
九江海源化工有限公司

突发环境事件应急预案
建设单位：九江海源化工有限公司

2021年12月

发布令

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）等法律法规有关规定，建立健全的九江海源化工有限公司突发环境事件应急预案体系，确保公司在发生突发环境事件时，能够快速、高效、有序地启动各项应急工作，避免和最大限度地减轻突发环境事件对环境造成的损失和危害，结合公司实际情况，编制了本突发环境事件应急预案，本突发事件环境应急预案是我司根据（环办应急【2018】8号）要求对2018年编制的《九江海源化工有限公司突发环境事件应急预案》进行修订，为突发环境事件应急预案第二版。
公司各部门、车间必须组织员工认真做好学习、演练工作，依照公司应急预案管理制度的规定，公司级演练每年至少组织两次，车间级演练每月至少组织一次，使各项应急措施能真正落到实处，有效遏制重大事件的发生，确保员工生命和财产安全。

本预案于2021年12月25日进行专家评审，经认真修改完善后，通过专家组长复核，现予以公布，自发布之日起实施。

                             批准签发（签名）：                

                      发布日期：      年   月   日

目  录
3发布令


11总则


11.1编制目的


11.2编制依据


21.3适用范围


31.4事件分级


31.5工作原则


41.6应急预案体系


52 组织机构和职责


52.1组织体系


52.2指挥机构组成及职责


92.3人员替补规定


103 预防、预警


103.1危险源的监测管理


113.2预警行动


134 信息报告与通报


134.1内部报告


134.2信息上报


134.3信息通报


134.4事件报告内容


144.5被报告人及相关部门、单位的联系方式


155应急响应及措施


155.1响应分级


165.2应急响应流程


185.3应急处理措施


335.4应急监测方案


355.5应急结束


376 后期处理


376.1善后处置


376.2现场保护


376.3现场净化方法


386.4事故后生态恢复措施


386.5生产恢复


397 应急保障措施


397.1通信与信息保障


407.2应急物资装备保障


407.3应急队伍保障


417.4其他保障


42

8预案管理

428.1应急培训


448.2演练


468.3奖惩


478.4预案评审、发布和更新


488.5签署发布


499附件





1总则

1.1编制目的

为了健全九江海源化工有限公司突发环境事件应急机制，提高应对突发环境事件的能力，确保突发环境事件发生后，能及时、有序、高效地组织应急救援工作，防止污染周边环境，将事件造成的损失与社会危害降到最低，维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全，特制定本预案。

1.2编制依据

1.2.1法律法规、规章、指导性文件

（1）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日）；

（2）《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日)；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年4月29日修订)；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年10月26日修订)；

（6）《中华人民共和国安全生产法》（2021年9月1日修订）；

（7）《中华人民共和国消防法》（2021年4月29日）；

（8）《中华人民共和国职业病防治法》（2011年12月31日）；

（9）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（环发[2015]4号）；

（10）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令[2015]34号）；

（11）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

（12）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急[2018]8号）；

（13）《企业突发环境事件风险评估指南》（环办[2014]34号）；

（14） 关于发布《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》的公告（公告 2016年 第74号）；

（15）《国家突发环境事件应急预案》；

（16）《江西省人民政府办公厅关于印发江西省突发环境事件应急预案的通知》（赣府厅字[2020]93号，2020年12月18日）；

（17）《江西省生态环境厅突发环境事件应急预案》（赣环应急[2021]13号）；
（18）《九江市突发事件总体应急预案》；

（19）《九江市柴桑区赤湖工业园突发环境事件应急预案》；

（20）《关于进一步加强企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理工作的通知》（九环监字[2018]号）；

（21）《环境应急资源调查指南》（试行）。

1.2.2标准、技术规范

（1）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）；

（2）《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2019）；

（3）《危险化学品目录》（2018年版）；

（4）《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2007）；

（5）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）；

（6）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；
（7）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；

（8）《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）；

（9）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2010）。

1.2.3其他参考资料

（1）《九江海源化工有限公司年产1万吨硫酸锌及年产1万吨次氯酸钠溶液环境影响评价报告书》（环评批复：赣环评字【2010】716号）；

（2）《关于九江海源化工有限公司年产1万吨硫酸锌及年产1万吨次氯酸钠溶液竣工环境保护验收报告》(赣环评【2014】29号）；
（3）《九江海源化工有限公司突发环境事件应急预案》（备案号：360421-2019-018-H）；（4）九江海源化工有限公司其他资料。

1.3适用范围

本预案适用于九江海源化工有限公司全厂范围内污染物排放或自然灾害、生产全事故等因素，突然造成或可能造成公司内及周边环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或造成生态环境破坏，或造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的突发环境事件的预警、响应、报告、处置、监测及终止等工作。

公司年产1万吨硫酸锌生产线因市场原因，已于2018年停止运行，故无硫酸锌生产线所需的原料消耗，保留年产1万吨次氯酸钠溶液生产线运行，目前产品为年产1万吨次氯酸钠溶液。因此本预案范围包括年产1万吨硫酸锌生产线的停用设施（无原料消耗）和年产1万吨次氯酸钠溶液生产线。同时经调查，公司近三年以来未有违法排污行为，严格按照环评报告和排污许可证要求执行。

1.4事件分级

结合本公司实际情况，针对可能产生环境污染事件的严重性、紧急程度、危害程序、影响范围、内部控制事态的能力以及可以调动的应急资源，为方便管理、明确职责，将公司突发环境事件从重到轻依次分为社会级（I级重大环境污染事件）、公司级（Ⅱ级较大环境污染事件）和车间级（Ⅲ级一般环境污染事件）。

1、社会级（I级重大环境污染事件）

发生事故时，其影响范围已超出厂界外，且事故暂未能得到有效的控制，并需要请求外部的应急能力。可能造成伤亡、中毒，或者一次造成直接经济损失大。如整个厂区发生火灾、未经处理的生产废水超标排放。
2、公司级（Ⅱ级较大环境污染事件）

发生事故时，其影响范围未超出厂界外，能控制在厂界内的，通过调动全公司的应急资源，能有效地控制事故的。可能造成重伤、中毒，或者一次造成直接经济损失较大。如生产装置、仓库或起火燃烧等。
3、车间级（Ⅲ级一般环境污染事件）

发生事故时，影响范围控制该车间区域内，现场作业人员的能及时处理、控制和消除，同时不会影响到周边岗位或发生连锁反应的。可能造成轻伤、轻微中毒，或者一次造成直接经济损失较小。如生产装置、仓库或小火星等。

1.5工作原则

坚持以人为本，建立环境风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高环境污染事件防范和处理能力。企业建立有效的全厂动员机制，增强全厂员工的生产安全和防范风险的意识，提高全厂的避险救助能力。
组织实施环境应急救援工作的基本原则为：集中管理、统一指挥、规范运行、标准操作、快速反应、救援高效。坚持公司领导统一指挥、明确职责的工作原则，做到早发现、早报告、早处理，提高快速反应与应急处理能力。

针对各类突发环境污染事件的扩散特点及可能影响的范围和程度，实行分类管理、分级响应，通过采取相应措施，使突发环境事件造成的危害范围和社会影响减小到最低程度。
1.6应急预案体系
本预案以公司应急指挥部为核心，与园区和政府应急处理指挥部形成联动机制的多级应急救援管理体系。

公司应急指挥部下设综合协调组、疏散警戒组、技术专家组、应急监测组、医疗救护组、后勤保障组和信息联络组共7个行动小组，应对公司范围内突发环境事件。

当突发环境事件扩大并超出公司应急处理能力时，需上报赤湖工业园应急指挥中心，请求赤湖工业园应急处理能力处置。当事故扩大超出园区应急能力时，需上报上级应急指挥中心协助处理，应急救援流程如下图所示。







2 组织机构和职责

2.1组织体系

为能有效预防突发化学事故发生，并能做到在事故发生后能迅速有效地实现控制和处理，最大程度地减少事故所带来的损失，公司按照“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则成立了应急救援小组。当发生突发事故时，应急救援小组能尽快的采取有效的措施，第一时间投入紧急事故的处理，以防事态进一步扩大。

本公司在运行后，组建“事故应急救援工作小组”，在企业应急救援指挥部的统一领导下，编为综合协调组、疏散警戒组、技术专家组、应急监测组、医疗救护组、后勤保障组和信息联络组共7个行动小组，事故应急组织机构见下图：
[image: image1.png]B

#

PR

CEREE-

& omom

s





图2-1 应急组织机构图

2.2指挥机构组成及职责

2.2.1应急领导小组

企业内部应急指挥部成员及处置专业队伍联络通讯表情况详见下表。

表2.2-1   应急指挥部成员

	组织成员
	姓名
	手机
	职务

	应急指挥部总指挥
	吴胜军
	13970228565
	总经理

	应急指挥部副总指挥
	陈根元
	18979268213
	综合部主任

	综合协调组长
	吴飞
	18370115255
	财务部

	疏散警戒组长
	段晓宏
	18979268213
	生产部主任

	技术专家组长
	张小明
	15307916828
	安环部主任

	应急监测组组长
	胡观明
	15270240277
	维修管理部

	医疗救护组长
	杨玉先
	17379201575
	分析室副主任

	后勤保障组长
	周建雄
	15070298439
	市场部部长

	信息联络组长
	陈根元
	18979268213
	行政部主任


表2.2-2   综合协调组成员一览表
	专业组名称
	专业组中职务
	姓名
	联系方式

	综合协调组
	组长
	吴飞
	18370115255

	
	副组长
	魏文华
	13879227546


表2.2-3   疏散警戒组成员一览表
	专业组名称
	专业组中职务
	姓名
	联系方式

	疏散警戒组组
	组长
	段晓宏
	18979268213

	
	副组长
	段德强
	13755201927


表2.2-4   技术专家组成员一览表
	专业组名称
	专业组中职务
	姓名
	联系方式

	技术专家组
	组长
	张小明
	15307916828

	
	副组长
	胡正华
	13212785665


表2.2-5   应急监测组成员一览表
	专业组名称
	专业组中职务
	姓名
	联系方式

	应急监测组
	组长
	胡观明
	15270240277

	
	副组长
	孔令友
	13870218290


表2.2-6   医疗救护组成员一览表
	专业组名称
	专业组中职务
	姓名
	联系方式

	医疗救护组
	组长
	杨玉先
	17379201575

	
	副组长
	周忠荣
	18970236724


表2.2-7   后勤保障组成员一览表
	专业组名称
	专业组中职务
	姓名
	联系方式

	后勤保障组
	组长
	周建雄
	15070298439

	
	副组长
	龚从云
	13635972236


表2.2-8   信息联络组成员一览表
	专业组名称
	专业组中职务
	姓名
	联系方式

	信息联络组
	组长
	陈根元
	18979268213

	
	副组长
	潘丽月
	15079205366


2.2.2应急队伍的主要职责

应急救援指挥部

（1） 应急组总指挥职责：

① 组织制定并实施环境风险事故应急预案；

② 负责现场急救的指挥工作；

③ 及时、准确报告环境风险事故。

各种紧急事故响应中，总指挥不在时，依次由排列的副总指挥担任临时总指挥，行使总指挥在紧急救援过程中的权利和义务。

（2） 应急副总指挥职责

① 负责协助总指挥作好抢险现场救灾工作的紧急组织，具体负责抢险的指挥，向总指挥汇报情况，落实总指挥发布的抢险命令。

② 负责指挥技术人员，对抢险、抢修作业根据技术规范和工艺情况，提供准确可行的抢险方案，并随时向总指挥汇报情况。负责义务消防人员的安排和现场保卫及周边警戒的工作，布置善后的现场保护，维护工作秩序，防止意外破坏情况发生。

③ 负责组织运输抢险，准备好人员和车辆，随时准备按指挥命令行动。负责预备组织及材料、膳食等后勤保障，随时准备补充抢险队伍。

应急处置小组

应急处置小组主要在现场应急指挥部的统一指挥下，快速、有序、有效地开展应急救援行动，以尽快处置事故，使事故的危害降到最低。各应急处置小组职责见下表。

表2.2-9  各应急处置小组职责划分

	处置小组
	职责

	综合协调组
	1、组织现场救援队伍, 并采取行动, 控制现场局面。

2、协调现场资源, 利用现场器材或设施进行现场应急处理。

3、负责指挥部门内在可能的情况下，将贵重物品、文件以优先顺序搬出，危险品搬到安全地带。

4、负责事故现场调查取证；调查分析主要污染物种类、污染程度和范围，对周边生态环境影响。 

5、进行环境污染事故经济损失评估，并对应急预案进行及时总结，协助领导小组完成事故应急预案的修改或完善工作。
6、负责编制环境污染事故报告，并将事故报告向上级部门汇报。

	疏散警戒组
	1、听到疏散信号后，指挥人员疏散。

2、保证所有人（员工/参观者/承包商/其他外来人员）已经从工作区域疏散。

3、疏散后负责各部门列队站，指挥各部门负责人清点人数后汇总。

4、将疏散结果向指挥部报告。

5、在事故现场设置警戒线，不允许不必要人员和车辆进入，对事故现场外围区域进行保卫，建立应急救援“绿色通道”。

6、外来救援组织到来时引导救援组织进入现场。

7、配合医疗救护组或外来组织抢救被困伤员。

	技术专家组
	1、负责给指挥部或外来救援组织提供灾害原材料或废物类别，现场生产设备设施布局情况、工艺流程等，为指挥现场救援提供必要信息。

2、灾害发生后，调整设备的生产运行情况，决定是否停止生产运行。

3、负责监督和指挥现场设备操作人员的操作。

	应急监测组
	1、负责环境污染的检测、分析工作，如不能分析指标，请求质检科协助；

2、负责污染物的处理方案设计，尽可能减少突发事件对环境的危害；

3、负责事故现场及有害物质扩散区域内监测工作及事故原因分析，处置工作的技术问题的解决。

	医疗救护组
	1、熟悉区域内使用、储存的危险物质对人体危害的特性及相应的医疗急救措施；

2、事故发生后，应迅速做好准备工作，抢救事故受伤者，使脱离事故现场，根据受伤者的症状，及时采取相应的急救措施；

3、指导抢险抢修人员正确使用防护用具；

4、有计划地开展演习。

	后勤保障组
	1、准备应急防护用品，放置在应急物资室，并定期清理和维护。

2、在事故发生时及时将有关应急装备、安全防护品、现场应急处置材料等应急物资运送到事故现场； 

3、负责厂区内的治安警戒、治安管理和安全保卫工作，预防和打击违法犯罪活动，维护厂内交通秩序； 

4、负责厂内车辆及装备的调度。

	信息联络组
	1、承担与当地各职能管理部门的应急指挥机构的联系工作，及时将事故发生情况及最新进展向有关部门汇报，并将上级指挥机构的命令及时向应急指挥小组汇报； 

2、编制新闻发布方案，决定发布内容，负责新闻发布，接受记者采访并管理记者；

3、收集、跟踪舆论，及时向上级或有关部门汇报、通报情况；

通过各种方式，有针对性地解疑释惑，澄清事实，批驳谣言，引导舆论。


2.2.3各车间应急职责

（1）处理本部门现场突发事故；

（2）落实和调动可以调动的应急资源；

（3）向公司报告突发事故的动态，按实际情况向公司提出支援请求；

（4）贯彻执行应急领导小组的决策；

（5）协助其他作业车间处理突发事故；

2.3人员替补规定

（1）公司总监离岗时，由公司厂长履行应急领导小组组长职责；

（2）生产厂长离岗时，由安全总监履行其职责；

（3）部门、生产线正职离岗时，由副岗代履行其职责；

（4）值班领导值班期间负责应急救援前期处置指挥，向应急领导小组组长报告处置情况，当应急领导小组成员到达应急中心后接替其指挥应急。

3 预防、预警

3.1危险源的监测管理

3.1.1 危险源的监测、监控方式

危险源的监测方式：危险源按照物质的分类为易燃液体、腐蚀品、压缩气体和液化气体、自燃物品和毒害品五类危险物质。根据本公司实际情况，公司生产过程中使用到硫酸、液氯等相关危险物质，同时使用的管道天然气属于易燃物，公司主要采取巡检和检测方式，对危险源进行监测和监控。
项目生产设施的风险主要为生产装置系统、贮运系统。根据设施的运行方式和所涉及的危险物质性质，项目生产设施的风险类型主要为：泄漏、火灾和爆炸。

如果厂区局地产生火险灾害或爆炸灾害，而且火险隔离不够有效均可能引起继发性的火灾事故，火险和爆炸事故产生的烟气对大气造成污染；如果采用的灭火消防方式不恰当，可能产生大量污水并夹带物料冲入污水管网或附近水环境，造成水污染事故。

3.1.2 危险源的监测、监控的管理办法

制定安全管理职责，定期巡回检查制度，重点设备定期维护保养制度，动火检修制度，重点设备定期巡检制度及危化品储存管理制度。

3.1.3 预防措施

（1）安全防范措施

危险物质的使用、贮运严格执行国家有关危险化学品的相关法律、法规及规范，严禁违法违规操作，严禁烟火，确保安全生产。

（2）对危险源采取的管理措施

对危险源采取的预防措施主要有安全管理措施、安全教育措施、以及个体防护措施三方面，对重点部位、关键装置实行承包责任制，指定了公司级、岗位级的安全承包责任人，同时指定一名安全主管人员，负责落实各项措施的实施，定期对承包责任情况进行考核并公布。对特种设备、防雷防静电等安全装置定期检测校验，及时维护保养，合格方可投入使用。

制定了公司安全管理制度、安全操作规程、岗位安全责任制、应急救援预案和预案管理制度。每年对危险源进行一次全公司演练，岗位预案严格按照预案管理制度定期组织学习和演练，通过演练持续改进。

（3）设置避险处和撤离线路，发生危险时及时安全撤离相关人员。

3.2预警行动

3.2.1 预警的条件

本公司设定发布预警的条件如下：

（1）气象部门等通知有极端天气发生或其他地质灾害预警时；

（2）生产系统各环节监控，发生生产指标、参数及状态等严重偏离正常阈值时；

（3）生产车间的浓度等指标超过预警系统设置阈值时；

（4）发生生产安全事件可能次生突发环境事件时；

（5）公司周边企业发生突发事件影响到本公司情况下，公司应启动相应级别应急响应。

3.2.2 预警措施

当接到可能导致安全生产事件的信息，确定进入预警状态后，有关部门应采取以下措施：

（1）立即启动相关应急救援预案；

（2）发布预警公告；

（3）转移、撤离或疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置；

（4）指令各应急救援队伍进入应急状态，公司分析实验中心立即展开应急监测，随时掌握并报告事态进展情况，在公司无法满足并提供环境监测分析工作时应急时应立即联络柴桑区环境监测站申请支援工作；

（5）针对突发环境事件可能造成的危害，封闭、隔离或限制使用有关场所，终止可能导致危害扩大的行为和活动；

（6）调集应急所需物资和设备，后备队伍确保应急物资的充分有效。

（7）通讯预警措施：公司有关人员和岗位配备紧急电话、固定电话、24小时值守电话，以备应急通讯。

3.2.3 预警解除

根据事态的发展和采取措施的效果，发布响应级别的警报，决定并宣布有关岗位进入预警期，同时向上一级报告，必要时可以越级上报，并向附近可能受到危害的毗邻或相关车间通报。预警可以升级、降级，当引起预警的条件消除和各类隐患排除后可以予以解除。

4 信息报告与通报

依据《国家突发环境事件应急预案》及有关规定，当我公司发生事故时，立即在第一时间由公司应急指挥组按事故类别，立即通过电话或派专人向市环保部门报告/通报事故情况。

4.1内部报告

（1）信息报告程序

现场突发环境事件知情人→本部门负责人或值班领导→公司应急指挥组（应急指挥组主要负责人）
（2）报告方式

口头汇报方式：发生事故后，在初步了解事故情况后，事故知情人应立即通过电话或对讲机向公司应急指挥组进行口头汇报。

书面汇报方式：在初步了解事故情况后，应当在4个小时内，以书面材料形式向公司应急指挥组上报事故有关情况。

4.2信息上报

应急总指挥在接到事故报告后，应当在1h内向九江市柴桑生态环境局报告。事故报告内容如下：事故发生的时间、地点、单位；事故的简要经过、伤亡人数、损失初步估计，事故发生的原因初步判断；事故发生的原因初步判断、事故发生后采取的措施及事故控制情况以及事故报告单位或事故报告人。
4.3信息通报

当发生突发环境事件时，应当及时上报上级政府部门，由政府部门发报权威事故信息和正确的防护行动，避免发生过重或过轻的防护自救行动，避免发生社会性恐慌。

4.4事件报告内容

事故结束后，立即报告上级主管部门。

事件报告应包括的内容有：事故发生的时间、地点、单位、类型和排放污染物的种类数量、直接的经济损失、已采取的应急措施，已污染的范围，潜在的危害程度，转化方式及趋势；事故的简要经过、伤亡人数、损失初步估计；事故发生的原因初步判断、事故发生后采取的措施及事故控制情况以及事故报告单位或事故报告人。

4.5被报告人及相关部门、单位的联系方式

公司突发环境事件发生后被报告人及相关部门、事故单位报告人的联系方式，关于公司内部报告人及联系方式见附件3，外部单位联系人及联系方式见附件4。

5应急响应及措施

5.1响应分级

根据所发事故的可控性、严重程度和影响范围，确定相应的预案级别及分级响应程序。公司的预案级别可分为Ⅰ级（重大环境污染事件，厂区及周边）、Ⅱ级（较大环境污染事件，厂区级）、Ⅲ级（一般环境污染事件：车间级）。由预案级别对应的响应级别由高到低分别为：一级响应（Ⅰ级突发环境事件）、二级响应（Ⅱ级突发环境事件）、三级响应（Ⅲ级突发环境事件）。

本企业根据事故危害程度、影响范围和单位控制事态的能力，分为3不同的应急响应级别，即三级响应、二级响应、一级响应。

（1）三级响应

当班组能自行处理的泄露事故，不需启动车间、公司预案。当依靠本工段的力量不能进行有效的救援，或无力阻止事故的扩大，应立即向车间负责人报告和求援。

（2）二级响应

当班组依靠自身力量不能控制泄露事故，或泄露事故有进一步扩大的情况时，应立即启动二级响应。

（3）一级响应

当生产系统的生产装置或储存设施发生严重失控，可能影响到相邻企业和周边环境人员的安全；或发生人员死亡。

发生一级响应时，由企业负责人启动综合应急响应，进行应急救援。协调各部门开展应急救援行动；首先进行人员的救护，同时对失控的车间、仓库、罐区等进行控制，以避免事故的扩大。

企业能自行处理的事故，不需求助外部救援。当依靠本企业的力量不能进行有效的自救，或无力阻止事故的扩大时，应立即向上级部门和相关部门（安监局、环保部门、消防大队、医院）报告和求援。
应急等级对应应急响应程序见表5-1，即：发现→逐级上报→指挥长（或指挥机构）→启动预案。

表5-1    应急等级与应急响应程序对应表

	应急等级
	说明
	风险后果
	应急响应级别
	应急响应程序

	Ⅲ级

一般环境污染事件
	1. 厂区内发生小量泄漏时，且波及范围有限（仅仅局限于车间区域内）。

2. 厂区内发生小火灾，包括生产线、仓库、公用工程、建筑物等。

3. 生产车间本身可以控制的火灾。
	1.泄漏会导致厂区内部分区域环境空气超标，影响厂内职工。

2.火灾会导致厂内分区域生产线停止。
	三级
	1. 本部门负责人负责指挥应急救援工作，安全或环保部门视情况协调相关部门协助。

2. 立即将处理情形汇报上一级。

	Ⅱ级

较大环境污染事件
	1. Ⅲ级事故未能得到控制时进入持续应急

2. 发生较大型泄漏或火灾，但可以控制在固定区域内，并需要动员全厂及外界支援才足以控制。
	1.泄漏会导致厂内大气超标、影响土壤；

2.火灾会导致厂内生产线停止，并导致相应的废气无法正常排放；产生的消防水无法及时收集导致危险物质流至场外。
	二级
	1. 本部门负责人通报安全或环保部门，由安全或环保部门上报只公司指挥部总指挥。

2. 公司指挥部接到通报后，立即启动事故应急救援指挥部整体运作。

	Ⅰ级

重大环境污染事件
	1. Ⅱ级事故未能得到控制。

2. 大量危险或污染液体外泄至厂外。

3. 大火灾且可能波及邻近厂区。

4. 爆炸波及厂外，而且有严重影响时。
	1.泄漏会导致厂内大气超标、影响土壤、外泄至厂外的液体流入修河。

2.火灾、爆炸会引至周围厂区，导致周围厂区的损失。
	一级
	1. 继续应急救援指挥，直至交由政府相关部门运作，工厂则协助配合。

2. 警察等单位协助群众疏散。


5.2应急响应流程

一旦发生突发环境事件，应急指挥部接到报警后，立即评估突发环境事件的危害程度，按预定的等级条件初步判断事件等级，并启动或报告上级单位建议启动应急响应程序，响应流程如下图。


[image: image2.emf]接到报警

判断响应

级别

事态得到

控制

应急恢复

应急结束

信息反馈关闭

人员到位

信息网开通

向上级报告

资源分配

商务协调

媒体管理

员工通报

应急启动

工程抢险

人员救助

警戒与交通管制

医疗救护

人群疏散

环境保护

现场监测

控制及救援

行动

专家支持

向政府报告

请求增援、 扩大应急

善后处理

解除警戒

现场清理

取证调查

原因分析

事故调查报告

补偿损失


图5-1 应急响应流程图图

（1）凡符合下列情况之一的，由应急指挥部宣布启动Ⅰ级应急预案：

①发生或可能发生Ⅰ级及以上突发环境事件；

②发生Ⅱ、Ⅲ级突发事件，事件部门请求全公司给予支援或帮助；

③应地方政府应急联动要求。

（2）凡符合下列情况之一的，由车间负责人宣布启动Ⅱ、Ⅲ级应急预案：

①发生Ⅱ、Ⅲ级突发事件；

②应公司应急联动要求。

5.3应急处理措施

5.3.1应急处理措施
5.3.1.1 水环境突发事件应急处置

公司发生水环境突发事件主要有：废水超标泄漏进入水体、安全生产事件次生水环境突发事件以及地下水环境事件。

（1）现场人员发现“水环境突发事件”时应及时汇报车间负责人，车间负责人迅速将消息传达到应急指挥部，通知相关部门做好应急准备，并要求有关人员通讯要保持畅通，便于联络。

（2）立即采取围堵收集措施，防止污染物进入外环境，减少污染事件影响区域和范围；

（3）打开应急阀，启动截流措施、事件排水收集措施减少污染物外排数量和速度，将废水引至事故池；

（4）根据“水体环境突发事件”类型，启动相应的现场处置预案。

（5）如事件污水有发生超出厂区控制范围内的趋势，应及时报告九江市柴桑生态环境局，请求支援，防止造成大范围污染事件。

5.3.1.2 大气环境突发事件应急处置

大气环境突发事件的主要类型有：环保设施异常引起的废气超标排放、生产安全事件（如：氯气泄漏）引起的次生大气环境事件。

（1）现场人员发现“大气环境突发事件”时应及时汇报值班组长（或车间负责人），值班组长（或车间负责人）迅速将消息传达到应急指挥部，通知相关部门做好应急准备，并要求有关人员通讯要保持畅通，便于联络。

（2）废气处理岗位操作人员在第一时间启动应急处理系统，对废气处理设施故障进行排查，采取关闭阀门、切断受损设施内的进料或转出受损设施内的物料，或者紧急抢修堵漏点等措施，避免污染物进一步产生，必要时关停生产设施，确保未达标的废气不对外排放。

（3）明确防止污染物扩散的程序与措施；

（4）人员防护、隔离、疏散措施：

①明确不同情况下的现场处置人员须采取的个人防护措施；

②确定不同情况下的危险区、安全区、现场隔离区；

③设置人员撤离、疏散路线；

④及时向政府报告，并通报下风向可能受影响居民和企业。

5.3.1.3 应急救援队伍的调度及物资保障

应急救援队伍的调度及物资保障统一由应急指挥部协调，突发环境事件时主要采取下列行动：

（1）结合实际启动并实施相应级别的应急预案，及时向上级有关部门报告；

（2）协调组织应急救援力量开展应急救援工作；

（3）需要其他应急救援力量支援时，向有关部门请求。

现场配备的应急救援器材，主要有防毒面具、各种应急药品、中和石灰等。

5.3.1.4防止危害扩大的必要措施

（1）切断污染源：危险源发生泄漏时，应启动紧急停车停产程序，采取控险、排险、堵漏、输转的基本方法尽快切断泄漏源。

①控险：包括严控明火、关闭断源、启用消防设施、对泄漏物进行覆盖、收容、稀释等。

②堵漏：局部停车、关闭前置阀门、切断污染源等方式，常见堵漏方法见下表：

表5.3-1 常用堵漏方式

	部位
	形式
	方  法

	罐体
	砂眼
	使用螺丝加粘合剂旋进堵漏

	
	缝隙
	使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)、潮湿绷带冷凝法或堵漏夹具、金属堵漏锥堵漏

	
	孔洞
	使用各种木楔、堵漏夹具、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)、金属堵漏锥堵漏

	
	裂口
	使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)堵漏

	管道
	砂眼
	使用螺丝加粘合剂旋进堵漏

	
	缝隙
	使用外封式堵漏袋、金属封堵套管、电磁式堵漏工具组、潮湿绷带冷凝法或堵漏夹具堵漏

	
	孔洞
	使用各种木楔、堵漏夹具、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)堵漏

	
	裂口
	使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)堵漏

	阀门
	
	使用阀门堵漏工具组、注入式堵漏胶、堵漏夹具堵漏

	法兰
	
	使用专用法兰夹具、注入式堵漏胶堵漏


③输转：利用工艺措施倒流或倒罐，转移较危险的罐、桶，对已漏物料进行收集、中和等措施，将泄漏罐体内的危险物转移到安全罐体。

（2）危险区、安全区的设置：根据事件的严重程度，事件的影响范围、泄漏物得特性及当时风向和厂区内地面环境设定危险区、安全区。事件发生时，危险区即禁区或热区，是由专门受过培训的抢救人员的作业区；缓冲区即暖区或除污区，救援人员在此区域佩戴防护服随时准备救援；安全区即冷区或支援区，通讯联络人员在此区域联系救援队伍或外部支援。此外，现场指挥部应设在事件安全区的上风处。事件处理管制区域划分示意图如下：
[image: image3.png]. R
=< mrtEEA

EA)

REMHIER

EEASRT
R RIS
!

LA
B BFHRIE
BAE B E6
=3





图5-2 事件处理管制区域划分示意图

（3）控制事件扩大的措施
①如泄漏的物料或受污染的消防废水未能控制在厂区内，有扩大的趋势，应立即通知九江市柴桑生态环境局和人民政府，请求启动区域应急预案，防止污染事件的进一步扩大。

②发生火灾、爆炸事件时，应密切关注厂界外情况，如火势有向厂界外发展的趋势，应立即集中力量对厂界附近的火源进行扑灭，以防危机临近其他企业或公用设施。

③运输过程中，发生事件时，应及时报告当地政府部门和公司的应急指挥中心，请求启动区域的应急预案，防止污染事件的进一步扩大。

（4）事件可能扩大后的应急措施

①当事件有扩大趋势时，根据事件扩大后的影响范围、影响程度及气候条件，提出相关人员撤离事件现场及请求相关部门、单位援助的建议；

②当事件有扩大趋势时，评估事件扩大后的影响范围由总指挥向政府机关提出附近群众疏散的建议；

③根据事件扩大后的情况采取相应抢救、救援及控制措施。

（5）污染治理设施的运行和控制

①泄漏污染物用事故池收集，污水站进行后续处理或委托相应资质的单位处理。

②事故消防水引入事故池，废水站处理检验达标后排放。

5.3.1.5人身伤亡突发事件应急处置

（1）现场紧急救护  

紧急救护的基本原则是在现场采取积极措施保护伤员生命，减少痛苦，并根据伤情需要，迅速联系当地120急救中心或医疗部门救治，急救的成功条件是动作快，操作正确，任何拖延和操作错误都会导致伤员伤情加重或死亡，现场急救人员要认真观察伤员全身情况，防止伤情恶化。发现呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救，用心肺复苏法支持呼吸和循环，对脑、心重要脏器供氧。

（2）触电紧急救援

徒手心肺复苏术操作方法:

1）判定患者有无意识。

2）判断是否需要复苏。

3）将病人去枕平卧于硬板或地上，脚垫高，摆成心肺复苏体位（俯卧病人要翻身），打开上衣，松开裤带。
   4）心前区叩击：
    右手握空心拳，小鱼际肌侧朝向左手掌指垫住的患者胸骨下1/3处，以胸壁20--30cm高度，中等力度，垂直向下叩击2次。婴幼儿禁用。
   5）清理呼吸道：
 A、打开气道：
    （1）仰头抬颏/颌法； 
    （2）仰面托颈法；

（3）托额法。 
B、口对口呼吸：
    吹气两次，吹2S，停3S。
C、胸外按压：
    按《2005国际心肺复苏指南》要求：口对口人工呼吸人工心脏按压操作（成）： 2 ：30 （单人操作） 1 ：15  （双人操作）

按压频率：成人100次/分； 

连续5个周期后检查复苏效果。应当记住只有在心脏停止跳动后分秒必争地迅速抢救，救活的可能才最大。

现场工作人员都应定期进行培训，学会紧急救护法。会正确解脱电源、会心肺复苏法、会止血、会包扎、会转移搬运伤员、会处理急救外伤或中毒等。

生产现场应配备急救箱，存放急救用品，并指定专人经常检查、补充或更换。

（3）创伤急救的基本要求

创伤急救原则上是先抢救，后固定，再搬运，并注意采取措施，防止伤情加重或感染。需要送医院救治的，应立即做好保护伤员措施后送医院救治，抢救前先使伤员安静躺平，判断全身情况和受伤程度，如有无出血、骨折和休克等。外部出血立即采取止血措施，防止失血过多而休克。外观无伤，但呈现休克状态，神志不清或昏迷者，要考虑胸腹部内脏或脑部受伤的可能性。为防止伤口感染，应用清洁布片覆盖。救护人员不得用手直接接触伤口，更不得在伤口内填塞任何东西或随便用药，搬运时应使伤员平躺在担架上，腰部束在担架上，防止跌下。平地搬运时伤员头部在后，上楼、下楼、下坡时头部在上。搬运中应严密观察伤员，防止伤情突变。

若伤势较重或伤势不明，为防止二次伤害，应对伤者受伤部位进行简单止血处理后等待医护人员救护。

5.3.1.6触电事故应急处置

（1）现场紧急救护  

首先要使触电者迅速脱离电源，越快越好。在脱离电源中，救护人员既要救人，也要注意保护自己，触电者未脱离电源前，救护人员不准直接用手触及伤员，因为有触电的危险；如触电者处于高处，解脱电源后会自高处坠落，因此要采取可靠的预防措施，触电伤员如神志清醒者，应使其就地躺平，严密观察，暂时不要站立或走动。触电伤员如神志不清者，应就地仰面躺平，且确保气道通畅，并用5s时间，呼叫伤员或轻拍其肩部，以判断伤员是否意识丧失。禁止摇动伤员头部呼叫伤员。需要抢救的伤员，应立即就地坚持正确抢救，并设法联系医疗部门或医护人员接替救治。

急救要点:

①迅速关闭开关，切断电源。
    ②用绝缘物品挑开或切断触电者身上的电线、灯、插座等带电物品。
    ③保持呼吸道畅通。
    ④选择呼叫120急救服务。
    ⑤呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏，并坚持长时间进行。
    ⑥妥善处理局部电烧伤的伤口。

（2）触电紧急救援

心肺复苏法， 触电伤员呼吸和心跳均停止时，应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施，正确进行就地抢救。

通畅气道；

口对口（鼻）人工呼吸；

胸外接压（人工循环）。

通畅气道， 触电伤员呼吸停止，重要的是始终确保气道通畅。如发现伤员口内有异物，可将其身体及头部同时侧转，迅速用一个手指或两手指交叉从口角处插入，取出异物；操作中要注意防止将异物推到咽喉深部。

通畅气道可采用仰头抬颏法。用一只手放在触电者前额，另一只手的手指将其下颌骨向上抬起，两手协同将头部推向后仰，舌根随之抬起，气道即可通畅。严禁用枕头或其它物品垫在伤员头下，头部抬高前倾，会更加重气道阻塞，且使胸外按压时流向脑部的血流减少，甚至消失。

口对口（鼻）人工呼吸，在保持伤员气道通畅的同时，救护人员用放在伤员额上的手指捏住伤员鼻翼，救护人员深吸气后，与伤员口对口紧合，在不漏气的情况下，先连续大口吹气两次，每次1~1.5s。如两次吹气后试测颈动脉仍无博动，可判断心跳已经停止，要立即同时进行胸外按压。

除开始时大口吹气两次外，正常口对口（鼻）呼吸的吹气量不需过大，以免引起胃膨胀。吹气和放松时要注意伤员胸部应有起伏的呼吸动作。吹气时如有较大阻力，可能是头部后仰不够，应及时纠正。

触电伤员如牙关紧闭，可口对鼻人工呼吸。口对鼻人工呼吸吹气时，要将伤员嘴唇紧闭，防止漏气。

胸外按压，正确的按压位置是保证胸外按压效果的重要前提。确定正确按压位置的步骤：右手的食指和中指沿触电伤员的右侧肋弓下缘向上，找到肋骨和胸骨接合处的中点；两手指并齐，中指放在切迹中点（剑突底部），食指平放在胸骨下部；另一只手的掌根紧挨食指上缘，置于胸骨上，即为正确按压位置。正确的按压姿势是达到胸外按压效果的基本保证。使触电伤员仰面躺在平硬的地方，救护人员立或跪在伤员一侧肩旁，救护人员的两肩位于伤员胸骨正上方，两臂伸直，肘关节固定不屈，两手掌根相叠，手指翘起，不接触伤员胸壁；以髋关节为支点，利用上身的重力，垂直将正常成人胸骨压陷3~5厘米；压至要求程度后，立即全部放松，但放松时救护人员的掌根不得离开胸壁。按压必须有效，有效的标志是按压过程中可以触及颈动脉博动。操作频率：胸外按压要以均匀速度进行，每分钟80次左右，每次按压和放松的时间相等；胸外按压与口对口（鼻）人工呼吸同时进行，其节奏为：单人抢救时，每按压15次后吹气2次（15：2），反复进行；双人抢救时，每按压5次后由另一人吹气一次（5：1），反复进行。

抢救过程中的再判定， 按压吹气1min后（相当于单人抢救时做了4个15：2压吹循环），应用看、听、试方法在5~7s时间内完成对伤员呼吸和心跳是否恢复的再判定。 若判定颈动脉已有博动但无呼吸，则暂停胸外按压，而再进行2次口对口人工呼吸，接着每5s吹气一次（即每分钟12次）。如脉搏和呼吸均未恢复，则继续坚持心肺复苏法抢救。

在抢救过程中，要每隔数分钟再判定一次，每次判定时间均不得超过5~7s。在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。

抢救过程中伤员的移动与转院，心肺复苏法应在现场就地坚持进行，不要为方便而随意移动伤员，如确有需要移动时，抢救中断时间不应超过30s。

移动伤员或将伤员送医院时，除应使伤员平躺在担架上并在其背部垫以平硬阔木板，移动或送医院过程中应继续抢救，心跳呼吸停止者要继续心肺复苏法抢救，在医务人员未接替救治前不能中止。

应创造条件，用塑料袋装入砸碎冰屑做成帽状包绕在伤员头部，露出眼睛，使脑部温度降低，争取心肺完全复苏。

伤员好转后的处理

如伤员的心跳和呼吸经抢救后均已恢复，可暂停心肺复苏法操作。但心跳呼吸恢复的早期有可能再次骤停，应严密监护，不能麻痹，要随时准备再次抢救。

初期恢复后，神志不清或精神恍惚、躁动，应设法使伤员安静。

5.3.1.7机械伤害事故应急处置

发现有人受伤后，关闭设备电源，现场有关人员立即向周围人员呼救，电话通知领导或值班人员。 

值长接报后立即到达现场，实施现场处置指挥工作，通知救护组人员到达事故现场。 

创伤出血者迅速包扎止血，送往医院救治。 

发生断指立即止血，尽可能做到将断指冲洗干净，用消毒敷料袋包好，放入装有冷饮的塑料袋内，将断指与伤者立即送往医院。 

肢体骨折，固定伤肢，避免不正确的抬运，送往医院。 

肢体卷入设备内，立即切断电源，如果肢体仍被卡在设备内，不可用倒转设备的方法取出肢体，妥善的方法是拆除设备部件，无法拆除拨打110报警。 

受伤人员呼吸、心跳停止，立即进行心脏按压和人工呼吸。 

受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救中心电话。

做好事故现场的保护工作，以便进行事故调查。
5.3.1.8高处坠落事故应急处置

1  高处坠落受害人员施救的过程：

（1） 当发生人员轻伤时，现场人员应采取防止受伤人员大量失血、休克、昏迷等紧急救护措施，并将受伤人员脱离危险地段，拨打120医疗急救电话，并向应急救援指挥部报告。

（2） 救援人员到达现场后，协助医务人员实施各项救护措施。 

（3） 如果受害者处于昏迷状态但呼吸心跳未停止， 应立即进行口对口人工呼吸，同时进行胸外心脏 按压，一般以口对口吹气为最佳。急救者位于伤员一侧，托起受害者下颌，捏住受害者鼻孔， 深吸一口气后，往伤员嘴里缓缓吹气，待其胸廓稍有抬起时，放松其鼻孔，并用一手压其胸 部以助呼气。反复并有节律地（每分钟吹16～20次）进行，直至恢复呼吸为止。 

（4） 如受害者心跳停止，应先进行胸外心脏按压。让受害者仰卧，头低稍后仰，急救者位于溺水者一侧，面对受害者，右手掌平放在其胸骨下段，左手放在右手背上，借急救者身体重量缓缓用力，不能用力太猛，以防骨折，然后松手腕（手不离开胸骨）使胸骨复原，反复有节律地（每分钟60～80次）进行，直到心跳恢复为止。 

（5） 以上施救过程在救援人员到达现场后结束，工作人员应配合救援人员进行救治。 

2  呼吸、心跳情况的判定： 

（1）受害人员如意识丧失，应在10s内，用看、听、试的方法判定伤员呼吸心跳情况。 

（2）看—看伤员的胸部、腹部有无起伏动作。 

（3）听—用耳贴近伤员的口鼻处，听有无呼气声音。 

（4）试—试测口鼻有无呼气的气流，再用两手指轻试一侧(左或右)喉结旁凹陷处的颈动脉有无搏动。 

（5）若看、听、试结果，既无呼吸又无颈动脉搏动，可判定呼吸心跳停止。 

3  判断有无意识的方法： 

（1） 轻轻拍打伤员肩膀，高声喊叫“喂，能听见吗？”。 

（2） 如认识，可直接喊其姓名。

（3） 无反应时，立即用手指甲掐压人中穴、合谷穴约 5 秒。 

4  呼吸和心跳均停止时，应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施，正确进行就地抢救。 

（1） 通畅气道。 

（2） 口对口(鼻)人工呼吸。 

（3） 胸外接压(人工循环)。 

5  骨折急救。 

（1） 肢体骨折可用夹板或木棍、竹杆等将断骨上、下方关节固定，也可利用伤员身体进行固定， 避免骨折部位移动，以减少疼痛，防止伤势恶化。 

（2） 开放性骨折，伴有大出血者应先止血，固守，并用干净布片覆盖伤口，然后速送医院救治， 切勿将外露的断骨推回伤口内。 

（3） 疑有颈椎损伤，在使伤员平卧后，用沙士袋（或其它替代物）旋转状况两侧至颈部固定不动，以免引起截瘫。

（4） 腰椎骨折应将伤员平卧在平硬木板上，并将椎躯干及二侧下肢一同进行固定预防瘫痪。搬动时应数人合作，保持平稳，不能扭曲。 

6  抢救过程中的再判定： 

（1） 按压吹气 1min 后(相当于单人抢救时做了 4 个 15∶2 压吹循环)，应用看、 听、试方法在 5～ 7s 时间内完成对伤员呼吸和心跳是否恢复的再判定。 

（2） 若判定颈动脉已有搏动但无呼吸，则暂停胸外按压而再进行 2 次口对口人工呼吸，接着每 5s 吹气一次(即每分钟 12 次)。如脉搏和呼吸均未恢复，则继续坚持心肺复苏法抢救。 

（3） 在抢救过程中，要每隔数分钟再判定一次，每次判定时间均不得超过 5～7s。在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。

5.3.1.9物体打击事故应急处置

1、一般伤口的处置措施 

（1）伤口不深的外出血症状，先用双氧水将创口的污物进行清冼，再用酒精消毒（无双氧水、酒精 等消毒液时可用瓶装水冲洗伤口污物），伤口清洗干净后用砂布包扎止血。出血较严重者用多 层砂布加压包扎止血，然后立即送往医务室进行进一步救治。 

（2）一般的小动脉出血，用多层敷料加压包扎即可止血。较大的动脉创伤出血，还应在出血位置的 上方动脉搏动处用手指压迫或用止血胶管（或布带）在伤口近心端进行绑扎，加强止血效果。 

（3）大的动脉及较深创伤大出血， 在现场做好应急止血加压包扎后， 应立即通知医务室医护人员准 备救护车，送往医院进行救治，以免贻误救治时机。 

（4）对出血较严重的伤员，在止血的同时，还应密切注视伤员的神志、皮肤温度、脉搏、呼吸等体 征情况，以判断伤员是否进入休克状态。 

2、骨折伤亡的处置措施 

（1）对清醒伤员应询问其自我感觉情况及疼痛部位。 

（2）观察伤员的体位情况：所有骨折伤员都有受伤体位异常的表现，这是典型的骨折症状。对于昏 迷者要注意观察其体位有无改变，对清醒者要详细查问伤者的感觉情况，切勿随意搬动伤员。在检查时，切忌让患者坐起或使其身体扭曲，也不能让伤员做身体各个方向的活动。以免骨折 移位及脱位加剧，引起或加重骨髓及脊神经损伤，甚至造成截瘫。 

（3）对于脊椎骨折的伤员，应刺激受伤部位以下的皮肤（例如腰椎受伤，刺激其胸部和上下腹部及 腿脚皮肤作比较鉴别），观察伤员的反应以确定有无脊髓受压、受损害。搬运时应用夹板或硬 纸皮垫在伤员的身下， 搬运时要均匀用力抬起夹板或硬纸皮将伤者平卧位放在硬板上， 以免受 伤的脊椎移位、断裂造成截瘫或导致死亡。

（4）对有脊椎骨折移位导致出现脊髓受压症状的伤员，如伤员不在危险区域，暂无生命危险的，最 好待医务急救人员进行搬运。 

（5）对有手足大骨骨折的伤员，不要盲目搬动，应先在骨折部位用木板条或竹板片（竹棍甚至钢筋条）于骨折位置的上、下关节处作临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管，然后 呼叫医务人员等待救援或送至医务室接受救治。 

（6）如有骨折断端外露在皮肤外的， 切勿强行将骨折断端按压进皮肤下面， 只能用干净的砂布复盖 好伤口，固定好骨折上下关节部位，然后呼叫医务人员等待救援。 

3、颅脑损伤的处置措施 

（1）颅骨损伤如导致颅内高压的症状有：昏迷、呕吐（呈喷射状呕吐）、脉搏或呼吸紊乱、瞳孔放 大或缩小，大小便失禁等。 

（2）颅底骨折或颞骨骨折的伤员不一定有昏迷、 呕吐症状， 但有脉搏或呼吸紊乱、 瞳孔放大或缩小，鼻、眼、口腔甚至耳朵可有无色的液体流出，伴颅内出血者可见血性液体流出。 

（3）颅脑损伤的病员有昏迷者，首先必须维持呼吸道通畅。昏迷伤员应侧卧位或仰卧偏头，以防舌 根下坠或分泌物、 呕吐物吸入气管， 发生气道阻塞。 对烦躁不安者可因地制宜的予以手足约束， 以防止伤及开放伤口。 

（4）对于有颅骨凹陷性骨折的伤员，创伤处应用消毒的纱布覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，立即呼叫医务人员送往区、市医院进行救治。 

（5）如受害者心跳已停止，应先进行胸外心脏按压。让受害者仰卧，头低稍后仰，急救者位于溺水者一侧，面对受害者，右手掌平放在其胸骨下段，左手放在右手背上，借急救者身体重量缓缓用力，不能用力太猛， 以防骨折， 然后松手腕（手不离开胸骨）使胸骨复原， 反复有节律地（每 分钟60～80次）进行，直到心跳恢复为止。 

（6）以上施救过程在救援人员到达现场后结束，工作人员应配合救援人员进行救。

4、呼吸、心跳情况的判定 

（1）受害人员如意识丧失，应在10s内，用看、听、试的方法判定伤员呼吸心跳情况。 

（2）看—看伤员的胸部、腹部有无起伏动作。 

（3）听—用耳贴近伤员的口鼻处，听有无呼气声音。 

（4）试—试测口鼻有无呼气的气流，再用两手指轻试一侧(左或右)喉结旁凹陷处的颈动脉有无搏动。 

（5）若看、听、试结果，既无呼吸又无颈动脉搏动，可判定呼吸心跳停止。 

5、判断有无意识的方法 

（1）轻轻拍打伤员肩膀，高声喊叫“喂，能听见吗？”。 

（2）如认识，可直接喊其姓名。 

（3）无反应时，立即用手指甲掐压人中穴、合谷穴约5秒。 

6、呼吸和心跳均停止时，应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施，正确进行就地抢救 

（1）通畅气道。 

（2）口对口（鼻）人工呼吸。 

（3）胸外接压（人工循环）。 

7、抢救过程中的再判定 

（1）按压吹气1分钟后（相当于单人抢救时做了4个15∶2压吹循环），应用看、 听、试方法在5～7 秒时间内完成对伤员呼吸和心跳是否恢复的再判定。 

（2）若判定颈动脉已有搏动但无呼吸，则暂停胸外按压，而再进行2次口对口 人工呼吸，接着每5 秒吹气一次（即每分钟12次）。如脉搏和呼吸均未恢复，则继续 坚持心肺复苏法抢救。

（3）在抢救过程中，要每隔数分钟再判定一次，每次判定时间均不得超过5～7秒。在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。

5.3.1.10烧伤、灼烫事故应急处置

1 迅速将烧伤人员脱离火源，立即采取冷疗措施。 

2 迅速使伤员脱离火灾现场，置于通风良好的地方，清除口鼻分泌物和碳粒，保持呼吸道通畅。 

3 衣服着火，应迅速脱去燃烧的衣服，或就地打滚压灭火焰、或以水浇，或用衣被等物扑盖灭火。 

4 电烧伤时，首先要用木棒等绝缘物或橡皮手套切断电源，立即进行急救，维持病人的呼吸和循 环。 

5 在进行现场应急处置的同时联系公司医务室，拨打 120 急救电话。 

6 对烧伤严重者应禁止大量饮水，以防休克。 

7 呼吸、心跳情况的判定： （1）火灾伤员如意识丧失，应在10s内，用看、听、试的方法判定伤员呼吸心跳情况。看—看伤员 的胸部、腹部有无起伏动作。 （2）听—用耳贴近伤员的口鼻处，听有无呼气声音。 （3）试—试测口鼻有无呼气的气流。再用两手指轻试一侧(左或右)喉结旁凹陷处的颈动脉有无搏 动。 若看、听、试结果，既无呼吸又无颈动脉搏动，可判定呼吸心跳停止。 

8 火灾伤员呼吸和心跳均停止时，应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施，进行就地抢救。（1）通畅气道。（2）口对口(鼻)人工呼吸。（3）胸外接压(人工循环)。 

9 抢救过程中的再判定：

（1）按压吹气1min后(相当于单人抢救时做了4个15∶2压吹循环)，应用看、听、试方法在5～7s 时间内完成对伤员呼吸和心跳是否恢复的再判定。 

（2）若判定颈动脉已有搏动但无呼吸，则暂停胸外按压，而再进行2次口对口 人工呼吸，接着每 5s吹气一次(即每分钟12次)。如脉搏和呼吸均未恢复，则继续 坚持心肺复苏法抢救。 

（3）在抢救过程中，要每隔数分钟再判定一次，每次判定时间均不得超过5～7s。在医务人员未接 替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。 

其它灼烫事故现场应急处置

（1）火焰烧伤：衣服着火，应迅速脱去燃烧的衣服，或就地打滚压灭火焰、或以水浇，或用衣被等物扑盖灭火，切忌站立喊叫或奔跑呼救，以防增加头面部及呼吸道损伤。 

（2）热液烫伤：应立即将被热液浸湿的衣服和饰物脱去，如果与皮肤发生粘连，不得强行脱烫伤人员的衣物，以免扩大损伤烫伤表皮。 

（3）化学烧伤：受伤后应首先将浸有化学物质的衣服迅速脱去，并立即用大量水冲洗，尽可能地去除创面上的化学物质。但对于生石灰烧伤应先擦尽生石灰粉粒，再用水冲洗，以免生石灰 遇水产热，加重烧伤。 

（4） 电烧伤：立即切断电源。 

（5） 冷疗：不但可以减少创面余热对沿有活力的组织继续损伤，而且可以降低创面的组织代谢，使局部血管收缩、渗出减少，减轻创面水肿程度，并有良好的止痛作用。在病人可以耐受的的前提下温度越低越好，常可用 15℃左右自来水、井水或加入冰块的冷水冲洗或浸泡，时间尽量不少于 30min。 

（6） 合并伤处理：无论何种原因的烧伤均可合并其他外伤。比如压力容器爆炸，烧伤后高处坠落在烧伤的同时合并有骨折、脑外伤、内脏损伤等，均应按急救原则作相应的紧急处理。 

（7）其它

 烧伤创面的保护：忌涂有颜色药物，以免影响对烧伤程度的观察。也莫涂油膏，免得增加入院后清创的困难。保留水泡皮，也不要撕去腐皮，在现场附近，可用干净敷料或布类保护创面避免转送途中不再污染、不再损伤。同时应初步估计烧伤面积和深度。 

烧伤患者伤后多有不同程度的疼痛和躁动，应尽量减少镇静止痛药物的应用，防止掩盖病情变化，还应考虑有休克因素。 

气道吸入性损伤的治疗应于现场即开始，保持呼吸通畅，解除气道梗阻，不能等待诊断明确后再进行。伴有面、颈部烧伤的患者，在救治时要防止再损伤。

当发生灼烫事件后，现场人员做好自身防护措施将有关系统或设备隔离，及时将烫伤人员脱离危险区域，同时汇报灼烫伤亡事件应急指挥领导小组，应急指挥领导小组接到通知后，迅速赶到事故现场，组织处理事故及抢救。 

在进行现场应急处置的同时联系厂医务室，拨打 120 急救电话。 

对烫伤严重者应禁止大量饮水，以防休克。口渴严重时可饮盐水，以减少皮肤渗出，有利于预防休克。

5.3.1.11中毒事故应急处置

1、个人防护。根据作业中存在的风险种类和风险程度，依据相关防护标准，配备个人防护装备并确保正确佩戴。有限空间内抢险人员与外面监护人员应保持通讯联络畅通，并确定好联络信号，在抢险人员撤离前监护人员不得离开监护岗位。

2、稀释驱散。如果是有毒蒸所和气体泄漏，应在设备四周设置喷雾水枪，用大量的喷雾水、开花水流进行稀释，抑制泄漏物漂流方向和飘散高度。室内加强自然通风和机械排风。对于密闭空间作业，由于缺氧导致人员窒息的事故，施救人员应先强制向空间内部通风换气后方可进入进行施救。

3、确定警戒区和救援路线。综合勘查情况，确定警戒区域，设置警戒标志，疏散警戒区域内与救援无关人员。切断火源，严格限制出入。救援人员在上风、侧风方向选择救援前进路线。

4、现场施救。迅速将中毒窒息者撤离现场，转移到上风位置。在中毒、窒息者被救出后及时送往医院抢救；在等待救援时，监护人员

应立即施救或采取现场急救措施。

5、泄漏源控制。安排熟悉现场的操作人员关闭泄漏点上下游阀门，切断泄漏途径，在处理过程中，可以使用雾状水和开花水配合完成。

6、火灾现场撤离。火灾现场的疏散人员，在烟雾弥漫中，要用湿毛巾掩鼻，低头弯腰逃离火场。

7、 注意事项：

1）现场救援行动应严格执行安全操作规程，配齐安全设施和防护工具，信息畅通，积极配合，加强自我保护，确保施救人员的人身安全。

2）现场救援行动要保持统一指挥，严禁各行其是、盲目蛮干。

3）当事故隐患、危险因素短时难以消除时，应防止事故扩大。如果现场条件恶化、危及现场人员安全，应及时撤离。

4）向密闭、有限空间强制通风换气时禁止使用纯氧，避免氧中毒。

5.3.2应急疏散

5.3.2.1厂内应急疏散

（1）撤离前尽可能携带一些个人防护装备如安全帽、湿毛巾、湿手套、逃生用过滤式面罩、口罩（打湿）；撤离过程中用佩戴逃生用过滤式面罩或以湿物堵住口鼻防止中毒；

（2）撤离前镇定3秒钟，注意观察周围灾害扩散形势及大致风向，选择高点、逆风向作为逃生路线；

（3）如果有爆炸发生，应目测选择结实的建构筑物躲避，防止飞散物和冲击波伤害，没有这类物体可以找地表凹陷或略低点，暂时躲避，或就地卧倒，护住头部，待爆炸停止立即撤离，不可长时间在低洼处躲避；

（4）人员相对集中的生产班组应指定不少于2人的撤离引导员，平时按预案熟悉撤离路线，自觉训练，撤离时担任引导任务；

（5）岗位及人员分散的单位必须人人训练撤离技能，熟练掌握正确撤离路线；

（6）负责应急疏导的应急小组在撤离过程中负责指挥引导人群的疏散与撤离。

根据厂内的地理环境及风向情况，公司紧急疏散路线详见附件3。

5.3.2.2厂外应急疏散

当事件危及厂外时，企业应向可能受到影响范围内的敏感受体发布通报，明确事件的危害性，提出疏散的建议。并在政府相应应急人员未抵达前，派工作人员协助相关的人员组织应急疏散。并在政府力量抵达后，统一听从政府人员的安排，由政府应急人员指挥应急疏散工作。
5.3.3受伤人员救治

本措施由医疗救护组负责实施。一旦发生人员受伤时，医疗救护组的成员按分工立即以最快的速度进行抢救、救护，并立即求助120急救中心或快速送往最近的医院。医疗救护组现场的救护处理措施、方法：

（1）使受伤者尽快脱离事故现场转移至空气新鲜处，按照先重伤，后轻伤的原则，按不同受伤情况进行处理。

（2）对中毒人员救护：应先松开衣领、紧身衣物、腰带及其它可能妨碍呼吸的一切物品，保持患者呼吸道畅通，必要时给氧。注意保暖、静卧，若有呕吐则应侧卧，以防止呕吐物吸入气管，同时，注意中毒者的病情变化。

（3）燃烧熔滴灼伤和烧伤：用清洁的冷水冲洗30分钟以上，然后简单包扎。对明显红肿的轻度烫伤要立即用冷水冲洗几分钟，用干净的纱布包好即可。如果局部皮肤起水泡，要立即冷却30分钟以上。

（4）呼吸心跳停止须现场进行人工呼吸（剧毒中毒者除外）、心脏挤压术。

（5）待救护车到场或动用最快的交通工具，及时护送伤员到医院。运送途中应尽量减少颠簸，同时密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口情况。

5.4应急监测方案
5.4.1应急监测的概念

应急监测是监测人员迅速赶赴现场后，根据事故现场的具体情况布点采样并利用快速监测手段判断污染物的种类，做出定性或半定量的监测结果。现场无法监测的项目应立即将样品送回实验室进行分析。

5.4.2应急监测点位的布设

（1）布点原则：采样断面（点）的设置一般以突发环境事件发生地及其附近区域为主，同时必须注重人群和生活环境、重点关注对饮用水水源地、人群活动区域的空气，农田土壤等区域的影响，并合理设置监测断面（点），以掌握污染发生地状况、反映事故发生区域环境的污染程度和范围。

（2）对被突发环境事件所污染的地表水、地下水、大气和土壤应设置对照断面（点）、控制断面（点）、对地表水和地下水还应设置消减断面、尽可能以最少的断面（点）获取足够的有代表性的所需信息，同时必须考虑采样的可行性和方便性。

布点方法：根据污染现场的具体情况和污染区域的特性进行布点。

对固定污染源和流动污染源的监测布点，应根据现场的具体情况，产生污染的不同工况（部位）或不同容器分别布设采样点。

对大气的监测应以事故地为中心，在下风向按一定间隔的扇形或圆形布点，并根据污染物的特性在不同高度采样，同时在事故点的上风向适当位置布设对照点，在可能受污染影响的居民住宅区或人群活动区等敏感点必须设置采样点，采样过程中应注意风向变化，及时调整采样点位置。

对地表水环境污染的监测点位以事故发生地为主。根据水流扩散的趋势和现场具体情况布点。在确定采样点时，应优先考虑重点水功能区域。例如：国控、省控监测点的断面；饮用水源地；水产养殖水域等。根据污染物在水中溶解度、密度等特性，对易沉积于水底的污染物，必要时布设底质采样断面（点）。

对地下水环境污染的监测点以事故发生地为中心，根据本地区地下水流向采用网络法或辐射法不舍监测井采样，同时视地下水主要补给来源，在垂直于地下水流的上方向，设置对照监测井采样；在以地下水为饮用水源的取水处必须设置采样点。

对土壤的监测以事故地点为中心，按一定间隔的圆形布点采样，并根据污染物的特性在不同深度采样，同时采集对照样品，必要时在事故地附近采集作物样品。

5.4.3采样频次的确定

采样频次主要根据现场污染状况确定。事故刚发生时，采样频次可适当增加，待摸清污染物变化规律后，可减少采样频次。依据不同的环境区域功能和事故发生地的污染实际情况，力求以最低的采样频次，取得最后代表性的样品，既满足反映环境污染程度、范围的要求，有切实可行。

5.4.4跟踪监测

污染物质进入周围环境后，随着稀释、扩散和降解等作用，其浓度会越来越低。为了掌握事故发生后的污染程度、范围及变化趋势，常需要进行连续的跟踪监测，直至环境恢复正常或达标，确保事发环境及周边所影响环境的安全。

5.4.5第三方应急监测

事故发生后，由通讯组委托第三方检测单位（或者周边有监测能力的企业）组织对事故现场及周边进行污染监测，监测对周围环境的影响并确定现场有无污染物遗留。组织工人处理、分类或处置所收集的废物、被污染的土壤或地表水或其他材料，并确保不在被影响的区域进行任何与泄漏材料性质不相容的废物处理贮存或处置活动。
将应急监测结果以最快的速度形成报告，经审核后迅速提交报告至应急指挥部，同时按规定报上级有关部门，根据监测结果，综合分析突发性环境事件污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发性环境事件的发展情况和污染物的变化情况，作为突发性环境事件应急决策的依据。

污染物质进入周围环境后，随着稀释、扩散和降解等作用，其浓度会越来越低。为了掌握事故发生后的污染程度、范围及变化趋势，常需要进行连续的跟踪监测，直至环境恢复正常或达标，确保事发环境及周边所影响环境的安全。应急监测全过程应在事发、事中和事后等不同阶段予以体现，但各个阶段的监测频次不尽相同，详见下表。

表5.4-1 应急监测频次的确定
	事故类型
	监测点位
	应急监测频次
	监测因子

	环境空气污染事故
	事故发生地
	初始加密连续监测，2~3次/天，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次
	颗粒物、氯气

	
	事故发生地周围居民区等敏感区域
	
	

	
	事故发生地下风向
	4次/天监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次
	

	
	事故发生地上风向对照点
	3次/天（应急期间）
	

	外排水污染事故
	周边雨水管网
	初始加密连续监测，2~3次/天，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次
	pH、CODCr、BOD5、氨氮、SS、TN、TP、氯化物

	地下水污染事故
	厂界及周边地下水井
	初始加密连续监测，2~3次/天，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次
	pH、COD、高锰酸盐指数、氨氮、石油类、氯化物等

	土壤污染事故
	厂界及周边土壤
	初始加密连续监测，2~3次/天，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次
	pH、镉、汞、砷、铜、铅、铬、镍、硫酸盐、氯化物、锌等


5.4.6监测人员的安全防护措施

现场应急监测分析方案的具体实施均是由应急监测组完成的，而每一污染事故都可能危及分析人员的人身安全。为了保护分析人员并有效地实施现场快速分析，在实施应急监测方案之前，还应该配备必要的防护器材，如耐高温消防服、面部防护罩、靴套、高温手套、头盔、头罩、口罩、气密防护眼镜以及应急灯等。
5.5应急结束

5.5.1应急终止条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期负面影响趋于并保持在尽量低的水平。

5.5.2应急终止程序

（1）已启动上级应急预案需由上级政府决定应急终止；

（2）未启动上级应急预案，应急终止时机由应急指挥组确认，经指挥组批准；

（3）应急指挥组向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

（4）应急状态终止后，应急环境监测组继续进行跟踪监测和评价工作，直至污染影响彻底消除为止。

5.5.3应急终止后的行动

通知本单位相关部门、周边企业（或事业）单位、社区、社会关注区及人员事件危险已解除。

对现场暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化。

应急指挥组配合有关部门查找事件原因，防止类似问题重复出现。

编制突发环境事件总结报告，于应急终止后上报。

根据环境事件的类别，由相关专业主管部门组织对环境应急预案进行评估，并及时修订。

参加应急行动的部门分别组织、指导环境应急救援队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

进行环境危害调查与评估，对周边大气环境进行检查，统计周边人员的健康状况（主要是中毒、致死情况）。

对于由于本公司的环境事件而造成周边人员伤害的，统计伤害程度及范围，对其进行适当经济补偿。

根据事件调查结果，对公司现有的防范措施与应急预案做出评价，指出其有效性和不足之处，提出整改意见。

做出污染危害评估报告，设置应急事件专门记录人员，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理，并上报当地政府。

6 后期处理

6.1善后处置

财产损失由财务部进行统计，事故发生部门做好配合工作。发生人员伤亡的，由公司组织人员对受伤人员及家属进行安抚，商谈救治期间的费用问题。

保障组负责灾后保险理赔工作。安全管理人员准备工伤认定材料，按照工伤上报程序进行上报。

上级主管部门或地方政府指导公司做好善后处置工作，包括伤亡救援人员、遇难人员补偿、亲属安置；受灾人员的安置；征用物资补偿，救援费用支付，灾后重建等事项。

组织专家对突发环境事件中长期环境影响进行评估，对于事故造成的环境影响，公司跟踪监测，持续积极采取相应处理措施尽量减少事故对环境造成的影响。

6.2现场保护

突发事件发生后，现场救援的同时必须保护好事故现场保护工作，迅速采取必要措施，抢救人员和财产。因抢救伤员、防止事故扩大以及疏通交通等原因需要移动现场物件时，应当尽可能做出标志、拍照、详细记录和绘制事故现场图，妥善保存现场重要痕迹、物证等。

抢险救灾组人员到达现场后，采取的措施也不同。一般情况下，抢险救灾组人员了解现场事故情况后要立即与应急指挥部取得联系，并根据事故的情节和现场态势，采取相应措施：

划定好事故现场的保护范围，禁止无关人员进入事故现场，防止有关痕迹被破坏。

在抢救人员、物资，救灾排险等救险工作中，应力求做到使原始现场少受破坏，变动的范围越小越好，若有必要变动物品位置时，要记清变更前后的准确特征，并如实及时向事故调查人员反映。

撤消现场保护、清扫事故现场，必须征得总指挥的同意。

在现场救援的同时尽可能保护好生产设备和贵重物品，维护现场秩序，做好事故现场保护工作，上报公司应急救援中心事故有关材料，做好善后处理工作。
6.3现场净化方法

根据污染物质的类型与事件造成的影响程度提出相应的清洁净化和恢复方法。

清洁净化和恢复的方法通常有以下几种：

（1）稀释：用水、清洁剂、清洗液和稀释现场和环境中的污染物料。

（2）处理：对应急行动工作人员使用过的衣服、工具、设备进行处理。当应急人员从受污染区撤出时，他们的衣物或其他物品应集中储藏，作为危险废物处理。

（3）物理的去除：使用刷子或吸尘器除去一些颗粒性污染物。

（4）中和：中和一般不直接用于人体，一般可用苏打粉、碳酸氢钠、醋、漂白剂等用于衣服、设备和受污染环境的清洗。

（5）吸附：可用吸附剂吸收污染物，但吸附剂使用后要回收，处理。

（6）隔离：隔离需要全部隔离或把现场和受污染环境全部围起来以免污染扩散，污染物质要待以后处理。

6.4事故后生态恢复措施

对泄漏或水污染事故造成的地表植被破坏，组织进行植被恢复或采取绿化措施进行生态恢复。

对于水污染事故造成的周边生态破坏，应进行跟踪监测，监视周边生态恢复情况，并降低污染强度，促进生态恢复。

6.5生产恢复

三级响应后的生产恢复工作由事故发生部门主导完成，一级和二级响应后的事故现场清理工作由公司总指挥主导完成。主要完成以下工作，方可恢复生产。

（1）转移、处理、贮存或以合适方式处置废弃材料。

（2）应急设备设施器材的消除污染、维护、更新等工作，足以应对下次紧急状态。

（3）维修或更换有关生产设备。

（4）清理或修复污染场地。

7 应急保障措施

7.1通信与信息保障
（1）24小时有效报警装置

公司内应急事故报警方式采用电话和高音喇叭进行报警，由指挥部根据事态情况发布事故消息，做出紧急疏散和撤离等警报。需要向社会和周边发布警报时，由指挥部人员向政府以及周边单位发送警报消息。事态严重紧急时，通过指挥部直接联系政府以及周边单位负责人，由总指挥部亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助，随时保持电话联系。

（2）24小时内有效的内部、外部通讯联络手段

公司应急救援人员之间采用移动和固定电话（包括手机、座机电话等）线路进行联系，应急救援小组的电话必须24小时开机，禁止随意更换电话号码的行为。特殊情况下，电话号码发生变更，必须在变更之日起48小时内向安环部报告。安环部必须在24小时内向各成员和部门发布变更通知。

火警电话：119            急救电话：120

企业应急指挥部电话
表7-1   企业应急救援部联系方式

	组织成员
	姓名
	手机
	职务

	应急指挥部总指挥
	吴胜军
	13970228565
	总经理

	应急指挥部副总指挥
	储 晖
	13983255095
	副总经理

	综合协调组长
	吴飞
	18370115255
	财务部

	疏散警戒组长
	段晓宏
	18979268213
	生产部主任

	技术专家组长
	张小明
	15307916828
	安环部主任

	应急监测组组长
	胡观明
	15270240277
	维修管理部

	医疗救护组长
	杨玉先
	17379201575
	分析室副主任

	后勤保障组长
	周建雄
	15070298439
	市场部部长

	信息联络组长
	陈根元
	18979268213
	行政部主任


表7-2   政府有关部门、外部救援单位名单及联络方式表

	序号
	单位或部门
	联系电话
	专项强险特长

	1
	九江市应急管理局
	 0792-8563035
	应急调度

	2
	九江市环境突发事件应急办
	0792-8584349
	应急调度

	3
	九江市生态环境局
	12369/(0792)8584349
	应急调度

	4
	江西省九江生态环境监测中心
	0792-8221487
	应急监测

	5
	九江市应急管理局
	12350/ 0792-8563035
	危险化学品应急处置、指挥

	6
	九江市安全生产应急救援指挥中心
	 0792-8779727
	应急调度

	7
	柴桑区消防大队
	119
	灭火、抢险

	8
	九江市柴桑区应急管理局
	0792-6812392
	危险化学品应急处置、指挥

	9
	九江市柴桑生态环境局
	0792-6812342
	环保应急调度、指挥、协调

	10
	赤湖工业园管理局
	0792-6831086
	环保应急调度、指挥、协调

	11
	赤湖工业园消防中队
	18107923375
	灭火、抢险

	12
	九江市第九人民医院赤湖分院
	13907922377
	医疗救助

	13
	九江市第一人民医院
	0792-8582052
	医疗救助

	14
	九江市疾病预防控制中心
	0792- 8581998
	疾病预防

	15
	九江市应急救援中心
	0792-8323209
	应急救援

	16
	九江市应急救援中心（柴桑站）
	120
	应急救援

	17
	港口街镇副镇长
	吴帆13330004333
	环保应急协调

	18
	永安乡党委委员武装部长
	淦曦13979261963
	环保应急协调

	19
	赤湖管理处
	刘勋 15279208888
	环保应急协调

	20
	城子镇综合行政执法大队长
	黄泽辉18770290488
	环保应急协调


7.2应急物资装备保障

根据应急救援工作的需要，做好物资供应工作，如通讯器材、救援器材、防护器材、药品等。防化抢险队、抢险抢修队、消防队配备防化、抢修、消防专用设施，通讯联络器材和防毒面具等。医疗救护队配备专用抢险救护车及完善的医疗救护设施和必备药物、器具。环境监测队配备监测仪器和必备的防毒器具。
7.3应急队伍保障

公司根据人员的实际变动情况，每年适时调整应急救援指挥部成员，确保应急救援组织机构的落实，应急救援指挥部由总经理任总指挥、副总经理任副总指挥、应急救援工作组组成。

公司应急指挥部应明确保各应急队伍人员的满员，并经常加强应急队伍的教育、培训、演练，以提高各种应急队伍人员应急知识、能力、水平。

7.4其他保障

根据本单位应急工作需求而确定的其他相关保障措施有：

1、外部保障

依靠赤湖工业园消防中队事故救援专业队伍。

2、技术保障

公司设有技术员、设备员。

3、后勤保障

公司设置有办公室、仓管部、财务部、门卫，从不同方面保证了应急救援工作所需的后勤支持。

4、经费保障

财务部应按国家政策要求提取安全费用，实行专款专用，确保公司配备必要的应急救援物资和装备，由副总经理负责组织相关部门实施。

8预案管理
8.1应急培训

为了确保快速、有序和有效的应急反应能力，所有公司应急救援指挥部成员和各专业救援队成员应认真学习本预案内容，明确在救援现场所担负的责任和义务；对周边相关单位和群众进行告知。熟悉生产使用的危险物质的特性，可能产生的各种紧急事故以及应急行动。

应急指挥部负责编制对各类专业应急人员、企业员工的年度培训计划，并组织实施。

8.1.1应急指挥部的培训

1、组织制订与更新突发环境事件应急预案；

2、应急预案的启动与终止；

3、负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

4、事故现场的协调工作；

5、突发环境事件信息的上报工作；

6、组织应急预案的演练；

7、应急预案制定、更新与发布。

8.1.2应急队伍的培训内容

1、综合协调组：各种灭火物资的使用方法、各种物质的灭火方法、地面洗消方法、洗消废水疏导方法；火灾爆炸处理措施。对液氯、天然气、硫酸等泄漏控制措施；废水回收处置方法、地面残液处置方法；火灾爆炸处理措施；应急器材使用方法。

2、医疗救护（含后勤保障）组：人员疏散方法，现场管控方法；常规中毒及受伤人员的急救方法。

3、应急监测组：常规指标的采样和监测方法；地面洗消方法、洗消废水疏导方法。

4、通讯联络组：各应急物资的选购、保养方法及应急物资档案制作方法。

8.1.3应急人员的培训内容

如何紧急启动报警系统；

2、企业涉及的危化品的泄漏处理措施；

3、雨排口的关闭和事故应急池的启用；

4、火灾爆炸处理措施；

5、应急器材使用方法；

6、防护用品佩戴和使用方法；

7、人员疏散方法；

8、现场抢救的基本知识。

8.1.4公众培训内容

1、潜在的重大环境事故及其后果；

2、事故报警与通知方法；

3、个人防护知识、消防器材的使用方法；

4、自救和呼救的基本常识；

5、疏散和撤离的方法。

8.1.5培训方式

公司的内部员工培训可以采取开培训班、上课等形式。对于公众的培训可以采取广播、黑板报和宣传画等各种方式。培训应对于不同人员进行不同内容的应急培训，并且具有一定的周期性。

同时，要求相关重点岗位现场处置预案、岗位相关灭火及泄漏控制措施、紧急停车程序及危化品安全说明书（MSDS）上墙公示，张贴在相关岗位明显位置，做到抬头可见，通过员工每天重复性的浏览，加深记忆，确保事故发生时第一时间作出正确反映及操作。

8.1.6培训的要求

针对性：针对可能的环境事故情景及承担的的应急职责，不同的人员不同的内容。

周期性：培训的时间相对短，但有一定的周期，一般每季度至少年进行一次。

定期性：定期进行技能培训。

真实性；尽量贴近实际应急活动。

8.2演练

8.2.1演练目的

评估应急预案的各部分或整体是否能有效的付诸行动，验证应急预案应急可能出现的各种环境污染事故的适应性，找出应急准备工作中需要改善的地方，确保建立和保持可靠的通信渠道及应急人员的协同性，确保所有应急组织都熟悉并能够履行他们的职责，找出需要改善的潜在问题，提高整体应急反应能力。

8.2.2演练方式

演练可采用桌面演练与实战演练的方式，以实战演练为主。

8.2.3演练频次

公司每年至少组织一次实战演练，并积极配合和参与有关部门开展的应急演练。

8.2.4演练范围

演练区域是可能发生事故的区域。每位员工每年至少参加一次演练。

8.2.5演练程序

开展应急演练的过程可划分为演练准备、演练实施和演练总结三个阶段。

1、演练准备

⑴成立一个演习策划小组是公司内开展应急演习的有效方法，它是演练的领导机构，是演练准备与实施的指挥部门，对演练实施全面控制。

⑵编制演练方案。由演习策划小组确定演练目的、原则、规模、参演的部门；确定演练的性质和方法，选定演练事件与地点，规定演练的时间尺度和公众参与程度；确定实施计划、设计事故情景与处置方案。其中特别要注意的是，演练情景尽可能真实，并考虑应急设备故障问题，以检测备用系统。

⑶制定演练现场规则。演练现场规则是指确保演习安全而制定的对有关演练和演练控制、参与人员职责、实际紧急事件、法规符合性等事项的规定或要求。

⑷培训评价人员。策划小组应确定评价人员数量和应具备的专业技能，指定评价人员，分配各自所负责评价的应急组织和演习目标。

2、演练实施

应急演练实施阶段是指从宣布初始事件到演练结束的整个过程。演练过程中参演应急组织和人员应尽可能按照实际紧急事件发生时响应要求进行演示，由参演组织和人员根据自己关于最佳解决办法的理解，对事故作出响应行动。策划组的作用是宣布演习开始和结束，以及解决演习过程中的矛盾。

3、演练总结

演练结束后，进行总结和讲评，以检验演练是否达到演练目标、应急准备水平及是否需要改进。策划组在演习结束期限内，根据在演习过程中收集和整理资料，编写演练报告。明确应急过程中需要改进和补充的地方并要求整改，然后记录归档。在下一次演习中，由其演练领导小组检查相关的整改成果。

应急演练一般至少每年一次，且除定期进行全面的演习和训练外，还要针对通讯、消防、医疗、泄漏控制、监测、净化和清洁，以及人员疏散等关键要素进行演习。

8.2.6演练方案

具体实施步骤可参考下面内容：
1、演练内容的确定：演练开始前，应急总指挥和副总指挥确定应急演练的内容，演练的时间和地点。

2、演练：拉响演练警报，指挥部根据下达应急命令。各应急小组听取事故内容和应急指令后立即按照7.5章节的应急处置措施进行应急。

3、演练结束：指挥部根据实际情况下达演练结束命令，各应急小组存放好各种应急用具。指挥部召集全体应急人员总结演练过程，明确不足和需改进之处。

8.3奖惩

8.3.1奖励

企业在突发环境事件应急救援行动中，对有下列事迹之一的部门和个人，依据有关规定给予奖励。

1、出色完成应急处理任务，成绩显著的；

2、防范和处理突发环境事件有功，使国家、集体和人民群众的生命财产免受或减少损失的；

3、对突发环境事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

4、有其它特殊贡献的。

8.3.2责任追究

造成突发环境事件的部门和个人，应根据有关法律规定排除危害，并对直接受到损失的其他单位或个人进行赔偿；构成犯罪的，追究刑事责任。

在突发环境事件应急处置行动中，有下列行为之一的，按照法律和规定，对有关责任人员视情节严重程度和危害后果，给予相应行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

1、不认真履行环保法律、法规，引发突发环境事件的；

2、不按照突发环境事件应急预案，拒绝承担应急准备义务的；

3、不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；

4、盗窃、贪污、挪用应急资金、准备和物资的；

5、拒不执行应急预案，不服从命令和指挥或在事件应急响应时临阵脱逃的；

6、阻碍应急工作人员依法履行职责或进行破坏活动的；

7、散布谣言，扰乱社会秩序的；

8、其他对突发环境事件应急工作造成危害的。

8.4预案评审、发布和更新

    企业应急预案应按照国家相关规定要求，进行预案评审、发布和更新。

8.4.1预案评审

1、内部评审：企业每年至少对预案进行一次评审，由总指挥主持，评审内容有：应急机构是否完善、应急资源是否充分、应急措施是否得当等。

2、外部评审：本次预案发布前，应先组织评估，报送生态环境局进行备案，在通过后发布。

8.4.2预案备案

本预案由总指挥签署后发布，发布时应在文本封面注明生效日期及发布人签名。

生效预案应及时抄送至九江市柴桑生态环境局。

本预案应当在主要负责人签署实施之日起30日内报九江市柴桑生态环境局备案。

8.4.3预案更新

应急预案每三年至少修订一次；有下列情形之一的，企业应当及时组织进行修订评审，然后重新发布，并抄送至相关部门。

1、本单位生产工艺和技术发生变化的；

2、相关单位和人员发生变化或者应急组织指挥体系或职责调整的；

3、周围环境或者环境敏感点发生变化的；

4、应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化的；

5、环境保护主管部门或者企业认为应当适时修订的其他情形。

8.5签署发布

预案经批准后，由总经理签署后发布给有关部门、街道和政府部门，发布时应在文本封面注明生效日期及发布人签名。

9附件

附件1 现场应急处置卡
液氯泄漏事故现场应急处置卡

	序号
	现场应急措施

	1
	液氯泄漏措施
	发生有毒液体(如液氯等)泄漏后，应立即隔离泄漏污染区，撤离污染区人员至安全处，限制出入危险化学品库区，切断危险源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服，进入现场处置。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用液碱吸收。大量泄漏：喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，用管道将泄漏物导至还原剂（酸式硫酸钠或酸式碳酸钠）溶液。

	2
	中毒措施
	选择有利地形设置急救点(一般应设在事故地点的上风向开阔处)；作好自身伤病员的个体防护；防止发生继发性损害；应至少2-3人为一组集体行动，以便相互照应；所用的救援器材需具备防爆功能；当现场有人受到化学品伤害时，应立即进行以下处理：迅速将患者脱离现场至空气新鲜处。(1)若皮肤接触：脱去污染的衣服，用大量流动清水清洗。(2)若眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水清洗或生理水彻底冲洗至少15分钟，就医。(3)若吸入：如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸。(4)若食入：饮葡萄糖口服液或糖浆，就医。经现场处理后，应迅速护送至医院救治。

	3
	火灾措施
	1.先控制，后消灭。针对危险化学品火灾的火势发展蔓延快和燃烧面积大的特点，积极采取统一指挥、以快制快；堵截火势、防止蔓延；重点突破、排除险情；分割包围、速战速决的灭火战术。
2.扑救人员应占领上风或侧风阵地。
3.进行火情侦察、火灾扑救、火场疏散人员应有针对性地采取自我防护措施。如佩戴防护面具，穿戴专用防护服等.
4.正确选择最适和的灭火剂和灭火方法。火势较大时，应先堵截火势蔓延，控制燃烧范围，然后逐步扑灭火势。
5.对有可能发生爆炸、爆裂、喷溅等特别危险需紧急撤退的情况，应按照统一的撤退信号和撤退方法及时撤退。（撤退信号应格外醒目，能使现场所有人员都看到或听到，并应经常演练）。
6.火灾扑灭后，仍然要派人监护现场，消灭余火。起火单位应当保护现场，接受事故调查，协助公安消防监督部门和上级安全管理部门调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾责任，未经公安监督部门和上级安全监督管理部门的同意，不得擅自清理火灾现场。

7.储罐或管道泄漏关阀无效时，应根据火势大小判断泄漏口的大小及其形状，准备好相应的堵漏材料。
8.如果确认泄漏口很大,根本无法堵漏，用大量水进行覆盖。.

	4
	
	事故发生后，当班人员迅速佩戴好必须的防护用品并在对事故现场实施监控后，在有专人监护情况下，进入到事故现场进行勘察，以确定事态的发展的大小，确定泄漏的具体情况。

事故现场在抢修堵漏处理的同时，环境监测队定期对现场水体、空气质量实施有效检测，及时将监测结果报告现场指挥中心，现场指挥中心根据检测结果安排、组织现场抢救和处理措施。现场监护人员根据抢险处理情况，及时与指挥中心联系并报告处理情况，当事态有扩大的危险时及时上报有关部门，由指挥部决定是否请求社会支援。及时组织外部及周边人员的安全疏散和撤离。


次氯酸钠泄漏事故现场应急处置卡

	序号
	现场应急措施

	1
	急救方法
	   1.皮肤接触： 脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 
    2.眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 
    3.吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 
    4.食入： 饮足量温水，催吐。就医。

	2
	泄漏应急处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。


氢氧化钠泄漏事故现场应急处置卡

	序号
	现场应急措施

	1
	急救措施
	皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	2
	消防措施
	危险特性：与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧, 遇水和水蒸气大量放热, 形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。
有害燃烧产物：可能产生有害的毒性烟雾。
灭火方法：用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。

	3
	泄漏应急处理
	应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。


附件2 危险化学品MSDS（液氯）

硫酸理化性质及危险特性

	标

识
	中文名：硫酸
	英文名：sulfuric acid

	
	分子式：H2SO4
	分子量：98.08
	UN编号：1830

	
	危规号：81007
	RTECS号：
	CAS号：7664-93-9

	
	危险性类别：第8.1类 酸性腐蚀品
	化学类别：硫酸

	理化性质
	性状：纯品为无色透明油状液体，无臭。

	
	熔点/℃：10.5
	溶解性：与水混溶。

	
	沸点/℃：330.0
	相对密度（水=1）：1.83

	
	饱和蒸气压/kPa：0.13（145.8℃）
	相对密度（空气=1）：3.4

	
	临界温度/℃：
	燃烧热（kJ·mol-1）：无意义

	
	临界压力/Mpa：
	最小点火能/mJ：无意义

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：不燃
	燃烧分解产物：氧化硫

	
	闪点/℃：无意义
	聚合危害：不聚合

	
	爆炸极限：无意义
	稳定性：稳定

	
	引燃温度/℃：无意义
	禁忌物：碱类、碱金属、水、强还原剂、易燃或可燃物

	
	危险特性：遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。

	
	·灭火方法：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。

·灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。避免水流冲击物品，以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤。

	毒性
	接触限值：

急性毒性：LD50：2140mg/kg（大鼠经口）；12124 mg/kg（兔经皮）；

               LC50：510mg/m3，2小时（大鼠吸入）；320mg/m3，2小时（小鼠吸入）

	对人体危害
	·侵入途径：吸入、食入。

·健康危害：对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起吼痉挛或声门水肿而窒息死亡。口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑，重者形成溃疡，愈后癍痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。

    慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。

	急救
	·皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗，至少15分钟。就医。

·眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

·吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

·食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋青。就医。

	防护
	·工程控制：密闭操作，注意排风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。

·呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。

·眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

·手防护：戴橡胶耐酸碱手套。

·身体防护：穿橡胶耐酸碱服。

·其它：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。

	泄漏 处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄露物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运
	储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间。应与易燃或可燃物、碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。


液氯理化性质及危险特性

	品名
	液氯
	别名
	氯
	危险货物编号
	23002

	英文名称
	Chlorine liguefied
	分子式
	Cl2
	分子量
	70.91

	理

化

性

质
	外观与性状：黄绿色气体，具有刺鼻臭味。

主要用途：主要用于制造农药、漂白剂、消毒剂、塑料、合成纤维以及其他氯化物等。也用作杀菌剂用于水处理。

熔点：-101℃                     相对密度（水=1）：1.47  

相对密度（空气=1）：2.48          沸点：-34.5℃    

溶解性：易溶于水、碱液。

	燃

爆

危

险
	燃烧性：助燃  建规火险等级：乙

危险特性：在阳光下与易燃气体混合时会发生燃烧爆炸，能与许多化学物品如乙炔、松节油、乙醚、氨气、燃料气、烃类、氢气、金属粉末等猛烈反应发生爆炸或生成爆炸性混合物。



	储

运
	储运注意事项：储存于阴凉通风的专用库房内。避免与火种、热源接触。避免日光直晒。禁止与易燃性压缩气体、金属粉末、氨、醚、松节油及有机物、自燃品共储共运。

	毒性

及健

康危

害性
	接触限值：中国MAC（mg/m3）:1

侵入途径：吸入、经皮吸收

毒性：毒性： LC50：850 mg/m3
健康危害：氯气属Ⅱ级（高度危险）毒物。对眼、呼吸系统粘膜有刺激作用，可引起迷走神经兴奋、反射心跳骤停。急性中毒：轻度者出现粘膜刺激症状、眼红、流泪、咳嗽、肺部无特殊所见；中度者出现支气管炎和支气管肺炎表现，病人胸痛、头痛、恶心、轻重干咳、呼吸及脉搏增快，可有轻度紫绀等，重度者出现肺水肿，造成窒息。还可引起反射性呼吸抑制。发生呼吸骤停死亡。慢性中毒：长期低浓度接触，可引起慢性支气管炎，支气管哮喘和肺水肿，可引起职业性痤疮及牙齿酸蚀症。皮肤接触液氯或高浓度氯，在暴露部位可有灼伤或急性皮炎。

	急

救
	皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动的清水冲洗，就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动的清水或生理盐水彻底冲洗，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，如呼吸停止，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。

	防

护

措

施
	工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风，提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴氧气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统中已作防护。

身体防护：戴面罩式胶布防毒衣。

手防护：戴橡胶手套。

其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。

	泄漏

处置
	迅速撤离泄漏污染区，人员至上风处，并进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时，隔离450m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器。尽可能切断泄漏源，合理通风，加速扩散，喷雾状水稀释、熔解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水，如有可能，用生产管道将泄漏导致还原剂（酸式硫酸钠或酸式碳酸钠）溶液。也可以将漏气钢瓶浸入石灰乳液中。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	法规信息
	水厂使用的物质液氯，按《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92）属第2.3 类有毒气体；按《剧毒物品品名表》（GA58—93）属第一类A级无机剧毒物品。


附件3：第一版应急预案备案表

[image: image4.jpg]B4 1
M‘ﬂ MIFEA 4 Y :T_i-_ "_ AL E2 =
*ﬁ%ﬁ,Lﬁkn“ﬂ_;jfmi_

EEREA] B3

AL | 1

P XTE: #J%E§ﬁ£$T§kH%$ﬁE£ﬁ$ &i%ﬁ&% 5%
FF4, AMEEE.
xiﬁﬂﬁ$$ﬁﬁﬁﬁﬁi*ﬁﬁ#ﬁﬂ%{%&ﬁﬁ&ﬂ&ﬁ#ﬁﬁﬁi
%, EEM. Hipwsy,

H WA R ({a}ﬁ) g

[M&uj e .p?..za
. REFAREHELAMELEL; '
gg s [0 FAERMRRBRAS: FEEEHR (L4 X4, 35
M gma (ESTEXK)  RENE (RELRERR. FEAARRN. X
g g [ TFRAER R

4. BRGEE &R HEE RS
5. MPAWEIFFANL,

FREN &#ﬁwﬁﬁmﬁsﬁgﬁﬁxﬁxx#aaﬁwfﬂya%ﬁ.

XEFL, FUEER.

H: SRBTHOUFEREFTAZHUARD. F6. AAS. VIR E I
(—ML. BAM. EXKH. ) BRBER (T) AT E4ER. fHlm, x x££ x x 7§ x*
x Box x @RFPFRLEFEELVHREHITE 2017 £65 %, £ x x LFHBHEP
FUFXENE 6 NMEE, NES L 3600001-2017-026-H; 0 E R B RIKEG b,
W 4% % 3600001-2015-026-HT.




附件4:应急物资台帐一览表

应急物资配备一览表

	设施分类
	序号
	设施名称
	规格
	安装位置
	数量

	安全警示标志
	1
	安全指示灯
	
	各车间
	20个

	
	2
	安全警示标志
	
	生产现场
	10个

	
	3
	安全周知卡
	
	生产现场
	5个

	应急照明
	4
	应急手电筒
	
	五金仓库
	2个

	应急通讯
	5
	固定电话
	
	车间
	5个

	
	6
	对讲机
	KENWOOD TK3118
	值班室
	2个

	
	7
	扩音喇叭
	CR-80 37.5*23.5cm
	值班室
	2个

	消防设施
	8
	干粉灭火器
	
	各车间及办公区
	30个

	
	9
	室外消防栓
	SS100/65-1.0型
	厂区道路旁
	15个

	
	10
	室内消防栓
	SN65型
	生产车间、仓库、机修间、罐区
	15个

	劳保用品
	11
	安全帽
	JN-AQM,进口ABS电绝缘
	五金仓库
	80个

	
	12
	正压式空气呼吸机
	RHZKF6.8/30
	次钠车间
	2个

	
	13
	气密防化服
	杜邦TMTychem®TK D15522104
	次钠车间
	2个

	
	14
	防毒口罩
	3M KN90
	五金仓库
	40个

	
	15
	防护手套
	L-YB-S1 27CM
	五金仓库
	80双

	
	16
	防火服
	MHF-02
	五金仓库
	2套

	
	17
	耐酸工作服
	KRD YJ-05A
	五金仓库
	2套

	
	18
	防毒工作服
	3M 4690
	五金仓库
	2套

	
	19
	防护眼镜
	聚酯 ys01
	五金仓库
	60只

	医疗物资
	20
	急救药箱
	便携硬包JE-N-013A
	五金仓库
	2套


附件5:应急救援组织机构名单及联系电话

应急指挥部成员

	组织成员
	姓名
	手机
	职务

	应急指挥部总指挥
	吴胜军
	13970228565
	总经理

	应急指挥部副总指挥
	储 晖
	13983255095
	副总经理

	综合协调组长
	吴飞
	18370115255
	财务部

	疏散警戒组长
	段晓宏
	18979268213
	生产部主任

	技术专家组长
	张小明
	15307916828
	安环部主任

	应急监测组组长
	胡观明
	15270240277
	维修管理部

	医疗救护组长
	杨玉先
	17379201575
	分析室副主任

	后勤保障组长
	周建雄
	15070298439
	市场部部长

	信息联络组长
	陈根元
	18979268213
	行政部主任


  综合协调组成员一览表

	专业组名称
	专业组中职务
	姓名
	联系方式

	综合协调组
	组长
	吴飞
	18370115255

	
	副组长
	魏文华
	13879227546


疏散警戒组成员一览表

	专业组名称
	专业组中职务
	姓名
	联系方式

	疏散警戒组组
	组长
	段晓宏
	18979268213

	
	副组长
	 段德强
	13755201927


技术专家组成员一览表

	专业组名称
	专业组中职务
	姓名
	联系方式

	技术专家组
	组长
	张小明
	 15307916828

	
	副组长
	胡正华
	13212785665


应急监测组成员一览表

	专业组名称
	专业组中职务
	姓名
	联系方式

	应急监测组
	组长
	胡观明
	15270240277

	
	副组长
	孔令友
	13870218290


医疗救护组成员一览表

	专业组名称
	专业组中职务
	姓名
	联系方式

	医疗救护组
	组长
	杨玉先
	 17379201575

	
	副组长
	周忠荣
	18970236724


后勤保障组成员一览表

	专业组名称
	专业组中职务
	姓名
	联系方式

	后勤保障组
	组长
	周建雄
	 15070298439

	
	副组长
	龚从云
	13635972236


信息联络组成员一览表

	专业组名称
	专业组中职务
	姓名
	联系方式

	信息联络组
	组长
	陈根元
	18979268213

	
	副组长
	潘丽月
	15079205366


附件6:政府有关部门、外部救援单位名单及联系电话

政府有关部门、外部救援单位名单及联络方式表

	序号
	单位或部门
	联系电话
	专项强险特长

	1
	九江市应急管理局
	 0792-8563035
	应急调度

	2
	九江市环境突发事件应急办
	0792-8584349
	应急调度

	3
	九江市生态环境局
	12369/(0792)8584349
	应急调度

	4
	江西省九江生态环境监测中心
	0792-8221487
	应急监测

	5
	九江市应急管理局
	12350/ 0792-8563035
	危险化学品应急处置、指挥

	6
	九江市安全生产应急救援指挥中心
	 0792-8779727
	应急调度

	7
	柴桑区消防大队
	119
	灭火、抢险

	8
	九江市柴桑区应急管理局
	0792-6812392
	危险化学品应急处置、指挥

	9
	九江市柴桑生态环境局
	0792-6812342
	环保应急调度、指挥、协调

	10
	赤湖工业园管理局
	0792-6831086
	环保应急调度、指挥、协调

	11
	赤湖工业园消防中队
	18107923375
	灭火、抢险

	12
	九江市第九人民医院赤湖分院
	13907922377
	救死扶伤

	13
	九江市第一人民医院
	0792-8582052
	救死扶伤

	14
	九江市疾病预防控制中心
	0792- 8581998
	疾病预防

	15
	九江市应急救援中心
	0792-8323209
	应急救援

	16
	九江市应急救援中心（柴桑站）
	120
	应急救援

	17
	港口街镇副镇长
	吴帆13330004333
	环保应急协调

	18
	永安乡党委委员武装部长
	淦曦13979261963
	环保应急协调

	19
	赤湖管理处
	刘勋 15279208888
	环保应急协调

	20
	城子镇综合行政执法大队长
	黄泽辉18770290488
	环保应急协调


附件7：标准化文件

1、公司突发环境事故报告表(初报)

	报告方式
	1
	电话报告
	报告人
	内部
	

	
	2
	书面报告
	
	外部
	

	报告时间
	年月日
时分

	报告顺序
	1
	公司应急指挥中心
	
	当班调度通知相关部门

	
	2
	九江市柴桑生态环境局
	
	据事件级别逐级上报

	
	3
	赤湖工业园管理局
	
	据事件级别逐级上报

	
	4
	赤湖工业园消防中队
	
	据事件级别逐级上报

	单位名称
	九江海源化工有限公司

	地址
	柴桑区赤湖工业园

	法人代表
	周海元
	联系电话
	13907925777

	传真
	
	Email
	

	发生位置
	
	设备设施名称
	

	物料名称
	

	类型
	□火灾
□泄漏
□爆炸
□其它

	污染物名称
	数量
	排放去向

	
	
	

	
	
	

	已污染的范围
	

	可能受影响区域
	

	潜在的危害程度转

化方式趋向
	

	已采取的应急措施
	

	建议采取措施
	

	直接人员伤亡和财
产经济损失
	


2、公司突发环境事件报告表(处理结果报告)

	报告方式
	电话报告或网络报告
	报告人
	

	报告时间
	年
	月
	日
时
分

	报告顺序
	1
	公司应急指挥中心
	
	当班调度通知相关部门

	
	2
	九江市柴桑生态环境局
	
	据事件级别逐级上报

	
	3
	赤湖工业园管理局
	
	据事件级别逐级上报

	
	4
	赤湖工业园消防中队
	
	据事件级别逐级上报

	单位名称
	

	地址
	省
	市
区
	街道(乡、镇)
路
号

	法人代表
	
	联系电话
	

	传真
	
	Email
	

	发生位置
	
	设备设施名称
	

	物料名称
	

	类型
	□火灾
	□泄漏
	□爆炸    □其它

	污染物名称
	数量
	排放去向

	
	
	

	报告正文：
	
	
	

	处理事件的措施、过程和结果：
	

	污染的范围和程度：
	
	

	事件潜在或间接的危害、社会影响：
	

	处理后的遗留问题：
	
	

	参加处理工作的有关部门和工作内容：
	

	有关危害与损失的证明文件等详细情况。
	

	
	
	
	
	（不够可附页）


3、公司突发环境事件内部信息传报表格

	事故发生场所
	
	环境负责人
	

	事故责任人
	
	事故发生时间
	

	是否违反相关法

律法规
	是□    否□

	事故发生经过
	签名：日期：

	事故发生原因
	签名：日期：

	解决方法及措施
	签名：日期：

	评定人
	
	评定部门
	
	报告日期
	

	管理者代表确认
	


4、公司培训签到及考评表

□新进人员  □职前  □在职   □专业
	日期：
	地点：
	授课人：

	课程名称：

	序号
	姓名
	部门
	工号
	考核
	结果

	
	
	
	
	口试
	笔试
	实际操作
	合格
	不合格

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：

	讲师评核方式：         □笔试实到人数：

□口试缺席人数：

□现场操作讲师签名：

	编制/日期：审批/日期：


5、应急预案与响应措施演练记录

编号：

	演练时间
	
	演练地点
	

	演练目的：

	参加单位：

	演练过程：

	演练效果：

主管部门（章）：

主管领导：


附件8：硫酸锌生产线停产承诺

[image: image5.jpg]RERTHS = A& iE R

RO A R FA X N S TR E B R - N =F MR
HEFE AL TAFFRAS , R FA T FA X B 2 TR TEAR BRI H AR S
WA . RAFIKELEMRBRE L™ 1, B2 EHRBRRKAFEFF

P HIRAL TH IR A 7

2021 % 12 H 30 H




附件9：近三年未出现违法行为承诺

[image: image6.jpg]A BUEEAES &E K

B m e =F LRREREFGIT N, —UIHEG A PR &
AN AT IERAT HE S

PP
=7 e
-

AT TR

20214 12 .30




九江市应急指挥中心





事故扩大超出柴桑区应急能力





九江市柴桑区应急指挥中心








事故扩大超出园区应急能力





九江赤湖工业园应急指挥中心





事故扩大超出公司应急能力





九江海源化工有限公司应急指挥部









_1234567890.vsd
�

�

�

接到报警


应急启动


控制及救援
行动


判断响应
级别


事态得到
控制


�

应急恢复


应急结束


信息反馈关闭


人员到位


信息网开通


向上级报告


资源分配


商务协调


媒体管理


员工通报


工程抢险


人员救助


警戒与交通管制


医疗救护


人群疏散


环境保护


现场监测


专家支持


向政府报告


请求增援、扩大应急


善后处理


解除警戒


现场清理


取证调查


原因分析


事故调查报告


补偿损失



