
九江海源化工有限公司

环境应急资源调查

建设单位：九江海源化工有限公司

2021年12月

目录

51、环境应急资源调查要求


51.1 调查目的和任务


51.2 调查内容


51.3 调查分类


51.4 调查时间


51.5调查依据


62、 突发环境事件所需应急资源


73、应急资源调查


73.1环境应急队伍调查


73.1.1企业应急组织机构图


83.1.2应急处置专业队伍职责


93.1.3企业内部应急指挥部成员


103.1.4环境保护日常管理


123.2环境应急装备/物资调查


123.2.1企业现有事故防范设施


123.2.2企业应急处置装备及处置物资


133.3环境应急场所调查


133.4企业外部应急资源调查


133.4.1外部可协助部门调查


153.4.2外部可协助单位调查


153.4.3协议救援


164、环境应急专项经费调查


185、应急资源调查的结论


195.1环境应急资源清单


215.2厂内风险源分布图及应急物资分布图


225.3环境应急资源管理维护更新制度





1、环境应急资源调查要求

1.1 调查目的和任务

突发性环境污染事件是威胁人类健康、破坏生态环境的重要因素，其危害制约着生态平衡及经济、社会的发展。迫切需要我们做好突发性环境污染事件的预防，提高对突发性环境污染事故处置的应急能力。

查清企业环境应急资源现状，为建立企业环境应急资源数据库和管理信息平台提供统一完整、及时准确的基础资料和决策依据，为加强企业突发环境事件管理能力服务。

在本公司发生突发环境事件后能迅速、有序有效地开展应急处置行动，阻止和控制污染物向周边环境的无序排放，最大可能避免对公共环境（大气、水体）造成的污染冲击，为了预防和减少突发环境事件的发生，控制、减轻和消除突发事件引起的严重社会危害，规范突发事件应对活动，对本公司应急救援工作、存在的问题、救援资源进行了调查，并编制了本应急资源调查报告。

1.2 调查内容

调查内容包括企业第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资、场所和可请求援助或协议援助的应急资源状况。

1.3 调查分类

根据企业应急资源的来源，分为企业应急资源调查和外协应急资源调查。

企业应急资源调查是指对企业内部第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资、场所的调查。

外协应急资源调查是指对企业外部可请求援助或协议援助的应急资源的调查。

1.4 调查时间
应急预案编制小组在完成环境风险评估报告之后，于2021年11月2日进行了本项目的环境应急资源调查工作。

1.5调查依据

《环境应急资源调查指南（试行）》（环办应急〔2019〕17号）
突发环境事件所需应急资源

《九江海源化工有限公司突发环境事件风险评估报告》中第4.2节给出了企业可能发生的五类突发环境事件，具体如下：（1）泄漏、火灾、爆炸事故；（2）环境风险防控设施失灵或非正常操作；（3）污染治理设施异常；（4）企业违法排污；（5）停电、断水等；（6）各种自然灾害、极端天气或不利气象条件。
报告重点针对上述事故提出了三方面的要求：（1）应急设施要求包括废气治理、废水治理等必须满足相关要求；（2）应急物资要求重点做好水消防设备、干粉灭火设备的配备及个人防护设备及应急通信设备的配置，并符合应急管理、消防的要求；（3）应急救援队伍首先要求组建厂内应急队伍，人员要定岗，各岗位人员还要有备份，以满足事故应急需要。

3、应急资源调查

3.1环境应急队伍调查

3.1.1企业应急组织机构图

本次应急预案首先要求公司建立应急组织机构，并以公司文件形式正式发布，落实各项应急工作。公司成立事故应急救援指挥领导队伍，在应急救援总指挥统一领导下，编为综合协调组、疏散警戒组、技术专家组、应急监测组、医疗救护组、后勤保障组和信息联络组共7个行动小组。具体应急机构图如下。







图3-1  公司应急组织机构图

在应急过程中，所有应急人员应以一定形式将事故状况、应急工作状况等报告应急指挥部。指挥部根据事故及其处理状况，下达应急指令。应急队伍接受指令后，立即按照职责、分工行动。在行动过程中，随时将事故状况反馈给指挥部；指挥部根据反馈情况再次下达指令，直到完成应急事故处理。

应急过程中各应急人员以及应急指挥部应佩戴相应的标志性袖章，以示辨识。

3.1.2应急处置专业队伍职责

应急处置小组主要在现场应急指挥部的统一指挥下，快速、有序、有效地开展应急救援行动，以尽快处置事故，使事故的危害降到最低。各应急处置小组职责见表3-1。

表3-1  各应急处置小组职责划分

	处置小组
	职责

	综合协调组
	1、组织现场救援队伍, 并采取行动, 控制现场局面。

2、协调现场资源, 利用现场器材或设施进行现场应急处理。

3、负责指挥部门内在可能的情况下，将贵重物品、文件以优先顺序搬出，危险品搬到安全地带。

4、负责事故现场调查取证；调查分析主要污染物种类、污染程度和范围，对周边生态环境影响。 

5、进行环境污染事故经济损失评估，并对应急预案进行及时总结，协助领导小组完成事故应急预案的修改或完善工作。
6、负责编制环境污染事故报告，并将事故报告向上级部门汇报。

	疏散警戒组
	1、听到疏散信号后，指挥人员疏散。

2、保证所有人（员工/参观者/承包商/其他外来人员）已经从工作区域疏散。

3、疏散后负责各部门列队站，指挥各部门负责人清点人数后汇总。

4、将疏散结果向指挥部报告。

5、在事故现场设置警戒线，不允许不必要人员和车辆进入，对事故现场外围区域进行保卫，建立应急救援“绿色通道”。

6、外来救援组织到来时引导救援组织进入现场。

7、配合医疗救护组或外来组织抢救被困伤员。

	技术专家组
	1、负责给指挥部或外来救援组织提供灾害原材料或废物类别，现场生产设备设施布局情况、工艺流程等，为指挥现场救援提供必要信息。

2、灾害发生后，调整设备的生产运行情况，决定是否停止生产运行。

3、负责监督和指挥现场设备操作人员的操作。

	应急监测组
	1、负责环境污染的检测、分析工作，如不能分析指标，请求质检科协助；

2、负责污染物的处理方案设计，尽可能减少突发事件对环境的危害；

3、负责事故现场及有害物质扩散区域内监测工作及事故原因分析，处置工作的技术问题的解决。

	医疗救护组
	1、熟悉区域内使用、储存的危险物质对人体危害的特性及相应的医疗急救措施；

2、事故发生后，应迅速做好准备工作，抢救事故受伤者，使脱离事故现场，根据受伤者的症状，及时采取相应的急救措施；

3、指导抢险抢修人员正确使用防护用具；

4、有计划地开展演习。

	后勤保障组
	1、准备应急防护用品，放置在应急物资室，并定期清理和维护。

2、在事故发生时及时将有关应急装备、安全防护品、现场应急处置材料等应急物资运送到事故现场； 

3、负责厂区内的治安警戒、治安管理和安全保卫工作，预防和打击违法犯罪活动，维护厂内交通秩序； 

4、负责厂内车辆及装备的调度。

	信息联络组
	1、承担与当地各职能管理部门的应急指挥机构的联系工作，及时将事故发生情况及最新进展向有关部门汇报，并将上级指挥机构的命令及时向应急指挥小组汇报； 

2、编制新闻发布方案，决定发布内容，负责新闻发布，接受记者采访并管理记者；

3、收集、跟踪舆论，及时向上级或有关部门汇报、通报情况；

通过各种方式，有针对性地解疑释惑，澄清事实，批驳谣言，引导舆论。


3.1.3企业内部应急指挥部成员

企业内部应急指挥部成员及处置专业队伍联络通讯表情况详见下表。

表3-2 应急指挥部成员

	组织成员
	姓名
	手机
	职务

	应急指挥部总指挥
	吴胜军
	13970228565
	总经理

	应急指挥部副总指挥
	陈根元
	18979268213
	综合部主任

	综合协调组长
	吴  飞
	18370115255
	财务部

	疏散警戒组长
	段晓宏
	18979268213
	生产部主任

	技术专家组长
	张小明
	15307916828
	安环部主任

	应急监测组组长
	胡观明
	15270240277
	维修管理部

	医疗救护组长
	杨玉先
	17379201575
	分析室副主任

	后勤保障组长
	周建雄
	15070298439
	市场部部长

	信息联络组长
	陈根元
	18979268213
	行政部主任


表3-3综合协调组成员一览表
	专业组名称
	专业组中职务
	姓名
	联系方式

	综合协调组
	组长
	吴  飞
	18370115255

	
	副组长
	魏文华
	13879227546


表3-4 疏散警戒组成员一览表
	专业组名称
	专业组中职务
	姓名
	联系方式

	疏散警戒组组
	组长
	段晓宏
	18979268213

	
	副组长
	 段德强
	13755201927


表3-5 技术专家组成员一览表
	专业组名称
	专业组中职务
	姓名
	联系方式

	技术专家组
	组长
	张小明
	 15307916828

	
	副组长
	胡正华
	13212785665


表3-6 应急监测组成员一览表
	专业组名称
	专业组中职务
	姓名
	联系方式

	应急监测组
	组长
	胡观明
	15270240277

	
	副组长
	孔令友
	13870218290


表3-7 医疗救护组成员一览表
	专业组名称
	专业组中职务
	姓名
	联系方式

	医疗救护组
	组长
	杨玉先
	 17379201575

	
	副组长
	周忠荣
	18970236724


表3-8 后勤保障组成员一览表
	专业组名称
	专业组中职务
	姓名
	联系方式

	后勤保障组
	组长
	周建雄
	 15070298439

	
	副组长
	龚从云
	13635972236


表3-9 信息联络组成员一览表
	专业组名称
	专业组中职务
	姓名
	联系方式

	信息联络组
	组长
	陈根元
	18979268213

	
	副组长
	潘丽月
	15079205366


①各应急预案处置小组责任人在事发之时因客观因素不在现场或不能及时到位，则按职级排列由在位最高职级排列顺序接替对应的应急职务，并履行职责与权力。

②对应职务人员离职，由该职务的继任者承接其在应急预案中的职级，并履行职责与权力。

③事发在夜间或假日，由当值最高职级的员工暂代总指挥之职，指挥协调应急救援；总指挥到位后职责移交并协助总指挥进行后续的应急预案指挥协调工作。

④隶属于应急预案职务的成员，手机需要24小时处于开启状况，以应对紧急事故的联系需求。

3.1.4环境保护日常管理

公司将环保管理纳入整个生产管理系统，坚持经常在安全例会、生产调度会、公司办公会议上讨论环保问题，发现问题及时采取措施。公司已制定多项环保管理规章制度，主要有环境保护和“三废”排放管理制度、环评报告制度等。

主要环境管理制度建立及执行情况见下表 。

表3-10  主要环境管理制度及执行情况

	管理制度
	建立情况
	总体运行情况

	环境保护责任制
	已建立
	良好

	环评报告制度
	已建立
	良好

	“三废”排放管理制度
	已建立
	良好

	应急预案备案制度
	已建立
	良好

	记录和报告经营情况制度
	已建立
	良好

	环境监测统计工作管理规定
	已建立
	良好


3.2环境应急装备/物资调查

3.2.1企业现有事故防范设施  

表3-11现有应急防控设施一览表

	序号
	应急措施
	位置
	布置
	备注

	1
	排水沟
	厂区、车间
	厂房周边设置雨水沟及检查井，收集后进入园区雨水管网
	

	2
	围堰
	车间
	车间各物料收集区设置围堰，便于管理
	

	3
	标志牌
	车间
	各工序及区域的标志
	/

	4
	建筑布局
	/
	合理布局
	

	5
	工艺及设备
	/
	制定了各岗位工艺安全措施和安全操作规程
	/

	6
	雨水收集池
	厂区
	初期雨水收集池（250m3），初期雨水收集回用，清净雨水经雨水在线监测后达标进入市政雨水管网
	

	7
	事故废水收集
	厂区
	事故应急池（350m3），可收集事故状态下废水、初期雨水收集池（250m3）
	


3.2.2企业应急处置装备及处置物资

表3-12 现有物资及装备一览表

	设施分类
	序号
	设施名称
	规格
	安装位置
	数量

	安全警示标志
	1
	安全指示灯
	
	各车间
	20个

	
	2
	安全警示标志
	
	生产现场
	10个

	
	3
	安全周知卡
	
	生产现场
	5个

	应急照明
	4
	应急手电筒
	
	五金仓库
	2个

	应急通讯
	5
	固定电话
	
	车间
	5个

	
	6
	对讲机
	KENWOOD TK3118
	值班室
	2个

	
	7
	扩音喇叭
	CR-80 37.5*23.5cm
	值班室
	2个

	消防设施
	8
	干粉灭火器
	
	各车间及办公区
	30个

	
	9
	室外消防栓
	SS100/65-1.0型
	厂区道路旁
	15个

	
	10
	室内消防栓
	SN65型
	生产车间、仓库、机修间、罐区
	15个

	应急工具
	11
	氯气捕消器
	
	液氯仓库
	1个

	劳保用品
	12
	安全帽
	JN-AQM,进口ABS电绝缘
	五金仓库
	80个

	
	13
	正压式空气呼吸机
	RHZKF6.8/30
	次钠车间
	2个

	
	14
	气密防化服
	杜邦TMTychem®TK D15522104
	次钠车间
	2个

	
	15
	防毒口罩
	3M KN90
	五金仓库
	40个

	
	16
	防护手套
	L-YB-S1 27CM
	五金仓库
	80双

	
	17
	防火服
	MHF-02
	五金仓库
	2套

	
	18
	耐酸工作服
	KRD YJ-05A
	五金仓库
	2套

	
	19
	防毒工作服
	3M 4690
	五金仓库
	2套

	
	20
	防护眼镜
	聚酯 ys01
	五金仓库
	60只

	医疗物资
	21
	急救药箱
	便携硬包JE-N-013A
	五金仓库
	2套

	便携式检测仪
	22
	便携式有毒气体检测仪
	
	仓库
	1个

	
	23
	便携式可燃气体检测仪
	
	仓库
	1个


对照本企业风险评估报告可知本企业涉及很多危化品，企业现有应急物资能够基本满足环境突发事件的应急需要，参照《环境应急资源调查指南（试行）》（环办应急〔2019〕17号）附录A建议企业拟增加如下应急装备：

表3-13 企业拟增加应急装备一览表

	序号
	拟增加器材
	数量

	1
	厂界有毒气体报警器
	2个


3.3环境应急场所调查

厂区内设有应急物资储备室、应急集合点、应急标识牌、应急疏散图。详见下表。

表3-14 环境应急场所一览表

	环境应急场所
	分布地点
	规格
	数量
	现状
	功能
	备注

	物质储备室
	五金仓库、车间
	医疗药品、个人防护等
	2个
	合格
	医疗救护、应急抢险
	

	应急集合点
	厂区大门
	200m2
	1个
	合格
	人员疏散集合
	

	应急标识牌
	厂区的主要道路及罐区
	标示牌、应急物资标识牌、应急设备标示牌
	若干
	大部分清晰可见
	警示
	/

	应急疏散图
	厂区主要干道及车间
	/
	若干
	通畅
	人员疏散
	详见应急疏散图


3.4企业外部应急资源调查

3.4.1外部可协助部门调查

（1）援助部门

当事故扩大化需要外部力量救援时，政府部门可以发布支援命令，进行全力支持和救护，主要参与部门有：

A、公安部门（110）

协助公司进行警戒，封锁相关要道，防止无关人员进入事故现场和污染区。

B、消防队（119）

发生火灾事故时，进行灭火的救护。主要赤湖工业园消防中队这支专业应急救援队伍。

C、生态环境部门（九江市柴桑生态环境局0792-6812342）

由公司通讯组联系第三方检测单位进行现场检测，生态环境部门协作事故时的实时监测和污染区的处理工作。

D、医疗单位（120）

提供伤员、中毒救护的治疗服务和现场救护所需要的药品和人员。

E、应急管理单位（九江市柴桑区应急管理局0792-6812392）

开展安全方面管理工作，调查事故原因，提供安全方面咨询工作。

（2）专职队伍救援

一旦发生重大环境事件，本单位抢救抢险力量不够时，或有可能危及社会安全时，指挥部必须立即向上级和友邻单位通报，必要时请求社会力量支援。突发环境事件时，当依靠企业自身力量无法应对时，可向辖区内政府部门请求支援。外部应急救援单位和有关政府部门通信联络方式见下表。

表3-15 外部应急救援单位及政府有关部门通讯联络表

	序号
	单位或部门
	联系电话
	专项强险特长

	1
	九江市应急管理局
	 0792-8563035
	应急调度

	2
	九江市生态环境局
	12369/(0792)8584349
	应急调度

	3
	九江市应急管理局
	12350/ 0792-8563035
	危险化学品应急处置、指挥

	4
	九江市安全生产应急救援指挥中心
	 0792-8779727
	应急调度

	5
	柴桑区消防大队
	119
	灭火、抢险

	6
	九江市柴桑区应急管理局
	0792-6812392
	危险化学品应急处置、指挥

	7
	九江市柴桑生态环境局
	0792-6812342
	环保应急调度、指挥、协调

	8
	赤湖工业园管理局
	0792-6831086
	环保应急调度、指挥、协调

	9
	赤湖工业园消防中队
	18107923375
	灭火、抢险

	10
	九江市第九人民医院赤湖分院
	13907922377
	医疗救助

	11
	九江市第一人民医院
	0792-8582052
	医疗救助

	12
	九江市疾病预防控制中心
	0792- 8581998
	疾病预防

	13
	九江市应急救援中心
	0792-8323209
	应急救援

	14
	九江市应急救援中心（柴桑站）
	120
	应急救援


3.4.2外部可协助单位调查

1、调查因子

调查确定兄弟企业等协议援助单位应急资源。注明相关援助协议签订情况。

2、调查内容

充分掌握可利用的社会应急资源，建立联动协调机制，借用附近单位等各种社会救援力量参与应急救援工作。公司周边已建成投产的企业内部均有应急人员，当公司遇到突发环境事件时，可向他们请求援助。周边村庄及企业联系电话如下表所示。

3-16  周边企业及村庄联系电话

	单位
	联系人
	单位电话/手机
	相关援助协议签订

	九江沃鑫化工有限公司
	张长旺
	13807027886
	否

	江西环泰化工有限公司
	江平
	15155607788
	否

	赤湖工业园区污水处理厂（九江碧水源环保科技有限公司）
	张扬
	18910287327
	否


3.4.3协议救援

（1）单位互助

与公司邻近的九江沃鑫化工有限公司和江西环泰化工有限公司，长期以来，同公司保持着良好的合作关系，两家相互依存，互利互惠。在事故时，该公司能够给予公司消防、事故废水处理、运输、人员、救治、救援部分物资以及环境监测等方面的帮助。同时也能够依据救援需要，提供其他相应支持。建议与两家公司签订应急救援互助协议。

4、环境应急专项经费调查

应急救援经费保障是在突发环境事件发生时迅速开展应急工作的前提保障，没有可靠的资金渠道和充足的应急救援经费，就无法保证有效开展应急救援工作和维护应急管理体系正常运转，为此公司应制定应急救援专项经费保障措施，具体如下：

（1）建立应急经费保障机制

可考虑着眼应对多种安全威胁，完成多样化救援任务的能力需要，按照战时应战、平时应急的思路，将现有应急管理体系中的抢险救灾领导机构和各应急救援专业小组有机结合起来，平时领导抢险救灾和做好动员准备，战时指挥动员实施职能。应急救援财力保障专业小组要把抢险救灾经费、物资装备经费等项目进行整合和统一管理。主要职责是：

平时做好动员准备、开展动员演练的经费保障，以及防灾抗灾经费管理的基础工作，负责对包括应急投入和应急专项资金在内的所有保障基金的管理和运营；制定应对各种自然灾害和突发事件经费保障的应急经费保障预案、紧急状态下的财经执行法规和制度；与包括抢险救援、医疗救护、通信信息、交通运输、后勤服务在内的各有关职能小组建立紧急状况下的经费协调关系。一旦发生自然灾害或突发紧急事件，经费保障管理机构即成为应急救援经费管理指挥中心，负责召集上述相关部门进行灾情分析和项目论证、救灾资金的紧急动员、各部门资金需求统计和协调、救灾物资的采购和统一支付以及阶段性资金投入使用。

（2）建立有机统一的协调机制

首先要明确经费保障的协调主体及其职责。总体上可考虑依托企业应急救援领导组建应急救援资金协调管理小组，由企业应急办公室统一管理调度，发生重大自然灾害和突发事件时积极响应防灾救灾经费保障统管部门组织工作。由企业组织抗灾救援工作时，后勤部门应急救援资金协调管理小组对口协调企业防灾救灾经费保障统管部门，申请企业财务资金及时划拨应急保障；其次要进一步理顺企业内部需求上报渠道。

经费保障跟着需求走，企业内部需求提不出来，经费申请和下达就缺乏相应依据。企业进行抗灾救灾活动要逐渐形成统计上报制度，并保证企业内部各系统之间信息渠道的顺畅。各救援组可指定专人负责将所需经费保障数额上报至企业抗灾救灾指挥机构，经由抗灾救灾指挥机构专人汇总后及时报送企业应急救援资金协调管理小组审核。

（3）建立可靠的资金保障体系

企业要建立一定规模的应急资金。企业每年在制定安全生产投入计划时要预留部分应急资金，并把这部分应急资金列入企业预算。

（4）强化经费保障监管力度

首先要建立全方位监管制度。完善的法规制度是实施经费保障监管工作的根本依据。要健全完善救灾经费管理的规章和管理办法，使经费监管工作有章可循。其次要建立全过程全方位监控机制。监督管理工作要能够覆盖经费筹措募集、申请划拨、采购支付全过程。

（5）完善经费保障体系

要进一步整合完善在应对环境保护与安全生产等突发事件中制定的各项标准和经费保障管理规定。根据企业安全形势的变化，以及可能发生的突发事件，对救援经费管理规定和相关标准及时修订整理和完善，使应对突发事件的经费保障管理制度更加体系化、规范化、条理化。此外，还要制定针对性和操作性强的应急救援经费保障工作规章。明确相关人员在应急救援经费保障工作中的职责、任务、行动方式、协作办法，形成一套条款详细、操作性强的管理办法，使各部门、各环节在应急救援经费保障中能够相互配合。

5、应急资源调查的结论

本次应急资源调查从“人、财、物”三方面进行了调查：本企业已组建了应急救援队伍并按安全、消防、环保等部门要求配备了必要的应急设施及装备。由于企业突发环境事件类型较多，各类事故造成的危害也难以预测，而企业自身的应急资源又是有限的，通过本次调查摸清了周边可依托的互助单位与协作单位，突发环境事件发生时，如果能及时有效的寻求外界帮助，对突发环境事件的控制是非常有利的。此外，为了使突发事件发生时各项应急救援工作有序开展，应急救援经费也是必不可少的，为此企业还制定了专项经费保障措施，只要企业落实好措施是能够满足事故应急要求的。

企事业单位环境应急资源调查报告表

	1.调查概述

	调查开始时间
	  2021年11月2日
	调查结束时间
	  2021年11月2日

	调查负责人姓名
	吴胜军
	调查联系人/电话
	张小明

	调查过程
	调查首先确定环境应急队伍的组织构成、日常管理、应急分工、人员、人数、联系方式等，再核实应急救援物资，建立调查信息档案。

	2.调查结果（调查结果如果为“有”，应附相应调查表）

	应急资源情况
	资源品种： 20 种；

是否有外部环境应急支持单位：(有,  0 家；((无

	3.调查质量控制与管理

	是否进行了调查信息审核：(有；□无

是否建立了调查信息档案：(有；□无

是否建立了调查更新机制：(有；□无

	4.资源储备与应急需求匹配的分析结论

	□完全满足；(满足；□基本满足；□不能满足

	5.附件

	5.1环境应急资源清单

5.2环境应急资源单位内部分布图

5.3环境应急资源管理维护更新制度


5.1环境应急资源清单

	企事业单位基本信息

	单位名称
	九江海源化工有限公司

	物资库位置
	五金车间及办公楼
	经纬度
	/

	负责人
	姓名
	吴胜军
	联系人
	姓名
	张小明

	
	联系方式
	13970228565
	
	联系方式
	15270240277

	环境应急资源信息

	序号
	名称
	品牌
	型号/规格
	储备量
	报废日期
	主要功能
	备注

	1
	安全指示灯
	
	
	20个
	
	
	车间

	2
	安全警示标志
	
	
	10个
	
	
	生产现场

	3
	安全周知卡
	
	
	5个
	
	
	生产现场

	4
	应急手电筒
	
	
	2个
	
	
	仓库

	5
	固定电话
	
	
	5个
	
	
	车间、围墙、办公楼等

	6
	对讲机
	
	
	2个
	
	
	仓库

	7
	扩音喇叭
	
	
	2个
	
	
	仓库

	8
	干粉灭火器
	
	
	30个
	
	
	车间及办公区

	9
	室外消防栓
	
	
	15个
	
	
	车间及办公区

	10
	室内消防栓
	
	
	15个
	
	
	车间及办公区

	11
	氯气捕消器
	
	
	1个
	
	
	液氯仓库

	12
	安全帽
	
	
	80个
	
	
	车间

	13
	正压式空气呼吸机
	
	
	2个
	
	
	车间

	14
	气密防化服
	
	
	2个
	
	
	车间

	15
	防毒口罩
	
	
	40个
	
	
	车间

	16
	防护手套
	
	
	80双
	
	
	车间

	17
	防火服
	
	
	2套
	
	
	车间

	18
	耐酸工作服
	
	
	2套
	
	
	车间

	19
	防毒工作服
	
	
	2套
	
	
	车间

	20
	防护眼镜
	
	
	60只
	
	
	车间

	21
	急救药箱
	
	
	2套
	
	
	车间仓库

	22
	便携式有毒气体检测仪
	
	
	1个
	
	
	仓库

	23
	便携式可燃气体检测仪
	
	
	1个
	
	
	仓库

	环境应急支持单位信息

	序号
	类别
	单位名称
	主要能力

	1
	应急救援单位
	暂无
	以列入短期整改计划

	2
	应急监测单位
	委托具有特征污染因子监测能力的第三方
	大气：颗粒物；

地表水:pH、CODCr、BOD5、氨氮、SS、TN、TP。


5.2厂内风险源分布图及应急物资分布图


















5.3环境应急资源管理维护更新制度

1、目的

为保障应急物资处于良好状态，为发生突发环境事故救援时提供物质保障，特制定本制度。

2、范围

应急救援物资报告消防器材和设施、标识或图标，个人防护用品包括防毒面具、呼吸器等。

3、职责安全环保部负责应急物资的日常管理。

检查与维护管理:

1)非火灾或事故下，任何部门和个人不准使用应急消防物资。特殊情况(非事故)确需使用时，须经安全环保部门许可。应急物资定期检查，并定期更换过期物资。

2)严禁占用消防通道，堵塞安全出口；严禁堵塞消防器材和消防设施，保证通道顺畅，消防器材处于随时可用状态。

3)严禁擅自挪用、拆除、停用消防设施和器材，对破坏的行为进行严肃处理。

4)按照有关规范配备应急物资装备。

5)由安全环保部对应急物资的使用情况进行定期巡检，按照消防器材和设施的性能要求，每月或每年进行一次检查，对达不到标准的应急物资及时更换或维修。

维护管理:

1)设备或设施、防护器材的每日检查由所在岗位人员执行，工段长为直接负责人，所在车间主任为主要负责人。检查器材或设备提别是气体泄漏报警仪的功能是否正常。如发现不成长，应在每日登记表中记录并及时处理。

2)安全环保部每周要对消防通信设备进行检查，应进行控制室与所设置的所有电话进行通话实验。

3)安全环保部每周要检查备品备件、专用工具等是否齐备，是否处于安全无损和适当保护状态。

附图：应急疏散图



















	现场部分照片

	[image: image1.jpg]



	[image: image2.jpg]




	液氯罐区
	液氯仓库

	[image: image3.jpg],//,,.fv,,.
N\

-l
e




	[image: image4.jpg]




	事故应急池
	初期雨水收集池

	[image: image5.jpg]|

il Al
.E‘

|
Ll ‘
it
| P \ ! L“,
‘ 3 | W = i .
. | / » ~
i\ /i A
TR || B2 1
| | - N \ 3 P\
! i — e I w
s < I — 4T
= ~— 1 ‘ ' ',
| | , B
s ol LG . , \ §
8 : IS
L3 k= = r
| |
|
= . | |
= == e ™~ - b,, 4'




	[image: image6.jpg]




	废气处理设施
	雨水在线监测房


应急指挥部总指挥





应急指挥部副总指挥





信息联络组





后勤保障组





医疗救护组





应急监测组





技术专家组





疏散警戒组








综合协调组组

















原料库





图例


     应急物资点





     消防栓


    


     撤离通道








北





办公楼





门卫





后门





冷水机组





锅炉房











生产车间











仓库











生产车间











原料罐区





液氯仓库











生产车间

















原料库

















图例


     重要地点





     消防栓


    


     撤离通道








北





办公楼





门卫





后门





冷水机组





锅炉房











生产车间

















仓库











生产车间











原料罐区





液氯仓库











生产车间








