江西华航石油有限公司突发环境事件应急预案（第二版）


发布令

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）等法律法规有关规定，建立健全的江西华航石油有限公司突发环境事件应急预案体系，确保公司在发生突发环境事件时，能够快速、高效、有序地启动各项应急工作，避免和最大限度地减轻突发环境事件对环境造成的损失和危害，结合公司实际情况，编制《江西华航石油有限公司突发环境事件应急预案（第二版）》。

公司各部门、车间必须组织员工认真做好学习、演练工作，依照公司应急预案管理制度的规定，使各项应急措施能真正落到实处，有效遏制重大事件的发生，确保员工生命和财产安全。

经研究决定批准发布《江西华航石油有限公司突发环境事件应急预案（第二版）》，该应急预案自发布之日起生效。

                             批准签发（签名）：                

                      发布日期：      年   月   日

编制说明
江西华航石油有限公司第一版应急预案已于2018年12月通过了九江市柴桑区生态环境局，备案至今企业未发生过突发环境事件，第一版应急预案备案已近三年，在此期间，公司新增年产130万只塑料包装桶扩建项目已投入生产并验收，且新增成品储油罐11个，同时公司完善了应急管理制度，同时更新了厂内的环境应急物资，同时公司组织了多次应急预案演练，通过演练过程的回顾，综合分析，发现了预案存在以下问题：

1、 预案之间衔接不够。上下级、各岗位没有很好的衔接，熟练度不够。
针对以上，故进行修订。本次修行完善了以上问题的改正措施：

1）本次应急预案修订从预防与预警、信息报告与通报、应急启动、应急准备、应急响应等的、流程进行了完善及更新。

2）本次应急预案新增了重污染天气、自然灾害事件、危险废物专项应急预案。
2、演练准备不到位。演练方案具体程度不够，缺乏演练脚本；演练清洁设置较简单。
企业将从以下方面加强：
1）加强应急培训，定期、周期性的针对培训，同时针对可能的环境事故情景及承担的的应急职责，不同的人员不同的内容，通过演练能够有效检验应急预案的科学性，使用性和可操作性性，全面提高各部门、各岗位人员在紧急情况下妥善处理事故的应急协调能力；不断增强广大员工风险防范意识，提高自救互助能力。

2）从演练方案设计、程序安排、内容分配、人员组织等精心布置，提高演练质量，为公司应急管理工作积累较好的经验，以及突发事故进行救援和控制的实际经验。

本次应急预案其他主要修编内容介绍：

1、 更新了法律法规；

2、风险物质：风险物质不变，但成品润滑油储量增加110t，Q值仍小于1，风险等级不变；
3、增加了塑料包装桶产品主要原辅材料：PP 塑料。

4、工艺流程：润滑油生产工艺流程不变，增加塑料包装桶项目工艺，主要为注塑、吹塑，挤出成型。

5、组织机构不变，更新了人员情况。
A.编制过程概述

公司成立了应急预案编制小组，主要成员有：张成江、王拥军、李志山、徐选付、王火霞、徐元吉、邱燕如、袁翔、张斌等。
主要工作任务为负责本公司突发环境事件应急预案编制工作。要求重点突出，针对性强；程序简单，步骤明确，保证发生事故时，能及时启动，有序实施；要统一指挥、责任明确。
各编制人员按照分工完成应急预案编制工作，在进行内部审核，组织专家评审会，根据专家意见，进一步完善应急预案。修订编制后的预案经公司领导签字后，将签字后的纸质版发布。
成立编制小组后，首先开展环境风险评估，根据环境风险评估结果，调查公司应急资源情况。在完成环境风险评估报告和应急资源调查报告后，开始编制突发环境事件应急预案。编制过程中，发放调查表，征求员工及周边居民、单位代表的意见。经调查，周边公司对本公司印象良好，公司内部卫生良好，工作规范。
B.重点内容说明

1）应急预案体系

应急预案体系包括企业内部体系和外部体系两大类，内部体系在应急救援指挥小组下成立应急救援小组，外部救援体系包括九江市应急管理局、九江市生态环境局、柴桑区应急管理局、九江市柴桑生态环境局及周边企业等。

2) 应急衔接体系

公司在生产过程中涉及使用基础油、润滑油、天然气等危险化学品。一旦发生厂区火灾爆炸或危险化学品大量泄漏等突发环境事件时，可造成重大人员伤亡、重大财产损失，并可对某一地区的生态环境构成重大威胁和损害。在这种情况下，单纯依靠企业自救已不足以应对事故紧急处置，必须依靠政府力量加以救援，因此企业须做好本应急预案与当地各级政府应急预案的衔接工作。具体见下图。


[image: image1.emf]江西省突发事故应急救援指挥中心

九江市突发事故应急救援指挥中心

柴桑区

环境事故应急救援指挥中心

赤湖工业园

环境事故应急救援指挥中心

企业 环境事故应急救援指挥中心

事故现场应急

内部救援组 ：

通讯联络组 ；

抢险 救灾 组 ；

警戒疏散组 ；

医疗救护组 ：

物资保障组 ：

应急监测组 ：

事故调查组 。

外部救援队伍 ：

公安 ；

消防 ；

环保 ；

医疗卫生 ；

气象 ；

安监 ；

交通运输


图1  应急组织衔接体系图
 3）应急组织体系

公司成立事故应急救援指挥领导队伍，在应急救援总指挥统一领导下，编为通讯联络组、警戒疏散组、抢险救援组、医疗救护组、物资保障组、应急监测组、事故调查组共7个行动小组，组织机构如图2所示。

[image: image2.png]l—1

EEERT

B

R

b

Bw

BEWE

B

@





图2  应急组织机构图
4) 信息报告

信息报告分为内部事故信息报警和通知、向外部应急/救援力量报警和通知、向邻近单位及人员报警和通知。
5）预警分级

按照事故灾难可控性、后果的严重性、影响范围和紧急程度，公司事故预警级别为三级预警，即车间级预警（三级），公司级预警（二级），公司外部预警主要是当地政府相关部门及社会救援力量预警（一级）。
6）环境风险等级

由《风评》可知，公司的风险等级表示为为“企业突发环境事件风险等级一般［大气Q0+水Q0］”

7）征求意见及采纳情况说明

编制过程中，发放调查表，征求员工及周边居民、单位代表的意见。经调查，周边公司对本公司印象良好，公司内部卫生良好，工作规范。
8）评审情况说明

应急预案于2021年11月30日组织专家在本公司召开了评审会，我单位根据各位代表意见进行了认真修改、完善，并完成了《江西华航石油有限公司突发环境事件应急预案（第二版）》最终稿。

目  录
11总则


11.1编制目的


11.2编制依据


11.2.1法律法规、规章、指导性文件


21.2.2标准、技术规范


31.2.3其他参考资料


31.3适用范围


31.4事件分级


31.4.1国家突发环境事件分级


51.4.2公司响应分级


51.5应急预案体系


71.6工作原则


82 组织机构和职责


82.1组织体系


82.2指挥机构组成及职责


123 预防、预警及信息报告


123.1信息监测与报告


123.1.1信息内容


123.1.2信息来源及分析研判


123.2 环境风险源监控措施


133.2.1 环境风险源监控


143.2.2环境风险隐患排查和整治措施


163.2.3事故预防措施


163.2.3.1生产车间事故预防措施


173.2.3.2储存事故预防措施


183.3应急准备


183.3.1建立应急指挥中心


183.3.2应急物资配备


183.3.3加强应急能力建设


193.4预警分级


193.5预警行动


193.5.1事故预警的条件


203.5.2预警信息发布的方式、内容和流程


213.6 报警、通讯联络方式


223.7 预警解除


234 信息报告与通报


234.1内部报告


234.2信息上报


234.3信息通报


244.4事件报告内容


254.5被报告人及相关部门、单位的联系方式


265应急响应及措施


265.1应急响应流程


265.2启动条件


275.3应急准备


275.4 应急分级响应程序


285.4.1厂外级突发环境事件应急响应


285.4.2厂区级突发环境事件应急响应


285.4.3车间级突发环境事件应急响应


295.5应急处理措施


295.5.1应急人员的安全防护措施


295.5.2应急处理措施


345.5.3应急疏散


345.5.4受伤人员救治


355.6应急监测


355.6.1应急监测的概念


355.6.2应急监测点位的布设


365.6.3采样频次的确定


365.6.4跟踪监测


365.6.5企业应急监测


375.6.6监测人员的安全防护措施


375.7应急结束


375.7.1应急终止条件


375.7.2应急终止程序


385.7.3应急终止后的行动


396信息公开


407 后期处理


407.1善后处置


407.2现场保护


407.3现场净化方法


417.4事故后生态恢复措施


417.5生产恢复


428 应急保障措施


428.1通信与信息保障


448.2应急物资装备保障


448.3应急队伍保障


448.4其他保障


459 培训与演练


459.1应急培训


459.1.1应急指挥部的培训


459.1.2应急队伍的培训内容


459.1.3应急人员的培训内容


469.1.4公众培训内容


469.1.5培训方式


469.1.6培训的要求


469.2演练


469.2.1演练目的


479.2.2演练方式


479.2.3演练频次


479.2.4演练范围


479.2.5演练程序


489.2.6演练方案


489.3奖惩


489.3.1奖励


489.3.2责任追究


5010预案管理


5010.1预案评估


5010.2预案备案


5010.3预案发布与发放


5010.4应急预案的实施


5010.5预案维护与更新


52附件：现场处置卡


53一、储罐区泄漏事故现场处置卡


54二、生产车间火灾爆炸事故现场处置卡


55专项一 化学品泄露、火灾事故专项应急预案


66专项二 重污染天气专项应急预案


71专项三 突发自然灾害事件专项应急预案


78专项四 危险废物突发环境事故专项应急预案


109附件一:厂区应急疏散图


110附件二:应急救援组织机构名单及联系电话


111附件三:政府有关部门、外部救援单位名单及联系电话


112附件四：环境应急资源清单


113附件五：危废处置协议


119附件六：事故报告表格




1总则

1.1编制目的

为了健全江西华航石油有限公司突发环境事件应急机制，提高应对突发环境事件的处置能力，完善全厂环境风险预防预警工作，建立环境风险监控网络，健全环境风险预防预警监控体系。防患于未然，能够及时、准确的发现环境风险隐患并及时处理。同时确保发生突发环境事件发生后，能及时、有序、高效地组织应急救援工作，防止污染周边环境，将事件造成的损失与社会危害降到最低，维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全，特制定本预案。

1.2编制依据

1.2.1法律法规、规章、指导性文件

（1） 《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日）；

（2） 《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日)；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；
（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年9月1日起施行)

（6）《中华人民共和国安全生产法》（2021年9月1日起施行）；

（7）《中华人民共和国消防法》（2021年4月29日修订）；

（8）《中华人民共和国职业病防治法》（2018年12月29日修正）；

（9）《企业事业单位突发环境事件应急预案管理暂行办法（试行）》（环发[2015]4号）；

（10）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令[2015]34号）；

（11）环保部：《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》环办应急[2018]8号；

（12）环保部：《企业突发环境事件风险评估指南》环办[2014]34号；

（13） 关于发布《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》的公告（公告 2016年 第74号）；

（14）《江西省突发公共事件总体应急预案》；

（15）关于印发《江西省应急预案的通知》的通知（赣府厅字〔2016〕14号）；

（16）《国家突发环境事件应急预案》；

（17）《江西省突发环境事件应急预案》；

（18）《九江市突发环境事件应急预案》；

（19）《江西省突发事件应对条例 》；

（20）《江西省突发事件预警信息发布管理办法(试行)》；

（21）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安全监管总局令第40号）；

（22）《废弃危险化学品污染环境防治办法》(国家环境保护总局令第27号，2005年10月1日起施行)；

（23）《突发事件应急预案管理方法》（国发办[2013]101号）；

（24）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）；

（25）《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号）；

（26）《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》（国发〔2006〕24号）；
（27）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；
（28）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；
（29）《化学品环境风险防控“十二五”规划》(环发〔2013〕20号)；
（30）《废弃危险化学品污染环境防治办法》(国家环境保护总局令〔2005〕第27号)；

（31）《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南（试行）》；

（32）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》(环发〔2010〕113号)；

（33）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）；

（34）《重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》(国家安全生产监督管理总局)；

（35）《环境应急资源调查指南（试行）》（环办应急2019年17号文）。

1.2.2标准、技术规范

（1）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）；

（2）《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）；

（3）《危险化学品目录（2015年版）》；

（4）《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2019）；

（5）《国家危险废物名录》（2021年1月1日）；

（6）《危险废物鉴别标准通则》（GB 5085.7-2019）；

（7）《危险废物鉴别技术规范》（HJ 298-2019）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（9）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

（10）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2010）；

（11）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）。

1.2.3其他参考资料

（1）化学品安全技术说明书；

（2）《江西华航石油有限公司年产10000t润滑油建设项目环境影响报告表》及验收监测报告表；

（3）《江西华航石油有限公司江西华航石油有限公司年产 130 万只塑料包装桶扩建项目环境影响报告表》及验收监测报告表；

（4）《江西华航石油有限公司突发环境事件应急预案》（2018年第一版）

（5）《江西华航石油有限公司生产安全事故应急预案》。

1.3适用范围

本预案适用于江西华航石油有限公司全厂范围内现有生产线及配套设施发生突发事件情况下，突发环境事件的预防预警、应急响应及处置、救援工作和应急监测等。若产品、产量、原材料等发生变化或改变生产工艺，必须重新修订突发环境事件应急预案。

1.4事件分级

1.4.1国家突发环境事件分级
按照突发事件严重性和紧急程度，根据《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部第17号部令），突发环境事件分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）和一般（Ⅳ级）四个级别。

1.特别重大（Ⅰ级）突发环境事件。

凡符合下列情形之一的，为特别重大突发环境事件：

（1）因环境污染直接导致10人以上死亡或100人以上中毒的。

（2）因环境污染需疏散、转移群众5万人以上的。

（3）因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的。

（4）因环境污染造成区域生态功能丧失或国家重点保护物种灭绝的。

（5）因环境污染造成地市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的。

（6）Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡的；放射性物质泄漏，造成大范围辐射污染后果的。

2.重大（Ⅱ级）突发环境事件。

凡符合下列情形之一的，为重大突发环境事件：

（1）因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或50人以上100人以下中毒的；

（2）因环境污染需疏散、转移群众1万人以上5万人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；

（4）因环境污染造成区域生态功能部分丧失或国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；

（5）因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的；

（6）Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果的；

（7）造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。

3.较大（Ⅲ级）突发环境事件。

凡符合下列情形之一的，为较大突发环境事件：

（1）因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以上50人以下中毒的；

（2）因环境污染需疏散、转移群众5000人以上1万人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；

（4）因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；

（5）因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；

（6）3类放射源丢失、被盗或失控，造成环境影响的；

（7）跨地市界突发环境事件。

4.一般（Ⅳ级）突发环境事件。

除特别重大突发环境事件、重大突发环境事件、较大突发环境事件以外的突发环境事件。

1.4.2公司响应分级

结合本公司实际情况，针对可能产生环境污染事件的严重性、紧急程度、危害程序、影响范围、内部控制事态的能力以及可以调动的应急资源，为方便管理、明确职责，将突发环境事件分为三级。等级依次为Ⅲ级（一般突发环境事件）、Ⅱ级（较大突发环境事件）、Ⅰ级（重大突发环境事件）。

Ⅲ级（一般突发环境事件）：事件的有害影响局限在各构筑物或作业场所内，并且可被现场的操作者遏制和控制在公司局部区域内（车间级）。如生产装置、仓库或小火星、危化品少量泄漏等。

Ⅱ级（较大突发环境事件）：事件的有害影响超出车间范围，但局限在公司的界区之内并且可被遏制和控制在公司区域内（公司级）。如生产装置、仓库或起火燃烧等。
Ⅰ级（重大突发环境事件）:事件影响超出公司控制范围的，废水或大气污染物已泄漏至外环境（社会级），本预案指由于物料大量泄漏、生产设备故障、危险作业操作不当等原因导致的火灾、爆炸事件。
1.5应急预案体系

本预案为综合环境应急预案。较全面、系统地阐述了公司可能发生的突发环境事件的类型、响应级别及应急处置措施。

本突发环境事件应急预案主要由总则、组织机构和职责、预防预警、信息报告与通报、应急响应及措施、信息公开、后期处理、应急保障措施、培训与演练、预案管理（评审备案发布和更新、应急预案实施）、附件组成。

从横向的角度来说，公司制定的突发环境应急预案与生产安全事故应急预案构成了一个兼顾安全、环境及企业整体的预案体系。针对预案中的共同关注的问题，如组织机构的职责和分工、应急处置等，本预案参考了生产安全事故应急预案中的相关内容，与生产安全事故应急预案进行了有效衔接与协调，但本预案章节中的内容侧重于对外环境的影响分析，这也是两者的本质区别所在。

公司位于江西省九江市柴桑区赤湖工业园，本公司突发环境事件应急预案是九江市突发环境事件应急预案、九江市柴桑区应急预案的下级预案，当突发环境事件级别较低（公司Ⅱ级和公司Ⅲ级）时，启动本公司突发环境事件应急预案，当突发环境事件级别较高（公司Ⅰ级）时，及时上报政府部门，由政府部门同时启动九江市突发环境事件应急预案、九江市柴桑区应急预案，对事态进行紧急控制，并采取措施进行救援。

当公司发生重大环境污染事件时，需要与九江市突发公共事件总体应急预案进行联动，需要上级部门和外部救援单位的支援，因此公司制定的应急预案应满足九江市突发公共事件总体应急工作的基本要求，配备足够的应急物资、加强对预案的培训和演练、保持与上级部门和救援单位的日常联系，积极配合或参与九江市柴桑区的应急救援演练工作，为事件的有效救援打下良好基础。

应急预案框架体系图见图1-1。

[image: image3.jpg]FARPEX

i X 58 R R B g

Ak R IR
HENRTR

[iR0aSiES

LRGHAL

i BRAL

i R

PrE L

R WAL

7
!
i
| el
!
IWULﬁ“ O R 48
P Y
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R
oo
LN | |k
fh | I
o0 s
] B
i # R I
PHATII L

TR B





图1-1  应急预案框架体系图

1.6工作原则

坚持以人为本，建立环境风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高环境污染事件防范和处理能力。

企业建立有效的全厂动员机制，增强全厂员工的生产安全和防范风险的意识，提高全厂的避险救助能力。
组织实施环境应急救援工作的基本原则为：集中管理、统一指挥、规范运行、标准操作、快速反应、救援高效。坚持公司领导统一指挥、明确职责的工作原则，做到早发现、早报告、早处理，提高快速反应与应急处理能力。

针对各类突发环境污染事件的扩散特点及可能影响的范围和程度，实行分类管理、分级响应，通过采取相应措施，使突发环境事件造成的危害范围和社会影响减小到最低程度。
2 组织机构和职责

2.1组织体系

为能有效预防突发化学事故发生，并能做到在事故发生后能迅速有效地实现控制和处理，最大程度地减少事故所带来的损失，公司按照“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则成立了应急救援小组。当发生突发事故时，应急救援小组能尽快的采取有效的措施，第一时间投入紧急事故的处理，以防事态进一步扩大。

公司设立的应急救援小组包括指挥组和专业救援组。指挥组负责现场全面指挥；专业救援组负责事故控制、救援和善后处理。组织机构体系示意图详见图2-1。

[image: image4.png]NSRRI

v

R PR

|

le—1

[a—

]
u it 3 it L {g =
L [ 97 i # H 3;5
'-'ﬁ bl f‘ 2 1‘5 3 =
i fﬁ 4l 4l 4l 4 )





图2-1   组织机构体系示意图

2.2指挥机构组成及职责

一、应急救援指挥部

（1）应急指挥组

公司成立突发环境事件应急“指挥领导小组”，由总经理、生产厂长担任指挥部总指挥和副总指挥，环保、安全、设备以及各生产车间、辅助部门的各部门组成应急小组，各部门领导为小组组长，各部门选举部分员工作为应急小组成员。发生突发重大事件时，以指挥领导小组为基础，即突发事件应急指挥部，总经理任总指挥，副总经理任副总指挥，负责全公司应急救援工作组织和指挥，指挥部设在公司会议室。

注：总指挥不在时，依次由排列的副总指挥担任临时总指挥，行使总指挥在紧急救援过程中的权利和义务。

公司应急救援人员之间电话（包括手机、对讲机等无绳电话）线路进行联系，应急救援小组的电话必须24小时开机，禁止随意更换电话号码的行为。特殊情况下，电话号码发生变更，必须在变更之日起48小时内向生产部报告。

（2）指挥机构的主要职责

1) 贯彻执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定；

2) 组织制定突发环境事件应急预案；

3) 组建突发环境事件应急救援队伍；

4) 负责应急防范设施（备）（如堵漏器材、排放口应急阀门、储罐区围堰、防护器材、救援器材等）的建设以及应急救援物资的储备。

5) 检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害物质的跑、冒、滴、漏；

6) 协调事件现场有关工作；

7) 负责应急队伍的调动和资源配置；

8) 突发环境事件信息的上报及可能受影响区域的通报工作；

9) 负责应急状态下请求外部救援力量的决策；

10) 接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结；

11) 负责保护事件现场及相关数据；

12) 有计划的组织实施突发环境事件应急救援的培训，根据应急预案进行演练，向周边企业、村落提供单位有关危险物质特性、救援知识等宣传材料。

（3）指挥机构分工及主要职责

    总指挥：张成江
1） 组织制定突发环境事件应急预案；

2） 批准本预案的启动与终止；

3） 确定现场指挥人员，全面负责各小组应急指挥工作；

4） 调动人员、物资，并发布应急指令；

5） 接受政府的指令和调动；

6） 负责应急预案的制定、更新与发布；

7） 负责突发环境事件信息的上报工作。

    副总指挥：王拥军
1） 负责具体落实各应急小组应急工作；

2） 负责各应急小组组长工作任务分配；

3） 协调事故现场有关工作；

4） 组织应急预案的演练；

5） 负责事故现场保护及相关数据收集；

6） 负责事故原因调查、事故总结；

7） 负责公司生产改进，应急预案改进、更新与发布。

二、应急处置小组

1、通讯联络组

（1）通讯联络组接到报警后，立即向应急指挥部报告并通知相关人员待命。始终确保事故处理外线畅通，保证应急指挥部处理事故所用电话迅速、准确无误。

（2）指挥部接到报警后，迅速通知相关人员、各救援专业队及各有关部门，查明事故类型、事故源、泄漏部位及原因，采取紧急措施，防止事故扩大，根据应急响应程序下达命令启动应急救援。

（3）当通讯线路遭到破坏时，使用手机，保持通讯畅通。平时应急加强固定电话及线路的维护和保养，确保处于完好状态。

2、警戒疏散组

（1）确定警戒范围，设置警戒区域、维护现场秩序、疏通道路，劝说围观群众离开事发现场等警戒工作；

（2）引导外部救援进入现场，并负责事故现场的保护工作；

（3）负责现场疏散逃生路线的确定和标志的设置，在发生事故和紧急情况时，组织引导现场危险区域人员正确及时撤离、疏散、逃生。

3、抢险救援组

（1）调配各类人员组织实施抢险行动方案，协调有关部门的抢险行动；

（2）负责现场的抢险救援活动，及时向领导小组报告救援进展，按照应急调度组意见请求联防力量救援。 

（3）督促本部门做好救援设施设备的投入和日常管养，确保其处于良好的备用状态。

（4）督促本部门有计划有针对性的开展预案演习，提高应急抢险能力。

4、医疗救护组

（1）熟悉厂区内危险物质对人体危害的特性及相应的医疗急救措施；

（2）负责储备足量的急救器材和药品，并能随即取用，事故发生时根据需要分发急救器材、药品；

（3）事故发生后，应迅速做好准备工作，对受伤人员及时采取相应的急救措施；

（4）当厂方急救力量无法满足需要时，向其他医疗单位申请救援并迅速转移伤者；

（5）发生环境污染事故后迅速奔赴现场，根据事故影响范围布置岗哨，加强警戒，巡逻检查，严禁无关人员进入禁区；维持厂区道路交通秩序，引导 外来救援力量进入事故发生点，严禁外来人员入厂围观。

5、物资保障组

（1）根据事故现场实际需要，准备救援设施、设备，确保通讯畅通。

（2）根据事故危害程度，及时向相关单位或供货单位联系，及时调剂设备、器具等。

（3）负责医疗救护以及被救治人员、救援人员的生活必需品的供应。

（4）负责抢险救援物质的运输。

6、应急监测组

（1）负责协助第三方环境污染的检测、分析工作；

（2）负责污染物的处理方案设计，尽可能减少突发事件对环境的危害；

（3）负责事故现场及有害物质扩散区域内监测工作及事故原因分析，处置工作的技术问题的解决。

7、事故调查组

（1）对突发环境事件的预警和应急控制及处置措施提出救灾方案、处理办法，指导现场附近居民和抢险人员自身防护；

（2）确定人员疏散范围；

（3）对环境污染的灾害损失和恢复方案等进行研究评估，并提出相关建议。
3 预防、预警及信息报告
3.1信息监测与报告

预防和预警是通过检测与收集突发事件相关信息，进行分析预测，并作出相应判断，发布预警信息，采取预防措施的行动。

公司应急指挥部有关成员单位按照“早发现、早报告、早处置”原则，负责对环境信息、突发事件信息、自然灾害预警信息、例行环境监测数据等信息收集、整理，开展综合分析、风险评估工作。

3.1.1信息内容

江西华航石油有限公司突发环境事件预警预防上信息包括：突发环境事件风险源信息，可能诱发江西华航石油有限公司突发环境事件的自然灾害（如气象、水文、地质等）、生产安全事件和新闻紧急事件等相关信息。
3.1.2信息来源及分析研判

（1） 公众信息部门（气象、水利、卫生、地震等）

依托发布媒体，收集公众信息相关部门提供的有关江西华航石油有限公司突发环境事件诱发风险因素的政府公布信息、专业实测和预报信息，汇总分析运行基础信息。

（2）交通运输部门及其他政府部门

依托政府办公信息网络及信息通报制度，收集来自交通运输部门及其他政府部门（生态、应急管理、卫生等）通报的有关江西华航石油有限公司突发环境事件诱发风险因素的相关信息。汇总分析运行基础信息。

（3）企业各部门

收集来自各部门风险源可能引发江西华航石油有限公司突发环境事件诱发风险因素的相关信息。汇总、分析风险源基础信息；加强风险源的日常监管，建立风险源评估机制和风险源分级、分类管理机制。

（4）其他有关机构及公众：发布或提供有关的监视、监测、分析可能诱发江西华航石油有限公司突发环境事件的风险源信息。汇总分析运行基础信息。

3.2 环境风险源监控措施

本公司为加强环境保护的管理工作，建立完善的环境管理体系，编制操作运行管理制度及设备维护、检修管理制度，加强运营人员培训，确保规范化操作。
3.2.1 环境风险源监控

公司风险物质主要为基础油、润滑油、天然气，主要存在风险物质泄露、火灾风险，公司风险单元主要为生产车间、仓库、罐区，其活动风险的监控、防范措施如表3.2.1-1。

表3.2.1-1 仓库及生产车间活动风险的监控、防范措施表
	作业过程
	主要风险物质名称
	位置
	主要监控措施
	主要预防措施

	物料卸车、输送、储存，生产车间生产过程等。
	基础油、润滑油、天然气
	车间/仓库/罐区
	1、 班组长作业监督；

2、车间相应设备安装液位、温度设施。

3、设有视频监控，火灾报警装置、天然气可燃气体报警装置，可在发生泄漏、火灾时及时发现，采取相应措施；


	1、委托有资质的公司运输处理，要求押运人员有押运证，并携带安全资质表；

2、罐区、生产装置周围设置围堰及集水沟，围堰地面采取防渗处理；

3、严禁烟火；

4、采取防静电措施；

5、电气设施采用防爆型；

6、人员进行风险培训；

7、定期进行安全检查；

8、配置劳动防护用品；

9、制定有安全操作规程；

10、制定有应急处置方案和应急器材；


公司对各环境风险源的监控预防措施主要有：

（1） 生产区与办公区分开，设保安人员24h轮岗。
（2） 危险区内安装的电器设备按照相应的区域等级采用防爆级，所有的电器设备均应接地。
（3） 工作场所安装应急洗手池，安设消防沙及灭火器，放置备用的个人防护用品和应急药箱，配备必要的急救药品，发生小事故时能及时进行自救；

（4） 厂区设置消防报警系统，发生事故时可第一时间发布预警。

其他管理措施主要有：

（1） 生产区内一律严禁吸烟；操作工一律禁止携带火柴、打火机等一切引火物进入仓库和危险生产区域；职工禁止将易燃易爆物品存放在岗位上。
（2） 公司有严格的原辅材料领料制度、建立出入库台帐。

（3） 制定安全检查制度，定期、不定期进行安全检查，包括班前班后安全检查，冬季防寒防冻、夏季防暑防雷电的季节性检查，以及全厂范围内安全大检查；

（4） 在生产区域和储存库区，危险废物暂存间的显著位置均设置了安全警示标志（牌）；

（5） 开展“完好设备”及“无泄漏”等活动，实行承包责任制，做到台台设备、条条管线、各个阀门、块块仪表有人负责；

（6） 加强安全教育，企业内全体人员都认识安全、杜绝事故的意义和重要性，了解事故处理程度和要求，了解处理事故的措施和器材的使用方法，特别是明确自己在处理事故中的职责。

3.2.2环境风险隐患排查和整治措施
（1）排查范围、内容、形式、方式

1）排查范围：公司厂区、车间、罐区；

2）排查内容：主要内容是查思想、查制度、查管理、查隐患、查环保设施；

3）排查检查形式

①联合排查：由分管领导（环境安全管理部门负责人）组织，各环境隐患排查领导小组成员进行的环境安全隐患排查；

②日常排查：由设备部组织实施的日常排查检查；

③季节性排查：由分管领导（环境安全管理部门负责人）组织，各环境隐患排查领导小组成员针对雨季、大风等恶劣天气易发安全进行环境安全排查检查；

④专业性排查：由第三方运行公司实施的对环保设施、设备进行的技术性排查；

4）排查方式：采取季（月）现场排查检查与不定期的巡回排查检查相结合的方式，对公司厂区、各车间进行全面的环境安全排查检查。

（2）风险排查内容

①应急物资和应急装备是否充足和有效。

②罐区围堰、防火提是否破损；排放阀是否有效；流向应急池的管道是否堵塞破损；罐体、管道及连接阀门是否有泄露；地面是否有裂纹、渗漏；罐区其他设施是否完好。

③应急池墙体是否有破损；连接应急池管道是否堵塞；连接污水处理装置的潜水泵是否运行良好。

④污水收集与排放：向污水处理站打废水的泵是否运行正常；运输污水的管道是否有漏点。

⑤雨水和清净下水收集与排放：雨水排放井是否有堵塞破损；事故状态下的抽雨水的应急泵是否运行正常。

⑥废气排放与收集：废气收集管是否有跑冒现象，废气处理设施是否正常运行等。

⑦固废收集与排放：危废暂存记录、转移等手续是否完善；危废暂存间地面是否有裂痕，运输过程是否滴漏至厂区地面等。

（3）环境风险排查检查及隐患整改管理

1）建立、完善环保监督检查、环境风险排查、环境安全大检查，保证车间、部室环保检查、环境风险排查常态化、机制化，做到班前、班中、班后自检自查；

2）在重大节假日、国家重要活动前夕，由公司领导带队组织进行环保大检查、环境风险排查；

3）对排查检查出的环境风险隐患由设备部下发隐患整改通知书，并按 “三定、三不推”（即：定时间、定措施、定负责人员，个人不推给工段（或班组）、工段（或班组）不推给车间、车间不推给公司）的原则积极进行整改。对暂时不能整改的重大隐患，要制定出防范措施和整改计划，设立醒目标志，并按其规定执行，把环境安全隐患消灭在萌芽状态。

4）带有环境风险重大危险源、重大环境安全隐患的管理：

a、带有环境风险重大危险源的场所和设施必须做到：

①建立重大危险源档案；

②保证重大危险源安全管理与监控所必需的资金投入，保持一定的应急救援器材、物资，定期开展重大危险源检测和评估；

③建立、健全重大危险源安全管理规章制度，落实安全管理与监控责任，制定安全管理与监控实施方案；

④对处于重大危险源作业场所的作业人员进行有针对性的岗位技能培训，提高安全防范和处理能力；

⑤ 现场设置明显的警示标志，悬挂或立于醒目位置；

⑥定期组织相关生产管理人员、专业技术人员和其他相关人员进行重大危险源专项检查，并做好检查记录；

⑦制定、完善重大危险源应急救援预案并进行演练；

b、对存在环境安全隐患和缺陷的重大危险源，不能立即整改的，必须采取切实可行的安全措施，防止安全发生，必要时停止作业或使用；

c、针对一时不能整改的环境安全隐患，必须建立详细的隐患档案（包括分布图、发生安全的可能性及其影响程度、采取的重大环境隐患整改和监控措施等）；

d、经评估确定存在重大环境安全隐患的场所和设施，应立即采取相应的整改措施；对暂时不能整改的重大安全隐患，应当落实专门机构和人员，采取措施加强监控，随时掌握重大安全隐患的动态变化；

e、公司应当保证重大环境安全隐患整改的资金投入；

f、完成重大环境安全隐患整改的场所和设施，应及时向当地政府有关部门申请审查、验收、备案。

3.2.3事故预防措施

企业环境危险源主要有生产车间、罐区、仓库等，主要环境风险事件有火灾爆炸事故、危险化学品泄漏事故以及环保设施非正常运行等。为降低突发环境事件的发生概率，企业需采取一定的事故预防措施，具体如下：

3.2.3.1生产车间事故预防措施 

企业生产车间可能发生的环境污染事件有：化学品泄漏事故、中毒事故、火灾爆炸事故，为最大限度地降低车间突发环境事件的发生，应注意以下几点：

1、严格执行企业的各项安全管理制度，特别是车间防火的安全规定；

2、组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有异常现象的应及时检修，必要时停车检修，严禁带病或不正常运转；

3、制定各种化学危险品使用、贮存过程的合理操作规程，防止在使用过程中由于操作不当引起大面积泄漏；

4、加强操作工人培训，通过测试和考核后持证上岗；

5、制定操作规程卡片张贴在显要地方；

6、安排生产负责人定期、不定期监督检查，对于违规操作进行及时更正，并进行相应处罚；

7、生产车间进行防火设计，工人操作过程严格执行防火规程。

8、生产车间地面采取防腐、防渗、防泄措施。

9、污水收集管道以明管套明沟或架空敷设，并采用耐腐、防渗材料，即使发生管道破损等情况，废水也可经明沟进行收集，避免废水泄漏等事故的发生。

此外，仪器设备失灵也是导致风险事故的一个重要原因。企业需要成立设备检修维护专业队伍，定期进行全厂设备检修，保证设备正常运转。设备维护管理办法如下： 

（1）成立设备维护管理机构，建立设备检修制度；

（2）制定《安全检修安装制度》，并严格遵照执行，定期进行全厂设备检修，并做详细记录；

（3）定期更换老化设备，对于老化设备及时修补以及替换。

3.2.3.2储存事故预防措施

企业原料贮存区主要为罐区、车间、仓库，在物料贮存过程中应注意以下几点：

一、储存要求

（1）严格按照规划设计布置物料储存区，危险化学品贮存的场所必须经公安消防部门审查批准设置。防火间距的设置以及消防器材的配备必须通过消防部门审查认可，并设置危险介质浓度报警探头。

（2）各种危险化学品都有一定的储存条件，在储存过程中需严格遵从储存条件，并与其相应的禁忌物分开存放。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。

二、管理要求

（1）贮存危险化学品的管理人员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性，事故处理办法和防护知识，持上岗证，同时必须配备有关的个人防护用品。

（2）贮存的危险化学品必须设有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量和垛距。

（3）贮存危险化学品的库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。

（4）危险化学品出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。

（5）要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。

3.2.3.3环保设施事故预防措施

1、废水处理设施事故预防措施

（1）要求企业做好事故应急池的防渗防漏措施，并用于收集污水处理设施故障时产生的废水及消防废水。

污水处理设施一旦发生事故，应立即停止运行，关闭排水系统，并进行检修，待处理设施正常运行后才能排水，保证超标废水不直接排入外环境。

2、废气处理设施事故预防措施

废气末端治理措施必须确保日常运行，如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任及相应的法律责任。若末端治理措施因故不能运行，则生产必须停止。

为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。

3.2.3.4密切关注当地气象变化

对于恶劣气象条件引起的风险事故也需进行防范。特别是对于雷击引起的火灾事故，应聘请专业部门进行防雷设计。受地理位置影响，企业厂区所在地易受风暴雨影响。因此企业领导人及应急指挥部需积极关注气象预报情况，联系气象部门进行灾害咨询工作。在事故发生前，做好人员与物资的及时转移，以免恶劣自然条件下发生突发环境事故。

3.3应急准备

3.3.1建立应急指挥中心

建立应急指挥中心，实现多方语音方式同步群呼（包括对讲机、电话），实现快速通知应急计划中指定的有关责任人员；电话会议；应急事件现场的视频监控，直接了解事故现场的动态。

3.3.2应急物资配备

依据现场可能发生的紧急突发事件，对应急物资、应急设备、通讯设备、交通设备、医疗急救设施等进行配备；加强应急设备设施的日常管理，建立“应急设备设施储备表”，确保应急设备设施完好。

3.3.3加强应急能力建设

制定应急培训与演练计划，加强全员应急知识及能力建设。本项目各应急防控均配置责任人，见表3.3-1。

表3.3-1  本公司应急防控相关责任人

	序号
	应急防控措施
	责任人

	1
	厂内对废水、废气的排放进行定期委外监测
	环保部

	2
	厂区雨污分流，废水、雨水总出口设有应急切断装置。
	由环保部负责排污管道、废水处理系统等设施的完备，设置配备应急沙包

	3
	应急架构有对外联系功能的设置
	由事故应急指挥部统一对外联络沟通


3.4预警分级

按照事故灾难可控性、后果的严重性、影响范围和紧急程度，公司事故预警级别为三级预警，即车间级预警（三级），公司级预警（二级）、公司外部预警主要是当地政府相关部门及社会救援力量预警（一级）。

（1）一级预警

发生突发环境事故时，超过我司事故应急救援能力，事故有扩大、发展趋势，或者事故影响到周边企业时，启动一级预警，由本公司应急指挥部现场总指挥报请上级相关行政部门（应急管理局、生态环境部门、消防大队、医院），请求技术支援或者建议启动上级（九江市）突发环境事件应急预案。如整个厂区发生火灾。

（2）二级预警

发生突发环境事故时，事故后果的严重性和影响范围需充分利用公司多个甚至所有部门及企业可利用资源可实现控制处理的时，启动二级预警，对事故进行控制处理。如生产装置、仓库或车间起火燃烧等。

（3）三级预警

能被公司某个车间正常可利用的资源处理的紧急情况。正常可利用的资源指在某个车间权力范围内通常可以利用的应急资源，包括人力和物资等。如生产装置、仓库或车间小火星、危化品泄漏等。

3.5预警行动

3.5.1事故预警的条件

（1）在危险源排查时发现存在可能造成人员伤亡、财产损失等严重后果的重大危险源时，应及时预警。

（2）收到的环境信息证明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时，立即进入预警状态，并启动突发环境事件应急预案。

（3）发布预警公告须经应急指挥组批准，预警公告的内容主要包括：突发环境事件名称、预警级别、预警区域或场所、预警期起止时间、影响估计、拟采取的应对措施和发布机关等。预警公告发布后，需要变更预警内容的应当及时发布变更公告。

公司根据所发事故的大小，确定相应的预警等级，各等级预警条件如下：  

（1）三级预警条件

能被本公司某个部门（班组）正常可利用的资源处理的紧急情况。正常可利用的资源指在某个部门（班组）权力范围内通常可以利用的应急资源，包括人力和物资等。

（2）二级预警条件（以消防警铃为信号）

必须利用本公司的全部有关部门（所有部门和班组）及一切企业可利用资源的紧急情况。

（3）一级预警条件（以消防警铃为信号，由指挥部向园区上报）

超过本公司事故应急救援能力，或者事故有扩大、发展趋势，或者事故影响到周边企业、社区时，由本公司主要负责人报请政府及其有关部门支援或者建议启动上级（柴桑区）事故应急救援预案。

3.5.2预警信息发布的方式、内容和流程

（1）信息发布方式

公司设立24小时应急值守电话，电话号码为18270285266。
信息发布可采用有线和无线两套系统配合使用，即电话、手机、对讲机等。

（2）预警信息的内容

发布预警信息时应说明清楚：事故类型、规模、影响范围、发生地点、介质、发展变化趋势、有无人员伤亡、报告人姓名和联系方式等。

（3）预警信息发布的流程

一级预警：现场人员报告本部门负责人，本部门负责人核实情况后立即报告公司，公司应急指挥中心依据现场情况决定是否通知相关机构协助应急救援。若可能发生的环境污染事件严重，应当及时向政府部门报告，由上级领导决定后发布预警等级。 

二级预警：现场人员或本部门负责人向本单位应急救援指挥部有关人员报告，并通知安全或环保部门，由安全或环保部门负责上报公司指挥部事故情况，公司应急指挥小组宣布启动预案；同时向九江市柴桑区生态环境局报告。 

三级预警：现场人员立即报告部门负责人和值班领导并通知安全或环保部门，部门负责人视现场情况组织现场处置，安全或环保部门视情况协调相关部门进行现场处置，落实巡查、监控措施；如隐患未消除，应通知相关应急部门、人员作好应急准备。遇非工作日时，通知总值班人员，并及时报告应急指挥中心总指挥和有关人员。

1) 根据预警级别准备转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员， 并进行妥善安置。

2) 指令各应急专业队伍进入应急状态，环境监测人员立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

3) 针对突发环境事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制有 关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

4) 调集应急处置所需物资和设备，做好其他应急保障工作。

3.6 报警、通讯联络方式

一旦事故发生，现场人员应将事故情况报告至本部门负责人或值班领导，本部门负责人或值班领导应立即按事故报告流程逐级上报，并在保证自身安全的情况下按照现场处置程序立即开展自救。公司有关应急指挥成员的手机实行24小时开机，发生紧急情况时通过手机联系、传达有关应急信息和命令。公司报警方式有：

（1）自动报警装置：当消防监控系统探测到火灾时，将自动启动声光报警；

（2）人工报警：装置现场人员发现火灾或泄漏时，可通过现场火灾报警按钮或呼叫、内线、外线电话报警；

事故信息通报：发现事故信息人员向值班领导或部门负责人报告，接报人向总经理或副总经理报告、通知安全、环保部门，指挥现场处置，总经理或安全、环保部门部长视事故程度、应急等级发出应急救援指令，提出应急响应建议措施，启动相应应急预案。

整个事故报警与响应流程见图3-1。

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





图3-1    报警与响应流程图

3.7 预警解除

在事故应急结束后，由预警发布人宣布预警解除，或由上级主管部门宣布预警解除。

4 信息报告与通报

依据《国家突发环境事件应急预案》及有关规定，当我公司发生事故时，立即在第一时间由公司应急指挥组按事故类别，立即通过电话或派专人向市环保部门报告/通报事故情况。

4.1内部报告

（1）信息报告程序

现场突发环境事件知情人→本部门负责人或值班领导→公司应急指挥组（应急指挥组主要负责人：总指挥：张成江，电话：17707022555；副总指挥：王拥军，电话：13838050825。

（2）报告方式

口头汇报方式：发生事故后，在初步了解事故情况后，事故知情人应立即通过电话或对讲机向公司应急指挥组进行口头汇报。

书面汇报方式：在初步了解事故情况后，应当在4个小时内，以书面材料形式向公司应急指挥组上报事故有关情况。

4.2信息上报

（1）上报流程

公司应急指挥组总指挥       九江市柴桑区生态环境局
（2）上报时限

公司应急指挥组在确认为重大及以上环境事件后，在事件发生后立即向上级部门汇报，情况紧急时，事故单位可直接向当地政府应急办报告。

（3）上报内容

事故发生的时间、地点、单位；事故的简要经过、伤亡人数、损失初步估计，事故发生的原因初步判断；事故发生的原因初步判断、事故发生后采取的措施及事故控制情况以及事故报告单位或事故报告人。并立即组织现场事故应急处理和事故情况调查，在处理过程中根据实际应急处理情况进行不定期连续上报。

4.3信息通报

企业作为发生突发环境事件的责任单位，一旦发生突发环境污染事故，由应急指挥通过手机、座机等联络方式向当地政府报告，以及向可能受影响的居民、单位通报的责任人等发送警报消息和事件内容，并组织人员撤离或疏散，随时保持电话联系。

当地政府应在接到报告1小时内向九江市柴桑区生态环境局及以上政府报告，同时向上一级环境保护行政主管部门及相关专业主管部门报告，并立即组织进行现场调查和先期处置。

表4.3-1 周边可能受影响的居民、单位联络方式

	序号
	单位名称
	负责人
	联系电话

	1
	富美家装饰材料（中国）有限公司
	闫建忠
	13755274026

	2
	江西德姆家具用品有限公司
	余锦思
	18970205599

	3
	九江威亚轩海绵制品有限公司
	陈克伟
	18970218673

	4
	江西旺胜智能科技有限公司
	夏旺盛
	13683597503

	5
	赛虎体育新材料有限公司
	胡函俊
	13317924419

	6
	信安机械工贸有限公司
	梁红
	13576226004

	7
	江西漆和木化工科技有限公司
	郑锦炮
	1377052314

	8
	赤湖工业园管理局
	/
	0792-6831086

	9
	经开区永安乡人民政府
	/
	0792-6755066

	10
	柴桑区城子镇人民政府
	/
	0792-6830040

	11
	九江市柴桑生态环境局
	/
	0792-6812342


4.4事件报告内容

事故应急处理完成后，对于事故的发生原因调查，事故应急总结等情况，确保在事故处理完成后15个工作日内，向柴桑区政府、生态环境局、应急管理局等单位上报。

突发环境污染事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报从发现事件时上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。

初报可采用电话方式，由指挥部指定专人报告。报告内容主要为：事故发生类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物、人员伤害情况、事故的发展趋势、事故的潜在危害程度等。初报过程中应采用适当的方式，避免在当地群众中造成不利影响。

续报可采用电话、网络和书面报告等方式，由初报人员担任。在初报的基础上报告有关确切数据，事故发生的原因、过程、进展情况以及采取的应急措施等基本情况。

处理结果及事故原因调查报告采用书面报告形式，报告人仍可以是初报人员或（副）总指挥。报告内容：事故发生原因、事故发生过程、应急处理措施、造成的人员伤害、事故造成的经济损失和社会影响、应急监测数据、事故处理效果、事故处理的遗留问题、参加处理工作的有关部门和工作内容等，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

4.5被报告人及相关部门、单位的联系方式

公司突发环境事件发生后被报告人及相关部门、事故单位报告人的联系方式，见附件二。

5应急响应及措施

5.1应急响应流程

企业突发环境事件应急响应流程详见图5-1。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



5.2启动条件

当发生突发事件时，应急指挥部须根据应急等级判定条件在第一时间内判定事故等级，并启动响应级别的应急流程，突发环境时间应急等级判定条件见表5.2-1。

表5.2-1  突发环境事件应急等级判定条件

	应急等级
	判定条件

	Ⅲ级：一般环境事件（车间级）
	1.单一装置或设备冒烟起火，且生产的烟和热，应急人员在未穿防护服情况下，可在短时间（＜5min）内控制；

2.危险化学品少量泄漏或翻洒，未造成生产中断及人员受伤；

3.“三废”收集系统非正常运行，但4h内能恢复正常运行，不影响厂区外企业及敏感点。

	Ⅱ级：较大环境事件（厂区级）
	1.单一装置或设备起火，且所产生的烟和热在员工穿防护服下，冒烟起火且初判可以在短时间（＜1h）内控制；

2.危险化学品大量泄露，造成生产中断，但1h内可有效控制泄漏源；

3.“三废”收集、治理系统设施非正常运行或破损，无法在公司

内控制，且造成大量废水或废气超标排放。

	Ⅰ级：重大环境事件（厂外级）
	1.危险化学品大量泄漏，无法在厂区内控制，并有扩大倾向，火灾爆炸造成储罐和围堰严重损坏、化学品大量外泄到厂区外环境等重、特大事故时；

2.因火灾造成受伤人员 3 人以上，需外送医院治疗的；因火灾发生人员死亡的；

3.二级响应不能控制事故时；

4.政府部门要求启动时。


5.3应急准备

一、命令启动

发现人员应迅速报告值班人员（必要时申请外部救助），同时采取措施控制事态扩大。应急指挥部根据事故严重程度，启动相应程序应急预案。

二、人员召集

相关应急小组成员保证通讯通常，服从指挥部应急调配，确保有效性。

三、应急会议

发生事故后，由发现者报告应急指挥部。应急指挥部接到报警后，相关成员到达事故现场，召开紧急会议，商讨抢先救援的具体工作。

5.4 应急分级响应程序

针对突发环境事件环境危害程度、影响范围、控制事态的能力以及需要调动的应急资源，将突发环境事件划分三级。

Ⅲ级：车间级，事故出现在企业的某个生产单元，影响到局部地区，但限制在单独的装置区域。

Ⅱ级：厂区级，事故限制在企业内的现场周边地区，影响到相邻的生产单元。

Ⅰ级：厂外级，事故超出了企业的范围，临近的企业受到影响，或者产生连锁反应，影响事故现场之外的周围地区。

于不同级别的突发环境事件，企业进行不同的应急救援响应，制定不同的应急措施，并采取不同级别的汇报工作。

5.4.1厂外级突发环境事件应急响应

厂外级突发环境事件是对厂区生产安全和人员以及周围环境造成重大危害和威胁，严重影响到邻近企业的生产安全和人员安全，并严重威胁附近敏感点人员的健康和安全，造成或者可能造成人员死亡、财产损失和环境破坏，需要外部应急救援力量和资源进行应急处置的突发环境事件。当发生该级别的环境事故时，公司应急指挥中心第一时间上报工业园区应急响应中心、九江市柴桑区突发事件应急响应中心，并逐级上报，启动上级政府环境突发事件应急预案，九江市柴桑区应急领导小组迅速赴现场进行指导和支援。与此同时，公司应急救援指挥中心及下设的职能小组应立即奔赴事件现场，成立现场应急指挥部，先行开展应急救援工作，等待上级政府派遣应急救援队伍增援。上级政府应急救援队伍抵达现场后，现场应急指挥机构应移交上级政府指挥部人员指挥，并介绍事故情况和已采取的应急措施，公司应急救援中心配合协助应急指挥与处置。

5.4.2厂区级突发环境事件应急响应

厂区级突发环境事件是对公司生产安全和人员以及周围环境造成较大危害和威胁，造成或者可能造成人员死亡、财产损失和环境破坏，需要调度企业内部相关应急力量进行应急处置的突发环境事件。当发生该级别的环境事故时，事发现场人员应第一时间上报公司应急指挥中心，提请公司应急指挥中心启动本应急预案，各应急救援队伍应立即赶赴事件现场指导和支援。同时，事件发生场所利用现有力量应先行开展应急救援工作，等待公司应急救援队伍增援。
视事故态势变化，超出公司处置能力，立即上报至九江市柴桑区突发事件应急响应中心，请求启动上一级应急处置，由九江市柴桑区环保、消防、公安和医疗等相关力量进行处置。
5.4.3车间级突发环境事件应急响应

车间级突发环境事件是对企业车间某套装置或产品车间范围的生产安全和人员以及周围环境造成较小危害和威胁的事故。当发生该级别的环境事故时，应急处置原则上由各生产单元自行处置，应急指挥部视情况通知有关应急力量待命。

[image: image7.png]Al RENE
% * —gaw
1 TESE 1
NITRRSHETRR —gos
EFCRW. FOEX 1’3E§§!
Ealis=t-3 ENETETR
LS 1

wEEE [T v|  zanw senrams

ERAITSRER 1





图5.4-1 突发环境事件应急响应流程图
5.5应急处理措施

5.5.1应急人员的安全防护措施

为了确保应急人员安全，应急人员需根据应急情况配备必要的防护器材，如防毒工作服、耐酸碱工作服、耐高温消防服、防毒呼吸器、面部防护罩、靴套、防毒/高温手套、头盔、头罩、口罩、气密防护眼镜以及应急灯等。
5.5.2应急处理措施
5.5.2.1 水环境突发事件应急处置

公司发生水环境突发事件主要有：危化品泄漏进入水体、安全生产事件次生水环境突发事件以及地下水环境事件。

（1）现场人员发现“水环境突发事件”时应及时汇报车间负责人，车间负责人迅速将消息传达到应急指挥部，通知相关部门做好应急准备，并要求有关人员通讯要保持畅通，便于联络。

（2）立即采取围堵收集措施，防止污染物进入外环境，减少污染事件影响区域和范围；

（3）打开应急阀，启动截流措施、事件排水收集措施减少污染物外排数量和速度，将废水引至事故应急池；

（4）根据“水体环境突发事件”类型，启动相应的现场处置预案。

（5）如事件污水有发生超出厂区控制范围内的趋势，应及时报告九江市柴桑生态环境局，请求支援，防止造成大范围污染事件。

5.5.2.2 大气环境突发事件应急处置

大气环境突发事件的主要类型有：环保设施异常引起的废气超标排放、危化品泄漏、生产安全事件引起的次生大气环境事件。

（1）现场人员发现“大气环境突发事件”时应及时汇报值班组长（或车间负责人），值班组长（或车间负责人）迅速将消息传达到应急指挥部，通知相关部门做好应急准备，并要求有关人员通讯要保持畅通，便于联络。

（2）废气处理岗位操作人员在第一时间启动应急处理系统，对废气处理设施故障进行排查，采取关闭阀门、切断受损设施内的进料或转出受损设施内的物料，或者紧急抢修堵漏点等措施，避免污染物进一步产生，必要时关停生产设施，确保未达标的废气不对外排放。

（3）明确防止污染物扩散的程序与措施；

（4）人员防护、隔离、疏散措施：

①明确不同情况下的现场处置人员须采取的个人防护措施；

②确定不同情况下的危险区、安全区、现场隔离区；

③设置人员撤离、疏散路线；

④及时向政府报告，并通报下风向可能受影响居民和企业。

5.5.2.3 火灾事故应急处置

(在上级应急领导小组未到火灾现场前，首先要查明或核实火势发展方向、火场是否有人员被困、是否存有易燃易爆物品、精密仪器和贵重设备是否受到火势威胁等。

(灭火工作应采取“先控制、后消灭”的原则，集中力量切断火势蔓延途径，将火势控制在一定的范围内，防止火势向主生产区域、主生产设备、易燃易爆物品、人员集中场所、重要建筑等蔓延。

(灭火工作应坚持“救人重于救火”的原则，采取一切有效措施解救被火势围困人员，救治火场受伤人员，最大限度地降低人员伤亡。电气设备附近应配备适用于扑灭电气火灾的消防器材。发生电气火灾时，应首先切断电源。

④根据火场实际情况，合理选用“堵截包围、上下合击、重点突破、逐片消灭”的灭火战术措施；根据火灾扑救对象和现场可用灭火剂情况，正确选择灭火方法（冷却法、隔离法、窒息法、抑制法）。

⑤应急处理中应加强对重要建筑、主设备、精密及贵重仪器、文件档案的保护，做好对火灾现场易燃易爆物品的防护和隔离清除，对便于疏散的物资设备应首先疏散至安全地带。

⑥火灾现场应及时划定警戒范围，维护秩序，加强对重点部位、重要设备、重要物资的监护；火灾扑救后，及时保护好事发现场，必要时可请求当地公安机关给予支持；对带有破坏性的火灾，加强对重点人员的监控，注意保存证据；对火灾扑救情况争取做到全过程、全方位、多角度地跟踪录像，保留第一手资料。

泄露着火处理：

① 立即切断电源，停止一切作业。

② 立即设置警戒范围，疏散无关人员。

③ 在确保安全的前提下，切断泄漏源，并采取以下措施： 

小量着火：立即用灭火器灭火，灭火后，确认不再复燃。地面少量消防废水采用小量泄露处理方式处理。

大量着火：启动推车式干粉灭火器、消防沙等灭火，转移移近危险化学品或有毒有害溶液，一旦发生火灾事故后，启动火灾应急处理措施，同时及时关闭雨水阀门，将泄漏的污水和消防尾水导入到事故应急池或消防尾水池待处理。
5.5.2.4 应急救援队伍的调度及物资保障

应急救援队伍的调度及物资保障统一由应急指挥部协调，突发环境事件时主要采取下列行动：

（1）结合实际启动并实施相应级别的应急预案，及时向上级有关部门报告；

（2）协调组织应急救援力量开展应急救援工作；

（3）需要其他应急救援力量支援时，向有关部门请求。

现场配备的应急救援器材，主要有防毒面具、各种应急药品、砂土等。

5.5.2.5防止危害扩大的必要措施

（1）切断污染源：危险源发生泄漏时，应启动紧急停车停产程序，采取控险、排险、堵漏、输转的基本方法尽快切断泄漏源。

①控险：包括严控明火、关闭断源、启用消防设施、对泄漏物进行覆盖、收容、稀释等。

②堵漏：局部停车、关闭前置阀门、切断污染源等方式，常见堵漏方法见下表：

表5.5-1 常用堵漏方式

	部位
	形式
	方  法

	罐体
	砂眼
	使用螺丝加粘合剂旋进堵漏

	
	缝隙
	使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)、潮湿绷带冷凝法或堵漏夹具、金属堵漏锥堵漏

	
	孔洞
	使用各种木楔、堵漏夹具、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)、金属堵漏锥堵漏

	
	裂口
	使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)堵漏

	管道
	砂眼
	使用螺丝加粘合剂旋进堵漏

	
	缝隙
	使用外封式堵漏袋、金属封堵套管、电磁式堵漏工具组、潮湿绷带冷凝法或堵漏夹具堵漏

	
	孔洞
	使用各种木楔、堵漏夹具、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)堵漏

	
	裂口
	使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)堵漏

	阀门
	
	使用阀门堵漏工具组、注入式堵漏胶、堵漏夹具堵漏

	法兰
	
	使用专用法兰夹具、注入式堵漏胶堵漏


③输转：利用工艺措施倒流或倒罐，转移较危险的罐、桶，对已漏物料进行收集、中和等措施，将泄漏罐体内的危险物转移到安全罐体。

（2）危险区、安全区的设置：根据事件的严重程度，事件的影响范围、泄漏物得特性及当时风向和厂区内地面环境设定危险区、安全区。事件发生时，危险区即禁区或热区，是由专门受过培训的抢救人员的作业区；缓冲区即暖区或除污区，救援人员在此区域佩戴防护服随时准备救援；安全区即冷区或支援区，通讯联络人员在此区域联系救援队伍或外部支援。此外，现场指挥部应设在事件安全区的上风处。事件处理管制区域划分示意图如下：
[image: image8.png]. R
=< mrtEEA

EA)

REMHIER

EEASRT
R RIS
!

LA
B BFHRIE
BAE B E6
=3





图5-1 事件处理管制区域划分示意图

（3）控制事件扩大的措施
①如泄漏的物料或受污染的消防废水未能控制在厂区内，有扩大的趋势，应立即通知柴桑区生态环境局和人民政府，请求启动区域应急预案，防止污染事件的进一步扩大。

②发生火灾、爆炸事件时，应密切关注厂界外情况，如火势有向厂界外发展的趋势，应立即集中力量对厂界附近的火源进行扑灭，以防危机临近其他企业或公用设施。

③运输过程中，发生事件时，应及时报告当地政府部门和公司的应急指挥中心，请求启动区域的应急预案，防止污染事件的进一步扩大。

（4）事件可能扩大后的应急措施

①当事件有扩大趋势时，根据事件扩大后的影响范围、影响程度及气候条件，提出相关人员撤离事件现场及请求相关部门、单位援助的建议；

②当事件有扩大趋势时，评估事件扩大后的影响范围由总指挥向政府机关提出附近群众疏散的建议；

③根据事件扩大后的情况采取相应抢救、救援及控制措施。

（5）污染治理设施的运行和控制

①泄漏污染物用事故池收集，污水站进行后续处理或委托相应资质的单位处理。

②事故消防水引入事故池，废水站处理检验达标后排放。

③收集的危险废物委托相应资质的单位处置。

5.5.3应急疏散

5.5.3.1厂内应急疏散

（1）撤离前尽可能携带一些个人防护装备如安全帽、湿毛巾、湿手套、逃生用过滤式面罩、口罩（打湿）；撤离过程中用佩戴逃生用过滤式面罩或以湿物堵住口鼻防止中毒；

（2）撤离前镇定3秒钟，注意观察周围灾害扩散形势及大致风向，选择高点、逆风向作为逃生路线；

（3）如果有爆炸发生，应目测选择结实的建构筑物躲避，防止飞散物和冲击波伤害，没有这类物体可以找地表凹陷或略低点，暂时躲避，或就地卧倒，护住头部，待爆炸停止立即撤离，不可长时间在低洼处躲避；

（4）人员相对集中的生产班组应指定不少于2人的撤离引导员，平时按预案熟悉撤离路线，自觉训练，撤离时担任引导任务；

（5）岗位及人员分散的单位必须人人训练撤离技能，熟练掌握正确撤离路线；

（6）负责应急疏导的应急小组在撤离过程中负责指挥引导人群的疏散与撤离。

根据厂内的地理环境及风向情况，公司紧急疏散路线详见附件一。

5.5.3.2厂外应急疏散

当事件危及厂外时，企业应向可能受到影响范围内的敏感受体发布通报，立即联系影响范围内的企业及村庄，对人员进行紧急疏散。并在政府相应应急人员未抵达前，派工作人员协助相关的人员组织应急疏散，确保将人员送至影响范围外的安全区域内。并在政府力量抵达后，统一听从政府人员的安排，由政府应急人员指挥应急疏散工作。
5.5.4受伤人员救治

本措施由医疗救护组负责实施。一旦发生人员受伤时，医疗救护组的成员按分工立即以最快的速度进行抢救、救护，并立即求助120急救中心或快速送往最近的医院。医疗救护组现场的救护处理措施、方法：

（1）使受伤者尽快脱离事故现场转移至空气新鲜处，按照先重伤，后轻伤的原则，按不同受伤情况进行处理。

（2）对中毒人员救护：应先松开衣领、紧身衣物、腰带及其它可能妨碍呼吸的一切物品，保持患者呼吸道畅通，必要时给氧。注意保暖、静卧，若有呕吐则应侧卧，以防止呕吐物吸入气管，同时，注意中毒者的病情变化。

（3）燃烧熔滴灼伤和烧伤：用清洁的冷水冲洗30分钟以上，然后简单包扎。对明显红肿的轻度烫伤要立即用冷水冲洗几分钟，用干净的纱布包好即可。如果局部皮肤起水泡，要立即冷却30分钟以上。

（4）呼吸心跳停止须现场进行人工呼吸（剧毒中毒者除外）、心脏挤压术。

（5）待救护车到场或动用最快的交通工具，及时护送伤员到医院。运送途中应尽量减少颠簸，同时密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口情况。

5.6应急监测

5.6.1应急监测的概念

应急监测是监测人员迅速赶赴现场后，根据事故现场的具体情况布点采样并利用快速监测手段判断污染物的种类，做出定性或半定量的监测结果。现场无法监测的项目应立即将样品送回实验室进行分析。

5.6.2应急监测点位的布设

（1）布点原则：采样断面（点）的设置一般以突发环境事件发生地及其附近区域为主，同时必须注重人群和生活环境、重点关注对饮用水水源地、人群活动区域的空气，农田土壤等区域的影响，并合理设置监测断面（点），以掌握污染发生地状况、反映事故发生区域环境的污染程度和范围。

（2）对被突发环境事件所污染的地表水、地下水、大气和土壤应设置对照断面（点）、控制断面（点）、对地表水和地下水还应设置消减断面、尽可能以最少的断面（点）获取足够的有代表性的所需信息，同时必须考虑采样的可行性和方便性。

布点方法：根据污染现场的具体情况和污染区域的特性进行布点。

1) 对固定污染源和流动污染源的监测布点，应根据现场的具体情况，产生污染的不同工况（部位）或不同容器分别布设采样点。

2) 对大气的监测应以事故地为中心，在下风向按一定间隔的扇形或圆形布点，并根据污染物的特性在不同高度采样，同时在事故点的上风向适当位置布设对照点，在可能受污染影响的居民住宅区或人群活动区等敏感点必须设置采样点，采样过程中应注意风向变化，及时调整采样点位置。

3) 对地表水环境污染的监测点位以事故发生地为主。根据水流扩散的趋势和现场具体情况布点。在确定采样点时，应优先考虑重点水功能区域。例如：国控、省控监测点的断面；饮用水源地；水产养殖水域等。根据污染物在水中溶解度、密度等特性，对易沉积于水底的污染物，必要时布设底质采样断面（点）。

4) 对地下水环境污染的监测点以事故发生地为中心，根据本地区地下水流向采用网络法或辐射法不舍监测井采样，同时视地下水主要补给来源，在垂直于地下水流的上方向，设置对照监测井采样；在以地下水为饮用水源的取水处必须设置采样点。

5) 对土壤的监测以事故地点为中心，按一定间隔的圆形布点采样，并根据污染物的特性在不同深度采样，同时采集对照样品，必要时在事故地附近采集作物样品。

5.6.3采样频次的确定

采样频次主要根据现场污染状况确定。事故刚发生时，采样频次可适当增加，待摸清污染物变化规律后，可减少采样频次。依据不同的环境区域功能和事故发生地的污染实际情况，力求以最低的采样频次，取得最后代表性的样品，既满足反映环境污染程度、范围的要求，有切实可行。

5.6.4跟踪监测

污染物质进入周围环境后，随着稀释、扩散和降解等作用，其浓度会越来越低。为了掌握事故发生后的污染程度、范围及变化趋势，常需要进行连续的跟踪监测，直至环境恢复正常或达标，确保事发环境及周边所影响环境的安全。

5.6.5企业应急监测

一旦应急指挥部下达环境应急监测通知时，环境应急监测组立即响应协助第三方单位完成（目前公司现有例行监测都交由江西虹彩监测有限公司（联系电话：0792-8256114），突发事件应急监测，已达成意向），由组长带领第三方监测人员、采样人员到达现场，配戴个人防护用品后，根据现场的实际情况，对水污染物、大气污染物等进行监测。

表5.6-1 应急监测频次的确定

	事故类型
	监测点位
	应急监测频次
	监测因子
	现场应急监测方法

	环境空气污染事故
	事故发生地
	初始监测（1次/小时）无问题后放宽至（6 次/天）监测，之后随着污染物浓度的下降逐渐降低频次
	非甲烷总烃、氮氧化物、SO2等
	非甲烷总烃：气相色谱法；氮氧化物、SO2：定电位电解法；

	
	事故发生地周围居民区等敏感区域（赤湖村等）
	
	
	

	
	事故发生地下风向
	初始监测（1次/小时）无问题后放宽至4次/天监测，之后随着污染物浓度的下降逐渐降低频次
	
	

	
	事故发生地上风向对照点
	3次/天（应急期间）
	
	

	
	距事故发生地最近的工厂
	3次/天（应急期间）
	
	

	地表水污染事故
	雨水、污水排放口
	初始监测（1次/小时），无问题后可放宽至4次/天监测，之后随着污染物浓度的下降逐渐降低频次
	pH、COD、氨氮、石油类等
	pH：pH 试纸；

COD、氨氮：速

测仪；石油类：分光光度法；

	
	事故发生地河流及其下游（长江及下游）
	
	
	

	土壤污染事故
	事故发生地受污染区域
	2 次/天(应急期间)，视处置进展情况逐步降低频次
	石油烃等
	石油烃：气相色谱法

	
	对照点
	1 次/应急期间，以平行双

样数据为准
	
	


将应急监测结果以最快的速度形成报告，经审核后迅速提交报告至应急指挥部，同时按规定报上级有关部门，根据监测结果，综合分析突发性环境事件污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发性环境事件的发展情况和污染物的变化情况，作为突发性环境事件应急决策的依据。

5.6.6监测人员的安全防护措施

现场应急监测分析方案的具体实施均是应急监测组协助第三方单位完成的，而每一污染事故都可能危及分析人员的人身安全。为了保护分析人员并有效地实施现场快速分析，在实施应急监测方案之前，还应该配备必要的防护器材，如防毒工作服、耐酸碱工作服、耐高温消防服、防毒呼吸器、面部防护罩、靴套、防毒/高温手套、头盔、头罩、口罩、气密防护眼镜以及应急灯等。
5.7应急结束

5.7.1应急终止条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期负面影响趋于并保持在尽量低的水平。

5.7.2应急终止程序

（1）已启动上级应急预案需由上级政府决定应急终止；

（2）未启动上级应急预案，应急终止时机由应急指挥组确认，经指挥组批准；

（3）应急指挥组向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

（4）应急状态终止后，应急环境监测组继续进行跟踪监测和评价工作，直至污染影响彻底消除为止。

5.7.3应急终止后的行动

（1） 通知本单位相关部门、周边企业（或事业）单位、社区、社会关注区及人员事件危险已解除。

（2） 对现场暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化。

（3） 应急指挥组配合有关部门查找事件原因，防止类似问题重复出现。

（4） 编制突发环境事件总结报告，于应急终止后上报。

（5） 根据环境事件的类别，由相关专业主管部门组织对环境应急预案进行评估，并及时修订。

（6） 参加应急行动的部门分别组织、指导环境应急救援队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

（7） 进行环境危害调查与评估，对周边大气环境进行检查，统计周边人员的健康状况（主要是中毒、致死情况）。

（8） 对于由于本公司的环境事件而造成周边人员伤害的，统计伤害程度及范围，对其进行适当经济补偿。

（9） 根据事件调查结果，对公司现有的防范措施与应急预案做出评价，指出其有效性和不足之处，提出整改意见。

（10） 做出污染危害评估报告，设置应急事件专门记录人员，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理，并上报当地政府。

6信息公开

事故发生后由应急指挥部授权通讯联络组负责对外信息公开，车间级和公司级事故由通讯联络组负责对外发布消息，内容包含企业基本情况、事故发生时间、事故种类、造成的后果，处置的情况，同时发布的信息应报告给应急管理局和生态管理局。

社会级则统一由应急指挥部说明事故情况，由政府部门负责发布信息，信息内容处包含企业的基本情况，还应包含调动的应急资源情况，人员撤离安置情况、应急监测情况等信息。
7 后期处理

7.1善后处置

财产损失由财务部进行统计，事故发生部门做好配合工作。发生人员伤亡的，由公司组织人员对受伤人员及家属进行安抚，商谈救治期间的费用问题。

保障组负责灾后保险理赔工作。安全管理人员准备工伤认定材料，按照工伤上报程序进行上报。

上级主管部门或地方政府指导公司做好善后处置工作，包括伤亡救援人员、遇难人员补偿、亲属安置；受灾人员的安置；征用物资补偿，救援费用支付，灾后重建等事项。

组织专家对突发环境事件中长期环境影响进行评估，对于事故造成的环境影响，公司跟踪监测，持续积极采取相应处理措施尽量减少事故对环境造成的影响。

7.2现场保护

突发事件发生后，现场救援的同时必须保护好事故现场保护工作，迅速采取必要措施，抢救人员和财产。因抢救伤员、防止事故扩大以及疏通交通等原因需要移动现场物件时，应当尽可能做出标志、拍照、详细记录和绘制事故现场图，妥善保存现场重要痕迹、物证等。

抢险救灾组人员到达现场后，采取的措施也不同。一般情况下，抢险救灾组人员了解现场事故情况后要立即与应急指挥部取得联系，并根据事故的情节和现场态势，采取相应措施：

（1）划定好事故现场的保护范围，禁止无关人员进入事故现场，防止有关痕迹被破坏。

（2）在抢救人员、物资，救灾排险等救险工作中，应力求做到使原始现场少受破坏，变动的范围越小越好，若有必要变动物品位置时，要记清变更前后的准确特征，并如实及时向事故调查人员反映。

（3）撤消现场保护、清扫事故现场，必须征得总指挥的同意。

在现场救援的同时尽可能保护好生产设备和贵重物品，维护现场秩序，做好事故现场保护工作，上报公司应急救援中心事故有关材料，做好善后处理工作。
7.3现场净化方法

根据污染物质的类型与事件造成的影响程度提出相应的清洁净化和恢复方法。

清洁净化和恢复的方法通常有以下几种：

（1）稀释：用水、清洁剂、清洗液和稀释现场和环境中的污染物料。

（2）处理：对应急行动工作人员使用过的衣服、工具、设备进行处理。当应急人员从受污染区撤出时，他们的衣物或其他物品应集中储藏，作为危险废物处理。

（3）物理的去除：使用刷子或吸尘器除去一些颗粒性污染物。

（4）中和：中和一般不直接用于人体，一般可用苏打粉、碳酸氢钠、醋、漂白剂等用于衣服、设备和受污染环境的清洗。

（5）吸附：可用吸附剂吸收污染物，但吸附剂使用后要回收，处理。

（6）隔离：隔离需要全部隔离或把现场和受污染环境全部围起来以免污染扩散，污染物质要待以后处理。

7.4事故后生态恢复措施

对泄漏或水污染事故造成的地表植被破坏，组织进行植被恢复或采取绿化措施进行生态恢复。

对于水污染事故造成的周边生态破坏，应进行跟踪监测，监视周边生态恢复情况，并降低污染强度，促进生态恢复。

7.5生产恢复

三级响应后的生产恢复工作由事故发生部门主导完成，一级和二级响应后的事故现场清理工作由公司总指挥主导完成。主要完成以下工作，方可恢复生产。

（1）转移、处理、贮存或以合适方式处置废弃材料。

（2）应急设备设施器材的消除污染、维护、更新等工作，足以应对下次紧急状态。

（3）维修或更换有关生产设备。

（4）清理或修复污染场地。

8 应急保障措施

8.1通信与信息保障
（1）24小时有效报警装置

公司内应急事故报警方式采用电话和高音喇叭进行报警，由指挥部根据事态情况发布事故消息，做出紧急疏散和撤离等警报。需要向社会和周边发布警报时，由指挥部人员向政府以及周边单位发送警报消息。事态严重紧急时，通过指挥部直接联系政府以及周边单位负责人，由总指挥部亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助，随时保持电话联系。

（2）24小时内有效的内部、外部通讯联络手段

公司应急救援人员之间采用移动和固定电话（包括手机、座机电话等）线路进行联系，应急救援小组的电话必须24小时开机，禁止随意更换电话号码的行为。特殊情况下，电话号码发生变更，必须在变更之日起48小时内向安环部报告。安环部必须在24小时内向各成员和部门发布变更通知。

火警电话：119  

急救电话：120

企业内部应急电话：总经理、副总、车间主任
8.1-1  企业内部联系方式

	组织成员
	正岗
	副岗

	
	职务
	姓  名
	手  机
	职务
	姓  名
	手  机

	应急指挥部总指挥
	副总
	张成江
	17707022555
	厂长
	王拥军
	13838050825

	抢险救灾组组长
	主管
	李志山
	18248460833
	柳云峰
	化验员
	18779153676

	警戒疏散组组长
	组长
	徐选付
	15707055328
	徐贻水
	普工
	13657927502

	医疗救护组组长
	财务主管
	王火霞
	15180171879
	陈晨
	内勤文员
	19979297270

	物资保障组组长
	组长
	徐元吉
	18707029416
	梁红
	内勤组长
	17770263751

	通讯联络组组长
	内勤主管
	邱燕如
	15390868143
	黄文英
	文员
	15270270475

	环境应急监测组组长
	组长
	袁翔
	16607931121
	袁有章
	普工
	18296370588

	事故调查组组长
	经理
	张斌
	19970202875
	谢永林
	经理
	13321100170

	江西华航石油有限公司24h值班电话
	18270285266


8.1-2 厂外相关与相邻单位人员联系方式

	序号
	单位名称
	负责人
	联系电话

	1
	企业
	富美家装饰材料（中国）有限公司
	闫建忠
	13755274026

	2
	
	江西旺胜智能科技有限公司
	夏旺盛
	13683597503

	3
	
	九江威亚轩海绵制品有限公司
	陈克伟
	18970218673

	4
	乡镇
	经开区永安乡人民政府
	/
	0792-6755066

	5
	
	柴桑区城子镇人民政府
	/
	0792-6830040


8.1-3 外部应急救援单位及政府有关部门通讯联络表
	序号
	单位类型
	单位
	单位电话/手机

	1. 
	政府部门
	火警/消防
	119

	2. 
	
	报警
	110

	3. 
	
	交通事故报警
	122

	4. 
	
	环保热线
	12369

	5. 
	
	九江市人民政府
	13767270001

	6. 
	
	九江市应急管理局
	0792-8585369

	7. 
	
	九江市柴桑区应急管理局
	0792-6810637

	8. 
	
	九江市生态环境局
	0792-8585901

	9. 
	
	江西省九江生态环境监测中心
	0792-8221487

	10. 
	
	九江市卫生健康委员会
	0792-8222089

	11. 
	
	柴桑区卫生健康委员会
	0792-6817970

	12. 
	
	九江市公安局
	110

	13. 
	
	九江市柴桑区公安局
	110、0792-6812471

	14. 
	
	九江市柴桑生态环境局
	0792-6812342

	15. 
	
	赤湖工业园管理局
	0792-6831086

	16. 
	
	九江市消防支队
	13979235988

	17. 
	
	九江市柴桑区消防大队
	119

	18. 
	
	九江市生态环境保护综合行政执法支队
	0792-8575771

	19. 
	
	九江市救援中心
	0792-8903747

	20. 
	
	江西省化学品登记中心
	0791-6256279

	21. 
	
	国家化学事故应急咨询服务热线
	0532-3889090

	22. 
	
	九江市第一人民医院
	0792-8553120


8.2应急物资装备保障

根据应急救援工作的需要，做好物资供应工作，如通讯器材、救援器材、防护器材、药品等。防化抢险队、抢险抢修队、消防队配备防化、抢修、消防专用设施，通讯联络器材和防毒面具等。医疗救护队配备专用抢险救护车及完善的医疗救护设施和必备药物、器具。环境监测队配备监测仪器和必备的防毒器具。企业现有应急物资的储备情况见附件四。
8.3应急队伍保障

公司根据人员的实际变动情况，每年适时调整应急救援指挥部成员，确保应急救援组织机构的落实，应急救援指挥部由总经理任总指挥、副总经理任副总指挥、应急救援工作组组成。

公司应急指挥部应明确保各应急队伍人员的满员，并经常加强应急队伍的教育、培训、演练，以提高各种应急队伍人员应急知识、能力、水平。

8.4其他保障

根据本单位应急工作需求而确定的其他相关保障措施有：

1、外部保障

依靠柴桑区火警/消防、危险化学品事故救援专业队伍。

2、技术保障

公司设有技术员、设备员。

县安监局设立的安全专家库专家、市安监局设立的安全专家库专家。

3、后勤保障

公司设置有办公室、仓管部、财务部、门卫，从不同方面保证了应急救援工作所需的后勤支持。

4、经费保障

公司目前尚未设置急救援专项经费，应尽快落实专项经费设置，做到专款专用，财务部应按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进公司应急救援体系建设、监控设备定期检测、应急救援物资采购、应急救援演习和应急人员培训等，保障应急状态时单位应急经费的及时到位。

9 培训与演练

9.1应急培训

为了确保快速、有序和有效的应急反应能力，所有公司应急救援指挥部成员和各专业救援队成员应认真学习本预案内容，明确在救援现场所担负的责任和义务；对周边相关单位和群众进行告知。熟悉生产使用的危险物质的特性，可能产生的各种紧急事故以及应急行动。

应急指挥部负责编制对各类专业应急人员、企业员工的年度培训计划，并组织实施。

9.1.1应急指挥部的培训

1、组织制订与更新突发环境事件应急预案；

2、应急预案的启动与终止；

3、负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

4、事故现场的协调工作；

5、突发环境事件信息的上报工作；

6、组织应急预案的演练；

7、应急预案制定、更新与发布。

9.1.2应急队伍的培训内容

1、抢险救灾组：对基础油、润滑油、天然气泄漏控制措施；泄漏液回收处置方法、地面残液处置方法；火灾爆炸处理措施；应急器材使用方法。

2、警戒疏散组：人员疏散方法，现场管控方法；常规中毒及受伤人员的急救方法。

3、后勤保障组：各应急物资的选购、保养方法及应急物资档案制作方法。

9.1.3应急人员的培训内容

1、 如何紧急启动报警系统；

2、基础油、润滑油、天然气等企业涉及的危化品的泄漏处理措施；

3、雨排口的关闭和事故应急池的启用；

4、火灾爆炸处理措施；

5、应急器材使用方法；

6、防护用品佩戴和使用方法；

7、人员疏散方法；

8、现场抢救的基本知识。

9.1.4公众培训内容

1、潜在的重大环境事故及其后果；

2、事故报警与通知方法；

3、个人防护知识、消防器材的使用方法；

4、自救和呼救的基本常识；

5、疏散和撤离的方法。

9.1.5培训方式

公司的内部员工培训可以采取开培训班、上课等形式。对于公众的培训可以采取广播、黑板报和宣传画等各种方式。培训应对于不同人员进行不同内容的应急培训，并且具有一定的周期性。

同时，要求相关重点岗位现场处置预案、岗位相关灭火及泄漏控制措施、紧急停车程序及危化品安全说明书（MSDS）上墙公示，张贴在相关岗位明显位置，做到抬头可见，通过员工每天重复性的浏览，加深记忆，确保事故发生时第一时间作出正确反映及操作。

9.1.6培训的要求

针对性：针对可能的环境事故情景及承担的的应急职责，不同的人员不同的内容。

周期性：培训的时间相对短，但有一定的周期，一般每季度至少年进行一次。

定期性：定期进行技能培训。

真实性；尽量贴近实际应急活动。

9.2演练

9.2.1演练目的

评估应急预案的各部分或整体是否能有效的付诸行动，验证应急预案应急可能出现的各种环境污染事故的适应性，找出应急准备工作中需要改善的地方，确保建立和保持可靠的通信渠道及应急人员的协同性，确保所有应急组织都熟悉并能够履行他们的职责，找出需要改善的潜在问题，提高整体应急反应能力。

9.2.2演练方式

演练可采用桌面演练与实战演练的方式，以实战演练为主。

9.2.3演练频次

公司每年至少组织一次实战演练，并积极配合和参与有关部门开展的应急演练。

9.2.4演练范围

演练区域是可能发生事故的区域。每位员工每年至少参加一次演练。

9.2.5演练程序

开展应急演练的过程可划分为演练准备、演练实施和演练总结三个阶段。

1、演练准备

⑴成立一个演习策划小组是公司内开展应急演习的有效方法，它是演练的领导机构，是演练准备与实施的指挥部门，对演练实施全面控制。

⑵编制演练方案。由演习策划小组确定演练目的、原则、规模、参演的部门；确定演练的性质和方法，选定演练事件与地点，规定演练的时间尺度和公众参与程度；确定实施计划、设计事故情景与处置方案。其中特别要注意的是，演练情景尽可能真实，并考虑应急设备故障问题，以检测备用系统。

⑶制定演练现场规则。演练现场规则是指确保演习安全而制定的对有关演练和演练控制、参与人员职责、实际紧急事件、法规符合性等事项的规定或要求。

⑷培训评价人员。策划小组应确定评价人员数量和应具备的专业技能，指定评价人员，分配各自所负责评价的应急组织和演习目标。

2、演练实施

应急演练实施阶段是指从宣布初始事件到演练结束的整个过程。演练过程中参演应急组织和人员应尽可能按照实际紧急事件发生时响应要求进行演示，由参演组织和人员根据自己关于最佳解决办法的理解，对事故作出响应行动。策划组的作用是宣布演习开始和结束，以及解决演习过程中的矛盾。

3、演练总结

演练结束后，进行总结和讲评，以检验演练是否达到演练目标、应急准备水平及是否需要改进。策划组在演习结束期限内，根据在演习过程中收集和整理资料，编写演练报告。明确应急过程中需要改进和补充的地方并要求整改，然后记录归档。在下一次演习中，由其演练领导小组检查相关的整改成果。

应急演练一般至少每年一次，且除定期进行全面的演习和训练外，还要针对通讯、消防、医疗、泄漏控制、监测、净化和清洁，以及人员疏散等关键要素进行演习。

9.2.6演练方案

具体实施步骤可参考下面内容：
1、演练内容的确定：演练开始前，应急总指挥和副总指挥确定应急演练的内容，演练的时间和地点。

2、演练：拉响演练警报，指挥部根据下达应急命令。各应急小组听取事故内容和应急指令后立即按照5.5章节的应急处置措施进行应急。

3、演练结束：指挥部根据实际情况下达演练结束命令，各应急小组存放好各种应急用具。指挥部召集全体应急人员总结演练过程，明确不足和需改进之处。

9.3奖惩

9.3.1奖励

企业在突发环境事件应急救援行动中，对有下列事迹之一的部门和个人，依据有关规定给予奖励。

1、出色完成应急处理任务，成绩显著的；

2、防范和处理突发环境事件有功，使国家、集体和人民群众的生命财产免受或减少损失的；

3、对突发环境事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

4、有其它特殊贡献的。

9.3.2责任追究

造成突发环境事件的部门和个人，应根据有关法律规定排除危害，并对直接受到损失的其他单位或个人进行赔偿；构成犯罪的，追究刑事责任。

在突发环境事件应急处置行动中，有下列行为之一的，按照法律和规定，对有关责任人员视情节严重程度和危害后果，给予相应行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

1、不认真履行环保法律、法规，引发突发环境事件的；

2、不按照突发环境事件应急预案，拒绝承担应急准备义务的；

3、不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；

4、盗窃、贪污、挪用应急资金、准备和物资的；

5、拒不执行应急预案，不服从命令和指挥或在事件应急响应时临阵脱逃的；

6、阻碍应急工作人员依法履行职责或进行破坏活动的；

7、散布谣言，扰乱社会秩序的；

8、其他对突发环境事件应急工作造成危害的。

10预案管理

10.1预案评估
在环境应急预案草案编制完成后，应急预案后勤保障组应当组织评估小组对本单位编制的环境应急预案进行评估。
环境应急预案评估小组的组成人员应当包括环境应急预案涉及的相关部门应急管理人员、相关行业协会、相邻重点风险源单位代表、周边社区（乡、镇）代表以及应急管理和专业技术方面的专家。
环境应急预案评估小组应当重点评估环境应急预案的实用性、基本要素的完整性、内容格式的规范性、应急保障措施的可行性以及与其他相关预案的衔接性等内容。
突发环境事件应急预案编制人员应当根据评估结果，对应急预案草案进行修改。
10.2预案备案

企业编制的环境应急预案，应当在本单位主要负责人签署实施之日起20个工作日内报所在地环境保护主管部门备案。

10.3预案发布与发放


公司应急预案经评估后，由总经理签署发布。

保障组负责对应急预案的统一管理；

后勤组负责预案的管理发放，发放应建立发放记录，并及时对已发放预案进行更新，确保各部门获得最新版本的应急预案；

应发放给应急组织机构各成员和各部门主要负责人、岗位。

10.4应急预案的实施

本预案自发布之日起施行。

10.5预案维护与更新

环境应急预案演练结束后，企业应当对环境应急预案演练结果进行评估，撰写演练评估报告，分析存在问题，对环境应急预案提出修改意见。

企业应当按照有关法律法规和本办法的规定，根据实际需要和情势变化，依据有关预案编制指南或者编制修订框架指南修订环境应急预案。

企业结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估。有下列情形之一的，及时修订：

（1）面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的；

（2）应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；

（3）环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化的；

（4）重要应急资源发生重大变化的；

（5）在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案作出重大调整的；

（6）其他需要修订的情况。

对环境应急预案进行重大修订的，修订工作参照环境应急预案制定步骤进行。对环境应急预案个别内容进行调整的，修订工作可适当简化。

企业应当于环境应急预案修订后20个工作日内将新修订的预案报原预案备案管理部门重新备案；预案备案部门可以根据预案修订的具体情况要求修订预案的环境保护主管部门或者企业事业单位对修订后的预案进行评估。

附件：现场处置卡

江西华航石油有限公司
现

场

处

置

卡
签署发布人：

发布日期：2021年11月11日

编制单位：江西华航石油有限公司
编制日期：2021年11月1日

一、储罐区泄漏事故现场处置卡

润滑油、基础油储罐泄漏事故现场处置卡

	发生地点/岗位
	罐区、车间
	事故类型
	润滑油、基础油泄漏

	危险源
	润滑油、基础油

	应急联络方式
	内部
	24h值守电话：18270285266；

负责人：张成江 17707022555

	
	外部
	临近企业：富美家13755274026；

九江市柴桑生态环境局0792-6812342；九江市应急管理局：0792-8585369；

柴桑区消防大队：119；柴桑区公安分局：110；

柴桑区急救中心：120；九江市人民政府：13767270001；

九江市人民医院：0792-8553120；

	应急救援器材
	自吸过滤式防毒面具（半面罩）、消防服、防护眼镜、橡胶耐油手套等

	污染源切断
	立即停止罐区物料进出，并上报应急领导小组，根据实际情况启动应急预案。

	污染源控制
	1. 事故现场严禁出现火种，抢险抢修人员不得携带打火机等可能引爆的物品，禁止穿易产生静电的衣物进入现场。

2. 迅速清理泄露区域周边易燃、易爆物资，应急消防组实施消防监护，随时准备扑灭火灾；

3. 关闭雨水排放口紧急切断阀门，将雨水管切换至事故应急池；

4. 在临时封堵结束后，应立即将泄漏罐倒空排至应急设备，利用回收罐车或者其它回收容器进行安全处理。

	人员防护
	现场救援人员必须戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）、消防服、防护眼镜、橡胶耐油手套等。

	人员疏散
	现场救援组根据风向及现场泄漏情况，向下风头人员发出疏散撤离的通知和逃生方向。并在事故区域设立警戒线，防止无关人员进入。

	泄漏物处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	注意事项
	1. 进入现场人员应根据泄漏物质性质必须配备必要的个人防护器具；

2. 应急处理人员严禁单独行动，至少两人一组进出泄漏区域；

3. 应从上风、上坡处或侧风处接近现场，严禁盲目进入；

4. 事故期间进入应急池的废水检测合格后，送污水调节池，不合格废水经处理合格后回用于对水质要求不高的非环节或送交有相应资格的处理机构进行处理；

5. 各类废吸附物、覆盖物等固废收集后作为危废处置，防止二次污染。


二、生产车间火灾爆炸事故现场处置卡

生产车间火灾爆炸事故现场处置卡

	发生地点/岗位
	生产车间
	事故类型
	火灾爆炸

	危险源
	生产原料、中间产物、产品 

	应急联络方式
	内部
	24h值守电话：18270285266；

负责人：张成江 17707022555

	
	外部
	临近企业：富美家13755274026；

九江市柴桑生态环境局0792-6812342；九江市应急管理局：0792-8585369；

柴桑区消防大队：119；柴桑区公安分局：110；

柴桑区急救中心：120；九江市人民政府：13767270001；

九江市人民医院：0792-8553120；

	应急救援器材
	消防器材、呼吸器、防火服、防毒面具等

	污染源切断
	立即切断电源。 如果火势较小，在可控范围内，应及时利用身边的消防设备（灭火器、沙子等）扑灭火势。如果火势不可控制应及时撤离，上报应急领导小组，启动更高级别的响应。

	应急处置措施
	自救行动： 

1. 迅速隔离与火灾部位相关的电、汽、油等，确保火灾范围无扩大。

2. 预案启动后，物资调度组根据现场应急指挥部命令提供应急物资。

3. 应急消防组关闭污水站进水阀门，切换至事故应急池；关闭雨水排放口紧急切断阀门，将雨水管切换至事故应急池(中和池兼)。

4. 应急救援小组穿戴好个人防护用品，立即组织救火。

互救行动：

当公司消防力量达不到扑灭全部火灾时，应立即请求柴桑区消防力量或周边消防力量增援。

	人员防护
	现场消防人员穿防火服、防毒面具、空气呼吸器、防护手套等。

	人员疏散
	1. 组织与抢险无关的人员疏散；

2. 引导外部救援车辆到达事故现场；

3. 清理现场，杜绝事故现场一切动火现象的发生、禁止外来车辆通行。

	人员抢救
	1. 戴防毒面具及空气呼吸器转移中毒人员，并施行急救；

2. 持续进行急救，直到专业医疗人员到达。

	注意事项
	1. 切断电源前，不得使用水等导电性物质灭火；

2. 严禁贸然用水喷射火点；

3. 严禁贸然开启起火设施灭火；

4. 当火势难以控制时， 应急消防队负责拨打119求救，然后在确保自身安全的前提下，继续控制火势；

5. 事故期间进入应急池的废水检测合格后，送污水调节池，不合格废水经处理合格后回用于对水质要求不高的非环节或送交有相应资格的处理机构进行处理。


专项一 化学品泄露、火灾事故专项应急预案
江西华航石油有限公司

化学品泄露、火灾突发环境污染事件

专

项

预

案

签署发布人：

发布日期：2021年 11月 11 日

编制单位：江西华航石油有限公司

编制日期：2021年11月1日

1 总则

1.1编制目的及依据

为提高对厂区内危化品泄露事故的风险和防控能力，保障职工安全健康，提高应急能力，当发生物料泄露、火灾时能够快速调动公司各类资源对事故进行有效控制，最大限度地减少财产损失、环境损害和社会影响，将事故影响降到最小，结合公司物料实际储存情况，制定本专项预案。

1.2适用范围

本预案适用于公司范围内有基础油、润滑油、天然气等发生泄露、火灾事故的应急工作。

2 环境危险源及理化性质

2.1 环境危险源

本项目的化学品泄漏危险源主要为基础油、润滑油、天然气等，涉及以上物品的罐区、生产车间、 储存仓库等存在泄露、火灾、爆炸危险。

（1）事故类型

基础油：无色透明易流动的液体，极易燃烧。有类似乙醚气味，相对密度0.63~0.66，沸程30~60℃，不溶于水，溶于大多数有机溶剂，可溶解油和脂肪等酯类化合物。一旦泄漏，危及水质安全、人身安全。

润滑油：油状液体, 淡黄色至褐色, 无气味或略带异味，相对密度约小于1，闪点120~340℃，溶于苯、乙醇、乙醚等多数有机溶剂。一旦泄漏，危及水质安全、人身安全。

天然气：以甲烷含量不低于90%(另含少量乙烷、丙烷、丁烷和戊烷)的国外液化石油气为例:无色略有甜味。相对密度0.415～0.45(-162℃液态)。凝固点-182.22℃。沸点-161.11℃。燃点537.22℃。气体与空气混合物燃烧限5.3～14% 。一旦泄漏，危及人身安全。
（2）危险特性

基础油：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。遇明火、高温、氧化剂易燃，燃烧产生刺激烟雾。

润滑油：可燃液体、火灾危险性为丙B类，遇明火、高热可燃。

天然气：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
（3）健康危害

（1） 基础油、润滑油

急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。 慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。

皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐，就医。

（2）天然气

侵入途径：吸入。健康危害：急性中毒时，可有头昏、头痛、呕吐、乏力甚至昏迷。病程中尚可出现精神症状，步态不稳，昏迷过程久者，醒后可有运动性失语及偏瘫。长期接触天然气者，可出现神经衰弱综合征。

3 对周边环境的影响

根据公司涉及物料装卸、储存、输送、使用等工艺环节，输送管道破损将会导致基础油、润滑油、天然气等泄露或火灾，进而对大气、水、土壤环境造成污染。

4 应急组织机构与职责

4.1 组织机构

化学品泄漏事故专项应急救援组织机构图详见图4-1。

[image: image9.png]NSRRI

v

R PR

|

le—1

[a—

]
u it 3 it L {g =
L [ 97 i # H 3;5
'-'ﬁ bl f‘ 2 1‘5 3 =
i fﬁ 4l 4l 4l 4 )





图4-1 应急组织机构图

4.2 职责

一、应急救援指挥部

（1） 应急组总指挥职责：
① 组织制定并实施环境风险事故应急预案；

② 负责现场急救的指挥工作；

③ 及时、准确报告环境风险事故。

各种紧急事故响应中，总指挥不在时，依次由排列的副总指挥担任临时总指挥，行使总指挥在紧急救援过程中的权利和义务。

（2） 应急副总指挥职责

① 负责协助总指挥作好抢险现场救灾工作的紧急组织，具体负责抢险的指挥，向总指挥汇报情况，落实总指挥发布的抢险命令。

② 负责指挥技术人员，对抢险、抢修作业根据技术规范和工艺情况，提供准确可行的抢险方案，并随时向总指挥汇报情况。负责义务消防人员的安排和现场保卫及周边警戒的工作，布置善后的现场保护，维护工作秩序，防止意外破坏情况发生。

③ 负责组织运输抢险，准备好人员和车辆，随时准备按指挥命令行动。负责预备组织及材料、膳食等后勤保障，随时准备补充抢险队伍。

二、应急处置小组
应急处置小组主要在现场应急指挥部的统一指挥下，快速、有序、有效地开展应急救援行动，以尽快处置事故，使事故的危害降到最低。各应急处置小组职责如下。
1、通讯联络组

（1）通讯联络组接到报警后，立即向应急指挥部报告并通知相关人员待命。始终确保事故处理外线畅通，保证应急指挥部处理事故所用电话迅速、准确无误。

（2）指挥部接到报警后，迅速通知相关人员、各救援专业队及各有关部门，查明事故类型、事故源、泄漏部位及原因，采取紧急措施，防止事故扩大，根据应急响应程序下达命令启动应急救援。

（3）当通讯线路遭到破坏时，使用手机，保持通讯畅通。平时应急加强固定电话及线路的维护和保养，确保处于完好状态。

2、警戒疏散组
（1）确定警戒范围，设置警戒区域、维护现场秩序、疏通道路，劝说围观群众离开事发现场等警戒工作；
（2）引导外部救援进入现场，并负责事故现场的保护工作；
（3）负责现场疏散逃生路线的确定和标志的设置，在发生事故和紧急情况时，组织引导现场危险区域人员正确及时撤离、疏散、逃生。
3、抢险救援组

（1）调配各类人员组织实施抢险行动方案，协调有关部门的抢险行动；

（2）负责现场的抢险救援活动，及时向领导小组报告救援进展，按照应急调度组意见请求联防力量救援。

（3）督促本部门做好救援设施设备的投入和日常管养，确保其处于良好的备用状态。

（4）督促本部门有计划有针对性的开展预案演习，提高应急抢险能力。

4、医疗救护组
（1）熟悉厂区内危险物质对人体危害的特性及相应的医疗急救措施；
（2）负责储备足量的急救器材和药品，并能随即取用，事故发生时根据需要分发急救器材、药品；
（3）事故发生后，应迅速做好准备工作，对受伤人员及时采取相应的急救措施；
（4）当厂方急救力量无法满足需要时，向其他医疗单位申请救援并迅速转移伤者；
（5）发生环境污染事故后迅速奔赴现场，根据事故影响范围布置岗哨，加强警戒，巡逻检查，严禁无关人员进入禁区；维持厂区道路交通秩序，引导 外来救援力量进入事故发生点，严禁外来人员入厂围观。
5、物资保障组

（1）根据事故现场实际需要，准备救援设施、设备，确保通讯畅通。

（2）根据事故危害程度，及时向相关单位或供货单位联系，及时调剂设备、器具等。

（3）负责医疗救护以及被救治人员、救援人员的生活必需品的供应。
（4）负责抢险救援物质的运输。

6、应急监测组
（1）负责协助第三方环境污染的检测、分析工作；
（2）负责污染物的处理方案设计，尽可能减少突发事件对环境的危害；
（3）负责事故现场及有害物质扩散区域内监测工作及事故原因分析，处置工作的技术问题的解决。
7、事故调查组
（1）对突发环境事件的预警和应急控制及处置措施提出救灾方案、处理办法，指导现场附近居民和抢险人员自身防护；
（2）确定人员疏散范围；
（3）对环境污染的灾害损失和恢复方案等进行研究评估，并提出相关建议。
5预防与预警

5.1危险源监控

公司对罐区重点、仓库、车间监控，定期检查罐区、仓库、车间装置的运行情况，定期对从业人员进行岗操培训，发放安全防护用品，严格执行罐区、仓库、车间动火制度，加强员工安全意识。

5.2预警行动

一线人员或巡检人员发现紧急状态（事故的征兆），经风险评估即将发生，或发现事故已经发生时，应立即警告暴露于危险的第一人群（如操作人员），立即撤离；同时立即报告上一级主管或应急救援指挥领导。如果可行，则应控制事故源以防止事故恶化，为应急救援赢得时间。

应急救援指挥领导接到报警后应当立即赶赴现场，根据掌握的事故情况，如事故性质、程度，做出初步评估，确定应急响应级别，认为符合预案启动条件的，由总指挥下令立即启动应急响应。应急指挥小组根据预警信息的变化，及时更新预警级别，做出相应控制，直至预警状态的结束。预警状态的开启和结束由应急指挥小组组长决定。
6 信息报告程序

6.1信息报告与通知

班员汇报给班长，班长在分析判断预警信息级别后认为达到响应级别时汇报给主管（达不到则反馈班员），主管在分析判断预警信息级别后认为达到响应级别时汇报给总经理（达不到则反馈班长）。各级负责人必须保持电话24小时开机状态，且有电话必须接听。

24小时应急值守电话不得关机，平时及时充电，以保障联系通畅。

6.2信息上报

应急总指挥在接到事故报告后，在发生环境污染突发事故（事故较为严重时）时，须报告柴桑区人民政府、生态环境局、应急管理局等，同时向上一级相关专业主管部门报告，要进行连续上报。事故报告内容如下：事故发生的时间、地点、单位；事故的简要经过、伤亡人数、损失初步估计，事故发生的原因初步判断；事故发生的原因初步判断、事故发生后采取的措施及事故控制情况以及事故报告单位或事故报告人。并立即组织现场事故应急处理和事故情况调查，在处理过程中根据实际应急处理情况进行不定期连续上报。

6.3信息传递

事故发生后，事故现场有关人员立即向应急总指挥报告，应急指挥部迅速通知联络组，通讯联络组负责通知各个应急小组到事故现场，到场后听工作安排，事故现场事态的发展情况，应急抢险情况，应及时向上级有关部门汇报。
7 应急处置　　

7.1先期处置

当发生泄露时应立即采取有效的措施来防止污染源的增加或扩散，立即停止物料进出，如关闭输送泵，切换阀门至事故池，关闭总排污口等防止事故的扩大。
7.2响应分级

本企业根据事故危害程度、影响范围和单位控制事态的能力，分为3不同的应急响应级别，即三级响应、二级响应、一级响应。

（1）三级响应

当罐区班组能自行处理的事故，不需启动车间、公司预案。当依靠本工段的力量不能进行有效的救援，或无力阻止事故的扩大，应立即向车间负责人报告和求援。

（2）二级响应当生产系统的某一车间或仓库、罐区发生失控，可影响全厂安全生产和全厂人员安全的；或一线人员发生重伤。

发生二级响应时，由厂长启动应急响应，进行专项应急救援预案。对受伤人员进行相应伤情处理；对失控车间、仓库、罐区等进行控制，以避免事故的扩大。

车间能自行处理的事故，不需启动公司预案。当依靠本车间的力量不能进行有效的救援，或无力阻止事故的扩大，应立即向应急指挥部门报告和求援。

（3）一级响应

当生产系统的生产装置或储存设施发生严重失控，可能影响到相邻企业和周边环境人员的安全；或发生人员死亡。

发生一级响应时，由企业负责人启动综合应急响应，进行应急救援。协调各部门开展应急救援行动；首先进行人员的救护，同时对失控的车间、仓库、罐区等进行控制，以避免事故的扩大。

企业能自行处理的事故，不需求助外部救援。当依靠本企业的力量不能进行有效的自救，或无力阻止事故的扩大时，应立即向上级部门和相关部门（安监局、生态环境部门、消防大队、医院）报告和求援。

7.3响应程序

根据班组、车间、企业事故的大小和发展态势，确定应急指挥、应急行动、资源调配、应急避险、扩大应急等响应程序。

　　班组级应急响应：班组长为应急负责人，负责应急行动、资源调配，确定应急避险措施，当超过班组应急能力时，立即报告车间负责人。

车间级应急响应：车间主管为应急负责人，负责应急行动、资源调配，确定应急避险措施，当超过车间级应急能力时，立即报告指挥部负责人。

厂部级应急响应：车间主管为应急负责人，负责应急行动、资源调配，确定应急避险措施，当超过车间级应急能力时，立即报告指挥部负责人。

7.4处置措施

一、安全防护

（1）进入现场救援人员必须配备必要的个人防护用品。
（2）立即在泄漏事故中心区边界设置警戒线。根据事故情况和事故发展，确定事故波及区，开展人员的撤离。

（3）应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪掩护。

二、泄漏物处理
（1）泄漏源控制

抢险救援队人员在穿戴好防护用品后，带上有效堵漏工具，在保障自身安全情况下，对泄漏出进行堵漏；
①关闭阀门、停止作业或改变工艺流程、物料走副线、局部停车、打循环、减负荷运行等。
②堵漏。采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处。

表7-1  一般容器泄漏堵漏方法

	部位
	形式
	堵漏方法

	罐体
	砂眼
	使用螺丝加粘合剂堵漏

	
	缝隙
	使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式密封胶（适用于高压）、潮湿绷带冷凝法或者堵漏夹具、金属堵漏锥堵漏

	
	孔洞
	使用各种木屑、堵漏夹具、粘贴式堵漏密封胶（适用于高压）堵漏

	
	裂口
	使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具、粘贴式堵漏密封胶（适用于高压）等堵漏

	管道
	砂眼
	使用螺丝加粘合剂堵漏

	
	缝隙
	使用外封式堵漏袋、金属封堵套管、电磁式堵漏工具组、堵漏加剧堵漏

	
	孔洞
	使用各种木楔、堵漏夹具。粘贴式堵漏密封胶（适用于高压）堵漏

	
	裂口
	使用外封式堵漏袋、堵漏夹具、粘贴式堵漏密封胶（适用于高压）

	阀门
	/
	使用阀门堵漏工具组、注入式堵漏胶、堵漏夹具堵漏

	法兰
	/
	使用专门法兰、注入世堵漏胶堵漏


（2）泄漏物处理

①围堤堵截：筑堤堵截泄漏液体或者引流到安全地点；设有围堤的，关闭紧急切断阀门；进行中和。

②稀释与覆盖：为降低物料向大气中的蒸发速度，可用沙土或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。
③收容（集）：当泄漏量小时，可用沙子、吸附材料、中和材料等吸收中和。当大量泄露时，可以用泵抽入罐车或转入应急槽。
④废弃：将收集的泄漏物运至废物处理场所处置。用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排入污水系统处理。

三、火灾事件处理措施

（1）发生火情时，现场工作人员应立即切断电源。

（2）现场人员应立即切换该区域雨水应急切换阀门，以便消防废水排入事故池，确保事件废水不外排。

（3）报警的同时现场人员应切断火场电源并组织灭火力量采用干粉或泡沫进行扑救，防止火热蔓延。当火热很大难以控制，或随时可能产生爆炸危险时，应组织救援人员撤离到安全地带或在有掩护的条件下灭火。只有当火热平熄，不再有危及生命安全的前提下，方可允许救援人员进入火场进行救援。

（4）实施灭火的同时，应关注周边厂房是否受火灾影响，及时利用消防栓采取灭火措施，防止建筑受损。

（5）应急救援队伍到达之后，当火热未直接烧及房屋建筑时，救援队伍应分级，一路人员扑灭周围火源；一路人员迅速将危化品等转移至远离事发地点的安全地带；对储罐喷水冷却；组织人员监视和扑灭下风向的飞火。密切注视现场火热变化情况，当发现有爆炸征兆时，必须禁止人员接近仓库或迅速撤离人员，确保人身安全。

7.5 应急监测

事故发生后，应急监测组协助第三方对事故现场及周边进行污染监测，监测对周围环境的影响并确定现场有无污染物遗留。事故发生部门组织工人处理、分类或处置所收集的废物、被污染的土壤或地表水或其他材料，并确保不在被影响的区域进行任何与泄漏材料性质不相容的废物处理贮存或处置活动。

7.6次生灾害防范

事故发生后应视具体情况制定相应的次生灾害防范措施、监测方案，防治次生环境事件。

8应急终止

8.1应急终止条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）火源已得到控制、扑灭，现场检查确认无残余火种、热源，无物料泄漏；

（2）受伤人员已得到有效的救治，失踪人员已确认查实；

（3）现场事故设备、设施、建筑已检查确认无危险隐患或可能发生次生危害；

（4）现场经检测无有毒有害气体。

8.2终止程序

事故现场班组负责人根据应急终止条件，做出解除三级预警后，报告应急指挥部；

应急指挥部在接到事故现场负责人关于解除应急预警后，派人到现场确认，根据应急终止条件，做出解除二级事故预警；

若涉及到周边社区和单位的疏散时，根据应急终止条件，由上级主管部门或地方政府部门做出解除一级事故预警，由总指挥通知周边单位负责人或社区负责人解除预警。

8.3应急终止后的行动

1．通知本单位相关部门、周边企业（或事业）单位、社区、社会关注区及人员事件危险已解除。

2.对现场暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化。

3.应急指挥组配合有关部门查找事件原因，防止类似问题重复出现。

4.编制突发环境事件总结报告，于应急终止后上报。

5.根据环境事件的类别，由相关专业主管部门组织对环境应急预案进行评估，并及时修订。

6.参加应急行动的部门分别组织、指导环境应急救援队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

7.对于由于本公司的环境事件而造成周边人员伤害的，统计伤害程度及范围，对其进行适当经济补偿。

8.根据事件调查结果，对公司现有的防范措施与应急预案做出评价，指出其有效性和不足之处，提出整改意见。

9.做出污染危害评估报告，设置应急事件专门记录人员，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理，并上报当地政府。

（1）全厂火灾报警值班室员为24小时值班，一旦发生事故，通过内、外线电话与有关应急救援部门、人员联系；辖区现场人员发现火灾或泄漏时，可通过现场火灾报警按钮或呼叫、内线电话报警；

（2）公司有关应急指挥成员的手机实行24小时开机，发生紧急情况时通过手机联系、传达有关应急信息和命令；

（3）事故信息通报：发现事故信息人员向调度或部门负责人报告，接报人向总指挥或副总指挥报告、通知警戒组，指挥现场处置。

9其它说明

9.1 本预案的解释权归公司应急指挥中心。

9.2 本预案自发布之日起实施。

专项二 重污染天气专项应急预案
江西华航石油有限公司

重污染天气

专

项

预

案

签署发布人：

发布日期：2021年 11月11日

编制单位：江西华航石油有限公司

编制日期：2021年11月1日

1  总则

当九江市发生区域性重污染天气。积极有效应对重污染天气，减缓重污染天气污染程度，保障公众身体健康和社会稳定，提高企业重污染天气下应急响应能力。

2 工作原则

参见突发环境事件应急预案第1.6节工作原则部分。

3 组织机构及职责

参见突发环境事件综合应急预案第2章应急组织机构和职责。

4  预警

4.1  预警分级

根据生态环境部办公厅《关于印送<关于推进重污染天气应急预案修订工作的指导意见>的函》（环办大气函〔2018〕875号）和《关于印送<关于加强重污染天气应对夯实应急减排措施的指导意见>的函》(环办大气函〔2019〕648 号)，结合我市实际，按照环境质量预测结果、空气污染程度、污染天气持续时间和影响范围，将污染天气预警级别分为Ⅲ、Ⅱ、I 三个级别，由轻到重分别用黄色、橙色、红色标示：

黄色预警（Ⅲ级）：预测AQI 日均值>100 将持续48 小时及以上，且未达到高级别预警条件时；

橙色预警（Ⅱ级）：预测AQI 日均值>100 将持续72 小时及以上，或预测AQI 日均值>150 将持续48 小时及以上，或预测AQI日均值>200 将持续24 小时及以上，且未达到高级别预警条件时；

红色预警（I 级）：预测AQI 日均值>100 将持续96 小时及以上，或预测AQI 日均值>150 将持续72 小时及以上，或预测AQI日均值>200 将持续48 小时及以上，或预测AQI 日均值达到300可跨自然日计算未来24 小时、48 小时、72 小时、96 小时。

当预测发生前后两次污染过程，且间隔时间未达到解除预警条件时，应按一次污染过程计算，从高级别启动预警。

在预测空气质量指数未达到相应等级，但发生区域预警、全省预警、全国预警情形时，按要求启动相应级别预警。

4.2  预警发布

预警信息由九江市应急指挥部办公室。预警信息内容包括重污染天气发生的时间、地点、范围、预警等级、主要污染物浓度范围等。

红色、橙色预警原则上提前24小时发布，特殊情况至少提前12小时发布；黄色、蓝色预警根据空气质量预测情况及时发布。

九江市应急指挥部办公室、九江市委宣传部及时通过电视、广播、报刊、网络、手机等多种渠道发布预警信息，方便公众及时了解预警情况，加强自身健康防护。

4.3  预警调整及解除

九江市应急指挥部办公室可根据污染程度变化和最新预测结果，提出预警调整建议，按预警发布程序报批后，适时提高或降低预警级别。

经预测，未来不满足重污染天气预警条件时，由九江市应急指挥部办公室统一向社会发布预警解除信息。红色、橙色、黄色预警按期解除时，不再另行报批，由九江市应急指挥部办公室直接发布解除指令，蓝色预警在空气质量好转时自动解除。预警解除时间需提前或延长时，由九江市应急指挥部办公室按预警发布程序报批。

一旦再次出现本预案规定的重污染天气预警条件时，九江市应急指挥部办公室重新发布预警信息。

5  应急响应

江西华航石油有限公司接到九江市政府启动重污染天气应急预案的指令时，立即汇报应急指挥中心，由应急指挥中心启动该专项预案。

5.1  响应分级

对应预警等级，实行3级响应。

1．当发布黄色预警（Ⅲ级）时，启动Ⅲ级响应。

2．当发布橙色预警（Ⅱ级）时，启动Ⅱ级响应。

3．当发布红色预警（I级）时，启动I级响应。

5.2  响应程序

参见突发环境事件应急预案5.4分级响应部分。

6  现场处置

根据空气重污染预警级别，采取相应的健康防护引导、倡议性减排和强制性减排措施。对空气重污染，及时发布健康防护提示。

6.1黄色预警(Ⅲ级响应)

6.1.1健康防护引导措施。

(1)儿童、老年人和呼吸道、心脑血管疾病及其他慢性疾病患者尽量留在室内，避免户外活动。

(2)加强对空气重污染应急、健康防护等方面科普知识的宣传。

6.1.2应急响应措施。

（1） 确保 40%的员工不开机动车上下班。

（2）禁止国四及以下车辆运输。
（3）机动车驻车时及时熄火， 减少车辆原地怠速运行， 减少机动车日间加油；

（4）公司内洒水降尘频次为3次/天，禁止垃圾焚烧，对渣土进行覆盖。
（5）增加道路清扫保洁频次， 减少厂内交通扬尘污染；

（6） 生产车间控制污染工序生产，减少大气污染物排放；
（7）建议员工尽量减少能源消耗， 空调冬季调低2-4摄氏度、夏季温度调高2-4摄氏度；

6.2橙色预警(Ⅱ级响应)

6.2.1健康防护引导措施。

(1)儿童、老年人和呼吸道、心脑血管疾病及其他慢性疾病患者尽量留在室内，避免户外活动；一般人群减少户外活动。

6.2.2应急响应措施。

在执行黄色（Ⅲ级） 应急措施的基础上，还应采取以下措施。

（1）确保 80%的员工不开机动车上下班；

（2）及时安排生产计划，停产50%。

6.3红色预警(I级响应)

6.3.1健康防护引导措施。

(1)儿童、老年人和呼吸道、心脑血管疾病及其他慢性疾病患者尽量留在室内，避免户外活动；一般人群尽量避免户外活动。

(2)室外执勤、作业等人员可采取佩戴口罩等防护措施。

6.3.2应急响应措施。

在执行橙色（Ⅱ 级）应急措施的基础上，还应采取以下措施。

（1） 严格禁止员工驾驶机动车上下班；

（2） 停产；

（3）禁止公路运输，市场营销部不安排物流公司进行货物发放。

7  应急终止

九江市应急指挥部根据环境空气质量监测预报情况，及时调整预警级别、响应级别及响应措施。预警解除后，自然终止应急响应收到九江市政府解除重污染天气应急的指令后，公司应急指挥中心安排公司各车间等逐步恢复正常生产及作业，应急终止。
专项三 突发自然灾害事件专项应急预案
江西华航石油有限公司

突发自然灾害事件

专

项

预

案

签署发布人：

发布日期：2021年 11 月11 日

编制单位：江西华航石油有限公司

编制日期：2021年11月1日
1 环境危险源及其危险特性

自然灾害有其突发性、破坏性，对于本公司的设备，原料等在储存和使用过程中应考虑自然灾害的影响，防止其在灾害下泄漏，或发生火灾爆炸事故。但是在现代科技下我们对其有一定的可预见性，由此，我们可以在事故发生前做好积极地应对措施。

2 对周围环境影响

自然灾害一般的对周围的环境的影响在于其破坏性，对环境没有较大的污染，在自然灾害到来前，做好积极的防护会大大减小灾害的损失。

3 应急组织机构和职责

3.1 组织机构

应急救援组织机构图详见图4-1。

[image: image10.png]NSRRI

v

R PR

|

le—1

[a—

]
u it 3 it L {g =
L [ 97 i # H 3;5
'-'ﬁ bl f‘ 2 1‘5 3 =
i fﬁ 4l 4l 4l 4 )





图4-1 应急组织机构图

3.2各部门职责

一、应急救援指挥部

（1） 应急组总指挥职责：
① 组织制定并实施环境风险事故应急预案；

② 负责现场急救的指挥工作；

③ 及时、准确报告环境风险事故。

各种紧急事故响应中，总指挥不在时，依次由排列的副总指挥担任临时总指挥，行使总指挥在紧急救援过程中的权利和义务。

（2） 应急副总指挥职责

① 负责协助总指挥作好抢险现场救灾工作的紧急组织，具体负责抢险的指挥，向总指挥汇报情况，落实总指挥发布的抢险命令。

② 负责指挥技术人员，对抢险、抢修作业根据技术规范和工艺情况，提供准确可行的抢险方案，并随时向总指挥汇报情况。负责义务消防人员的安排和现场保卫及周边警戒的工作，布置善后的现场保护，维护工作秩序，防止意外破坏情况发生。

③ 负责组织运输抢险，准备好人员和车辆，随时准备按指挥命令行动。负责预备组织及材料、膳食等后勤保障，随时准备补充抢险队伍。

二、应急处置小组
应急处置小组主要在现场应急指挥部的统一指挥下，快速、有序、有效地开展应急救援行动，以尽快处置事故，使事故的危害降到最低。各应急处置小组职责如下。
1、通讯联络组

（1）通讯联络组接到报警后，立即向应急指挥部报告并通知相关人员待命。始终确保事故处理外线畅通，保证应急指挥部处理事故所用电话迅速、准确无误。

（2）指挥部接到报警后，迅速通知相关人员、各救援专业队及各有关部门，查明事故类型、事故源、泄漏部位及原因，采取紧急措施，防止事故扩大，根据应急响应程序下达命令启动应急救援。

（3）当通讯线路遭到破坏时，使用手机，保持通讯畅通。平时应急加强固定电话及线路的维护和保养，确保处于完好状态。

2、警戒疏散组
（1）确定警戒范围，设置警戒区域、维护现场秩序、疏通道路，劝说围观群众离开事发现场等警戒工作；
（2）引导外部救援进入现场，并负责事故现场的保护工作；
（3）负责现场疏散逃生路线的确定和标志的设置，在发生事故和紧急情况时，组织引导现场危险区域人员正确及时撤离、疏散、逃生。
3、抢险救援组

（1）调配各类人员组织实施抢险行动方案，协调有关部门的抢险行动；

（2）负责现场的抢险救援活动，及时向领导小组报告救援进展，按照应急调度组意见请求联防力量救援。

（3）督促本部门做好救援设施设备的投入和日常管养，确保其处于良好的备用状态。

（4）督促本部门有计划有针对性的开展预案演习，提高应急抢险能力。

4、医疗救护组
（1）熟悉厂区内危险物质对人体危害的特性及相应的医疗急救措施；
（2）负责储备足量的急救器材和药品，并能随即取用，事故发生时根据需要分发急救器材、药品；
（3）事故发生后，应迅速做好准备工作，对受伤人员及时采取相应的急救措施；
（4）当厂方急救力量无法满足需要时，向其他医疗单位申请救援并迅速转移伤者；
（5）发生环境污染事故后迅速奔赴现场，根据事故影响范围布置岗哨，加强警戒，巡逻检查，严禁无关人员进入禁区；维持厂区道路交通秩序，引导 外来救援力量进入事故发生点，严禁外来人员入厂围观。
5、物资保障组

（1）根据事故现场实际需要，准备救援设施、设备，确保通讯畅通。

（2）根据事故危害程度，及时向相关单位或供货单位联系，及时调剂设备、器具等。

（3）负责医疗救护以及被救治人员、救援人员的生活必需品的供应。
（4）负责抢险救援物质的运输。

6、应急监测组
（1）负责协助第三方环境污染的检测、分析工作；
（2）负责污染物的处理方案设计，尽可能减少突发事件对环境的危害；
（3）负责事故现场及有害物质扩散区域内监测工作及事故原因分析，处置工作的技术问题的解决。
7、事故调查组
（1）对突发环境事件的预警和应急控制及处置措施提出救灾方案、处理办法，指导现场附近居民和抢险人员自身防护；
（2）确定人员疏散范围；
（3）对环境污染的灾害损失和恢复方案等进行研究评估，并提出相关建议。
3.3应急要求

(1)一旦发生事故时，负责组织集合本小组人员，到达指定地点等候指挥部下达指令，组织人数由组长根据救援实际需要确定。（小组成员以正在公司上班人员为主体）

(2)根据指挥部指令和本小组职责任务进行现场抢险（修）工作，及时向指挥部汇报抢修（险）工作的进展情况。

(3)组长不在时由副组长担任本小组的应急指挥工作，没有副组长的由总指挥现场指派人员担任。

(4)本公司员工在接到事故救援指令后，必须无条件并迅速赶赴事故现场，接受应急救援工作安排。
4 可能发生的自然灾害的防护措施

4.1 台风

（1）台风袭来时，应打开门窗，使室内外的气压得到平衡，以避免风力掀掉屋顶，吹倒墙壁。

（2）在室内，人应该保护好头部，面向墙壁蹲下。

（3）在户外遇到台风，应迅速向台风前进的相反方向或者侧向移动躲避。

（4）台风已经到达眼前时，应寻找低洼地形趴下，闭上口、眼、用双手、双臂保护头部，防止被飞来物砸伤。

（5）乘坐汽车遇到台风，应下车躲避，不要留在车内。

4.2 暴雨

暴雨来袭时，应做好各项防御措施，防止暴雨的冲击对设备、建筑造成损坏。

加强厂区对危险废物、原辅料及产品的管理，防止暴雨经过废物料时造成水体的污染，公司加强对初期雨水的管理，确保雨水得到妥善处置。

4.3 洪涝

（1）受到洪水威胁，如果时间充裕，应按照预定路线，有组织地向山坡、高地等处转移；在措手不及，已经受到洪水包围的情况下，要尽可能利用船只、木排、门板等，做水上转移。

（2）洪水来得太快，已经来不及转移时，要立即爬上屋顶、楼房高屋、大树、高墙，做暂时避险，等待援救。不要单身游水转移。

（3）发现高压线铁塔倾倒、电线低垂或断折；要远离避险，不可触摸或接近，防止触电。

（4）洪水过后，要服用预防流行病的药物，做好卫生防疫工作，避免发生传染病。

4.4 地震

（1）如果在平房里，突然发生地震，要迅速钻到桌下，同时用物品护住头部，等地震间隙再尽快离开房间，转移到安全的地方。地震时如果房屋倒塌，应呆在桌下千万不要移动，要等到地震停止再进出室外或等待救援。

（2）如果在楼房中，发生了地震，不要试图跑出楼外，因为时间来不及。最安全、最有效的办法是，及时躲到两个承重墙之间最小的房间，如厕所等。也可以躲在桌子等下面以及房间内侧的墙角，并且注意保护好头部。千万不要去窗下躲避。

4.5 龙卷风

4.5.1 龙卷风的预兆

①强烈的，连续旋转的乌云。

②在云层下的地面上，有旋转的尘土和碎片。

③随着冰雹和雷雨，风向在不断地转变。

④持久不断的隆隆雷声。

⑤在掉落在地面上的电线附近，有明亮的，蓝绿色的火花。 

⑥盘旋的底云层。

4.5.2 龙卷风的防备

①千万不要躲在重物附近的地方，以免龙卷风破坏了房屋的结构，造成这些重物倒塌砸伤自己。

②躲进坚实的小空间里，但不要躲进汽车里面，以免龙卷风将汽车卷起，造成二次伤害。

③如果周围没有可以躲避的地方，则尽量到空旷的场地，趴在地上，双手保护头部，避免坠落的物体砸伤自己。

4.6 台风、暴雨、洪涝时期危险化学品泄露应急处置

①当台风、暴雨、洪涝来临前，减少厂区内危化品的储存量，若有必要，可将部分存量大的危化品转移至地势较高处；

②当台风、暴雨、洪涝来临时，应急小组24h待命，若出现少量危化品泄漏情况，根据现场处置预案方法及时处理，以免造成更大的污染；若出现大量泄漏，及时报告九江市柴桑生态环境局，拨打消防急救电话119，及时处理，尽量降低事故危害。

③当台风、暴雨、洪涝过后，应急小组检查泄漏部位，采用活性炭、沙土等处理剩余的污染化学品，将处理后的活性炭、沙土收集起来当危废处理，以免造成次生污染。

④及时通报事故情况，总结应急处置经验，做到预防为主，进一步减少事故危害。

4.7 临时安置场所

为妥善照顾已疏散人群，政府或企业应负责为已疏散人群提供安全的临时安置场所，并保障其基本生活需求。

 1、当启动一级以上应急预案时，是否需要启用临时安置场所，应急指挥部有启用决定权；

 2、可用的临时安置场所包括：安全区域的公共设施如学校礼堂、操场，医院、剧院、公园、广场、宾馆等。

 3、民政部门对需要安置的人群进行数量估测，组织相关政府职能部门和社会力量实施为临时安置场所的食品、水、电和通讯保障所做的安排由，资金由财政部门提供保障；

 4、公安和医疗卫生部门负责对临时安置场所的治安、医疗、消毒和卫生服务安排，考虑需要特殊照顾的人群；

 5、保证每个临时安置场所都有清晰、可识别的标志和符号。

4.8 周边道路隔离和交通疏导方案

4.8.1 企业周边自行隔离措施

现场指挥人员应根据事故可能扩大的范围和当时气象条件，抢险进展情况及预计延展趋势，综合分析判断，对可能受到影响的生产装置决定是否紧急停车和疏散人员，并向他们通报这一决定。防止引起恐慌或引发派生事故。并由公司治安组负责警戒和隔离。

4.8.2 周边道路隔离和交通疏导

当发生厂外级（一级）环境污染事故时，办公室及时电话通知临近单位人员由本单位组织紧急撤离该公司厂区后，由园区或上级领导指挥小组通知疏散。

周边的道路隔离由园区上报街道办事处或市政府，由交通部门组织隔离和交通疏导。

5 其它说明
5.1 后期评估
处置工作结束后，应急工作领导小组应组织专家或聘请专职环保专家进行全面分析研究，评估自然灾害程度的中长期环境影响，如是否符合卫生标准，是否会发生传染病等，或按照上级部门指示配合有关部门对突发自然灾害事件的中长期环境影响做评估。

5.2 本预案的解释权归公司应急指挥中心。
5.3 本预案自发布之日起实施。
专项四 危险废物突发环境事故专项应急预案
江西华航石油有限公司

危险废物突发环境污染事件

专

项

预

案

签署发布人：

发布日期：2021年 11 月11 日

编制单位：江西华航石油有限公司

编制日期：2021年11月1日
1 总则

1.1编制目的及依据

为了在发生危险废物突发环境污染事故时能够做到快速分级负责，统一指挥，最大限度地减少财产损失、环境损害和社会影响，将事故影响降到最小，结合公司危险废物实际情况，制定本专项预案。

1.2编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日)

（2）中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年修正，2020年9月1日起施行)
（3）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安全监管总局令第40号）

（4）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

（5）《废弃危险化学品污染环境防治办法》(国家环境保护总局令第27号，2005年10月1日起施行)

（6）《危险废物经营单位编制应急预案指南》（国家环境保护总局公告第48号，2007）

（7）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）；

（8）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急[2018]8号）；

（9）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令[2015]34号）；

（10）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）；

（11）《江西省突发公共事件总体应急预案》；

（12）关于印发《江西省应急预案的通知》的通知（赣府厅字〔2016〕14号）；

（13）《国家突发环境事件应急预案》；
（14）《国家危险废物名录》（2021年1月1日）；
（15）《危险废物鉴别标准腐蚀性鉴别》(GB 5085. 1 );

（16）《危险废物鉴别标准急性毒性初筛》(GB 5085. 2 );
（17）《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》(GB 5085. 3 );

（18）《危险废物鉴别标准易燃性鉴别》(GB 5085.4 );

（19）《危险废物鉴别标准反应性鉴别》(GB 5085. 5);

（20）《危险废物鉴别标准毒性物质含量鉴别》(GB 5085. 6);

（21）《危险废物鉴别标准通则》(GB 5085.7 );

（22）《危险废物鉴别技术规范》(HJ/T 298 )。

1.3适用范围

适用于江西华航石油有限公司范围内危险废物突发事故的应急处置工作。

1.4应急处置基本原则

应急处置应当遵循的基本原则：统一指挥、快速响应；分级负责，属地管理；分级管理，预防为主；科学施救，以人为本；控制事故影响范围优先、保护环境优先的原则。

2 公司简介

2.1公司概况

江西华航石油有限公司于2016年11月注册设立，公司坐落在九江市柴桑区赤湖工业园，占地面积12993.56m2，地理坐标为东经115°44′6″，北纬29°47′22″。是一家涉及润滑油、润滑脂生产及销售，润滑油基础油贸易的有限责任公司。公司2017年投资3900万元建设年产10000t润滑油建设项目，项目已投入生产并验收，2019年投资600万元建设年产130万只塑料包装桶扩建项目，项目已投入生产并验收，最终形成年产10000t润滑油、130万只塑料包装桶项目规模。

2.2自然环境简况

2.2.1地理位置

九江地处东经113o57'~116o53'，北纬28o47'~30o06'。全境东西长270公里，南北宽140公里，总面积18823平方公里，占江西省总面积的11.3%。东与波阳县和安徽省东至县毗邻，南接新建、安义、靖安、奉新和铜鼓五县，西与湖南省平江县和湖北省崇阳、通城、通山、阳新四县搭界，北与湖北武穴市、黄梅县及安徽宿松、望江两县隔江相望。

企业位于九江市柴桑区赤湖工业园，柴桑区位于江西省北部，长江中游下段南岸。东倚庐山，南邻庐山市（星子）、德安，西毗瑞昌，北与湖北广济、黄梅和安徽宿松隔江相望，中插九江市城区，使区境分成东、西两部分。地理坐标为北纬29°21′～29°51′、东经115°37′～116°15′之间。东西广62千米，南北袤57千米，总面积873.33平方千米，占全市总面积4.64%。区沿沙河街，按铁路里程南距省会南昌116千米，北距九江市城区19千米。

2.2.2地形地貌

区境地处长江中游下段冲积平原边缘，属江湖平原与低山丘陵相混交连的地区。地势大致西南高而东北低。东、西、南三面区境边界以低山丘陵为主，中部广大地区低山岗地、盘地相间，北部平原地带河湖密布。因地质构造、气候、河流等内外营力作用，逐渐演变成相对稳定的平原洲地、岗地垅畈、中低丘陵、高丘低山四种不同的地貌形态类型。其中平原洲地海拔高度小于20米，长江中心新洲三角洲海拔10米，为全区最低处，平原洲地面积达319.33平方千米，占全区总面积36.56%，全部由第四纪全新世的沙泥组成；岗地垅畈海拔高度界于30～70米之间，面积138.67平方千米，占全区总面积15.88%,大多为第四纪更新世碳酸盐岩风化残积红土及黄土和第四纪全新世冲积层构成；中低丘陵海拔高度界于50～300米之间，面积达330.47平方千米，占全区总面积37.84%，主要由石炭纪、二叠纪、中下三叠纪碳酸盐岩类组成；高丘低山地貌以高丘为主，海拔多在300～500米之间，500米以上的低山范围甚少，与庐山交界的大步尖海拔901米，为全区最高峰，高丘低山总面积84.86平方千米，占全区总面积9.72%，低山范围的山峰主要由坚硬的变流纹岩、石英砂岩组成，众多高丘主要由泥盆系石英砂岩、砂砾岩及志留系砂页岩组成的碎屑岩丘陵。

2.2.3气象、气候

区境地处中亚热带向北亚热带过渡湿润季风气候带，气候温和，日照充足，雨量充沛。2017年气候主要特征是，平均气温较历年同期偏高0.1℃，年极端最高气温39.8℃，极端最低气温-2.8℃；年降水量较历年同期偏多3成；年日照时数较历年同期偏少16%，年日照百分率为32%；全年共有大风日数9天、雾日14天，未出现积雪。 3～7月对流天气多发，主汛期降水仍偏多，暴雨范围较广。特别是6月底至7月初，柴桑区连遭暴雨袭击，临江沿湖连续超警，16个乡镇（场、区、处）均不同程度受灾。

2.2.4水文特征

区境南半部处于庐山和幕阜山余脉间隔地带。东面庐山向南延伸境内海拔标高300米以上的山体，有大步尖、黄石岩、鸡公嘴、张家山、大水叉、康家坡、大垴坡等；东南屏有面阳、马头、桃花尖诸山，合称柴桑山；西南岷山、西北长山、中部株岭为境内三大主要山系，皆秀出幕阜余脉，分别向东和东北蜿蜒。耸峙岷山的金盘峰海拔637米，为柴（桑）、德（安）、瑞（昌）三区县市之界山。全区大小山岭共160座，其中海拔100米以内31座，100～200米以内64座，200～500米以内58座，500米以上7座。

境内水系以长江为主体，中、小型湖泊15座，较大的湖泊有赛城湖、赤湖、七里湖，流域面积在10平方千米以上的河流21条，全长303.6千米。全区水域总面积16133.33公顷，占全区国土总面积18.47%。水域流向主要以岷山、黄老门分水岭主界南北分流。南流经德安博阳河入鄱阳湖的流域面积218平方千米，北流经赛城湖、七里湖入长江的流域面积433.2平方千米，经赤湖流入长江的流域面积54平方千米，直接注入长江的流域面积167.8平方千米，江、湖、河融会贯通。

2.3危险废物及其经营设施基本情况 

2.3.1危险废物

本项目涉及的产生危险废物主要有废活性炭16.92t/a，属于危险废物（HW49），应交由有资质单位处置，废废原辅料桶交由生产厂家回收。
本项目固体废物产生量及其处置措施详见表2.3-1。
表2.3-1  本项目固体废物产生及处置情况

	名称
	性状
	数量t/a
	属性
	固废编号
	拟采用的处置方式

	废活性炭
	固态
	16.92
	危险废物
	HW49
	危险废库暂存，

交由有资质单位处置

	废包装桶、包装袋
	固态
	0.05
	危险废物
	HW49
	生产厂家回收


2.3.2暂存设施

危废仓库位置：项目设置一个危险废物暂存库，危险废物暂存库面积20m2，用于危险废物临时堆置。

可能发生的季节：一年四季都有发生事件的可能。

可能发生事件类型：危险废物暂存库危险废物发生丢失渗漏。
2.3.3 事故类型

厂区内产生或储存的危险废物肯引发如下事故：

1、泄漏事故

危险程度：临界的；

主要污染物：废活性炭；

主要原因：储存容器损坏，发生泄漏；在运输的过错中可能导致泄漏；由于操作失误导致危险废物的泄漏；由于火灾、爆炸等引起危险废物的泄漏。

影响范围：对储存现场的污染；在运输过程对厂区道路的污染

可能后果：可能会导致厂区内外土壤污染或者水体污染及挥发使人中度。

2、中毒事故

废活性炭挥发的有毒气体存在毒性，通过皮肤接触、口服、过量吸入等方式均有可能引发危险性的中毒事故。

3、火灾事故

废活性炭等都为易燃物，如在此区域有明火，达到燃点起火，火灾蔓延，可能导致其他区域材料起火或导致热引发破坏性的爆照，导致危险性的事故发生。

2.3.4 事故分析

危险废物含有毒有害物质，危废受雨水冲刷，可通过地面往地下渗入、扩散，会污染水体和土壤，以及危险废物不处理或不规范处理处置也会所带来的大气、水源、土壤等的污染。

危险废物要求设有完整的进出库台账，若出现丢失情况，将与台账记录数据不符；危险废物包装封闭存放并且各分仓库都有上锁，若发生与人、动物直接接触需打开门并拆解包装；危废存放区安装视频监控系统，若发生火灾情形，值班人员可在第一时间发现，并通知现场当班人员进行处置。

2.3.4 应急处理措施

（1）第一发现人立即向危废专管员或当班调度报告，并由他们上报公司应急指挥部；

（2）危险废物专管员立即调查危险废物进出库台账，核实是人为偷盗、遗失或其他可能事件，并核实丢失危险废物种类、数量、时间等情况；

（3）在确认事件具体情况下，危险废物专管员协助公司保安人员追查丢失危废。

（4）加强危险废物管理制度，严格按要求规范危险废物进出库台账、分类、密闭存放等措施。

3 应急机构组成及职责

3.1 组织机构

应急救援组织机构图详见图3-1。

[image: image11.png]NSRRI

v

R PR

|

le—1

[a—

]
u it 3 it L {g =
L [ 97 i # H 3;5
'-'ﬁ bl f‘ 2 1‘5 3 =
i fﬁ 4l 4l 4l 4 )





图3-1 应急组织机构图

3.2 指挥机构主要职责

一、指挥部成员

1、总指挥：张成江
副总指挥：王拥军

当公司区域发生环境事故启动应急预案时，应立即成立应急救援现场指挥部，负责全公司应急救援工作的组织和指挥。总经理任现场总指挥（以下简称总指挥）。当总指挥或副总指挥不在时，由在场的现场指挥任副总指挥，全权负责应急救援工作，直到上级人员到达现场后，所有指挥权交于政府领导全权指挥，公司所有人员协助政府部门开展救援。

二、机构职责

（1）贯彻执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定； 

（2）组织制定突发环境事件应急预案；

（3）组建突发环境事件应急救援队伍；

（4）负责应急防范设施（备）（如堵漏器材、环境应急池、应急监测仪器、防护器材、救援器材和应急交通工具等）的建设；以及应急救援物资，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的化学品物资（如活性炭、木屑和石灰等）的储备；

（5）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害物质的跑、冒、滴、漏； 

（6）负责组织预案的审批与更新（企业应急指挥部负责审定企业内部各级应急预案）；

（7）负责组织外部评审；

（8）批准本预案的启动与终止； 

（9）确定现场指挥人员；

（10）协调事件现场有关工作；

（11）负责应急队伍的调动和资源配置； 

（12）突发环境事件信息的上报及可能受影响区域的通报工作； 

（13）负责应急状态下请求外部救援力量的决策； 

（14）接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；

（15）配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结；

（16）负责保护事件现场及相关数据；

（17）有计划地组织实施突发环境事件应急救援的培训，根据应急预案进行演练，向周边企业、村落提供本单位有关危险物质特性、救援知识等宣传材料。

三、成员职责

总指挥：张成江
职责：

（1）组织制定突发环境事件应急预案；

（2）批准本预案的启动与终止；

（3）确定现场指挥人员，全面负责各小组应急指挥工作；

（4）调动人员、物资，并发布应急指令；

（5）接受政府的指令和调动；

（6）负责应急预案的制定、更新与发布；

（7）负责突发环境事件信息的上报工作。

副总指挥：王拥军

职责：

（1）负责具体落实各应急小组应急工作；

（2）负责各应急小组组长工作任务分配；

（3）协调事故现场有关工作；

（4）组织应急预案的演练；

（5）负责事故现场保护及相关数据收集；

（6）负责事故原因调查、事故总结；

（7）负责公司生产改进，应急预案改进、更新与发布。

3.3 应急处置专业队伍职责

应急领导小组由公司主要负责人担任总指挥、副总指挥，其他环保、安全、设备等部门领导组成指挥部成员，负责日常的风险管理，以及应急救援的指挥、协调等工作。

3.3.1现场应急指挥部

现场应急指挥部由应急领导小组根据事故情况确定人员及负责人，负责事故现场的应急救援工作，同时向应急领导小组反馈事故现场的第一手资料。

3.3.2应急处置小组

应急处置小组主要在现场应急指挥部的统一指挥下，快速、有序、有效地开展应急救援行动，以尽快处置事故，使事故的危害降到最低。各应急处置小组职责见表3-1。

表3-1  各应急处置小组职责划分

	处置小组
	职责

	警戒疏散组
	1、确定警戒范围，设置警戒区域、维护现场秩序、疏通道路，劝说围观群众离开事发现场等警戒工作；

2、引导外部救援进入现场，并负责事故现场的保护工作；

3、负责现场疏散逃生路线的确定和标志的设置，在发生事故和紧急情况时，组织引导现场危险区域人员正确及时撤离、疏散、逃生。

	通讯联络组
	1、通讯联络组接到报警后，立即向应急指挥部报告并通知相关人员待命。始终确保事故处理外线畅通，保证应急指挥部处理事故所用电话迅速、准确无误。

2、指挥部接到报警后，迅速通知相关人员、各救援专业队及各有关部门，查明事故类型、事故源、泄漏部位及原因，采取紧急措施，防止事故扩大，根据应急响应程序下达命令启动应急救援。

3、当通讯线路遭到破坏时，使用手机，保持通讯畅通。平时应急加强固定电话及线路的维护和保养，确保处于完好状态。

	抢险救援组
	1、接到通知后，迅速集合队伍奔赴现场，根据事故情形正确佩戴个人防护用品，切断事故源；根据指挥部下达的抢险指令，迅速抢修事故设施、控制事故； 

2、迅速查明有毒有害物质的种类，可能引起急性中毒的浓度范围，确定警 戒区域，设置警示标志； 

3、有计划、有针对性的预测各类设施印发事故的部位，进行计划性检修， 并进行封、围、堵等抢救措施的训练和实战演习。

	医疗救护组
	1、熟悉厂区内危险物质对人体危害的特性及相应的医疗急救措施；

2、负责储备足量的急救器材和药品，并能随即取用，事故发生时根据需要分发急救器材、药品；

3、事故发生后，应迅速做好准备工作，对受伤人员及时采取相应的急救措施；

4、当厂方急救力量无法满足需要时，向其他医疗单位申请救援并迅速转移伤者；

5、发生环境污染事故后迅速奔赴现场，根据事故影响范围布置岗哨，加强警戒，巡逻检查，严禁无关人员进入禁区；维持厂区道路交通秩序，引导 外来救援力量进入事故发生点，严禁外来人员入厂围观。

	物资保障组
	1、根据事故现场实际需要，准备救援设施、设备，确保通讯畅通。

2、根据事故危害程度，及时向相关单位或供货单位联系，及时调剂设备、器具等。

3、负责医疗救护以及被救治人员、救援人员的生活必需品的供应。

4、负责抢险救援物质的运输。

	应急监测组


	（1）负责协助第三方环境污染的检测、分析工作；

（2）负责污染物的处理方案设计，尽可能减少突发事件对环境的危害；

（3）负责事故现场及有害物质扩散区域内监测工作及事故原因分析，处置工作的技术问题的解决。

	事故调查组
	（1）对突发环境事件的预警和应急控制及处置措施提出救灾方案、处理办法，指导现场附近居民和抢险人员自身防护；

（2）确定人员疏散范围；

（3）对环境污染的灾害损失和恢复方案等进行研究评估，并提出相关建议。


4 预防与预警

4.1 危险源监控

4.1.1危险废物监控

公司安环部负责对危险废物的处理工作，负责在日常安全督查中对危险废物关于如下检查：

1、 由袋包装的危废废物，每个包装袋上必须有相应标识。

2、 类别不同的危险废物必须分开存放，且每个包装物上有相应的标识。

3、 所有危险废物必须分类存放。

4、 危险危废内存放入库转移纸质台账。

5、接触危险废物时应带手套，接触挥发性有毒气体要戴防毒口罩。

4.1.2危险废物管理措施

公司所有危险废物产生车间必须填写危险废物产生台账，由各车间定期送入危险废物仓库，危险仓库必须符合防渗漏、防流失、通风、配备相应消防设施及堵漏措施的黄沙箱。

具体措施为：建立健全危险废物管控机制，完善危险废物管理流程和防范机制，定期检查，对隐患及时纠正，防止事故发生，实现规范化管理；严格执行危险废物管控程序，如实认真记录危废管理信息。危废库建有独立的危废收集池，预防危废的渗漏；通过对危险废物分类整齐存放，对有可能渗漏的危险废物进行袋装，下面垫有托盘，仓库内设有排气风扇，保证空气流通；仓库门口和内部均配备了灭火器材。

4.2 预警

4.2.1 预警分级指标

按照企业突发环境事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，突发环境事件分为厂外级突发环境事件（Ⅰ级）、厂区级突发环境事件（Ⅱ级）和车间级突发环境事件（Ⅲ级）。预警级别相应地由高到低依次用橙色、黄色和蓝色预警，根据事态的发展和采取措施的效果，预警可以升级、降级或解除。

4.2.2 预警内容

向企业内部发布预警，报告事故内容。事故内容包括：地点、事故类型、事故地点等。应急指挥部根据预警内容和事故严重程度，确定相应应急程序。

4.2.3 外部报送

根据厂内事故预警等级，向上级部门报送。突发事件责任单位根据事故严重程度，向相应管理部门报送。突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。报告可采用电话、网络和书面报告等方式，包括事故发生原因、事故发生过程、应急处理措施、造成的人员伤害、事故造成的经济损失和社会影响等。

4.2.4 预警响应

企业厂内发生火灾爆炸、危险化学品泄漏等突发环境事件时，在收集有关信息证明突发环境事件可能性增大时，按照应急预案立即采取措施。进入预警状态后，企业应采取以下预警措施：

（1）立即启动应急预案。

（2）在厂内发布预警公告。

（3）转移、撤离或者疏散厂内可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

（4）指令各环境应急救援队伍进入应急状态，控制事故源，处理泄漏物质，开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

（5）针对突发事故可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用事发场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

（6）调集厂内应急所需的物资和设备，确保应急保障工作。

4.3 信息报告

4.3.1 企业内部报警程序

企业24小时值班电话为：18270285266，内部报警程序如下所示：

（1）厂内报警程序：事故单元→指挥部（值班长（夜间））→发布警报。

（2）事故单元向指挥部（值班室）报警模式：“我是××车间×××（姓名），××车间发生火灾（××泄漏）事件，请求救援”。

（3）厂内发布警报以广播为主，警报模式：

广播：“紧急通知：××车间发生火灾（××泄漏）事件，请应急救援人员立即到现场”，连播三遍，1分钟后再播一次（三遍）。同时用厂内电话（手机）报告至指挥部成员。报警时声音要清晰。

（4）如需撤离全厂人员时，须及时发布警报，警报模式：广播“紧急通知：××车间发生火灾（××泄漏）事件，全厂人员立即撤离到××（地点）”。连播三遍，1分钟后再播一次（三遍）。

4.3.2 外部报警程序

环境污染事件、安全事故发生后，应急指挥部需根据事态及时做出外部报警求救（火警/消防119、医疗救护120、报警110、交通事故报警122）。对外报警以外线电话（手机）为主，报警时要说清以下内容：报警人姓名、单位详细名称、地址、附近典型标志、发生事故物资、事故大小等，并派专人接应各种救援车辆。

外部相关应急单位联系方式如下表4-1所示。

表4-1  外部相关应急单位联系方式

	序号
	单位类型
	单位
	单位电话/手机

	1
	政府部门
	火警/消防
	119

	2
	
	报警
	110

	3
	
	交通事故报警
	122

	4
	
	环保热线
	12369

	5
	
	九江市人民政府
	13767270001

	6
	
	九江市应急管理局
	0792-8585369

	7
	
	九江市柴桑区应急管理局
	0792-6810637

	8
	
	九江市生态环境局
	0792-8585901

	9
	
	江西省九江生态环境监测中心
	0792-8221487

	10
	
	九江市卫生健康委员会
	0792-8222089

	11
	
	柴桑区卫生健康委员会
	0792-6817970

	12
	
	九江市公安局
	110

	13
	
	九江市柴桑区公安局
	110、0792-6812471

	14
	
	九江市柴桑生态环境局
	0792-6812342

	15
	
	赤湖工业园管理局
	0792-6831086

	16
	
	九江市消防支队
	13979235988

	17
	
	九江市柴桑区消防大队
	119

	18
	
	九江市生态环境保护综合行政执法支队
	0792-8575771

	19
	
	九江市救援中心
	0792-8903747

	20
	
	江西省化学品登记中心
	0791-6256279

	21
	
	国家化学事故应急咨询服务热线
	0532-3889090

	22
	
	九江市第一人民医院
	0792-8553120


4.3.3 事故信息上报

突发事件责任单位和责任人以及负有监管责任的单位发现突发环境事件后，在发生环境污染突发事故（事故较为严重时）时，须报告柴桑区政府、生态环境局、应急管理局等，同时向上一级相关专业主管部门报告，要进行连续上报。并立即组织现场事故应急处理和事故情况调查，在处理过程中根据实际应急处理情况进行不定期连续上报。事故应急处理完成后，对于事故的发生原因调查，事故应急总结等情况，确保在事故处理完成后15个工作日内，向柴桑区政府、生态环境局、应急管理局等单位上报。

突发环境污染事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报从发现事件时上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。

初报可采用电话方式，由指挥部指定专人报告。报告内容主要为：事故发生类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物、人员伤害情况、事故的发展趋势、事故的潜在危害程度等。初报过程中应采用适当的方式，避免在当地群众中造成不利影响。

续报可采用电话、网络和书面报告等方式，由初报人员担任。在初报的基础上报告有关确切数据，事故发生的原因、过程、进展情况以及采取的应急措施等基本情况。

处理结果及事故原因调查报告采用书面报告形式，报告人仍可以是初报人员或（副）总指挥。报告内容：事故发生原因、事故发生过程、应急处理措施、造成的人员伤害、事故造成的经济损失和社会影响、应急监测数据、事故处理效果、事故处理的遗留问题、参加处理工作的有关部门和工作内容等，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

4.3.4 事故信息通报

企业发现突发环境事件后，在上报相关部门的同时，根据事故的类别、可能波及的范围、可能危害的程度、可能延续的时间，及时通报周边企业和居民，通报的内容主要包括提醒事宜和应采取的相应措施等，可通过广播、宣传车、警报器或组织人员逐户通知等方式进行发布，对于老、弱、病、残、孕等特殊人群以及学校等特殊场所和警报盲区，应当采取有针对性的公告方式。

5 应急响应

5.1 响应流程及分级

企业危险废物突发环境事件应急响应流程详见图5-1。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



当事故发生后，为了迅速、准确做好事故等级预报，减少伤害和损失，首先应确定应急状态类别及报警响应程序。当事故发生后，事故发生部门在积极组织人员进行事故应急处理同时，立即上报指挥中心。由指挥中心根据事故等级确定报警范围。根据事故险情可采用三级报警，报警级别视伤害影响及范围确定。按照突发环境事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，将突发危废环境事件的预警分为三级：

一级报警：当危险废物燃烧、爆炸比较大时，对周围环境影响比较大（大于500m半径范围）。

报警范围及方式：全面报警，指挥发出紧急动员令，调动一切人员和器材、设备、药品等紧急物资，积极有效的投入抢修抢救工作，首先保证最大限度的减少人员伤亡。并迅速向园区有关部门报告，迅速向周边地区各单位和社区发出报警，向各级主管部门请求支援。

二级报警：当危险废物局部泄漏，且抢修无效，短时间内不能控制时，并根据泄漏点大小预测，仅对厂内及厂界下风向距离500m内范围产生危害影响，此时可发出二级报警。若部门处理不力，隐患进一步加重，则响应级别上升。

报警范围：由公司级指挥中心全面指挥。及时通知园区有关管理部门，迅速通知场外临近企业单位等有关部门，并派出专人深入现场指挥，组织疏散、撤离和抢险工作。若发生了人员中毒事故后，指挥中心应立即与上级主管部门和地方政府联络，请求批示和援助。若部门处理不力，隐患进一步加重，则响应级别上升。

三级报警：如果危险废物存放有毒物料容器发生少量泄漏，且影响范围只限于厂区内，通过抢修或系统临时紧急措施就能控制事故的发展和蔓延。若部门处理不力，隐患进一步加重，则响应级别上升。

报警范围：主要由车间领导小组负责处理，但首先应向公司级指挥中心汇报。在积极组织抢修的同时，应根据风向，对厂区范围内主要受区域部门及时联系，做好预防措施。并派专人到受影响区域进行观察和组织疏散撤离。

5.2响应程序

事故发生时，应急指挥部立即组织各应急救援小组成员维护现场治安程序，建立事故现场周围警戒区域，防止无关人员进入应急现场，保障救援队伍、物资运输和人群疏散等交通畅通。

单位应急响应的过程为接警、应急启动、控制及应急行动、扩大应急、应急终止和后期处置。

突发危险废物环境事故后，由环境应急指挥部根据事故情况开展应急救援工作的指挥与协调，通知有关车间、部门及应急抢救队伍赶赴事故现场进行事故抢险救护工作。

召集、调动抢救力量，个车间、单位接到环境应急指挥部指令后，立即响应、派遣事故抢险人员、物资设备等迅速到达指定位置聚集，并听从现场总指挥的安排。

环境应急指挥部按本预案确立的基本原则、专家建议，迅速组织应急救援力量进行应急抢救，并且要与参加应急行动的车间、部门保持通讯畅通。

当现场现有应急力量和资源不能满足应急行动要求时，及时向市和上级主管单位报告请求支援。

事故发生时，必须保护现场，对危险地区周边进行警戒封闭，按本预案营救、急救伤员和保护财产。如若发生特殊险情时，应急指挥中心在充分考虑专家和有关方面意见的基础上，依法及时采取应急处置措施。

医疗卫生救助事故发生时，拨打120并及时赶赴现场开展医疗救治、疾病预防控制等应急工作。

5.3处置措施

5.3.1危险泄漏事故应急处理措施

应从上风处接近现场，严禁盲目进入。

严禁火种，避免一切因摩擦、碰撞而引起的静电或火花。扑灭任何明火及任何其他形式的热源和火源，以降低发生火灾爆炸危险性。

使用不产生冲击、静电火花的工具把泄漏物回收至密闭的容器中，移动至安全场所。

切断火源，小量泄漏:用活性炭或其它惰性材料吸收。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水箱。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。回收或运至废物处理场所处置。流出时使用位于仓库北侧的砂土围阻隔，防止进入下水道、排洪沟等限制空间，并避免造成更大范围的污染。

保持空气流通，减少挥发性溶剂聚集，避免发生安全事故。

应急处理是严禁单独行动，要有协同人，必要时用消防水龙带喷水掩护。

作好相关泄漏记录，及时查明原因和追究相关责任。
5.3.2危险废物中毒事故应急处理措施

（1） 迅速脱离有害环境：中毒人员应迅速脱离有害环境，已昏迷不能自行脱离的，医护室救护人员应迅速帮助中毒者离开现场，但救护人员必须做好自身及协同人员的保护措施，进入有害化学品区要注意佩带诸如防护服、防护鞋、防毒面具等防护用品，以免造成更多的人员中毒。

（2） 截断中毒源：消除泄漏的源头，堵漏，避免毒害范围的扩大。

（3） 紧急救护措施：因吸入或食入有毒物质而出现流延、恶心、呕吐、昏迷、腹痛、腹泻、多汗、双瞳孔缩小、流泪、视物模糊、流涕、呼吸困难、其它不适等中毒现象时，其它员工有责任对其进行抢救，并视不同情况采取如下急救措施：

A、 皮肤接触：皮肤受到有毒物质污染后要尽快脱去被污染的衣物，包括内衣裤。污染的皮肤要尽快用肥皂清洗，再用清水冲洗干净，

B、 眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水冲洗至少要持续10-20分钟，就医；

C、 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，令其平躺，清除口腔、鼻腔分泌物等，维护呼吸道畅通；若出现呼吸困难补氧（人工呼吸、吸氧，或指压人中、内关、足三里）。

D、 食入：误食入者，用软物、手指刺激中毒员工咽后壁手法催吐。每次催吐后，口服清水或温淡盐水100-200毫升，隔3-5分钟后再次催吐，直至呕吐物变清、无异味为止。服食腐蚀性毒物及抽搐尚未控制者不宜催吐。催吐后，不论其效果如何或不宜催吐者，都应及时充分的洗胃，以便稀释毒物毒性，清除毒物，保护机体，减轻损害。现场可采用刺激呕吐洗胃发，既先让中毒者喝下适量的洗胃剂，约500毫升左右，然后刺激咽喉使其呕吐，吐后再饮再使之呕吐，反复几次至呕吐清澈为止。常用的洗胃液有：清水、淡盐水、淡肥皂水、茶水等。

E、 昏迷:员工在现场抢救和运送途中要防止因咽喉周围组织松弛造成的窒息，同时也要防止胃内容物涌出造成窒息及吸入性肺炎。对昏睡及神志不清的员工要采用昏睡体位。昏睡体位为：左侧躺下，左手过头伸直，头枕在左手上，右手弯曲止住下巴；右腿稍微前曲。

F、 不论哪种形式的中毒，经现场抢救后都应送往医院就医。拨打120急救中心电话，就近送医院作进一步的抢救、治疗。

5.3.3危险废物火灾事故处理措施

（1） 火灾发生初期是，首先由目击者切断火灾现场电源，同时通知安环部，安环部人员通知公司应急指挥部，组织现场消防人员进行扑救。

（2） 安环部应立刻判断火势情况，拨打119火警报警电话，如有人员伤亡，应立刻打120救护车，由信息联络组派人在路口接应消防车和救护车。

（3） 在火灾尚未扩大到不可控制之前，应使用适当移动式灭火器，我公司一般使用干粉灭火器来控制火灾，时间不宜超过7分钟。

（4） 迅速关闭流向火点的可燃液体开关，用土砂盖住地面流淌的可燃液体，或挖沟导流将流淌的可燃液体导向安全地点。另外，用毛毯堵住下水井、井口等处，防止火焰蔓延。

（5） 为防止火灾危机相邻设施，必须即使采取冷却保护措施，用冷水淋湿装有易燃易爆物体的容器，并迅速移走火点周围的易燃、易爆物及贵重物。

（6） 注意观察火灾四周情况，避免出现伴随的人员中毒、建筑物倒塌、物体坠落等事件。

（7） 各部门应安排留守保卫人员，防止有人趁机作案。

6 应急保障措施

6.1应急安全保障

当发生人员受伤时，应遵循“先救人、后救物，先救命，后疗伤”的原则，企业医疗救护组人员应组织积极抢救，首先保护受害人员生命安全，将伤员救离事故现场，必须对伤员进行紧急救护减少伤害，并根据不同情况采取相应的救护措施。一方面要防止烧伤和中毒程度继续加深，另一方面要使患者维持呼吸、循环功能。

企业附近区域急救医疗资源分布情况下表。

表6.1-1  附近区域主要医院分布情况

	名称
	地址
	电话

	柴桑区人民医院
	江西省九江市柴桑江州大道26号 
	0792-6812255

	120急救中心
	/
	/

	九江学院附属医院
	九江市浔阳东路57号
	0792-2185120

	九江市第一人民医院
	九江市濂溪区八里湖东路与祥和路口
	0792-8177120、8573123


6.2应急交通保障

企业在火灾或泄露事故发生后，应第一时间联系消防、环保等部门，并联系柴桑区相关部门，对企业周边交通进行管制，保证外部救灾、抢险等车辆通行无阻。另外，企业厂区内部制定的消防通行道路要保持无阻，其他车辆、物资不得堆放在消防应急通道、登高抢险平台等划定的区域。

6.3应急通信保障

信息的及时传递对应急抢险顺利进行是非常必要的，因此，企业必须做好通信与信息的保障工作。

通讯与信息保障主要由综合协调组负责，要建立通信系统维护以及信息采集等制度，明确参与应急活动的所有部门通讯方式，分级联系方式，并提供备用方案和通讯录，配备必要的有线、无线通信器材（如手机、有线电话等），确保本预案启动时各应急部门之间的联络畅通。各级应急指挥机构人员的手机必须24小时开机，如果人员或联系方式发生变化，应及时更换，以确保信息及时沟通。

6.4其它保障

6.4.1人力资源保障

为保证救援工作的顺利实施和救援组织的有效运转，当有人员离开组织后，应及时补充新的人员，并对其进行培训。

应急指挥部应加强现场救援专业组的建设和培训，确保在应急救援过程中能承担起其相应的职责。

并定期和不定期进行应急演练，确保应急队伍能够在应急过程中发挥其作用。

日常工作中，各部门的职能保障由人力资源负责。

6.4.2资金保障

总经理为环境突发事件第一责任人，所有关于环保应急保障物资的供应由总经理直接负责。要求财务保留专项资金，务必保证公司应急物资充足并及时补充。

6.4.3物资装备保障

根据本预案的要求，企业须及时配齐所需的消防物资、堵漏物资、医疗物资、监测物资、标识物资等其他物资。加强对物资储备的监督管理，委派专人对应急物资进行管理，应急物资按照规定存放在物资仓库内，不得随意转移，此外，及时对应急物资予以补充和更新。发生重、特大突发环境事件时，积极配合当地政府和生态环境局做好应急物资、装备的保障。

6.4.4体制机制保障

根据公司安环运行体系要求，环境突发事件应急管理遵循PDCA管理模式，并作为公司安环管理的一部分，每年进行至少一次的审核，并按照要求进行内审或第三方审核，使应急体系管理机制保持不断更新并适用的状态。

7 隐患排查和整治

7.1环境风险隐患排查和整治措施

（1）风险排查的任务和要求
①风险排查是安全生产管理工作的重要手段，是各级领导的重要职责，在组织各项生产活动时，都要认真检查安全工作。
②风险排查的任务是查明和发现各种不安全因素和隐患督促整改、监督各项安全管理制度的落实，制止“三违”，做好防范和风险整治工作。
③风险排查工作要有明确的目的、要求和具体计划。
④风险排查组织由主管安全生产的各级领导负责和有关职能人员参加，做到边检查边整改，并及时总结和推广先进经验。
（2）风险排查内容
①查思想：查对环境风险的认识，是否牢固树立安全第一的思想和安全生产责任心。
②查制度：查安全生产规章制度是否建立健全和各项制度的执行情况。
③查纪律：查岗位上劳动纪律、工艺纪律和安全纪律遵守情况。
④查领导：查领导是否把环境风险防范摆到重要议事日程，生产与安全是否做到“三同时”。
⑤查隐患：查是否做到安全生产、文明生产；设备的安全防护装置是否安全可靠；产废车间厂房、危废暂存库等建筑、设施有无不安全隐患；岗位有害物浓度是否达到安全卫生标准；

（3）风险排查形式
风险排查主要针对于产废车间厂房、危废暂存库等。

①综合性检查。坚持定期或不定期的安全生产检查制度，公司风险排查由主管生产的领导负责。召集有关部门和职能人员组成检查组。检查和整改情况由生产技术部汇总上报。公司安委会组织全公司的检查，每年不少于两次。对于产废车间厂房、危废暂存库每月检查不少于两次。并将检查和整改情况由有关责任人（安全员）汇总抄送生产技术部。工段负责人每周进行二次检查，班组进行每日检查制度。
②季节性检查。对防雨防洪、防泄露、防火防爆及防污染等工作，进行预防性季节检查，由各生产单位负责组织进行，并将检查和整改情况上报公司分管领导，抄送生产技术部。
③日常检查分岗位工人检查和管理人员巡回检查。岗位工人应认真执行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行经常性检查。
④各种检查均应按须检内容逐一检查，并有文字记录备案。
（4）风险整治措施
①风险隐患是指公司的生产设备、设施、作业环境、生产组织和劳动组织等方面不符合环境安全规定的缺陷和问题。这些缺陷和问题危及公司环境安全和周边敏感点，可能引起环境事故。必须及时进行整改。如本单位不能进行整改的要立即报告主管部门统一安排整改。
②公司主管生产领导和生产部门负责人对本公司、部门风险整治工作负全面责任。应依照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，及时采取有效措施，消除隐患，使作业场所和各项设施符合有关环境安全规定。
③各生产部门及下属单位都要建立隐患检查、登记、整改、销案制度，凡属已经发现而又不能迅速消除的隐患，均要逐项登记，联系有关单位安排整改。
④重大隐患实行归口申报处理制度。发现重大隐患应首先采取临时性防护措施，并通知各专业单位进行整改，同时报环境管理部门备案。
⑤急需整治的重大风险隐患。为了不影响环境安全，可直接报送环境管理部门，由其安排有关单位立即实施风险整治工作。风险整治工作由使用单位检查、督促，环保主管负责协办、督办。
⑥凡重大隐患未及时向职能部门申报，或处理前未采取临时防护措施而发生事故，将追究事故单位领导责任，归口处理单位未按要求及时处理，责任由整改项目归口单位负责，未及时进行催办由使用单位负责，未及时进行协办，督办由环境管理部门负责，风险整治具体归口单位如下：
a、三废处置设施设备隐患由所属部门设备技术人员负责处理；（电气）自动化、仪表、计算机隐患由电仪工段负责处理。
b、危险品、储存隐患由所属相应对口部门负责处理。
⑦风险整治管理实行工作联系通知单制度，《整改通知单》到达后，整改责任单位应合理安排整改计划。未及时认真落实整改的将按照《生产安全事故管理行政责任追究制度》规定严肃考核。
⑧发现隐患，填报《风险整治通知单》，提出本单位整改意见，并有专人配合该项整改工作。整改工作结束，由隐患所在单位验收，报环境管理部门销案。

⑨定期检查危废仓库三防情况，检查防渗涂层、地面是否破裂，仓库地面必须为耐腐蚀硬化地面，且表面无裂隙，并设有泄漏液体收集装置，防止液体废物意外泄漏造成无组织溢流渗入地下；检查危废容器是否破损、所用容器是否与危险废物相容等，地面是否有废液溢流等，并确保导流槽畅通，
⑩危险废物入库储存过程应转运人员应注意个体防护，不可直接与物料接触，转运时须选择合适容器，确保危险废物转运过程无泄漏。
安全环保部组负责组织应急培训与演练，培训分为生产区操作人员、应急救援队伍、应急机构三级培训，演练分为生产区操作人员、应急救援组、应急机构三级演练。
8演练与培训

8.1应急培训与频次

后勤组负责组织、指导应急预案的培训工作，各相关部门负责人做好日常预案的学习培训，根据预案实施情况制定相应的培训计划，采取多种形式对应急人员进行应急知识和技能的培训，培训应做好记录和培训评估。
8.1.1生产区操作人员的培训
针对应急救援的基本要求，系统培训厂区操作人员，发生各级危险物事故时报警、紧急处置、逃生、个体防护、急救、紧急疏散等程序的基本要求。培训主要内容：
a.企业安全生产规章制度、安全操作规程；
b.防火、防爆、防毒的基本知识；
c.生产过程中异常情况的排除、处理方法；
d.事故发生后如何开展自救和互救；
e.事故发生后的撤离和疏散方法。

f.与岗位相关的危险废物产生点及储存要求

g.危险废物的危害及应急救护措施

采取的方式：课堂教学、综合讨论、现场讲解等。
8.1.2应急救援队伍的培训

对厂区应急救援队伍的队员进行应急救援专业培训。培训主要内容：
a.了解、掌握事故应急救援预案内容；
b.熟悉使用各类防护器具；
c.如何展开事故现场抢救、救援及事故处置；
d.事故现场自我防护及监护措施。

e.危险废物的危害及应急救护措施

采取的方式：课堂教学、综合讨论、现场讲解、模拟事故发生等。
8.1.3频次

本预案制订后实施后，所有应急指挥部成员，各专业救援组成员应认真学习本预案内容，明确在救援现场所担负的责任和义务。要求公司今后应做到培训每年2次以上。
8.2应急演练
8.2.1演练目的

评估应急预案的各部分或整体是否能有效的付诸行动，验证应急预案应急可能出现的各种环境污染事故的适应性，找出应急准备工作中需要改善的地方，确保建立和保持可靠的通信渠道及应急人员的协同性，确保所有应急组织都熟悉并能够履行他们的职责，找出需要改善的潜在问题，提高整体应急反应能力。

8.2.2演练方式

演练可采用桌面演练与实战演练的方式，以实战演练为主。

8.2.3演练频次

公司每年至少组织一次实战演练，并积极配合和参与有关部门开展的应急演练。

8.2.4演练范围

演练区域是可能发生事故的区域。每位员工每年至少参加一次演练。

8.2.5演练程序

开展应急演练的过程可划分为演练准备、演练实施和演练总结三个阶段。

1、演练准备

⑴成立一个演习策划小组是公司内开展应急演习的有效方法，它是演练的领导机构，是演练准备与实施的指挥部门，对演练实施全面控制。

⑵编制演练方案。由演习策划小组确定演练目的、原则、规模、参演的部门；确定演练的性质和方法，选定演练事件与地点，规定演练的时间尺度和公众参与程度；确定实施计划、设计事故情景与处置方案。其中特别要注意的是，演练情景尽可能真实，并考虑应急设备故障问题，以检测备用系统。

⑶制定演练现场规则。演练现场规则是指确保演习安全而制定的对有关演练和演练控制、参与人员职责、实际紧急事件、法规符合性等事项的规定或要求。

⑷培训评价人员。策划小组应确定评价人员数量和应具备的专业技能，指定评价人员，分配各自所负责评价的应急组织和演习目标。

2、演练实施

应急演练实施阶段是指从宣布初始事件到演练结束的整个过程。演练过程中参演应急组织和人员应尽可能按照实际紧急事件发生时响应要求进行演示，由参演组织和人员根据自己关于最佳解决办法的理解，对事故作出响应行动。策划组的作用是宣布演习开始和结束，以及解决演习过程中的矛盾。

3、演练总结

演练结束后，进行总结和讲评，以检验演练是否达到演练目标、应急准备水平及是否需要改进。策划组在演习结束期限内，根据在演习过程中收集和整理资料，编写演练报告。明确应急过程中需要改进和补充的地方并要求整改，然后记录归档。在下一次演习中，由其演练领导小组检查相关的整改成果。

应急演练一般至少每年一次，且除定期进行全面的演习和训练外，还要针对通讯、消防、医疗、泄漏控制、监测、净化和清洁，以及人员疏散等关键要素进行演习。

8.2.6演练方案

具体实施步骤可参考下面内容：
1、演练内容的确定：演练开始前，应急总指挥和副总指挥确定应急演练的内容，演练的时间和地点。

2、演练：拉响演练警报，指挥部根据下达应急命令。各应急小组听取事故内容和应急指令后立即按照5.3章节的应急处置措施进行应急。

3、演练结束：指挥部根据实际情况下达演练结束命令，各应急小组存放好各种应急用具。指挥部召集全体应急人员总结演练过程，明确不足和需改进之处。

9 事故报告

按《固体法》规定：因发生事故或者其他突发性事件，造成危险废物严重污染环境的单位，必须并向所在地县级以上地方人民政府。

环境保护行政主管部门和有关部门报告。一般应当在发生事故后立即（如一小时内）以电话或其他形式报告，在发生事故后5－15日以书面方式报告，事故处理完毕后应及时书面报告处理结果。

10 预案管理

10.1名词术语
(1)应急预案
是指从总体上阐述事故的应急方针、政策、应急组织结构及相关应急职责、应急行动、措施和保障等基本要求和程序，是应对各类事故的综合性文件。
(2)危险源
危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、财产损失或环境破坏的、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备以及位置。
10.2预案评估
在环境应急预案草案编制完成后，应急预案后勤保障组应当组织评估小组对本单位编制的环境应急预案进行评估。
环境应急预案评估小组的组成人员应当包括环境应急预案涉及的相关部门应急管理人员、相关行业协会、相邻重点风险源单位代表、周边社区（乡、镇）代表以及应急管理和专业技术方面的专家。
环境应急预案评估小组应当重点评估环境应急预案的实用性、基本要素的完整性、内容格式的规范性、应急保障措施的可行性以及与其他相关预案的衔接性等内容。
突发环境事件应急预案编制人员应当根据评估结果，对应急预案草案进行修改。
10.3预案备案
企业编制的环境应急预案，应当在本单位主要负责人签署实施之日起20个工作日内报所在地环境保护主管部门备案。
10.4预案发布与发放
公司应急预案经评估后，由总经理签署发布。
后勤组负责对应急预案的统一管理；
后勤组负责预案的管理发放，发放应建立发放记录，并及时对已发放预案进行更新，确保各部门获得最新版本的应急预案；
应发放给应急组织机构各成员和各部门主要负责人、岗位。
10.5应急预案的实施
本预案自发布之日起施行。
10.6预案维护与更新
环境应急预案演练结束后，企业应当对环境应急预案演练结果进行评估，撰写演练评估报告，分析存在问题，对环境应急预案提出修改意见。
企业应当按照有关法律法规和本办法的规定，根据实际需要和情势变化，依据有关预案编制指南或者编制修订框架指南修订环境应急预案。
企业结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估。有下列情形之一的，及时修订：
（一）面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的；
（二）应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；
（三）环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化的；
（四）重要应急资源发生重大变化的；
（五）在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案作出重大调整的；
（六）其他需要修订的情况。
对环境应急预案进行重大修订的，修订工作参照环境应急预案制定步骤进行。对环境应急预案个别内容进行调整的，修订工作可适当简化。
企业应当于环境应急预案修订后20个工作日内将新修订的预案报原预案备案管理部门重新备案；预案备案部门可以根据预案修订的具体情况要求修订预案的环境保护主管部门或者企业事业单位对修订后的预案进行评估。
附件一:厂区应急疏散图
[image: image13.png]674

52

24T B

GED

AN

FEBE

a7l o

150

IF
kP

54

W

85





附件二:应急救援组织机构名单及联系电话
表1应急救援指挥部成员一览表
	组织成员
	正岗
	副岗

	
	职务
	姓  名
	手  机
	职务
	姓  名
	手  机

	应急指挥部总指挥
	副总
	张成江
	17707022555
	厂长
	王拥军
	13838050825

	抢险救灾组组长
	主管
	李志山
	18248460833
	柳云峰
	化验员
	18779153676

	警戒疏散组组长
	组长
	徐选付
	15707055328
	徐贻水
	普工
	13657927502

	医疗救护组组长
	财务主管
	王火霞
	15180171879
	陈晨
	内勤文员
	19979297270

	物资保障组组长
	组长
	徐元吉
	18707029416
	梁红
	内勤组长
	17770263751

	通讯联络组组长
	内勤主管
	邱燕如
	15390868143
	黄文英
	文员
	15270270475

	环境应急监测组组长
	组长
	袁翔
	16607931121
	袁有章
	普工
	18296370588

	事故调查组组长
	经理
	张斌
	19970202875
	谢永林
	经理
	13321100170

	江西华航石油有限公司24h值班电话
	18270285266


附件三:政府有关部门、外部救援单位名单及联系电话

	序号
	单位类型
	单位
	单位电话/手机

	1
	政府部门
	火警/消防
	119

	2
	
	报警
	110

	3
	
	交通事故报警
	122

	4
	
	环保热线
	12369

	5
	
	九江市人民政府
	13767270001

	6
	
	九江市应急管理局
	0792-8585369

	7
	
	九江市柴桑区应急管理局
	0792-6810637

	8
	
	九江市生态环境局
	0792-8585901

	9
	
	江西省九江生态环境监测中心
	0792-8581487

	10
	
	九江市卫生健康委员会
	0792-8222089

	11
	
	柴桑区卫生健康委员会
	0792-6817970

	12
	
	九江市公安局
	110

	13
	
	九江市柴桑区公安局
	110、0792-6812471

	14
	
	九江市柴桑生态环境局
	0792-6812342

	15
	
	赤湖工业园管理局
	0792-6831086

	16
	
	九江市消防支队
	13979235988

	17
	
	九江市柴桑区消防大队
	119

	18
	
	九江市生态环境保护综合行政执法支队
	0792-8575771

	19
	
	九江市救援中心
	0792-8903747

	20
	
	江西省化学品登记中心
	0791-6256279

	21
	
	国家化学事故应急咨询服务热线
	0532-3889090

	22
	
	九江市第一人民医院
	0792-8553120


附件四：环境应急资源清单
	设施

分类
	设施名称
	安装/放置位置
	数量
	负责人
	联系电话

	消防

器材
	灭火器
	车间/罐区/仓库/办公区
	22个
	王拥军张成江
	1383805082517707022555

	
	消防栓
	车间/罐区/仓库/办公区
	52个
	
	

	视频监控装置
	视频摄像头
	车间/罐区/仓库区
	16个
	
	

	报警

设施
	火灾报警装置
	车间/仓库
	6个
	
	

	
	可燃气体报警仪
	车间
	2个
	
	

	污染物切断
	围堰
	罐区/车间
	2个
	
	

	
	沙袋
	仓库
	10个
	
	

	污染物控制
	消防沙
	车间旁
	2吨
	
	

	
	铁锹
	仓库
	2把
	
	

	
	铁桶
	仓库
	5个
	
	

	污染物收集
	吨桶
	仓库
	10个
	
	

	
	潜水泵
	罐区旁
	1台
	
	

	污染物降解
	锯屑
	仓库
	2m3
	
	

	安全防护
	洗手池
	车间
	2个
	
	

	
	口罩
	车间/仓库
	10个
	
	

	
	防护眼罩
	车间/仓库
	10个
	
	

	
	防护手套
	车间/仓库
	10双
	
	

	
	防护靴
	车间/仓库
	5双
	
	

	
	耐油靴
	车间/仓库
	5双
	
	

	
	安全帽
	车间/仓库
	30个
	
	

	
	洗眼器
	车间
	1个
	
	

	应急药品
	创口贴
	办公室
	3盒
	
	

	
	红药水
	办公室
	3瓶
	
	

	
	包扎带
	办公室
	3卷
	
	


附件五：危废处置协议

[image: image14.jpg]Mk, o, ou-ie.con
, shangxinggvangtpu-te. con

22 5F R B B A7 M2 m\

TR L

ol

>

B (LR RA T
MR ER A R AR

LR ST 2020




[image: image15.jpg]con

shangsinggua

/() AT PR 55 R A LA IE'}‘,““};"H","“;"“E"‘j"““‘“‘wpm Pl oo

e I J3E 0 Ak T Ak 8 e Tl 5 )

R AT 2020 4F 09 A 08 &

#7194 9 PZHH20200908Q1076B

b\ RSCRESRSRIPHE) DRI R AR, HMsE, LT %
ki) [ BEVE 3 HW49 (900-041-49) 1, BAL foE A M. FAREE,

Z MR T4 A B ML T AL e (RO (1) AL, PHAEHZ
VB (RO« R ZIIR ERTALBEY (D AbFR A R,
128, MPEXEHE, HETOTHY, BB 3t [6] 8 AT

B R T LB (R ER RN —RRZGTIAR.

1
2 TV BER) (D ATFAEIG HOFHRR, BRIES—HieE

E: AR, ZHMBERMN AT, d. R, ST R

B V"E‘h"l'l MEded, %, WBTWEY () K

7] VR A ARG M BEOR R EAR2E

3 TALBE GRO AR, HRT FARPETALBEY) () RFEFHE

T{E.

WIAHIR, EEHR, FHmlLs AR, RAKPH XA
4. PHEH H 9 TALBER (RO 15 2,77 i M TR R 5 447
RA—2, L,‘;{1!’1“2'KJHI”‘.A‘)MM‘!l‘.‘.&)fﬁ&%ﬂ'{”ﬁ‘rﬁ(ﬂv AT EARUAZ 54

AABIES

Z A MTALBES (D AHIT F 5 4 5L

ROt
RBP4 HAE:
) () PRINEEFMFHMA, (RIRAH BBWE. HaENR.

R 5R A KA KT 85% CRMFRUKINH) +

LES ST 2020 &




[image: image16.jpg]HRA, REHERBY

E
AR, AT ARAE R F

RSN 4%

0 4%

TV BE%)

IR R 3% T 7 SRAEAT ¢
m, i

b AL
p) Ft, SRk A RBOSEAE RS R T AE:
) W, WIS (
Fhk. Sk oA RIS

el R E

EBNE,

Jodh AR HER

(BEAnAL R AL ML AR 61 1

gtk [TEAENERATRAT]
[91360421MABSLIYEOE] (SN =55

[T E A AT AR T Mk 0792-697"

[ )".'1"&&\\1”\!‘I‘MHJH.'/?HJ JLIT SR AT 36050164 45000000

9973

3) Rt 1k 1%

455

4) PHFPAT

[T AR HEAIRAT]

[ 91360430591836133\( 1
TARIXA 0792-58105681

(A BTLILA 753

PER. 0 2020




[image: image17.jpg]O 78 90 0 A0 L AR (H?".‘T:HI‘JM AT

VAR 22 T A, FE A MOTRENK, 35 51T A
bl U E ) XM R IR 2T AR 6 DA o o W

1t %3k
SR ZAEF—HERT AN RE, FERTAS RN, SERTHIE
B, WX R R TR MR NAT W54 MAT 9 el LA AR
u A4 AT BVR AT B M RAE AT W4T, S TSI B E.
t. m’mmmk
EANUREN PR, ERHRT DR BT HRER—K, &7 7 WAL
a] A1 Z A TR A R LR VFA .
N & RBEHRE:
1. ARITF—HRAERNRE
PAR A T A

HARER U7 1L ERE TS
T AN .
A,

it A R — Bk,

430 e Y 2

G TALBES (B ARERAFMEN, B2 RANEA A FREMH T

R M T Y, SRHHARE, BZHAKRLE, mhEAR, Z

K18 o 7= A O AE (T HAE

A AAEL KA T — R

p () I IR Wik, ZAAARBER PR
& g, TEERR, TP AbFE . WHLERE)

LR, ZHABIRE (R A RCRIRFH RS ) LRI ITFRRER

g Ry ATBCE WD

Fr@INCAT AT B PR B BB FAES, SAM—B

He

A A 4 P ) T e GO EF QRN

=y AL TLAE, T AR .0 TAF A RBASRICEEN (RO

W7 AAT TS LR TE Lk Bl RERRTERS RO

i ’Lﬂ F, HLATRHETS RN AR B Z Hi.

3. B

) 5 4 Tk BE) (D

o4 D036 6 2 2020 i

\o . XL




[image: image18.jpg]e TR
Juze it TREATHBRARWT -
g o o e N\ BEA KR WS soraote 0, s i
MR T (W) F T
Y GRO FriiA AR R L&l
& FI AT
|
A UARMAESE, £ i |
TROMRE, M\ _2020 4 09 A 08 FiteZ_2021 4 09 A 07 Flik. |
RASTEWE, 2X5HEMRRRATES, 15K YA RSEMUN Bocrae
N
s AN REM, BHR—6, ZHERG B-HXFRRPARBOIER. e
4, AARBRHMZHEL MBI A RRARE AR ERERK =
/' e
5 kATHE: (HEELRENN) , NEARAMARES, SAEAAARGE ~
), AA RN SASRGER B, UKHORNE.
6. ERAMHE (LI
= e Ty —
AT A AN | (. i bt i N\
RO YT 1 T T 2B o
M (R AT | KR LA UL R R T AL TR P | 3
VT e T A AR =
W OEE) P RRIL 1‘ 9
L NM’J—(@E:\E&*???? 777\@1}': lilxu&ls#uxnn RS B /
i
i
-.\

(A FEEX: PR

[P 2 Z 7%y

REEF 1;;7 2

WO R A 2

R AT BRI s

& » e W i

1 W B
e

ms Dk e




[image: image19.jpg]At v ouze,
510, thangxingguangtpu-ze

BEDIRL IR AL 1 45

! % (PZHH2020090801076B) &
f } ‘, CNVEE®) (WD) & 2454 y‘,}u,“w L EHARE, B
o | waps [Emitm ob 7
E BS | o0z | @ |sw0r/E|

e — U AL ¥ 8000 JT/4F (AR
AT MR 275, ZHiBI%
, IR Z 5 FTAAT AL BER R TF P BLBE 22 i

CHE, BA%S

VPR, BAATALSER Z 7 S R LA T T B A B R A
TR,

AEMBA, Z7H%RIHE—VERBS,
PhRAE RATSORSA . 24 B
B (— RN 10 FWTMZI) » RN HARNTALN
|, R BRI R R

|'3. RdbrdE:

| oAERBERUZTE R ik

o i peann TFAE, e ERSE 3 W (R e A A B T
|| A%EIFRTLE.

|'s. st eapem s ML
6. seampr AR ZIT T 202

| (aARS: P
% AH) mu

&, AT RmTE, PSR BAt .
09 A 08 RAERM C(fERBEmALTALER T
D8 B) MMtHE. A0S (R

S ML SE I . AR MR R 8 PL AR5 2 1) (f
AT BT

~ ofuk
B9 B

0 6 0 3% 6 2 2020 A

4 JUECTN T AL AL TR LTS R AR A] FRIGH 19979239373





附件六：事故报告表格

1、公司突发环境事故报告表(初报)

	报告方式
	1
	电话报告
	报告人
	内部
	

	
	2
	书面报告
	
	外部
	

	报告时间
	年月日
时分

	报告顺序
	1
	公司应急指挥中心
	
	当班调度通知相关部门

	
	2
	九江市柴桑区生态环境局
	
	据事件级别逐级上报

	
	3
	柴桑区应急办
	
	据事件级别逐级上报

	
	4
	柴桑区县消防大队
	
	据事件级别逐级上报

	单位名称
	

	地址
	省市
区
街道(乡、镇)
路号

	法人代表
	
	联系电话
	

	传真
	
	Email
	

	发生位置
	
	设备设施名称
	

	物料名称
	

	类型
	□火灾
□泄漏
□爆炸
□其它

	污染物名称
	数量
	排放去向

	
	
	

	
	
	

	已污染的范围
	

	可能受影响区域
	

	潜在的危害程度转
化方式趋向
	

	已采取的应急措施
	

	建议采取措施
	

	直接人员伤亡和财
产经济损失
	


2、公司突发环境事件报告表(处理结果报告)

	报告方式
	电话报告或网络报告
	报告人
	

	报告时间
	年
	月
	日
时
分

	报告顺序
	1
	公司应急指挥中心
	
	当班调度通知相关部门

	
	2
	九江市柴桑区生态环境局
	
	据事件级别逐级上报

	
	3
	柴桑区应急办
	
	据事件级别逐级上报

	
	4
	柴桑区县消防大队
	
	据事件级别逐级上报

	单位名称
	

	地址
	省
	市
区
	街道(乡、镇)
路
号

	法人代表
	
	联系电话
	

	传真
	
	Email
	

	发生位置
	
	设备设施名称
	

	物料名称
	

	类型
	□火灾
	□泄漏
	□爆炸    □其它

	污染物名称
	数量
	排放去向

	
	
	

	报告正文：
	
	
	

	处理事件的措施、过程和结果：
	

	污染的范围和程度：
	
	

	事件潜在或间接的危害、社会影响：
	

	处理后的遗留问题：
	
	

	参加处理工作的有关部门和工作内容：
	

	有关危害与损失的证明文件等详细情况。
	

	
	
	
	
	（不够可附页）


3、公司突发环境事件内部信息传报表格
	事故发生场所
	
	环境负责人
	

	事故责任人
	
	事故发生时间
	

	是否违反相关法
律法规
	是□    否□

	事故发生经过
	签名：日期：

	事故发生原因
	签名：日期：

	解决方法及措施
	签名：日期：

	评定人
	
	评定部门
	
	报告日期
	

	管理者代表确认
	


否





是





事故发生





接 警





信息反馈





否





关闭





应急调度组





警情判断和响应级别确认





主要人员到位





信息网络开通





应急资源调配





现场指挥到位





救援行动





扩大应急





申请增援





现场清理





解除警戒





善后处理





事故调查





人员救助





工程抢险





警戒疏散





医疗救护





现场监测








专家支持





是





预案启动





事态控制





现场恢复





应急结束





事故发生





接警





警情判断


事故级别





信息反馈





关闭





N





报警





应急启动





指挥部办公室


人员到位





信息网络开通





应急资源调配





专业指挥到位





Y





Y





救援行动





扩大应急





应急恢复





申请增援





N





Y





人员互助





专家技术支持





工程抢修





警戒与交管





救护安置





人群疏散





现场监测





环境保护





事故信息收集





总结





现场清理





解除警戒





善后处理





事故调查





图5-1  突发环境污染事故应急响应程序





事态控制





应急结束（关闭）





事故发生





接警





警情判断


事故级别





信息反馈





关闭





N





报警





应急启动





指挥部办公室


人员到位





信息网络开通





应急资源调配





专业指挥到位





Y





Y





救援行动





扩大应急





应急恢复





申请增援





N





Y





人员互助





专家技术支持





工程抢修





警戒与交管





医疗救护





人群疏散





现场监测





环境保护





事故信息收集





总结





现场清理





解除警戒





善后处理





事故调查





图5-1  危险废物突发环境污染事故应急响应程序





事态控制





应急结束（关闭）









_1234567890.vsd
�

江西省突发事故应急救援指挥中心�

九江市突发事故应急救援指挥中心�

柴桑区
环境事故应急救援指挥中心


赤湖工业园
环境事故应急救援指挥中心


企业环境事故应急救援指挥中心


事故现场应急


内部救援组：
通讯联络组；
抢险救灾组；
警戒疏散组；
医疗救护组：
物资保障组：
应急监测组：
事故调查组。



外部救援队伍：
公安；
消防；
环保；
医疗卫生；
气象；
安监；
交通运输



