建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：江西展图一般工业固体废物综合利用建设项目

建设单位（盖章）： 江西展图环保科技有限公司   

编制日期：         2025年8月          

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	江西展图一般工业固体废物综合利用建设项目

	项目代码
	2506-360421-04-01-953638

	建设单位联系人
	孙校伟 
	联系方式
	13710084861 

	建设地点
	江西省九江市柴桑区赤湖工业园5-3库

	地理坐标
	厂区中心地理位置坐标：E115°45′30.308″，N29°46′5.807″

	国民经济行业类别
	C4210 金属废料和碎屑加工处理

C4220 非金属废料和碎屑加工处理

N7723 固体废物治理
	建设项目

行业类别
	三十九、废弃资源综合利用业421金属废料和碎屑加工处理；422 非金属废料和碎屑加工处理

四十七、生态保护和环境治理业 103.一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用-其他

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	九江市柴桑区发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2506-360421-04-01-953638

	总投资（万元）
	2000
	环保投资（万元）
	33

	环保投资占比（%）
	1.65%
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	☑否                
□是                  
	用地面积（m2）
	2400


	专项评价设置情况
	无；参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“表1专项评价设置原则表”，本项目不需设置专项评价。专项评价设置原则具体见表1-1。
表1-1专项评价设置原则表

专项评价的类别

设置原则

本项目情况

设置

情况

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

废气不含以上污染物

不开展

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

废水不外排

不开展

环境

风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

未超过临界 
量
不开展

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

不涉及

不开展

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

不涉及

不开展

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2. 环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3. 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类》（2021年试行），土壤、声环境不开展专项评价。地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价，本项目不涉及上述保护区，因此不开展地下水专项评价。


	规划情况
	规划名称：《九江柴桑区赤湖工业园控制性详细规划》；

审批审查机关：九江市人民政府；

审批文件名称及文号：《九江市人民政府关于同意九江柴桑区赤湖工业园控制性详细规划等三项规划的批复》（九府字【2020】18号）。

	规划环境影响

评价情况
	文件名称：《江西九江沙城工业园区扩区调区规划环境影响报告书》；

召集审查机关：九江市生态环境局；

审查文件名称及文号：《九江市生态环境局关于江西九江沙城工业园区扩区调区规划环境影响报告书审查意见的函》（九环评字〔2023〕36号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	一、与沙城工业园规划相符性分析
本项目属于江西九江沙城工业园区的赤湖工业园，沙城工业园地处柴桑区老城东南，规划范围东至濂溪区赛阳镇，南至沙河经济技术开发区兰桥村，西至昌九高速，北至沙河，规划总用地面积470.31公顷。

产业定位：综合上位规划和现状自然条件，本次规划功能定位：重点发展电子电器、新材料等支柱产业的柴桑区城南产业园。

规划结构：规划整个片区的功能结构为“一楔两轴、三区两点”。

一楔：楔入该区域的生态绿心；

两轴：沿庐山东路的生活联系轴；沿发展大道的交通联系轴。

三区：北部产业园、南部产业园和配套服务区。

两点：北部综合服务点和南部片区服务点。

本项目位于九江市柴桑区赤湖工业园，用地性质为工业用地，符合规划用地要求。本项目属于金属废料和碎屑加工处理及非金属废料和碎屑加工处理，符合园区产业定位，故本项目符合园区总体规划。故本项目入驻赤湖工业园，符合园区总体规划。
二、与《九江柴桑区赤湖工业园控制性详细规划》相符性分析
根据《九江柴桑区赤湖工业园控制性详细规划》规划采用“一线拥三区，二轴串六产”的功能结构模式。

“一线”：指长江、蓼湖和赤湖最美生态岸线。

“三区”：指产业功能区、综合服务区和港口物流区。

“二轴”：指通江河、长坪大道两条产业发展轴。

“六产”：指产业功能区的机械电子、装备制造、新型材料、轻化工业、轻工及金属加工制造和高新科技六大产业。

规划划定的四至范围是：东以城西港区三期、望夫山生态公园西侧长坪大道为界，南至港湖大道及江西雄基建设集团有限公司，西以赤湖沿湖圩堤及蓼湖堤坝为界，北至长江赤心堤，规划用地面积约1437公顷，实际已建成面积779.44公顷。

赤湖工业园的发展定位为：依托港口码头，优先发展新型材料、机械电子、装备制造和高新科技四大产业，转型升级轻化工业、轻工及钢加工制造二大产业，通过产业升级逐步建设成为绿色生态、交通便捷、产业集群、设施齐全的临港产业园区。新材料产业：着力打造新型建材、生物医用材料、节能环保材料、冶金新材料。新型建材重点发展新型墙体材料、保温隔热材料等；生物医用材料重点发展高分子材料和复合材料等；节能环保材料重点发展长余辉发光材料、储能材料、环保装备材料及新型洁净环保能源材料等。冶金新材料发挥资源和产业优势，积极向产业链高端延伸，重点向铜基新材料、合金材料等方向发展。

项目属于金属废料和碎屑加工处理及非金属废料和碎屑加工处理，属于一般工业固体废物综合利用，项目位于新材料产业区，为园区配套固废处置企业，经查对《九江沙城工业园扩区调区总体规划（赤湖工业园）》土地利用规划图，项目所在区域为规划二类工业用地，符合九江市柴桑区赤湖工业园控制性详细规划。

与赤湖工业园总体环境准入相符如下：
表1-2与赤湖工业园总体环境准入的相符性分析

管控

类型

生态环境准入要求

符合性分析

禁止开发建设活动要求

1.禁止新建、扩建法律法规和相关产业政策明令禁止的落后产能项目；禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能项目。

项目不属于法律法规和相关产业政策明令禁止的落后产能项目和不符合国家产能置换要求的严重过剩产能项目。

2.不得新建煤电、化工、石化、钢铁、有色金属冶炼、建材两高项目。

本项目为金属废料和碎屑加工处理及非金属废料和碎屑加工处理，不属于上述行业类别。

3.不得在长江河岸1公里范围内新建或改扩建各类高能耗、高排放建设项目；钢铁（铁合金）、电石、水泥、造纸（制浆）、农药（原药生产）、电镀、皮革、焦化、有色金属冶炼、化工、印染、陶瓷、化纤（黏胶）、医药原料药、煤化工等重污染项目。

项目位于赤湖工业园，距长江岸线1611米，不属于长江河岸1公里范围内项目。

4.禁止在长江干流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。

本项目为金属废料和碎屑加工处理及非金属废料和碎屑加工处理，不属于化工项目。

5.区内化工保持现有规模，禁止新引进的重化工化工企业，现有化工企业应进行改造，实现污染物排放减量。

本项目为金属废料和碎屑加工处理及非金属废料和碎屑加工处理，不属于化工项目。

6.禁止新建、改建和扩建不符合国家和省级批准的港口规划的码头项目。

本项目为金属废料和碎屑加工处理及非金属废料和碎屑加工处理，不属于码头项目。

7.生态红线内禁止新增采矿（含探矿）和工业项目。

项目位于赤湖工业园，不位于生态红线内。

8.禁止占用区内永久基本农田。不得在基本农田集中区域边界建设有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、危险废物利用等项目。

项目位于赤湖工业园，不涉及基本农田。

9.紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险等级高的建设项目。

项目500m范围内周边无居住、科教、医院等环境敏感点。

限制开发建设活动要求

1.新增磷排放量的企业。

项目外排的含磷废水主要为员工生活污水，经赤湖工业园污水处理厂处理后能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准排放。

2.淘汰设区市城市建成区35蒸吨/小时及以下燃煤小锅炉，县、区建成区10蒸吨/小时及以下燃煤小锅炉。

本项目为金属废料和碎屑加工处理及非金属废料和碎屑加工处理，不建设燃煤锅炉。

3.对产能过剩行业新建、扩建项目，按照新增产能实行产能规模等量或减量置换。

项目不属于产能过剩行业。

4.禁止在饮用水源保护区投饵养殖，禁止在江河、湖泊、水库使用无机肥、有机肥、生物复合肥等进行水产养殖。

本项目为金属废料和碎屑加工处理及非金属废料和碎屑加工处理，不涉及水产养殖。

5.禁止在城市湖泊水域范围内建设除防洪、改善水生态环境、跨湖桥梁、湖底隧道之外的建筑物、构筑物。

项目位于赤湖工业园，不位于城市湖泊水域范围内。

6.对长江干流及鄱阳湖区从严审批产生有毒有害污染物的新建和改扩建项目，新建、改建、扩建重点行业项目实行主要水污染物排放减量置换，严控新增污染物排放。

项目涉水污染物总量控制指标在赤湖工业园污水处理厂建设项目中予以调剂，无新增污染物排放。

三、项目建设与《江西九江沙城工业园区扩区调区规划环境影响报告书》的符合性分析
表1-3 与规划环评审查意见“九环评字〔2023〕36号”的相符性

批复内容

符合性分析

规划区应不断优化产业和能源结构，按照“三线一单” 

管控要求，以生态保护红线、资源利用上线、环境质量底线为约束，落实环境准入负面清单，严格建设项目环境准入。长江岸线1公里范围内禁止新建化工、造纸、印染、制革和冶炼等重污染项目；现有 1 公里范围内化工企业，按照国家和我省有关政策要求执行，分类施策。按水利部门要求管理好赤湖岸线和缓冲带。沙城工业园依托蛟滩污水处理厂处理，禁止含有第一类污染物的工 

业废水排入污水管网，严格控制含有重金属、持久性有机污染物、病源体和有毒有害物质的工业废水排入污水管网。化工新材料项目严格按照国家和省委省政府最新出台化工项目政策准入。

1、本项目符合“三线一单”管控要求；2、项目满足环境准入负面清单；3、项目不在长江岸线1公里范围内；4、项目污水排入赤湖工业园污水处理厂，且不含重金属、持久性有机污染物、病源体和有毒有害物质。5、项目不属于化工项目。
控制园区污染物排放总量。排放的氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮等主要污染物不得超过核定的总量管控限值，必要时采取区域削减、限制生产等措施，确保实现区域及周边环境质量改善目标。

项目总量申请满足区域总量管控限值。

强化事故风险防范和应急措施。规划涉及的水环境及 

大气环境均较为敏感，须高度重视环境安全，配套完善区域环境保护基础设施、事故应急拦截设施和环境风险防范措施，制订严格的区域性环境污染事故应急预案并纳入当地政府应急响应系统，按《报告书》要求完善园区层面的地表水三级防控措施。开展环境风险防范应急演练，充分发挥地方政府在区域联防联控体系中的作用，一旦出现风险事故，必须立即启动应急预案，及时采取相应措施，控制并削减污染影响，确保周边居民生命财产安全与环境安全。

项目风险防控和应急措施较完善，并完善地表水三级防控。

强化入园项目管理。对拟建项目，在开展建设项目环 

境影响评价时，重点应放在论证项目与“三线一单”分区管控、规划环评及审查意见提出的环境管理要求相符性以及环境空气影响分析、园区纳污水体地表水环境影响分析、地下水环境影响分析、防护距离设置、环境风险影响分析、污染防治措施等方面。在建设项目符合园区产业定位和布局前提下，建设项目环境影响评价时可适当简化部分内容，主要包括区域环境质量现状调查与 

评价、规划选址合理性分析和公众参与等。推动各企业落实环境影响评价制度和排污许可制度。项目选址应符合安全评价相关要求。
项目满足“三线一单”分区管控要求、满足规划环评及审查意见提出的环境管理要求，对环境空气影响、园区纳污水体地表水环境影响、地下水环境影响较小，满足卫生防护距离距离设置要求、环境风险影响较小、污染防治措施满足相应环保要求。

本项目与《江西九江沙城工业园区扩区调区规划环境影响报告书》中生态准入清单相符性分析详见表1-4。

表1-4 与沙城工业园生态环境准入清单的相符性分析

维度

清单编制要求

准入清单

本项目情况

相符性

空间布局约束

允许开发建设活动的要求

允许符合城镇总体规划、国土空间规划、土地利用规划、产业发展规划的开发建设活动。

本项目位于工业园区，已取得用地证明，项目为金属废料和碎屑加工处理及非金属废料和碎屑加工处理，符合园区规划

符合

禁止开发建设活动的要求

①禁止引入列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《市场准入负面清单（2022年版）》、《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年版）》、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》等相关产业政策中禁止或淘汰类项目、产品、工艺、设备。

项目不引入上述相关产业政策中禁止或淘汰类项目、产品、工艺、设备。

符合

②禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。

项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目

符合

③严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建重化工园区。长江干流九江段岸线1公里范围内禁止新建化工、造纸、印染、制革、冶炼等重污染项目。
项目位于赤湖工业园，距长江岸线1611米，不属于长江河岸1公里范围内项目

符合

④禁止在长江干流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。
项目位于赤湖工业园，距长江岸线1611米，不属于长江河岸1公里范围内项目

符合

⑤禁止在长江干支流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外。
项目不属于新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目
符合

⑥沿江一公里外新建、改建、扩建化工项目应与“三线一单”相协调，并符合相关规划及环评要求。新建化工项目应釆取先进适用的工艺技术和装备，单位产品能耗、物耗和水耗及污染物排放等达到先进水平。
本项目不属于化工项目

符合

⑦禁止引入不符合园区主导产业，且生产工艺、设备、污染治理技术等达不到清洁生产国内先进水平的、不符合环保相关要求的“两高”项目。

项目符合产业园规划且不属于“两高”项目

符合

⑧禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，严禁已淘汰落后产能异地落户、办厂进园。

项目不属于国家石化、现代煤化工项目

符合

限制开发建设活动的要求

①与主导产业相关的“两高”类项目需按照国家及江西省相关政策要求严格控制引入，并经过环境影响充分论证。

项目不属于“两高”类项目

符合

②严格限制新建剧毒化学品生产项目，严格控制涉及光气、氯气、氨气等有毒气体，硝酸铵、硝基胍、氯酸铵等爆炸危险性化学品，涉及硝化等危险工艺的高风险化工项目。

项目不涉及爆炸危险性化学品及硝化等危险工艺的高风险化工项目

符合

污染物排放管控

现有源提标升级改造

现有企业提标改造，优化转型升级，不断提高清洁生产水平。

/

/

新增源等量或倍量替代

新建、扩建、改建项目污染物排放量符合总量控制指标要求。

项目污染物排放量符合总量控制指标要求

符合

新增源排放标准限值

①新建、改建、扩建排放废水的项目，废水必须经预处理达到园区污水处理厂接管要求，其中一类污染物需在车间或污染治理设施排口处达标；

项目无生产废水，项目生活污水经化粪池处理后满足赤湖工业园污水处理厂接管要求

符合

②新建、改建、扩建污水集中处理设施的出水水质应当达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；
/

/

③严格控制五类重金属外排。
本项目不涉及重金属

符合

④有色金属等重点行业建设项目新建、改建、扩建实施主要水污染排放总量等量或减量置换。

本项目不属于有色金属等重点行业建设项目

符合

污染物排放绩效水平准入要求

现有保留的化工行业等应达到相应行业准入要求和清洁生产二级及以上水平。

园区现有化工产业能效水平在规划末期达到“发改产业〔2021〕1609号”中标杆水平。

本项目不属于化工行业

符合

环境风险防控

用地环境风险防控要求

区内部分紧邻规划居住用地等环境敏感目标的工业用地，严格限制涉及使用剧毒化学品的企业进入。

本项目不属于使用剧毒化学品的企业

符合

园区环境风险防控要求

紧邻居住、行政等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险等级高的建设项目。园区应建立三级环境风险防控体系。

本项目不属于环境风险等级高的建设项目

符合

企业环境风险防控要求

新增或改扩建存在环境风险的项目，在建设项目环评阶段须重点开展环境风险评价，与项目周边环境敏感目标之前控制合理的风险控制距离，提出并落实风险防范措施及应急联动要求，编制应急预案，并与园区应急预案联动。

项目位于工业园区，环境风险可控，项目满足要求。
符合

资源开发利用管控
水资源利用效率要求
单位工业增加值新鲜水耗≤8（m3/万元）

/

/

土地资源利用要求

满足《江西省建设用地控制指标》（2018年）中的相关要求

项目符合相关要求

符合

能源利用效率要求
单位工业增加值能耗≤0.50（t标煤/万元）

/

/

禁止使用燃料

禁止使用高污染燃料

项目主要能源为电能

符合

二氧化碳排放总量及强度

满足政府相关部门下发的目标指标要求。

/

/

本次调区扩区后，九江沙城工业园区将形成“一区三园”的格局，具有如下空间布局特征：本次园区规划赤湖工业园与沙城工业园和绿色建材产业园距离均较远，未形成较好的工业产业聚集效应，部分产业上下游配套企业应实现部分资源的共享，达到减少资源的消耗。但园区各片区空间布局相对独立，相互影响较小，总体布局合理。赤湖工业园距离沙城工业园约22km，赤湖工业园距离绿色建材产业园约14.8km。各片区间产业、道路、给排水等基础设施关联度均不高，相互之间距离较大，未来各自将形成相对独立的工业区。赤湖工业园位于柴桑区城西片区；沙城工业园位于柴桑区城南片区，距城市主中心较近；沙城绿色建材产业园位于柴桑区西南部。本项目与《江西九江沙城工业园区扩区调区规划环境影响报告书》中产业准入负面清单相符性分析详见表1-5。

表1-5 本项目与《江西九江沙城工业园区扩区调区规划环境影响报告书》

中产业准入负面清单的相符性

序号

清单编制要求

规划产业

园区扩区调区规划环境影响报告书要求

本项目情况

相符性

1

限制发展项目

高新企业

线路板项目

本项目为金属废料和碎屑加工处理及非金属废料和碎屑加工处理，不属于线路板项目

符合

2

禁止准入项目

新材料
新建危险化学品生产项目（与其他行业生产装置配套建设的项目除外）

本项目不属于新建危险化学品生产项目

符合
新建重金属排放量超出区域总量的项目

本项目不涉及重金属

符合
不符合产业定位或碳排放要求的“两高”项目；

本项目不是“两高”项目

符合
新建废水排放量大且不能有效处理的项目；

项目无生产废水，生活污水经化粪池处理后满足赤湖工业园污水处理厂接管要求
符合

排放恶臭异味或高浓度有机废气，且不能有效处置的项目；

本项目不排放恶臭异味或高浓度有机废气

符合

长江干流九江段岸线1公里内禁止新建化工、造纸、印染、制革和冶炼等重污染项目。

项目位于赤湖工业园，距长江岸线1611米，不属于长江河岸1公里范围内项目

符合

距赤湖岸线或堤防50米范围内，不得建设除桥梁、码头和必要设施外的建筑物；不在50~200米范围内列为控制建设带，禁止新建化工、造纸、印染、制革和冶炼等重污染项目。

本项目不在赤湖岸线或堤防200米内

符合

3

装备制造及再生资源利用
排放恶臭异味或高浓度有机废气，且不能有效处置的项目

本项目不排放恶臭异味或高浓度有机废气

符合

新建电镀、磷肥等涉磷、锰污染物的项目（配套工序的除外）

本项目不属于新建电镀、磷肥等涉磷、锰污染物的项目

符合

新建重金属排放量超出区域总量的项目

本项目不涉及重金属

符合

长江干流九江段岸线1公里内禁止新建化工、造纸、印染、制革和冶炼等重污染项目

项目位于赤湖工业园，距长江岸线1611米，不属于长江河岸1公里范围内项目

符合

距赤湖岸线或堤防50米范围内，不得建设除桥梁、码头和必要设施外的建筑物；50~200米范围内列为控制建设带，禁止新建化工、造纸、印染、制革和冶炼等重污染项目

本项目不在赤湖岸线或堤防200米内

符合

4

高新科技
新建电镀、磷肥等涉磷、锰污染物的项目（配套工序的除外）

本项目不属于新建电镀、磷肥等涉磷、锰污染物的项目，属于金属废料和碎屑加工处理及非金属废料和碎屑加工处理项目
符合

禁止引入废水排放量较大、废水难处理的项目

项目无生产废水，生活污水经化粪池处理后满足赤湖工业园污水处理厂接管要求
符合

5

允许准入项目

/

工业项目应符合产业政策，清洁生产水平至少达到国内先进水平

本项目符合相关产业政策

符合

6

新增主要污染物排放量的工业项目必须取得排污指标，且需按证排污

项目主要污染物排放量已取得排污指标，且将在取得排污许可证后按证排污

符合

7

工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准

项目排放污染物满足国家和地方规定的污染物排放标准

符合

8

严格控制新、改、扩建增加铅、汞、铬、镉、磷和类金属砷等重金属污染物排放的建设项目，对此类建设项目的环评审批需严格执行重金属总量前置制度

项目不涉及重金属排放

符合

9

沙城工业园依托区外蛟滩污水处理厂处理，区内企业应严格按规划产业布局入驻，禁止含有《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1中第一类污染物的工业废水排入污水管网，规划园区内企业严格限制工业废水日排量超过2000吨排入污水管网，严格控制含有重金属、持久性有机污染物、病源体和有毒有害物质的工业废水排入污水管网，各类工业废水预处理达到入水管网要求才能送污水处理厂进行集中处理

/

/

10

化工新材料项目严格按照国家和省委省政府最新出台化工项目政策准入

本项目不属于化工新材料项目

符合



	其他符合性分析
	一、产业政策相符性分析

本项目属于废弃资源综合利用业，根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），项目属于鼓励类类建设项目；项目不属于《江西省产业结构调整及工业园区产业发展导向目录》中的限制类、淘汰类，属于允许类建设项目。项目于2025年6月通过九江市柴桑区发展和改革委员会备案通知，项目代码为：2506-360421-04-01-953638。综上，本项目符合国家、地方的相关产业政策要求。
二、项目选址及与周边企业相容性分析

（1）符合用地的性质

本项目位于赤湖工业园，为工业用地。本项目为废弃资源综合利用，根据赤湖工业园控制性详细规划，本项目所在地块属于新型材料产业区，项目主要从事金属废料和碎屑加工处理及非金属废料和碎屑加工处理，主要产品为铁粒、铁粉及铁块，为园区配套固废处置企业，本项目符合工业园产业定位，符合园区总体规划。选址可行。
（2）项目与周边环境相容性分析
建设项目西面、南面为园区道路，东面和北面为九江赣北棉花交易市场有限公司的其它厂房。项目周边主要为工业企业，相容性较好，企业废气排放对项目影响较小，且周边企业对环境空气及声环境无特殊要求，企业之间相互影响较小，故项目相容性较好。距离项目500米无敏感点，受项目影响较小，故对周边环境影响不大。故项目在认真落实相关环保要求的情况下，不会对周边环境产生较大的影响，周边企业亦不会对项目产生较大的影响。
项目周边环境空气质量现状符合功能区划要求，地表水水质现状符合水环境功能区划要求，区域声环境现状符合声环境功能区划要求，项目区域环境容量满足项目建设的需要。只要项目在运行过程中自觉遵守有关法律法规，切实落实各项环保治理设施的建设，保证各项设施正常运行，实现各项污染物达标排放，并符合排污总量控制目标，做好清洁生产，加强环境管理，杜绝事故排放，则项目的建设在环保方面是可行的，因此项目的选址是合理的。

三、“三线一单”符合性分析

（1）生态保护红线

项目位于江西省九江市柴桑区赤湖工业园，根据九江市柴桑区生态 

保护红线范围图，本项目用地不在九江市柴桑区生态保护红线划定范围内，因此，本项目符合生态保护红线要求。

（2）环境质量底线

环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类。

废气、废水治理后能做到达标排放，固体废物可做到无害化处置。采取本环评提出的相关防治措施后，排放的污染物不会突破区域环境质量底线。

（3）资源利用上线

项目不属于高能耗、高污染、资源型企业，用水来自市政供水管网，用电来自市政供电。建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。

（4）环境准入负面清单

本项目位于江西省九江市柴桑区赤湖工业园，不属于《长江经济带 

展负面清单指南（试行，2022 年版）》、《江西省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发〈江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022 年版）〉的通知》（赣长江办〔2022〕7 号）中的内容， 

与其相关要求相符（详见下文）。根据《九江市人民政府关于印发九江 市三线一单生态环境分区管控方案的通知》，本项目与其中的“九江市生态环境总体准入清单”要求相符。

①与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》符合性分析见表1-6。
表1-6 项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的相符性分析

项目

内容

符合性分析

1

禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。

不属于码头项目和过长江通道项目
2

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。

项目位于赤湖工业园，不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段及风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内

3

禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内

4

禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

不在水产种质资源保护区的岸线和河段及国家湿地公园的岸线和河段范围内

5

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

不在岸线保护区内

6

禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

项目无生产废水，生活污水经处理达到赤湖工业园污水处理厂进水水质标准后，进入污水厂处理，项目不新设、改扩或扩大排污口

7

禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。

不涉及此类

8

止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目为金属废料和碎屑加工处理及非金属废料和碎屑加工处理，不涉及此类

9

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目

项目属于金属废料和碎屑加工处理及非金属废料和碎屑加工处理，位于赤湖工业园区，不涉及此类

10

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目

项目属于金属废料和碎屑加工处理及非金属废料和碎屑加工处理，不涉及此类

11

禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的髙耗能高排放项目

项目属于金属废料和碎屑加工处理及非金属废料和碎屑加工处理，采用先进设备工艺，能源使用量较小

12

法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定

项目为金属废料和碎屑加工处理及非金属废料和碎屑加工处理，符合法律法规及相关政策文件。
对照“推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》”，项目不属于负面清单内项目。

②根据江西省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（赣长江办〔2022〕7 号），项目与其相符性分析见表1-7。

表1-7 与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》

（赣长江办〔2022〕7 号）符合性分析

项目

内容

符合性分析

严格岸线河段管控

禁止建设不符合国家、省级批准的内河航道及港口布局规划的码头项目及其配套设施、锚地等工程。禁止新建、扩建不符合国家、省级批准的港口总体规划的码头项目及其配套设施、锚地等工程。禁止建设不符合国家长江干线过江通道布局规划的过长江通道项目。

不属于码头项目和过长江通道项目

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内开展旅游和生产经营活动，投资建设任何生产设施。

不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内

禁止在国家级、省级风景名胜区的岸线和河段范围内开展以下行为：（1）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；（2）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；（3）违反风景名胜区规划，建设与风景名胜资源保护无关的设施。

不在国家级、省级风景名胜区的岸线和河段范围内

禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为：（1）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目或设施；（2）设置排污口；（3）种植经济林；（4）投资建设的网箱养殖、投饵养殖、畜禽养殖等可能污染饮用水水体的项目。

不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内

禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为：（1）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；（2）设置排污口；（3）设置易溶性、有毒有害废弃物暂存或转运站，或化工原料、危险化学品、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所；（4）设置从事危险化学品或煤炭、矿砂、水泥等装卸作业的货运码头、水上加油站；（5）建设有污染物排放的养殖场。

不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内

禁止在国家级、省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖（河）造田（地）、设置网箱、围栏等损害水产种质资源及其生存环境的项目。

不在国家级、省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内

除国家规定的外，国家湿地公园的岸线和河段范围内禁止下列行为：（1）开（围）垦、填埋或者排干湿地；（2）截断湿地水源；（3）彩砂、采矿；（4）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；（5）从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体工程定位的项目建设和开发活动；（6）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物；（7）引入外来物种；（8）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；（9）开展其他破坏湿地及其生态功能的活动。

不在国家湿地公园的岸线和河段范围内

禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目。

不在岸线保护区内

禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的其他生产设施。

不在岸线保护区内

禁止在《全国重要江河湖泊水功能规划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

不在保护区、保留区内

严控区域活动管控

禁止在生态保护红线范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复项目和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。

不在生态红线内

禁止在永久基本农田范围内开展有关行为。

不涉及永久基本农田

禁止在长江干流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。

不在长江岸线边界向陆域纵深1公里范围内

高污染项目严格按照环境保护综合名录等有关要求执行，禁止在已列入《中国开发区审核公告目录》或省政府批准设立的园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。

本项目选址于九江市柴桑区沙城工业园（赤湖片区），不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目

严格行业准入

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

本项目不属于石化、现代煤化工项目

新建乙烯、对二甲苯（PX）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）项目由省政府投资主管部门按照国家批准的石化产业规划布局方案核准。未列入国家批准的相关规划的新建乙烯、对二甲苯（PX）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）项目禁止建设；新建煤制烯烃、新建煤制对二甲苯（PX）项目由省政府投资主管部门按照国家批准的相关规划核准；新建年产超过100万吨的煤制甲醇项目，由省政府投资主管部门核准。其余项目禁止建设。

不属于此类项目

禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。

不属于此类项目

禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能项目。

不属于此类项目

四、项目与《江西省“两高”项目管理目录（2023年版）》相符性分析
表1-8 江西省“两高”项目管理目录
序号

产业

分类

国民经济行业分类

包含产品和工序

代码

类别名称

1

石化

2511

原油加工及石油制品制造

炼油

2

化工

2612、2613、2614、2619、2621、2622

无机碱制造、无机盐制造、有机化学原料制造、其他基础化学原料制造、氮肥制造、磷肥制造

烧碱、纯碱、电石、乙烯（石脑油烃类）、黄磷、合成氨、尿素、磷酸一铵、磷酸二氨

3

煤化工

2523

煤制液体燃料生产

煤制甲醇、煤制烯烃、煤制乙二醇

4

钢铁

3110、3120、3140

炼铁、炼钢、铁合金冶炼

高炉工序、转炉工序、电弧炉冶炼、硅铁、锰硅合金、高碳铬铁，不包括短流程炼钢和低碳冶金、氢冶金、环保绩效达到A级且能效水平先进的电炉炼钢、承担关键技术攻关等符合高质量发展方向的钢铁项目

5

焦化

2521

炼焦

煤制焦炭

6

建材

3011、3012、3031、3041、3071、3072

水泥制造、石灰和石膏制造、粘土砖瓦及建筑砌块制造、平板玻璃制造、建筑陶瓷制品制造、卫生陶瓷制品制造

水泥熟料、石灰、烧结砖瓦（不包括资源综合利用项目）、平板玻璃（不包括光伏压延玻璃、基板玻璃）；建筑陶瓷、卫生陶瓷，不包括利用固体废弃物为原料（≥40%）生产的建筑和卫生陶瓷

7

有色

3211、3212、3216、3218

铜冶炼、铅锌冶炼、铝冶炼、硅冶炼

铜冶炼、铅锌冶炼、铝冶炼、工业硅，不包括再生有色资源冶炼，以危险废物为原料的除外

8

煤电

4411、4412

火力发电、热电联产

燃煤发电（不包括达到超超临界和超低排放参数的机组）、燃煤热电联产

本项目属于C4210金属废料和碎屑加工处理及C4220非金属废料和碎屑加工处理及N7723 固体废物治理，对照上表分析，本项目不属于两高项目。
五、项目与“九江市生态环境总体准入清单（2023 年动态更新版）”相符性分析
表1-9 项目与“九江市生态环境总体准入清单（2023 年动态更新版）”相符性分析

单元类别

维度

生态环境准入要求

符合性分析

重点管控单元

空间布局约束

1.强化燃煤锅炉废气精细管控，不再审批35蒸吨/小时以下燃煤锅炉，不再新增燃煤导热油炉，鼓励现有燃煤锅炉、导热油炉改为清洁能源。

本项目使用能源为电，无燃煤锅炉

2.禁止新、扩建不符合国家产业布局规划的石化、现代煤化工项目和不符合国家产能置换要求的严重产能过剩项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

本项目不属于石化、现代煤化工项目

3.长江干流九江段、修河干流及鄱阳湖岸线1公里范围内禁止新建化工、造纸、印染、制革、冶炼等重污染项目。

本项目不属于化工、造纸、印染、制革、冶炼等重污染项目

4.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。

本项目不属于新建、扩建化工园区和化工项目

5.禁止在城市湖泊水域范围内建设除防洪、改善水生态环境、跨湖桥梁、湖底隧道之外的建筑物、构筑物。

本项目不在城市湖泊水域范围内

6.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目

7.对不符合产业政策要求以及环境风险、安全隐患突出而又无法搬迁或转型企业，依法实施关停。

本项目符合产业政策要求

8.城市建成区内的现有污染较重或严重影响环境的企业应有序搬迁改造或依法关闭。

本项目属于新建项目，污染较小的企业

污染物排放管控

9.“十四五”期间，全市氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量和氨氮等主要污染物减排量分别为4098吨、2035吨、10031吨和658吨。

/

10.造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业建设项目新建、改建、扩建实施主要水污染排放总量等量或减量置换。

本项目不属于重点行业，项目生活污水经化粪池处理后排入赤湖工业园污水处理厂

11.到2025年，单位生产总值二氧化碳排放确保完成省下达的指标。

/

12.推进重点重金属减排，加强重金属污染综合治理，推进重点行业企业废水总铊治理。

本项目不排放重点重金属

13.持续提升工业园区污水收集处理水平，推进园区污水处理设施一级A提标改造。推进污泥减量化资源化无害化处置。

本项目生活污水排入赤湖工业园污水处理厂处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准排放至长江

14.对长江干流及鄱阳湖区从严审批产生有毒有害污染物的新建和改扩建项目，新建、改建、扩建重点行业项目实行主要水污染物排放等量或减量置换，严控新增污染物排放量。

本项目不属于重点行业项目

15.大力推进挥发性有机物和氮氧化物源头协同减排，加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理，推进企业升级改造和区域环境综合整治。实施溶剂型工业涂料等清洁原料替代。

本项目不排放挥发性有机物和氮氧化物

环境风险防控

16.继续加强九江与南昌、九江与黄冈区域大气污染联防联控机制。

/

17.加强区域污染天气监测预警体系建设，完善细颗粒物和臭氧污染天气预警应急启动、响应和解除机制。

/

18.在居民集中区、医院和学校附近、重要水源涵养生态功能区等环境风险防控重点区域，禁止新建或扩建易引发环境风险的项目。

本项目位于九江市柴桑区沙城工业园（赤湖片区），不在居民集中区、医院和学校附近、重要水源涵养生态功能区等环境风险防控重点区域

19.定期开展涉磷行业生态环境安全隐患排查，强化湖区环境安全风险防控，提升鄱阳湖滨湖地区联防联控突发水污染事件能力。

本项目不属于涉磷行业

20.禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目

资源利用效率要求

21.2025年九江市用水总量指标为23.41亿立方米，万元国内生产总值用水量比2020年下降17%，万元工业增加值用水量比2020年下降16%；“十四五”时期，规模以上万元工业单位增加值用水量下降18%。

本项目用水量较少

22.在城市公共供水管网供水规模能满足用水需要的地区，不得新增开采地下水，原有的自备水井应当限期封闭，经依法批准开采的矿泉水、地热水除外。

本项目市政供水，不开采地下水

23.到2025年，全市单位生产总值能耗消耗比2020年下降15%。

/

24.禁止在禁燃区内新建、扩建、改建使用高污染燃料的项目，禁燃区的所有锅炉要按照使用规定全部淘汰或改造到位。

本项目不属于高污染燃料的项目；本项目不使用锅炉

表1-10 项目与“九江市环境管控单元生态环境准入清单”相符性分析

分类

规划要求

分析

符合性

县、区

柴桑区

项目位于九江市柴桑区沙城工业园（赤湖片区）

符合

范围（乡、镇名称）

沙城工业园区

环境管控单元编码

ZH36040420002

环境管控单元名称

江西省九江市柴桑区重点管控单元2

管控单元分类

重点管控单元

单元特征

主要为柴桑工业园各片区。

本项目位于九江市柴桑区沙城工业园（赤湖片区）

符合

空间布局约束

禁止开发建设活动的要求

无

无

/

限制开发建设活动的要求

无

无

/

允许开发建设活动的要求

涉及河湖（含水库）管理范围的按照相关法律法规执行

项目占地不涉及河湖（含水库）管理范围

符合

不符合空间布局要求活动的退出要求

现有超标严重治理无望的企业限期退出

本项目不属于现有污染严重治理无望企业限期退出

符合

其他空间布局约束要求

无

无

/

污染物排放管控

现有源提标升级改造

工业园区现有企业需预处理达到污水集中处理设施接管标准

本项目外排废水经预处理后，满足赤湖工业园污水处理厂接管标准

符合

新增源等量或倍量替代

新建项目污染物排放量应实施区域平衡，区域污染物排放总量不增加。

本项目污染物排放领在区域实施区域平衡

符合

新增源排放标准限值

新建项目污染物排放应达到行业排放标准或综合排放标准。

项目污染物经过相应环保措施处理后均能满足标准。

符合

污染物排放绩效水平准入要求

污染物排放绩效水平达到相应行业准入要求和清洁生产相应水平。

项目污染物排放满足相应的排放标准，清洁生产达到先进水平

符合

环境风险防控

严格管控类农用地管控要求

无

无

/

安全利用类农用地管控要求

无

无

/

污染地块管控要求

已污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，符合相应用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。

本项目为新建项目，利用现有预留厂房不涉及污染土壤，项目不属于重污染企业。

符合

园区环境风险防控要求

紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险等级高的建设项目。园区应建立三级环境风险防控体系。

项目不属于风险等级高的建设项目，项目所在工业园区已建立三级环境风险防控体系。

符合

企业环境风险防控要求

生产、存储危险化学品及产生大量废水的工业企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。

项目地面已按照要求进行防渗处理。

符合

其他环境风险防控要求

产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的工业企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。

项目危险废物收集、贮存、转移符合国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

符合

资源利用效率要求

水资源利用效率要求

按行业标准或生态工业园区标准执行。

本项目用水按行业标准或生态工业园区标准执行。

符合

地下水开采要求

按江西省水资源条例执行

项目不涉及地下水开采。

符合

能源利用效率要求

按行业标准或生态工业园区标准执行。

项目使用能源为电，符合行业标准要求。

符合

其他资源利用效率要求

无

无

/

六、与《中华人民共和国长江保护法》相符性分析

表1-11  项目与《中华人民共和国长江保护法》的相符性分析
项目

内容

相符性分析

总则 

第十二条

　在长江流域开展生态环境保护和修复以及长江流域各类生产生活、开发建设活动，应当遵守本法。本法所称长江流域，是指由长江干流、支流和湖泊形成的集水区域所涉及的青海省、四川省、西藏自治区、云南省、重庆市、湖北省、湖南省、江西省、安徽省、江苏省、上海市，以及甘肃省、陕西省、河南省、贵州省、广西壮族自治区、广东省、浙江省、福建省的相关县级行政区域。
项目位于江西省九江市，距离长江约1611m，距离长江流域湖泊赤湖2652m，项目建设应符合《中华人民共和国长江保护法》要求。

规划与管控 第二十二条

长江流域产业结构和布局应当与长江流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。
项目用地属于九江市赤湖工业园工业用地二类用地，主要从事金属废料和碎屑加工处理及非金属废料和碎屑加工处理，属于新型材料产业，不属于开矿、采砂及水电工程等禁止范围内项目。
规划与管控 第二十六条

禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目
项目距离最近岸线为长江约1611m，不属于长江干支流1公里范围内
禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

不属于此类项目
资源保护 第三十条

国务院水行政主管部门有关流域管理机构或者长江流域县级以上地方人民政府水行政主管部门依据批准的水量分配方案，编制年度水量分配方案和调度计划，明确相关河段和控制断面流量水量、水位管控要求。
项目无生产废水，生活污水经处理达到赤湖工业园污水处理厂进水水质标准后，进入污水厂处理，最终经污水厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准排放
综上所述，本项目符合《中华人民共和国长江保护法》的要求。

七、与长江共抓打保护，不搞大开发政策相符性分析

长江经济带战略是我国一项重大区域发展战略，也是我国走绿色发展之路的重要示范。习近平同志指出，长江经济带发展必须坚持生态优先、绿色发展，把生态环境保护摆上优先地位，共抓大保护，不搞大开发。本项目为轻污染的金属废料和碎屑加工处理及非金属废料和碎屑加工处理，符合坚决落实共抓大保护，不搞大开发政策。对于项目产生的污染物，坚决做好污染防治工作，项目采取定期清扫地面粉尘、厂房加密围蔽、加强车间管理等措施减少无组织粉尘的逸散；项目无生产废水，员工生活污水经化粪池预处理后经园区排污管网排入赤湖工业园污水处理厂处理达标排放至长江；噪声经过墙体衰减、合理布局、基础减振等方式处理后能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准；固体废物都经过妥善处理后实现零排放，对周边环境影响比较小。因此本项目符合共抓大保护，不搞大开发的政策。

八、与《九江市关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》（九发〔2022〕6号）相符性分析

意见指出，到2025年，全市生态环境明显改善，生态环境保护体制机制不断健全，绿色低碳生产生活方式广泛形成，生态环境实现根本好转。中心城区细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在33.4μg/立方米以内，空气质量优良天数比率达到90%以上；县级城市细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在28.5μg/立方米以内，空气质量优良天数比率达到91.8%以上。全市地表水省监测断面水质达到或好于Ⅲ类断面比例达到88.1%，其中，国家考核断面达到87.5%，全市地表水省监测断面水质达到或好于Ⅱ类水体比例达到71.43%。重污染天气、城市黑臭水体、V类及劣V类水断面基本消除。土壤污染风险得到有效管控。生态系统质量和稳定性持续提升，生态质量指数（EQI）稳中向好。完成省下达的氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮重点工程减排和二氧化碳排放强度降低目标。

表1-12 与《九江市关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》

（九发〔2022〕6号）相符性分析

内容

本项目情况

符合性

（一）有力有序推进碳达峰碳中和。将“双碳”目标要求全面纳入生态文明建设整体布局。制定实施全市2030年前碳达峰实施方案。加强甲烷等非二氧化碳温室气体排放管控，健全排放源统计调查、核算核查和监管制度，积极做好应对气候变化工作。

本项目不排放甲烷等非二氧化碳温室气体的排放

符合

（七）着力推进臭氧污染防治。大力推进挥发性有机物和氮氧化物源头协同减排，加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理，推进企业升级改造和区域环境综合整治。实施溶剂型工业涂料等清洁原料替代。

本项目位于九江市柴桑区赤湖工业园，项目大气污染物经处理后均可达标排放，同时，本项目已按规定申请总量排污，污染物总量未超过地区控制指标

符合

（十）强化“三气”防治。强化工业废气精细管控，强化机动车尾气精细管控，持续打好柴油货车污染防治攻坚战，基本淘汰国三及以下排放标准汽车。强化燃煤锅炉废气精细管控，不再审批35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，不再新增燃煤导热油炉，鼓励现有燃煤锅炉、导热油炉改为清洁能源。推广工业园区集中供热，推动淘汰工业园区集中供热范围内分散燃煤锅炉。

本项目不涉及燃煤锅炉

符合

本项目属于金属废料和碎屑加工处理及非金属废料和碎屑加工处理，不属于高耗能高排放项目，使用的能源为水电等清洁能源，废气通过尾气治理措施处理后，均能达标排放，对周边环境影响较小，故符合国家和九江市《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》。
九、与《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》相符性分析

根据《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》（江西省人民代表大会常务委员会公告第96号），鄱阳湖生态经济区分为湖体核心保护区、滨湖控制开发带和高效集约发展区。本项目位于鄱阳湖生态经济区高效集约发展区。《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》第三十二条规定：“在高效集约发展区内，县级以上人民政府应当根据鄱阳湖生态经济区规划和国家的产业政策，将节能、节水、节地、节材、资源综合利用、可再生能源、可循环利用项目列为重点投资领域；鼓励发展低能耗、高附加值的高新技术产业，控制高耗能、高污染、资源性项目；鼓励对废水、废气、固体废弃物等的循环利用，推进传统产业升级改造，优化产业结构”。

本项目位于江西省九江市柴桑区赤湖工业园5-3库，本项目属于金属废料和碎屑加工处理及非金属废料和碎屑加工处理，项目无生产废水，生活污水经化粪池预处理后排入赤湖工业园污水处理厂进行处理，经污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后，最终排入长江，不会对鄱阳湖水质造成影响。故本项目满足《鄱阳湖生态经济区保护条例》。

十、与《柴桑区“十四五”生态环境保护规划》的相符性分析
柴桑区“十四五”生态环境保护规划指出：

优化工业布局和产业结构。优化工业布局，加快产业结构调整。新建工业企业重点向赤湖工业园集中。大力发展资源利用效率高、能耗低、污染少的产业。

加强污染治理。围绕“净空、净水、净土”行动计划，加强环境污染综合治理工作，强化工业污染治理。健全区域排放总量控制制度，加快沙城工业园区污水管网建设和赤湖工业园污水处理设施建设工程，减少水体污染。加强区域大气和噪声环境质量管理，根据新一轮城市总体规划，完成城市区域声环境功能区的划定和调整。继续实施“蓝天工程”，推广使用清洁能源，加强机动车尾气、工业烟尘、粉尘和城市扬尘的污染控制，强化PM2.5指标监测和管控，保护大气环境。

实施清洁能源替代计划。加快推进天然气利用工作，推动城镇、园区、产业基地、高耗能企业开展天然气替换工作。

相符性分析：园区的发展注重以人为本，促进经济与社会、环境的协调发展。九江沙城工业园规划通过培育打造“1+3+N”重点产业链，即新材料为首位产业，以数字经济、生命健康、高端装备制造为三大主攻产业。促进产业链式发展、集群发展、融合发展，着力构建具有核心竞争力的现代产业体系，倡导生产方式绿色化，优化能源结构，减少污染物排放。本项目属于废弃资源综合利用业，项目能源采用电能，项目生活污水经化粪池处理后进入赤湖污水处理厂处理，尾水排放执行GB18918-2002一级A标准。因此，本项目满足《柴桑区“十四五”生态环境保护规划》中相关要求。
十一、项目与《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）相符性分析

表1-13 项目与（HJ1091-2020）相符性分析

相关规定

本项目情况

符合性

固体废物再生利用应遵循环境安全优先的原则，保证固体废物再生利用全过程的环境安全与人体健康。

本项目是铸造厂炉渣、铸造砂、铸造厂除尘灰再生利用，对人体和环境影响小

符合

进行固体废物再生利用技术选择时，应在固体废物再生利用技术生命周期评价结果的基础上，结合相关法规及行业的产业政策要求。

本项目符合相关法规及行业的产业政策要求

符合

固体废物再生利用建设项目的选址应符合区域性环境保护规划和当地的城乡总体规划。

本项目选址符合规划

符合

固体废物再生利用建设项目的设计、施工、验收和运行应遵守国家现行的相关法规的规定，同时建立完善的环境管理制度，包括环境影响评价、环境管理计划、环境保护责任、排污许可、监测、信息公开、环境应急预案和环境保护档案管理等制度。

正在办理

符合

应对固体废物再生利用各技术环节的环境污染因子进行识别，采取有效污染控制措施，配备污染物监测设备设施，避免污染物的无组织排放，防止发生二次污染，妥善处置产生的废物。

本项目污染物为颗粒物，采用集气罩+布袋除尘+15m排气筒处理

符合

固体废物再生利用过程产生的各种污染物的排放应满足国家和地方的污染物排放（控制）标准与排污许可要求。

本项目满足国家和地方的污染物排放（控制）标准与排污许可要求

符合

固体废物再生利用产物作为产品的，应符合GB 34330中要求的国家、地方制定或行业通行的产品质量标准，与国家相关污染控制标准或技术规范要求，包括该产物生产过程中排放到环境中的特征污染物含量标准和该产物中特征污染物的含量标准。

本项目产品为铁粒、铁粉及铁块
符合

十二、与《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）
表1-14 与关于深入打好污染防治攻坚战的意见相符性分析

规范

相关要求

符合情况

符合性

《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》

（六）推动能源清洁低碳转型。在保障能源安全的前提下，加快煤炭减量步伐，实施可再生能源替代行动。“十四五”时期，严控煤炭消费增长，非化石能源消费比重提高到20%左右，京津冀及周边地区、长三角地区煤炭消费量分别下降10%、5%左右，汾渭平原煤炭消费量实现负增长。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代，鼓励自备电厂转为公用电厂。坚持“增气减煤”同步，新增液化气优先保障居民生活和清洁取暖需求。提高电能占终端能源消费比重。重点区域的平原地区散煤基本清零。有序扩大清洁取暖试点城市范围，稳步提升北方地区清洁取暖水平。

项目不新增自备燃煤机组，不使用煤等非清洁能源

符合

（七）坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符 合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。推动高炉－转炉长流程炼钢转型为电炉流程炼钢。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。

项目不属于两高项目，不属于产能过剩及淘汰类项目
符合

（九）加强生态环境分区管控。衔接国土空间规划分区和用途管制要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入，开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。
项目符合园区规划，符合“三线一单”要求

符合

（十二）着力打好臭氧污染防治攻坚战。聚焦夏秋季臭氧污染，大力推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机

物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。完善挥发性有机物产品标准体系，建立低挥发性有机物含量产品标识制度。完善挥发性有机物监测技术和排放量计算方法，在相关条件成熟后，研究适时

将挥发性有机物纳入环境保护税征收范围。推进钢铁、水泥、焦化行业企业超低排放改造，重点区域钢铁、燃煤机组、燃煤锅炉实现超低排放。开展涉气产业集群排查及分类治理，推进企业升级改造和区

域环境综合整治。到2025年，挥发性有机物、氮氧化物排放总量比2020年分别下降10%以上，臭氧浓度增长趋势得到有效遏制，实现细颗粒物和臭氧协同控制。

项目废气主要为颗粒物，不产生挥发性有机物及氮氧化物

符合

（二十三）有效管控建设用地土壤污染风险。严格建设用地土壤污染风险管控和修复名录内地块的准入管理。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。严管控农药、化工等行业的重度污染地块规划用途，确需开发利用的，鼓励用于拓展生态空间。完成重点地区危险化学品生产企业搬迁改造，推进腾退地块风险管控和修复。

项目地块不属于建设用地土壤污染风险管控和修复名录内地块

符合

（三十一）严密防控环境风险。开展涉危险废物涉重金属企业、化工园区等重点领域环境风险调查评估，完成重点河流突发水污染事件“一河一策一图”全覆盖。开展涉铊企业排查整治行动。加强重金属污染防控，到2025年，全国重点行业重点重金属污染物排放量比2020年下降5%。强化生态环境与健康管理。健全国家环境应急指挥平台，推进流域及地方境应急物资库建设，完善环境应急管理体系。

项目不涉及重金属，不涉及铊

符合

十三、与《九江市关于深入打好污染防治攻坚战实施方案》（九发〔2022〕9号）的符合性分析

表1-15 项目与九江市《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》相符性分析表

序号

内容

本项目情况

是否

相符

1

推动减污降碳协同增效

有力有序推进碳达峰碳中和。将“双碳”目标要求全面纳入生态文明建设整体布局。制定实施全市2030年前碳达峰实施方案。加强甲烷等非二氧化碳温室气体排放管控，健全排放源统计调查、核算核查和监管制度，积极做好应对气候变化工作。

本项目为金属废料和碎屑加工处理及非金属废料和碎屑加工处理，基本不排放温室气体。

相符

加快推动产业结构转型升级。实施淘汰落后产能三年行动计划，综合运用法治化、市场化手段，加快淘汰低端、低效和无效产能。大力实施传统产业转型升级工程，持续推进技改升级，引导重点行业实施清洁生产改造，推进工业园区循环化改造。实施战略性新兴产业倍增工程和未来产业培育发展工程，全力打造新型工业重镇。强化“三线一单”分区管控，加强能评、环评等审批事前事中事后监管，坚决遏制“两高”项目盲目发展。到2025年，全市单位地区生产总值能耗累计降低16%，全市高新技术产业增加值占规上工业增加值比重不低于38%。

本项目属于废弃资源综合利用业，根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），项目属于鼓励类类建设项目

相符

加快推动能源结构转型升级。在保障能源安全的前提下，鼓励清洁低碳能源替代，提高电能占终端能源消费比重，大力发展可再生能源。到2025年，力争全市非化石能源占一次能源消费比重提高到17.7%。

项目主要能源为电能

相符

2

深入打好蓝天保卫战

着力消除重污染天气。完善市县两级污染天气应急预案体系和大气污染应急分级响应机制，加大污染防治人工影响天气作业力度，实施重点行业企业分类分级管理，依法打击不落实应急减排措施行为

项目废气经处理达标后排放，可满足相应的排放标准要求。

相符

着力推进臭氧污染防治。大力推进挥发性有机物和氮氧化物源头协同减排，加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理，推进企业升级改造和区域环境综合整治。实施溶剂型工业涂料等清洁原料替代。

项目基本不产生温室气体，主要污染物为颗粒物，经处理后可达标排放。

相符

强化“三气”防治。强化工业废气精细管控，强化机动车尾气精细管控，持续打好柴油货车污染治理攻坚战，基本淘汰国三及以下排放标准汽车。强化燃煤锅炉废气精细管控，不再审批35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，不再新增燃煤导热油炉，鼓励现有燃煤锅炉、导热油炉改为清洁能源。推广工业园区集中供热，推动淘汰工业园区集中供热范围内分散燃煤锅炉。

本项目使用能源为电

相符

3

深入打好碧水保卫战

打造长江最美岸线升级版。持续打好长江保护修复攻坚战。强化落实河长制湖长制。推进港口码头船舶污染治理。巩固提升长江和鄱阳湖流域重点水域禁捕退捕成果。深入推进鄱阳湖总磷污染控制与削减专项行动。持续开展入河排污口排查整治，基本完成长江干流江西段、赣江干流九江段排污口整治。到2025年，长江干流江西段、赣江干流九江段、修河干流、柘林湖水质稳定在Ⅱ类，争取鄱阳湖九江湖区水质断面（点位）优良率达到60%。

项目无生产废水，生活污水经处理达到赤湖工业园污水处理厂进水水质标准后，进入污水厂处理，最终经污水厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准排放

相符

4

深入打好净土保卫战

推进建设用地风险管控和修复治理。从严管控重度污染地块规划用途，动态更新污染地块土壤环境管理信息，严格名录内地块建设用地准入管理。推进危险化学品生产企业搬迁改造和腾退地块风险管控与修复

项目场地不属于已污染地块

相符

推进地下水污染管控和修复。持续开展地下水环境状况调查评估，加强地下水型饮用水水源补给区划定和保护，健全地下水环境信息共享机制，逐步完善地下水监测网络体系与评价体系。推进化工园区等重点污染源地下水污染风险管控、长江经济带地下水环境状况调查及风险评估项目，实施土壤地下水污染协同防治

本项目按要求做好防腐防渗措施，防止地下水、土壤污染。

相符

十四、与《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）及《九江市生态环境局关于印发做好“六稳”工作落实“六保”任务坚决打好打赢污染防治攻坚战实施方案的通知》（九环综合字〔2020〕10号）相符性分析

根据《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，“（七）坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。推动高炉－转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。.....（九）加强生态环境分区管控。衔接国土空间规划分区和用途管制要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。”健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入，开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。

根据《九江市生态环境局关于印发做好“六稳”工作落实“六保”任务坚决打好打赢污染防治攻坚战实施方案的通知》“（一）以提升空气质量用量天数比率为重点，坚决打赢蓝天保卫战”。突出抓好重点行业VOCs和氮氧化物（NOx）治理。全面推进石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业和油品储运销、工业园区、企业集群等VOCs综合治理。推广使用符合国家产品质量标准的低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂，强化含VOCs物料储存、转移输送、工艺过程、设备管线组件泄漏及敞开液面等无组织排放管控。”
本项目主要从事金属废料和碎屑加工处理及非金属废料和碎屑加工处理，生产过程各项污染物经采取合理措施处理，不会对外环境造成较大影响，项目与《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）相符。



二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目由来

江西展图环保科技有限公司成立于2025年06月19日，注册地位于江西省九江市柴桑区赤湖工业园5-3库。经营范围包括一般项目：环境保护监测，建筑废弃物再生技术研发，环保咨询服务，再生资源销售，环境保护专用设备销售，金属材料销售，金属废料和碎屑加工处理，再生资源回收（除生产性废旧金属），铸造用造型材料生产，固体废物治理，建筑材料销售，再生资源加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年修订）、《建设项目  环境保护管理条例》（国务院令第 682 号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）的有关规定，本项目属于“三十九、废弃资源综合利用业421金属废料和碎屑加工处理；422 非金属废料和碎屑加工处理”及“四十七、生态保护和环境治理业 103.一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用-其他”类别，应编制环境影响报告表。我单位接受委托后，立刻安排相关工程技术人员到现场进行调查和资料收集，按照国家有关环评技术规范要求，编制完成本项目环境影响报告表。

2 、项目概况

（1）项目名称：江西展图一般工业固体废物综合利用建设项目；

（2）建设单位：江西展图环保科技有限公司；

（3）建设地点：江西省九江市柴桑区赤湖工业园5-3库，厂区中心地理位置坐标：E115°45′30.308″，N29°46′5.807″；

（4）建设性质：新建；

（5）项目总投资：2000万元；

（6）建筑面积：2400m2。

（7）仓储周转能力：①年储存总量：60000t/a；

②平均库存周转期：6d；
2、项目主要建设内容

本项目主要建设内容见表2-1。

表2-1 项目建设组成一览表
序号

类别

工程内容

工程规模

备注

1

主体工程

生产区
租用已建成厂房，厂房高约8m。其中生产加工区占地面积1000m2，主要包括一条炉渣、铸造砂加工生产线，包括打渣机、磨光机、磁选机等生产设备
租赁九江赣北棉花交易市场有限公司的单层厂房，钢架结构

2

储运工程

原料堆放区
位于车间南侧，占地面积约500m2
成品堆放区
位于车间北部，占地面积约500m2
除尘灰暂存区

位于车间西部，占地面积约300m2
3

辅助工程

办公区

80m2
4

环保

工程

废气

筛分、破碎、抛光工序粉尘由半密闭式集气罩收集，经脉冲式布袋除尘器处理后由一根 15m 高的排气简排放，未经收集的粉尘，经车间干雾抑尘装置降尘后无组织排放

新建

原料堆场、成品堆场、除尘灰堆场布置在室内，堆场三面围蔽，并在堆场安装干雾抑尘设备，以减少操作过程产生的粉尘
项目传送为全自动且密闭，车间安装干雾抑尘设施，减少进料、输料过程产生的粉尘

废水

生活污水

依托九江赣北棉花交易市场有限公司现有化粪池

噪声

机械设备运转

合理布局、基础减振、墙体衰减

固废

新建一般固废暂存间，位于车间西北侧，面积15m2
炉渣尾料、尾砂、铸造厂除尘灰、除尘器及车间收集粉尘

外售给有处理资质的制砖厂综合利用

废布料、塑料废物

外售综合利用

废布袋

原厂家回收

新建危废暂存间，位于车间西北侧，面积5m2
废润滑油

由有资质单位统一处理

废润滑油桶

废含油抹布及手套

/

职工生活垃圾

交由环卫部门及时清理

5

公用

工程

供水

市政管网供水

/

供电

市政供电管网

/

排水

系统采用清污分流，雨污分流
/

3、项目产品方案

项目主要生产铁粉、铁粒、除尘灰。主要产品见表2-2。

表2-2主要产品一览表

产品名称

产量（t/a）

外观性状

包装方式

暂存位置

铁粒

5000
粒状，粒径 1~5mm

散装

成品堆放区

铁块
600
块状
散装

成品堆放区

铁粉

5000

粉状，目数为 400目

散装

成品堆放区

铸造厂除尘灰

20000
/
袋装
除尘灰暂存区
4、主要设备

表2-3  项目主要设备一览表

设备名称

规格/型号

单位

数量

料斗

2.5m*3m，用6mm厚

台

1

上料皮带机

长8m

台

1

打渣机

Ф1m，长1.3m

台

1

出料皮带机

6m长

台

1

皮带机

500宽，7m长

台

1

滚筒筛

直径0.9m，长2m，筛网用16#

台

1

料斗

3m*2.5m，用6mm厚板焊接

台

1

上面皮带机

长5.5m

台

2

磨光机

直径700mm，长1500mm

台

2

磁选机

全磁

台

1

6道磁选机

直径300mm，长600mm

台

1

叉车

/

台

1

布袋除尘器

45000m3/h

台

1

表2-4  项目主要生产设备与产品规模匹配性分析表

设备名称

数量（台）

处理能力（t/h）

设计生产能力（t/a）

实际处理规模（t/a）

负荷率（%）

打渣机

1

10
24000
18799.6
78.33 
滚筒筛

1

12
28800
23800.6
82.64 
磨光机

2

1.5

7200
5010.97
69.60 
磁选机

1

9
21600
18799.6
87.04 
6道磁选机

1
9
21600
19999.6
92.59 
从上表可知，根据计算，项目设备处理能力满足生产需要。

5、主要原辅材料

表2-5  项目主要原辅材料拟用量

序号
名称

消耗量

最大存储量

包装方式

外观性状

位置

1

铸造厂炉渣

20000t/a
500t

散装

块状

原料仓库

2

铸造砂

20000t/a
500t

散装

粒状，粒径0.5~2mm

3

铸造厂除尘灰

20000t/a

300t

袋装
粉状，目数约为200-400目

除尘灰暂存区
注：①除尘灰为袋装，仅在项目内中转，后续直接外售，不涉及任何工艺。②项目固废仅来源于九江市，项目禁止收集进口废物和危险废物；③固废产生厂家的环评及批复文件中须明确其为一般工业固废。④项目为工业配套服务项目，对减少柴桑区的一般工业固废排放方面具有积极意义。

根据国家危险废物名录（2025年版），项目原料均不属于其系列，固项目原料不属于危险废物。

根据《固体废物分类与代码目录》，项目铸造厂炉渣固废代码为312-001-S01；铸造砂固废代码为900-001-S59；铸造厂除尘灰固废代码为900-099-S59。
《典展（九江）金属材料有限公司兴建五金铸件及加工生产建设项目环境影响报告表》中项目工艺流程如下：

[image: image1.png]TEREME (B

e WEEFTIEZRER



[image: image2.png]Hepia®, PHRTERET.

I >R > BB

wERE e L I«

IS

BT BaBRgGEHESTFHRER





建设单位原料主要来自典展（九江）金属材料有限公司及其其他固废属性与典展（九江）金属材料有限公司一致的企业。
6、 物料平衡

根据建设单位提供的资料，每吨炉渣、铸造砂经处理能得到约25%的铁产品，项目物料平衡情况见下表所示：

（1）项目炉渣物料平衡
表2-6  项目炉渣物料平衡表

序号

投入（t/a）

序号

产出（t/a）

物料名称

投入量

出料名称

产出量

1

铸造厂炉渣
20000
1

铁粒

5000

2

炉渣尾料

13776.22
3

铁块
600
3

废布料、塑料废物
600
4

布袋除尘器及车间收集粉尘
23.09
5

排放粉尘
0.69
合计 

20000
合计

20000

[image: image3.emf]炉渣20000

人工分选

筛分

破碎

磁选

抛光

铁粒子5000

大铁块

粉尘共计12.41，其中除尘器收

集粉尘10.95，车间收集粉尘

1.12，排放0.34

布料和塑料废物600

铁块600

19999.6

600

18799.6

卸料、进料

粉尘共计0.4，其中车间收集粉

尘0.36，排放0.04

炉渣13776.22

粉尘10.97，其中除尘器收集粉尘9.67，

车间收集粉尘0.99，排放0.31

5010.97

20000


图2-1 项目炉渣物料平衡图

（2）项目铸造砂物料平衡
表2-7  项目铸造砂物料平衡表

序号

投入（t/a）

序号

产出（t/a）

物料名称

投入量

出料名称

产出量

1

铸造砂
20000
1

铁粉
5000
2

铸造尾砂
14998.6
3

布袋除尘器及车间收集粉尘
1.33
4

排放粉尘
0.07
合计 

20000
合计

20000

[image: image4.emf]铸造砂20000

筛分

磁选

铁粉5000

粉尘共计1，其中除尘器收集粉尘

0.88，车间收集粉尘0.09，排放0.03

铁产品5001

尾砂14998.6

卸料、进料

20000

19999.6

粉尘共计0.4，其中车间收集粉

尘0.36，排放0.04


图2-2 项目铸造砂物料平衡图

（3） Fe元素平衡

根据原料成分检测报告，项目炉渣中Fe含量为21.24%，除尘灰中Fe含量为9.32%，铸造砂中Fe含量为3.85%，其Fe元素平衡见下表。
表2-8  项目Fe元素平衡表

序号

投入（t/a）

序号

产出（t/a）

物料名称

投入量

出料名称

产出量

1

炉渣含铁量
4248
1

铁粒含铁量
4248
/
/
/
2

除尘灰含铁量

1864
1
除尘灰含铁量
1864
/
/

/
3

铸造砂含铁量

770
1
铸造砂含铁量

770
/

/
/

合计 

6882
合计

6882
7、公用工程

（1）供电

由园区市政电网供给，可满足项目用电。

（2）给水

由市政供水管网提供，可满足本项目需求。

（3）排水

厂区采用雨污分流制排水系统，厂区内分别设置雨水排水管网和污水排水管网。

①场地及路面雨水由水沟及路边水井收集后集中排入雨水管，排入附近园区雨水管网。

②员工生活污水经化粪池预处理后经园区排污管网排入赤湖工业园污水处理厂处理达标排放至长江。
8、劳动定员及工作制度

定员：本项目劳动定员15人，生产人员实行1班制，每班8小时，长白班，年工作300天。

9、项目总平面布置

项目位于江西省九江市柴桑区赤湖工业园5-3库，厂房内主要分布有生产区、原料堆放区和成品堆放区等区域，生产区位于厂房东侧，原料堆放区和成品堆放区位于厂房中部，整体厂房布置简约合理，根据工艺流程布置，按各种设施功能不同进行分区和组合，车间内布设紧凑合理，尽可能减少用地面积，满足工艺要求，运输方便。

项目总图布置严格执行《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等相关规范要求，根据工艺生产的火灾危险性及生产特点，严格按照规范要求确定建构筑物的结构类型及耐火等级等，在平面布置、空间处理、结构选型构造及材料选择等方面，满足生产工艺、防火、防爆、抗震、防潮、防水、防腐蚀、保温隔热等要求。安全疏散设施和通道，疏散楼梯、走道和门的宽度、数量，均应满足规范要求。

10、项目水平衡分析

（1）生活用水
项目用水由园区市政自来水供给。项目用水主要为员工生活用水。本项目劳动定员15人，年工作300天，食宿均依托园区，依据江西省人民政府关于印发《生活及服务业用水定额第2部分：服务业、居民生活和建筑业》中的相关规定，本项目人均用水量按160L/d计，则项目生活用水量为2.4m3/d，720m3/a。废水产生系数按80%计，则生活污水产生量为1.92m3/d，576m3/a。

（2） 干雾抑尘器用水

根据建设单位提供的资料，项目干雾抑尘用水量约1m3/d，300m3/a，干雾抑尘用水全部蒸发损耗。

项目水平衡图见图2-3。


[image: image5.emf]新鲜水

生活用水 化粪池 纳管排放

2.4 1.92 1.92

损耗0.48

干雾抑尘用水

1

3.4

损耗1


图2-3 项目水平衡图（t/a）

	工艺流程及产污环节
	1、 工艺流程及说明

根据建设单位提供的资料，项目主要生产铁粒、铁块、铁粉，具体工艺流程图如下：


[image: image6.emf]生产设备 工艺流程 产污环节

炉渣

人工分选

筛分

破碎

磁选

抛光

铁粒子

滚筒筛

打渣机

磁选机

磨光机

大铁块

铁粒子

纯炉渣堆场

粉尘、噪声

粉尘、噪声

布料和塑料废物

铁块

粉尘、噪声

炉渣


图2-4 炉渣加工工艺流程及产污分析图

营运期主要工艺流程简述：
（1）人工分选

物料先由人工分选挑拣出物料中的废布料、塑料废物等杂质。分出的较大形状的铁块直接作为成品铁块外售，不再进行其他工序加工。根据建设单位提供的资料，每吨炉渣含30kg这样的大铁块。

（2） 破碎

对筛选出来的小形状的物料使用打渣机进行破碎，破碎后呈粒状，粒径 1~5mm，此过程会产生粉尘。破碎工序产生的粉尘收集后使用“脉冲式布袋除尘器”处理。

（3）磁选

对破碎后的物料使用磁选机进行磁选。物料通过给料机均匀地被送入磁选机底部的磁场区，磁选机工作时，滚筒通电后形成磁场，随着滚筒的转动，物料中的铁料被吸附在滚筒上，并从磁选机下方出料口出料。磁选出来的铁粒子进入下一步筛分工序，剩余的物料经过输送皮带运输到最终的出料口出料，进入炉渣尾料堆场。

（4）筛分

磁选后铁产品进入铁粒子堆场。通过筛分筛选出不同粒径的铁粒。

根据业主单位提供的资料，项目传送为全自动且密闭，项目原料堆场、成品堆场、运营期生产等均位于室内。筛分机筛分的过程会有粉尘产生，在筛分工序安装喷雾抑尘设施，减少粉尘的逸散。

（5）抛光

对筛选出来的铁粒子使用磨光机进行抛光，本项目抛光工序是为了除去铁粒子表面的铁锈。抛光工序会产生部分粉尘，由于物料是在设备内部进行加工，设备的隔档大大减少了粉尘的逸散。


[image: image7.emf]生产设备 工艺流程 产污环节

铸造砂

筛分

磁选

铁粉

滚筒筛

尾砂堆场

粉尘、噪声

磁选机

铁产品

尾砂


图2-5 铸造砂加工工艺流程及产污分析图

营运期主要工艺流程简述：
（1）磁选

对铸造砂使用磁选机进行磁选。物料通过给料机均匀地被送入磁选机底部的磁场区，磁选机工作时，滚筒通电后形成磁场，随着滚筒的转动，物料中的铁料被吸附在滚筒上，并从磁选机下方出料口出料。铁产品进入铁粉堆场。剩余的物料经过输送皮带运输到最终的出料口出料，进入尾砂堆场。
（2）筛分

磁选后物料进行筛分，按客户需求通过不同规格筛网得到不同规格的产品，筛分后产品呈粉状，目数约为200-400目。

根据业主单位提供的资料，项目传送为全自动且密闭，项目原料堆场、成品堆场、运营期生产等均位于室内。筛分机筛分的过程会有粉尘产生，在筛分工序安装喷雾抑尘设施，减少粉尘的逸散。
二、产污情况分析：

表2-9  项目主要污染物产生情况一览表
主要污染物

来源

污染物名称

废气

颗粒物

原料堆场、成品外运、卸料、进料、筛分、破碎、抛光、除尘灰装料、卸料

颗粒物

废水

生活污水

员工生活

pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN
噪声

设备噪声

生产设备生产运行

噪声

固废

生活垃圾

员工生活

生活垃圾

布料、塑料废物

分选

布料、塑料废物

除尘器及车间收集粉尘

废气处理

除尘器及车间收集粉尘

炉渣尾料

磁选

炉渣尾料

尾砂

磁选

尾砂

废布袋

废气治理

废布袋

废润滑油

设备维修保养

矿物油

废润滑油桶
设备维修保养

矿物油

废含油抹布及手套

生产加工

矿物油



	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目租赁九江赣北棉花交易市场有限公司的单层厂房作为生产厂房，生产厂房与其他区域用墙体分隔开，相互独立不受影响。根据现场勘查及走访了解，九江赣北棉花交易市场有限公司厂房已建成但一直闲置未投入使用，仅用于日常仓储使用，不存在与本项目有关的原有污染问题。

根据技术人员现场踏勘可知，九江赣北棉花交易市场有限公司厂区内设置了一座化粪池，用于处理整个厂区各厂房（包括其它承租方）的生活污水。

本项目废水主要为生活污水，依托九江赣北棉花交易市场有限公司现有的化粪池处理，处理后依托厂区现有污水管网及排污口排放，该污水处理设施由九江赣北棉花交易市场有限公司运营，承担相关环保责任。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	1、 环境空气

（1）基本污染物

本次评价引用江西省生态环境厅发布的《2024年江西省各县（市、区） 六项污染物浓度年均值》中柴桑区2024年的区域空气质量现状对本项目区域达标性判定，统计结果见表3-1所示：

表3-1  柴桑区空气质量监测结果一览表（除CO外单位均为μg/m3）

污染物

SO2
NO2
PM2.5
PM10
CO日均值95%位数值（mg/m3）

O3日最大8小时90%位数值

现状浓度

7

22

30.6

44

1.0

142

标准值

60

40

35

70

4

160

占标率

（%）

11.67

55

87.43

62.86

25

88.75

达标

情况

达标

达标

达标

达标

达标

达标

由上表可见，柴桑区基本因子浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求，柴桑区属于环境空气质量达标区。

（2）特征污染物监测

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”。本项目特征因子为TSP。本评价环境空气监测引用江西力圣检测有限公司2024年03月19日出具的《江西九江沙城工业园区环境质量监测数据更新项目检测报告》（监测时间2024年02月29日~2024年03月06日、监测点位为中崔伍）中的环境质量现状检测数据。监测点位距离本项目约2110m，满足建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据要求，具有可引用性。其监测点基本信息和监测结果见下表。

表3-2 其它污染物环境质量现状（监测结果）
监测点位

监测因子

平均时间

评价标准/

（μg/Nm³）
浓度范围/

（μg/m³）
最大浓度占标率/%

超标率/%

达标情况

中崔伍

TSP

日平均

300

148-194

64.67

0

达标

区域环境空气各监测点TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

2、地表水

根据《环境影响评级技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）6.6.3.2“应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息”，因此本评价根据九江市生态环境局发布《九江市水生态环境质量月报》（2024年12月第12期）中相关数据，详见下文。

[image: image8.png]NIHKESHERR PR
(20244E125551258)

—. EEPIRAKIFKR: 3NHRIRAKIRD, NIHE=K (D). S0k
FTIHRIZUKIE (AITTKEE) KEIEHE.

—. EEEmEKER: [TVTRMNEUEES, M0 (AF) ATXRKR, Itétrﬁijl:[
FKER; EASMNEUMTES, FREFHI=ETN I3KR, KMEER. BKaOmRimrge
EATSOKER; BAAONIRKE, 2EETAMSKE; FHEEN IKE; BKR
HRRIMSOKE; HEEZETAISOKE, wE2 MEUES, NN T3KE,
HFEORNMSOKE; FOMANVIKER, FTESMNEE, BIMEEUN0.60; ZRHH8T
SRS, 8. THH. EFNRIATSOKR, BEHLO. HBEAMESIANV
FKR, TESRMALEE, BiMEE3IAEE#EC0.80. #5#70.50, #i50.70, =
[IT= =258





图3-1 九江市水生态环境质量月报
综上所述，长江水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类要求，评价区域内水质状况良好。

3、声环境

本项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标的建设项目，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响型）》（2021年4月执行）相关要求，无需监测保护目标声环境质量目标现状评价达标情况。

4、地下水环境、土壤环境

本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目正常运营情况下，不存在污染土壤及地下水环境的途径，故不开展地下水、土壤环境现状调查。

5、生态环境

本项目位于江西省九江市柴桑区赤湖工业园5-3库，属于工业用地，用地范围内不涉及生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。

综上所述，项目地址周边环境空气质量、地表水环境质量、声环境质量、地下水、土壤以及生态环境都符合功能区划的要求。

	环境保护目标
	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
一、大气环境、水环境

据现场踏勘及周边环境敏感点调查，具体环境保护目标分布情况见表3-3。

表3-3 环境保护目标一览表

环境要素

名称

坐标

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂房距离/m

X/m

Y/m

大气环境

坪头山

-516
60
居民

人群

Ⅱ类

西北面

499
水环境

长江

--

--

地表水

地表水

Ⅲ类

北面

1611

赤湖

--
--
地表水
地表水

Ⅲ类
西南面

2652

注：①本次评价以E115°45′30.308″，N29°46′5.807″为原点坐标（0，0），正东X轴为正方向，正北Y轴为正方向建立直角坐标系给出大气环境、水环境保护目标对应坐标。
二、声环境

本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。
三、地下水环境

本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

四、生态环境

本项目用地范围内无生态环境保护目标。

	污染物排放控制标准
	1、废气排放标准
项目营运期有组织废气颗粒物排放执行30mg/m3（1.5kg/h）；厂界颗粒物无组织监控浓度限值执行0.5mg/m3。
表3-4  项目大气污染物有组织排放标准 

污染物

国家或地方标准

承诺限值

本项目执行限制

污染物排放监控位置

最高允许排放浓度（mg/m3）

最高允许排放速率（kg/h）

标准来源

最高允许排放浓度（mg/m3）

最高允许排放速率（kg/h）

最高允许排放浓度（mg/m3）

最高允许排放速率（kg/h）

颗粒物

120
3.5

《大气污染物综合排放标准》

（GB 16297-1996）

30

1.5

30
1.5

排气筒（DA001）
表3-5 项目大气污染物无组织排放标准

污染物

国家或地方标准

承诺限值

本项目执行限制

污染物排放监控位置

监控浓度限值（mg/m3）

标准来源

监控浓度限值（mg/m3）

监控浓度限值（mg/m3）

颗粒物
1

《大气污染物综合排放标准》

（GB 16297-1996）

0.5

0.5

厂界

2、废水排放标准

项目营运期外排废水主要为员工生活污水，经预处理后达到赤湖工业园污水处理厂的进水标准后，通过园区排污管网排入赤湖工业园污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准要求后最终排入长江九江段，详见表3-6。
表3-6 项目废水排放标准   单位：mg/L，pH除外

序号

污染物名称

赤湖工业园污水厂进水水质标准

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准

1

pH

6-9

6～9

2

COD

500

50

3

BOD5

300

10

4

氨氮（以N计）

50

5（8）

5

SS

400

10

6

总磷

8

0.5

7

总氮（以N计）

70

15

注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
3、噪声排放标准

营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，见表3-11。
表3-11 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB（A）

类别

昼间

夜间

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准

65

55

4、固体废物

项目一般工业固废参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020） 中的适用范围：“采用库房、包装工具（罐、桶包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”。本环评要求建设单位严格执行《固体废物污染环境防治法》中固体废弃物相关污染防治政策要求。危险废物临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。生活垃圾处置按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）“第四章”之规定执行。

	总量控制指标
	根据本项目排污特征，要求将废气中TSP，废水中CODcr、NH3-N、总磷、总氮作为总量控制因子。

根据工程分析，确定本项目废水排放量为576t/a（1.92t/d），总量指标如下：

CODCr总量考核指标：0.11t/a；

CODCr总量控制指标：0.03t/a；

NH3-N总量考核指标：0.01t/a；

NH3-N总量控制指标：0.003t/a；

TP总量考核指标：0.002t/a；

TP总量控制指标：0.0003t/a；

TN总量考核指标：0.017t/a；

TN总量控制指标：0.009t/a；

项目废气总量指标TSP：0.78t/a。


四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	本项目租用已建成厂房，施工期仅进行设备安装和必备环保设施施工，项目施工期影响主要为项目安装设备时产生的噪声影响，随着设备安装结束而结束，对周边环境影响轻微，故本环评不再对施工期环境保护措施进行分析。


	运营期环境影响和保护措施
	一、废气

1、废气源强核算

本项目废气主要为原料堆场、成品外运、卸料、进料、筛分、破碎、抛光、皮带运输、除尘灰卸料、装料等工序产生的粉尘，源强分析如下。

（1）卸料粉尘
根据《逸散性工业粉尘控制技术》，采用卡车自动卸料的方式卸料，当被卸物料为粒料时，粉尘产生系数为0.01kg/-卸料。本项目炉渣、铸造砂用量合计为40000t/a，则卸料工序粉尘产生量为0.4t/a，产生速率为0.17kg/h。建设单位拟将堆场布置在室内，堆场三面围蔽，并在堆场安装干雾抑尘装置，根据《工业粉尘防治技术规范》GB/T 16913-2020），干雾抑尘系统抑尘效率可达90%以上，本项目取值90%，采用以上抑尘措施后，大部分粉尘会沉降在车间内，则项目卸料粉尘无组织排放量为0.04t/a，排放速率为0.017kg/h。

（2）进料粉尘

进料的过程会产生粉尘，因进料时落差较小，进料速度慢，逸出粉尘量相对较少，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“粒料入称量斗、搅拌机”的粉尘排放因子0.01kg/-装料，本项目经卸料后炉渣、铸造砂剩余量合计为39999.6t/a，则进料工序粉尘产生量为0.4t/a，产生速率为0.17kg/h。建设单位拟在车间安装干雾抑尘装置，根据《工业粉尘防治技术规范》GB/T 16913-2020），干雾抑尘系统抑尘效率可达90%以上，本项目取值90%，采用此抑尘措施后，大部分粉尘会沉降在车间内，则项目进料粉尘无组织排放量为0.04t/a，排放速率为 0.017kg/h。

（3）原料堆场、成品外运粉尘
项目原料堆场、成品堆场均布置在室内，堆场三面围蔽，并在堆场安装干雾抑尘设备，堆存及外运过程均在封闭式库房内进行，处于静风状态，堆存及外运过程中产生的颗粒物很少，依据《逸散性工业粉尘控制技术》<中国环境科学出版社>，当作业在库房内进行时、同时采取喷雾抑尘措施后，大部分颗粒物在车间内沉降，极少量无组织排放。不再定量分析。

（4）筛分、破碎、抛光工序粉尘
①炉渣筛分、破碎粉尘源强

根据《排放源统计调査产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“42 废弃资料综合利用行业系数手册”，项目炉渣筛分破碎工序颗粒物产生情况如下表所示：

表4-1 项目筛分破碎工序产污情况一览表

产品

污染物

产污系数

污染物产生情况

名称

产量（t/a）

系数

单位

产生量

速率

（kg/h）

炉渣尾料+铁粒

18799.6①
颗粒物

660

g/t-产品

12.41
5.17
注：①数据为经卸料、进料及扣除废布料、塑料废物、大铁块后剩余量，其中卸料、进料粉尘产生量为0.4t/a，废布料、塑料废物产生量为600t/a，大铁块产生量为600t/a。
②铁粒抛光粉尘源强

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“33-37，431-434机械行业系数手册”，项目抛光工序颗粒物产生情况如下表所示：

表4-2  项目抛光工序产污情况一览表
原料

污染物

产污系数

污染物产生情况

名称

使用量（t/a）

系数

单位

产生量

速率

（kg/h）

待抛光铁料

5010.97
颗粒物

2.19

kg/t-原料

10.97
4.57
注：待抛光铁料为铁粒子产量+颗粒物产生量，颗粒物产生量=（铁粒子产量+颗粒物产生量）*2.19kg/t-原料，其中根据产品方案，铁粒子产量为5000t/a，计算得出待抛光铁料量为5010.97t/a。
③铸造砂筛分粉尘

依据《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料加工厂逸散尘源的排放因子表18-1中的一级粉碎和筛选中砂和砾石的排放因子参数，粉尘产生量按0.05kg/t（破碎料）计算，项目原料用量19999.6t/a，则筛分粉尘产生量为1t/a。

④筛分、破碎、抛光工序粉尘排风量确定

由于项目设备进出料需要留出操作空间，无法做到密闭收集，本项目拟破碎、筛分、抛光工序设备进出口处设置半密闭式集气罩收集粉尘废气，项目筛分、破碎、抛光工序所涉及设备共4台，则共应布置8台集气罩。参考《三废处理工程技术手册废气卷》（化学工业出版社，刘天齐主编），半密闭式集气罩排风量按下式计算：

Q1=3600Fvβ

式中：Q1-集气罩风量，m3/h；

F-罩口的敞开面积，m2。本项目集气罩设计规格为1.4m*1m（长*宽），故F取值1.4m2；

Vx-控制风速，m/s；
β-安全系数。一般取1.05~1.1，本项目取1.05。

根据环保工程设计相应技术要求，为保证集气罩的收集效率，污染物以较低的速度扩散到尚属平静的空气中时，控制风速Vx应取0.5~1.0m/s，本项目取Vx=1.0m/s。

根据上式计算，单个集气罩的风量Q1=5292m3/h，本项目共设置8台集气罩，则合计风量至少为42336m3/h。考虑到漏风系数，本项目风机风量取45000m3/h。

根据《袋式除尘工程通用技术规范》（HJ2020-2012），“采用半密闭罩对烟气（尘）进行捕集，捕集率不低于95%”，本项目保守估计，捕集效率按90%计。

筛分、破碎、抛光粉尘收集后采用脉冲式布袋除尘器处理，最后由一根15m高的排气筒排放。根据《环境保护产品技术要求脉冲喷吹类袋式除尘器》（HJ/J328-2006）中表1，除尘器除尘效率大于等于99.5%，本项目保守估计，除尘效率按98%计。项目筛分、破碎、抛光工序粉尘有组织排放情况见下表：

表4-3  项目筛分、破碎、抛光工序粉尘有组织排放情况一览表
产污工序

污染物名称

产生情况

收集情况

处理情况

排放情况

产生量（t/a）

产生速率（kg/h）

产生浓度（mg/m3）

收集方式

收集效率

收集量（t/a）

处理措施

处理效率

排放方式

排放量（t/a）

排放速率（kg/h）

排放浓度（mg/m3）

炉渣筛分破碎

粉尘

12.41
5.17
114.89
集气罩收集

90%

21.94
布袋除尘器

98%

有组织

0.44
0.18
4.06
铸造砂筛分

1
0.42
9.26
抛光

10.97
4.57
101.57
合计
24.38
10.16
225.72

建设单位拟在车间安装抑尘效率大于90%干雾抑尘装置，未被收集的粉尘经抑尘装置降尘后仅有10%以无组织排放的形式排放至车间外，项目筛分、破碎、抛光工序粉尘无组织排放情况见下表：

表4-4  项目筛分、破碎、抛光工序粉尘无组织排放情况一览表
产污工序

污染物名称

未被收集粉尘产生情况

处理情况

排放情况

产生量（t/a）

产生速率（kg/h）

处理措施

处理效率

排放方式

排放量（t/a）

排放速率（kg/h）

筛分、破碎

粉尘

1.34
0.56 
干雾抑尘装置

90%

无组织

0.24
0.1

抛光

1.1

0.46 
（5）皮带运输粉尘

项目物料在生产车间内通过皮带传输，因皮带均安装密闭罩，且设置喷淋装置，不易起尘，故本环评不作定量分析。

（6） 除尘灰卸料、装料粉尘

参考《逸散性工业粉尘控制技术》表4-1飞灰搬运和处置，排放因子为10~50kg/t（搬运灰渣），本项目除尘灰为袋装，且除尘灰堆场布置在室内，故粉尘产生系数取0.01kg/t（搬运灰渣）。本项目除尘灰用量合计为20000t/a，则除尘灰卸料、装料粉尘产生量为0.2t/a，产生速率为0.08kg/h。建设单位拟将堆场布置在室内，堆场三面围蔽，并在堆场安装干雾抑尘装置，根据《工业粉尘防治技术规范》GB/T 16913-2020），干雾抑尘系统抑尘效率可达90%以上，本项目取值90%，采用以上抑尘措施后，大部分粉尘会沉降在车间内，则项目除尘灰卸料、装料粉尘无组织排放量为0.02t/a，排放速率为0.008kg/h。
2、废气处理措施及排放情况

本项目废气产排情况见表4-5，4-6，排气筒设置基本情况表见4-7。

表4-5 项目有组织废气产排情况

污染

源

污染物名称

产生情况

风量（m3/h）

治理

措施

处理效率

排放状况

产生量（t/a）

速率（kg/h）

浓度

（mg/m3）

排放量（t/a）

速率（kg/h）

浓度

（mg/m3）

1#排气筒

颗粒物

炉渣筛分破碎

11.17
4.65 
103.42 
45000

布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）
98%

0.22 
0.09 
2.07 
铸造砂筛分

0.9
0.38 
8.33 
0.02 
0.01 
0.17 
抛光

9.87
4.11 
91.42 
0.20 
0.08 
1.83 
合计

21.94
9.14
203.17 
0.44 
0.18 
4.06 
表4-6  项目无组织废气产排情况

产生源

参数

产污环节

污染物

产生量（t/a）

产生速率（kg/h）
治理措施

处理效率

排放量（t/a）

排放速率

（kg/h）

生产

车间

长54.8m，宽43.8m

卸料粉尘

颗粒物

0.4

0.17

堆场三面围蔽，并在车间安装干雾抑尘设备

90%

0.04

0.017

除尘灰卸料、装料粉尘

0.2
0.08
0.02
0.008
进料粉尘

0.4

0.17

车间安装干雾抑尘

设备

0.04

0.017

筛分、破碎、抛光

2.44
1.02
0.24
0.1
合计

3.44
1.44
/

0.34
0.14
表4-7 本项目点源排气筒基本情况表

编号

名称

类型

排气筒底部中心坐标

排气筒底部海拔高度/m
排气筒高度/m
排气筒出口内径/m
烟气流速/（m/s）
烟气温度/℃
年排放小时数/h

排放工况

经度
纬度
1# 

排气筒

一般排放口

115°45′31.755″

29°46′5.626″

17

15

1.2

11.06

25

2400

正常工况

3、废气达标排放情况分析

项目废气污染物主要为粉尘，产污工序为除尘灰卸料、装料粉尘、原料堆场、成品外运粉尘、卸料、进料、筛分、破碎、抛光等。建设单位拟在破碎、筛分、抛光工序设备进出口处设置半密闭式集气罩收集粉尘，收集的粉尘由脉冲式布袋除尘器处理后由一根15m高的排气筒（DA001）排放，颗粒物排放满足30mg/m3（1.5kg/h）的限值要求。

破碎、筛分、抛光工序未经收集的粉尘，经车间干雾抑尘装置降尘后无组织排放。除尘灰卸料、装料、原料堆场、成品外运粉尘、卸料、进料的过程也会产生粉尘，通过采取将堆场布置在室内，堆场三面围蔽，并在堆场及车间安装抑尘效率大于90%干雾抑尘设备、降低进料时输送带与进料口之间的落差等措施，能有效减少粉尘排放至外环境。此外，建设单位采取定期清扫地面粉尘、厂房加密围蔽、加强车间管理等措施，根据估算，项目无组织废气可达标排放。

表4-8 有组织废气排放达标情况表

污染

源

污染物名称

处理效率

排放状况

标准限值

达标情况

排放量（t/a）

速率（kg/h）

浓度

（mg/m3）

速率限值（kg/h）

浓度限值

（mg/m3）

1#排气筒

颗粒物

炉渣筛分破碎

98%

0.22 
0.09 
2.07 
1.5

30

达标

铸造砂筛分

0.02 
0.01 
0.17 
抛光

0.20 
0.08 
1.83 
合计

0.44 
0.18 
4.06 
表4-9 无组织废气排放达标情况

距离源中心下风向距离D（M）
厂区颗粒物下风向预测浓度（mg/m3）
20
2.56E-04
30
2.80E-04
40
3.18E-04
50
3.57E-04
60
3.96E-04
70
4.36E-04
80
4.76E-04
90
4.89E-04
100
4.86E-04
最大浓度
4.89E-04
厂界无组织排放浓度
0.5
4、 非正常排放情况分析

非正常排放是指生产过程中开停车、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本项目非正常排放情况见下表。
表4-10 非正常工况排气筒排放情况
污染源

污染物名称

非正常排放原因

非正常排放状况

执行标准

达标分析

速率（kg/h）
浓度

（mg/m3）
频次及持续时间

排放量（kg/a）

浓度（mg/m3）

速率

（kg/h）

排气筒1#

颗粒物

布袋除尘故障，处理效率为0

9.14
203.17 
1次/a，1h/次

9.14
30

1.5

不达标

由上表可知，非正常工况下，排气筒1#排放的颗粒物浓度超标。为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：

①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；

②定期更换布袋；

③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测；

④应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。

5、污染治理措施可行性分析

本项目参照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）中表26，其他废弃资源加工粉尘的可行技术为“集气收集+布袋除尘，其他”，因此本项目采用“集气+脉冲式布袋除尘器，车间安装干雾抑尘装置”的处理措施为排污许可技术规范可行技术；

根据《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中7.1排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。根据现场踏勘，项目周围200m半径范围的建筑物最高高度为8m；另根据7.4新污染源的排气筒一般不应低于15m。若某新污染源的排气筒必须低于15m时，其排放速率标准值按7.3的外推计算结果再严格50%执行，本项目为新建项目，排气筒高度为15m，符合规定。
综上，本项目采用该废气污染治理措施可行。

6、环境影响分析

本项目位于江西省九江市柴桑区赤湖工业园5-3库，项目所在区域常规污染物环境空气质量现状均满足相应环境质量要求。本项目周边环境敏感目标较少，废气污染物主要为粉尘，产污工序为除尘灰卸料、装料粉尘、原料堆场、成品外运粉尘、卸料、进料、筛分、破碎、抛光粉尘等。建设单位拟在在车间内安装干雾抑尘装置，并在破碎、筛分、抛光工序设置半密闭式集气罩收集粉尘，收集的粉尘由脉冲式布袋除尘器处理后由一根15m高的排气筒（DA001）排放，颗粒物排放满足30mg/m3（1.5kg/h）的限值要求。破碎、筛分、抛光工序未经收集的粉尘，经车间干雾抑尘装置降尘后无组织排放。除尘灰卸料、装料、原料堆场、成品外运粉尘、卸料、进料的过程也会产生粉尘，通过采取将堆场布置在室内，堆场三面围蔽，并在堆场及车间安装抑尘效率大于90%干雾抑尘设备、降低进料时输送带与进料口之间的落差等措施，能有效减少粉尘排放至外环境。此外，建设单位采取定期清扫地面粉尘、厂房加密围蔽、加强车间管理等措施，项目无组织排放粉尘可达标排放。

综上，经采取上述环保处理措施后，本项目建成后产生的废气污染物对周边大气环境影响可接受。

7、监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019），本项目建成且投入运营后废气监测要求如下：

表4-11 监测要求一览表

监测类型

监测点

监测指标

监测频次

执行标准

有组织废气

DA001排气筒出口

颗粒物

1次/年

有组织废气颗粒物排放执行30mg/m3（1.5kg/h）
无组织废气

厂界

颗粒物

1次/年

厂界颗粒物无组织监控浓度限值执行0.5mg/m3
8、防护距离的确定

①大气环境防护距离的确定

本项目大气污染物均达标排放，因此不需要设置大气环境防护距离。

②卫生防护距离的确定

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），在选取特征大气有害物质时，应首先考虑其对人体健康损害毒性特点，并根据目标行业企业的产量及其原辅材料、工艺特征、中间产物、产排污特点等具体情况，确定单个大气有害物质的无组织排放量及等标排放量（Qc/cm），最终确定卫生防护距离相关的主要特征大气有害物质1种~2种。

当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当两种污染物的等标排放量相差10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。本项目无组织排放废气无组织排放量及等标排放量见表4-12。

表4-12  项目无组织排放废气无组织排放量及等标排放量结果表

面源

污染物名称

排放量kg/h

环境空气质量标准限值（mg/m3）

厂房

颗粒物

0.14
0.9

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）的有关规定，无组织排放的有毒有害物质应通过设置卫生防护距离来解决。工业企业卫生防护距离可按下式计算：

[image: image9.wmf](

)

D

C

M

C

L

r

BL

A

C

Q

×

+

=

50

.

0

2

25

.

0

1


式中：QC—污染物的无组织排放量，kg/h；

CM—污染物的标准浓度限值，mg/m3；

L—卫生防护距离，m；

r—生产单元的等效半径，m；

A、B、C、D—计算系数，从GB/T39499-2020中查取；

表4-13 卫生防护距离计算系数

计算系数

工业企业所在地区近5年平均风速

m/s

卫生防护距离L

L≤1000m

1000m＜L≤2000m

2000m＜L

工业企业大气污染源构成类别

I

II

III

I

II

III

I

II

III

A

＜2

2~4

＞4

400

700

530

400

470

350

400

350

260

400

700

530

400

470

350

400

350

260

80

380

290

80

250

190

80

190

110

B

＜2

≥2

0.01

0.021

0.015

0.036

0.015

0.036

C

＜2

＞2

1.85

1.85

1.79

1.77

1.79

1.77

D

＜2

＞2

0.78

0.84

0.78

0.84

0.57

0.76

计算结果见表4-14。
表4-14 卫生防护距离计算结果

物质

位置

面积

（m2）

风速

m/s

源强

（kg/h）

质量标准

（mg/m3）

计算结果

防护距离

（m）

颗粒物

生产车间

2400
2.4

0.14
0.9

7.075
50

[image: image10.png]nsdl s | HHEAR

[msitase | [(tarmmmres| [tHDtmamrms|

SR ARG EWAR  WREE  ASIERRES | DERRES

pRlEales
[eRES ﬁ%* o BRI FREE SR SR E . AT RN BN =52 —&

R EREE SHENESEN RS S TR EEN I REN = 52— RRHSH. BRI REREE
EREENREH SRS TS E MRS R R R R TR

| O O = GO = GO L - e Tl
w0 oo e oes 0% 50





 图4-1  卫生防护距离计算截图
根据预测结果，本项目无组织废气排放所需的卫生防护距离为厂区设50m防护距离。项目卫生防护距离范围内无居民区、学校等环境敏感目标，以及食品、医药等对环境要求高的企业。则项目无组织废气对环境的影响较小。




	运营期环境影响和保护措施
	二、废水

项目无生产废水产生。外排废水为员工生活污水。

1、废水源强核算

项目用水由园区市政自来水供给。项目用水主要为员工生活用水。本项目劳动定员15人，年工作300天，食宿均依托园区，依据江西省人民政府关于印发《生活及服务业用水定额第2部分：服务业、居民生活和建筑业》中的相关规定，本项目人均用水量按160L/d计，则项目生活用水量为2.4m3/d，720m3/a。废水产生系数按80%计，则生活污水产生量为1.92m3/d，576m3/a。
废水水质参考江西省一般生活污水水质，即COD：220mg/L，BOD5：130mg/L，SS：150mg/L，NH3-N：25mg/L、TP 3mg/L、TN 30mg/L。

2、废水治理设施

项目生活污水采用化粪池处理，其处理效率及污水产排情况一览表见表4-15。

表4-15  建设项目生活污水产生情况 单位：mg/L（pH除外）

项目

污染物

污水量：576t/a

CODcr
BOD5
SS

NH3-N

TP

TN

污染物产生浓度（mg/L）

220

130

150

25

3

30

污染物产生量（t/a）

0.13
0.07
0.09
0.01
0.002
0.017
污水处理措施

化粪池（处理效果COD 15%、SS 30%、BOD5 9%、NH3-N 3%）

经处理后排放浓度（mg/L）

187
118.3
105
24.25
3
30
经处理后排放量（t/a）

0.11
0.07
0.06
0.01
0.002
0.017
赤湖工业园污水处理厂进厂水质要求（mg/L）

500

300

400

50

8

70

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准

50

10

10

5

0.5

15

经处理后排放量（t/a）

0.03
0.006
0.006
0.003
0.0003
0.009
由上表可知，本项目生活污水中各污染物经化粪池处理后，出水水质能够满足赤湖工业园污水处理厂进水水质限值要求。

3、废水污染治理措施可行性分析

根据“《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）中4.5.3.1”，生活污水防治工艺为“过滤、沉淀-活性污泥法、生物接触氧化、其他”等处理技术或其他。

本项目污水处理工艺为化粪池，是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物，可有效处理粪便等，因此该技术处理生活污水可行。项目生活污水经化粪池处理达到赤湖工业园污水处理厂接管标准后，经园区污水管网排入该污水处理厂进一步处理，尾水处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入长江。

4、赤湖工业园污水处理厂接管可行性分析
项目所在区域市政污水管网已铺设完成，项目污水可实现废水纳管。

赤湖工业园污水处理厂工程位于赤湖工业园兴业大道18 号，厂区中心为E115°76′1727"，N29°476′72.31"，赤湖工业园污水处理厂工程总建设规模为4万t/d，分两期建设，其中一期建设规模为 2 万 t/d，远期规模为4 万t/d。污水厂一期项目已获得柴桑区发展和改革委员会《关于赤湖工业园污水厂一期工程项目立项的批复》九县发改投资字【2016】143 号，项目于2017 年8 月30 日获得九江市环保局关于《九江县赤湖工业园污水处理厂一期工程环境影响报告书》的批复，批复文号为九环评字【2017】53 号，于 2019 年 6 月8 日通过竣工环境保护验收专家组评审会，项目于 2024 年 1 月编制《九江赤湖工业园污水处理厂提标改造工程》建成后形成年产再生活性焦 319 吨的生产加工能力，赤湖工业园污水处理厂已经进入正常运行阶段。

项目排水量为1.92m3/d，根据赤湖工业园污水处理厂2024年年度执行报告中处理水量，计算可得赤湖工业园污水处理厂尚有余量约1000m3/d，本项目约占其剩余处理能力的0.192%，本项目排水量在其处理能力范围内；且项目选址处已建成园区市政污水管网，本项目在园区污水处理厂的纳污范围内；生活污水经化粪池预处理后水质可达赤湖工业园污水处理厂的进水水质要求，从水质上也能满足赤湖工业园进水水质要求。因此项目在确保环保设施正常运行的情况下，项目废水不会对九江赤湖工业园污水处理厂的负荷、处理工艺及污水管网造成影响，也不会对周边水环境产生影响。

因此，本项目废水纳入九江赤湖工业园污水处理厂处理是可行可靠的。

赤湖工业园污水处理厂一期工程出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。废水处理工艺见下图：

九江赤湖工业园污水处理厂处理流程：

[image: image11.png]K

ot | =
[y
i
ot m ® ® of e s ot
oo e ]| [wnmmmin] —of s | farmwen
efe o
i R AN D Py e
. el
il ﬂnTm
® w o w e
% e B o

BERE




图4-2  九江赤湖工业园污水处理厂污水处理工艺流程图

表4-16  污染物排放信息表
序号

废水类别a

污染物种类b

排放去向c

排放方式及规律d

污染治理设施

排放口编号f

排放口是否符合要求g

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称e

污染治理设施工艺

1

生活污水

pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN

赤湖工业园污水处理厂

间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律

/

化粪池

/

DW001

是

一般排放口

表4-17  废水间接排放口基本情况表
排放口编号

排放口地理位置

废水排放量（万t/a）

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称（b）

污染物种类

国家或地方污染物排放标准浓度限制/（mg/L）

DW001（企业总排放口）

115°45′29.392″
29°46′5.789″
0.0576

赤湖工业园污水处理厂
生活污水（pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN）

pH：6~9；

COD≤50；BOD≤10；SS≤10；

氨氮≤5；TP≤0.5；

TN≤15；
表4-18  废水污染物排放信息表

序号

排放口编号

污染物种类

排放浓度/（mg/L）

日排放量/（t/d）

年排放量/（t/a）

1

DW001（企业总排放口）

CODCr
187

0.0001

0.03
2

BOD5
118.3

0.00002

0.006
3

SS

105

0.00002

0.006
4

NH3-N

24.25

0.00001

0.003
5

TP

3

0.000001

0.0003
6

TN

30

0.00003

0.009
全厂排放口合计

CODCr
0.03
BOD5
0.006
SS

0.006
NH3-N

0.003
TP

0.0003
TN

0.009
综上所述，全厂生活废水经处理达标后纳入区域污水管网，只要严格执行达标处理后纳管排放，项目废水不外排周边水体，对项目周围水环境基本无影响。

5、监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），确定污染源监测计划如下表：
表4-19 废水污染源监测计划表
监测类型

监测点

监测指标

监测频次

执行标准

废水

厂区总排口

pH、COD、NH3-N、

SS、BOD5、

TP、TN

1次/每年

达赤湖工业园污水处理厂接管标准

三、噪声环境影响及污染防治措施有效性分析
1、噪声源强

本项目营运期产生的噪声主要为打渣机、磨光机、磁选机等设备运行时产生的噪声，其噪声值约为75-85dB（A）。

表4-20 工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
序号

声源名称
空间相对位置/m
声源源强
声源控制措施
运行时段
X

Y

Z

声功率级/dB（A）

1
空压机1

20
18
2

80

选用低噪声设备，采用隔声、减振等措施

8h连续运行
2

空压机2
25
10
2

80

3
风机

35
12
8

85
注：本次评价以厂区中心为原点坐标（0，0），正东X轴为正方向，正北Y轴为正方向建立直角坐标系。

表4-21  工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 

序号

建筑物

名称

声源名称

声源源强（任选一种）

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界

声级

/dB（A）

运行时段

建筑物插入损失/dB（A）

建筑物外噪声

（声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）

声功率级/dB（A）

X

Y

Z

声压级/dB（A）

建筑物外距离

1

生产区

料斗
/

80

隔声、减震

24
12
1
4

68

8小时连续运行

20

48

1

2

上料皮带机
/

75

22
10
1
3

65

20

45

1

3

打渣机
/

85

20
8
1
3

75

20

55

1

4

出料皮带机
/

75

18
8
1
3

65

20

45

1

5

皮带机
/

75

18
6
1
4

63

20

43

1

6

滚筒筛
/

85

10
5

1
4

73

20

53

1

7

料斗

/

80

12
3

1
6

64

20

44

1

8

上面皮带机

/

75

10
5

1
5

61

20

41

1

9

磨光机

/

85

5
-4

1
6

69

20

49

1

10

磁选机

/

85

14
0
1
6

69

20

49

1

11

叉车

/

80

16

-10

1
3

70

20

50

1

12
6道磁选机
/
80

12
-1
1
3
70
20

50

1

注：以厂房中心地面为原点（0，0，0）

2、噪声预测分析

本次评价预测模式选用点源衰减模式和噪声叠加模式：

①点源衰减模式：

Lr=L0－20lg（r/r0）

式中：Lr—距声源距离为r处的等效A声级值，dB（A）；

L0—距声源距离为r0处的等效A声级值，dB（A）；

r—关心点距离噪声源距离，m；

r0—声级为L0点距声源距离，r0＝1m。

②噪声叠加模式：

L＝10lg（∑100.1Li）

式中：L—预侧点噪声叠加值，dB（A）；

Li—第i个声源的声压级，dB（A）；

n—声源数量。

根据上述计算公式，厂界噪声预测结果见下表。

表4-22  项目设备噪声经衰减和叠加后源强一览表

噪声源

叠加源强（dB（A））

基础减振、厂房隔声量dB（A）

距各厂界距离

传至场界处噪声值（dB（A））

东

南

西

北

东
南
西
北

生产车间

79.82

20

4

3

3

3

48

50

50

50

注：本项目夜间不生产，故不进行夜间噪声预测。
由上表可知，项目建成后能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）规定的3类声环境功能区排放限值，故本项目运营期生产噪声对周边环境影响较小。本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标的建设项目，因此本项目厂界噪声对环境保护目标无相关要求。

3、运营期噪声对周围环境保护措施：

考虑若本项目周边影响，为进一步减小噪声对周边环境的影响，本环评建议建设单位采取以下措施：

①优化项目平面布置，主要噪声设备远离厂界。通过距离消减可以有效降低厂界的噪声。

②厂内所有设备宜选用低噪声型号，高振动设备安装橡胶减振垫等，确保厂界噪声达标排放。

③加强文明生产管理，减小原材料装卸作业的撞击声。

④加强厂区绿化，在厂界周边种植常绿树种，起到吸声降噪。

⑤为操作人员配备必要的防噪用品。

⑥加强设备维护，避免设备故障带来的高噪声。

⑦生产过程中做到文明生产，减少物料装卸过程中产生的撞击噪声。

⑧禁止夜间生产，避免噪声扰民。

项目建成营运后，项目厂界昼间噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，项目生产噪声对周边声环境影响较小。

4、自行监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），并结合项目运营期间污染物排放特点，制定本项目的噪声污染源监测计划，建设单位需保证按监测计划实施。监测分析方法按照现行国家、部颁标准和有关规定执行。

表4-23 噪声污染源监测计划表

污染

类型

监测检查

项目

监测检查

频次

监测点

标准

噪声

Leq

每季度1次（昼）

厂界四周

（GB12348-2008）3类限值标准

四、固体废物环境影响及污染防治措施有效性分析
项目运营期固体废物包括员工生活垃圾、一般工业固体废物（除尘器及车间收集粉尘、炉渣尾料、废布料、塑料废物、废布袋、尾砂）、危险废物（废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布及手套）。

（1）生活垃圾

项目劳动定员15人，按城镇居民生活垃圾K=0.5kg/人•天计，项目生活垃圾产生量为7.5kg/d，年产生量为2.25t/a；生活垃圾日产日清，由环卫部门统一转运处理，不得滞留。
（2）一般固废

①除尘器及车间收集粉尘
根据核算，除尘器收集粉尘量约21.5t/a，车间收集粉尘约为2.92t/a，合计24.42t/a，该部分粉尘经收集后外售给有处理资质的制砖厂综合利用。

②废布料、塑料废物
根据建设单位提供的资料，每吨炉渣约含30kg的废布料、塑料废物，本项目炉渣处理量为20000t/a，则废布料、塑料废物产生量约为600t/a，经收集后外售综合利用。
③炉渣尾料
每吨炉渣原料约含25%的铁产品，每吨炉渣约含30kg的废布料、塑料废物（600t/a）及30kg的大铁块（600t/a），项目炉渣操作过程粉尘损耗量约为23.78t/a，本项目炉渣原料使用量为20000t/a，则炉渣尾料产生量为13776.22t/a。炉渣尾料不在厂区内暂存，出设备后便装车运走，外售给有处理资质的制砖厂综合利用。

④尾砂

每吨铸造砂约含25%的铁产品，项目铸造砂卸料、进料、筛分过程产生1.4t/a的粉尘，本项目铸造砂原料使用量为20000t/a，则尾砂产生量为14998.6t/a。尾砂不在厂区内暂存，出设备后便装车运走，外售给有处理资质的制砖厂综合利用。

⑤废布袋

本项目收集粉尘时会产生废布袋，产生量约为0.3t/a，该部分废布袋为一般固体废物，收集后由原厂家回收利用。

（2） 危险废物

危险废物主要包括废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布及手套。

①废润滑油

生产设备维修和保养过程会产生废润滑油，根据建设单位提供资料，润滑油用量为0.3t/a，废润滑油产生量约0.05t/a。废润滑油属于《国家危险废物名录》（2025年版）中的HW08（危废代码900-249-08，其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物 油及沾染矿物油的废弃包装物），经收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处理。

②废润滑油桶

根据建设单位资料，废润滑油桶产生量约0.1t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中的HW49（危废代码900-041-49，含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质），暂存于危险废物暂存间，定期交由有危废处置资质的单位处置。

③废含油抹布及手套

机械维修和操作时会产生沾染废润滑油的废抹布和手套，产生量约 0.02t/a，《国家危险废物名录》（2025年版）中的“HW49危险废物”，废物代码为“900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，收集后交由有危险废物处置资质的单位进行处置。

表4-24  项目固体废物产生、排放情况一览表（t/a）
序号

固废名称

属性

废物类别

废物代码

有害成分

物理

性状
危险特性

产生量
处理方式

1

生活垃圾

--

--

--

--

固态

--

2.25

收集后由环卫部门处理

2

除尘器及车间收集粉尘

一般固废

SW17

900-099-S17

--

固态

--

24.42

外售给有处理资质的制砖厂综合利用

3

尾砂
SW17

900-099-S17

--

固态

--

14998.6

4
炉渣尾料

SW17
900-099-S17
--
固态
--

13776.22

5

废布料、塑料废物
SW17

900-099-S17

--

固态

--

600

外售综合利用

6
废布袋

SW17

900-099-S17

--

固态

--

0.3

原厂家回收

7
废润滑油

危险废物

HW08

900-249-08

油类

液态

T/In

0.05

分类收集，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理

8
废润滑油桶

HW49

900-041-49

油类

固态

T/In

0.1

9
废含油抹布及手套

HW49

900-041-49

化学品

固态

T/In

0.02

根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

另外，一般工业固体废物贮存间还要求：①不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存。②危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存间。

根据《国家危险废物名录》（2025年版）及《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）、《危险废物鉴别标准》（GB5085.1～6）和《中华人民共和国生态环境部环境保护部函》（环函【2010】129号），本项目危险废物情况汇总见下表：

表4-25 危险废物贮存场所基本情况表

贮存场所名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量t/a
有毒有害物质名称

物理性状

位置

占地面积

环境危险 

特性

贮存方式

贮存周期

危废暂存间

废润滑油
HW08

900-249-08
0.05

油类
液态
生产车间北侧

5m2

T/In
桶装

3个月

废润滑油桶
HW49

900-041-49

0.1

油类

固态
T/In
托盘

废含油抹布及手套

HW49
900-041-49
0.02
化学品

固态
T/In
托盘

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，危险废物环境影响分析主要从以下几方面分析。

（1）选址可行性分析

①本区属华南地震区长江中下游地震亚区，影响本区的地震带主要为九江~靖安地震亚带。历史上有记录的地震53次，有记载的地震震级一般小于Ⅵ级。据《江西省地震志》等资料，九江地震主要发生在断裂和断块差异活动显著的赣西北断块差异上升区。九江市由记载的地震始于公元409年2月9日。由记载的地震震级一般小于6级，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中“地震结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内”要求；

②本项目所在区域地下水水位埋深0~3.5m，危险固废间设计满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中“设施底部必须高于地下水最高位”要求；

③本项目危险固废间位于生产车间中，本项目危险固废间安全距离满足《建筑设计防火规范》GB 50016—2017中相关要求，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中“应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压线路防护区以外”要求；

综上所述，本项目危险固废间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中危险废物贮存设施的选址要求。

（2）对外环境影响分析

本项目危险废物临时贮存于危废暂存间。本评价建议危废暂存间需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中设计和管理要求：

①项目必须设有固定且符合规范的危险废物贮存场所，不得露天或者敞开堆放。不同危废必须分类收集、分类存放。禁止混合收集、贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。

②废液须建设固定收集设施，经固定收集桶内贮存，并做好防渗、围挡措施。

③委托必须有证，所有危险废物，除企业内部回用外，必须全部委托给持有危险废物经营许可证的单位处理，并签订协议报主管部门备案；协议内容应当包括实际产生的各类危废。禁止将危险废物提供给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动。

④固废必须申报，制定固体废物管理计划，并于每年3月1日前网上备案。每次转移（拉运）危险废物，必须要求拉运单位提供危险废物转移联单（保存五年以上）。所有产废企业应于每年12月前完成上一年度危险废物的网上申报登记工作。转移联单务必存档备查，转移量应与危险废物管理台账匹配。

⑤车间和危废贮存现场做到管理制度上墙，同时应标注公司环保责任人（环保主任）、拉运单位与联系电话等信息。对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置规范的危险废物识别标志。

⑥建立危险废物贮存台账，如实规范记录危险废物相关信息并定期汇总。贮存台账：记录废物名称、种类、数量、来源、出入库时间、去向、交接人签字等。企业每月15号前须登录省固废平台申报上月危废产生台账，否则系统将自动限制联单功能。

⑦危险废物暂存间地面做好防渗处理，参考《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）：防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s的要求，以硬化水泥为基础，增加1层2mm厚高密度聚乙烯防渗材料及1层2mm厚环氧聚氨酯防渗材料作为防渗层，缝隙通过填充防渗填塞料达到防渗的目的。

采取上述措施后，可有效防止危险废物泄露等环境风险，不会对环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标造成影响。

（3）运输过程的环境影响分析

A.厂内转移

项目液态类固体废物厂内转移主要通过人力容器转运，且项目危险废物运输均在车间内转运，配置有专门人员，在发生危险废物泄漏的情况下，可及时采用惰性吸附材料等收容泄漏物料，对周边环境影响可控。

B.厂外转移

危险废物厂外转移是需要有具有资质的专用运输车辆负责，液态类采用密闭设施的运输装置，由危废处置单位负责申报。

后期正式运营后，外部委托的废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。

处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。

危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对一事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

（4）委托利用或者处置的环境影响分析

本项目产生的危险废物将委托有资质单位进行集中处理，做到合理处置。

（5）小结

综上所述，本项目所产生的危险废物和一般固物处理处置率达到100%，所有固废都得到合理的处置或综合利用，固体废弃物零排放，在收集、储存以及转运处置满足相应标准、规范要求，对环境影响较小。

一般固废及危险废物暂存库设置合理性分析
表4-26  一般固废及危险废物暂存库合理性分析一览表

一般固废暂存间

建设面积（m²）

理论最大储存量（t）

本项目固废产生量（t/a）

本项目固废转运周期

本项目最大储存量（t）

是否满足储存要求

15

30

624.72（不含生活垃圾）

10天

21

是

危险废物暂存间

建设面积（m²）

理论最大储存量（t）

本项目固废产生量（t/a）

本项目固废转运周期

本项目最大储存量（t）

是否满足储存要求

5

3

0.17

90天

0.06

是

综上所述，项目营运期产生的固废只要做到分类收集、分类存储，采取相应的治理措施后，对环境的影响很小。

五、地下水、土壤环境影响及污染防治措施有效性分析
（1）污染途径

污染物从污染源进入地下水、土壤所经过路径称为地下水、土壤污染途径，地下水、土壤污染途径是多种多样的。本项目正常工况下，无地下水、土壤污染途径。

（2）预防措施
根据项目区特征，结合水文地质条件，主要的保护目标为危废暂存间、油料区、污水管网等及其下游地区的地下水水质，其浅层含水层是保护重点对象。在项目建成运行过程中及停产后，不应改变区域地下水环境质量现状，不应影响周边地下水正常运行，地下水水质指标应符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

①源头控制措施 
禁止原辅材料及固体废物随意堆放，原辅材料及固体废物应存放于指定区域，并设有专人负责；管道连接处应做好封闭性措施，加强危废暂存间的日常管理，防止跑冒滴漏现象。 
②过程防控措施 
根据装置、单元的特点和所处的区域及部位，项目拟将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区。重点防渗区：对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现、处理和影响较大的区域或部位。一般防渗区：污染地下水环境的物料泄漏容易及时发现和处理的区域。简单防渗区：其他不会对地下水环境造成污染的区域。本项目厂区重点防渗区为危废暂存间、油料区；一般防渗区主要包括生产车间、原料仓库、成品堆放区、除尘灰暂存区、一般固废暂存间等。
表4-27  防渗分区一览表
序号

区域

名称

技术要求

1

重点防渗区域

危废暂存间、油料区
地面自下而上采用防护垫层、2mmHDPE膜+保护层+水泥硬化，重点防渗区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s

2

一般防渗区

生产车间、原料仓库、成品堆放区、除尘灰暂存区、一般固废暂存间

地面自下而上采用防护垫层、1.5mmHDPE膜+保护层+水泥硬化，一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7 cm/s

3

简单防渗区

项目厂区内除以上防渗区以外的区域

一般地面硬化

通过采取分区防渗措施后，项目对地下水和土壤环境影响较小。
七、环境风险分析与评价及防治措施有效性分析
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

（1）风险物质识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目原料、商品、中间产品均涉及的风险物质为危险废物、润滑油、废润滑油。

表4-28 项目环境风险物质一览表

序号
名称
主要成分
最大存在总量
临界量
贮存场所
1
废润滑油
矿物油
0.05

2500吨（油 类物质）
危废暂存间
2
润滑油
矿物油
0.1

2500吨（油 类物质）
油料区
3

危险废物（除废润滑油外）

/

0.12

50

危废暂存间

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录C，Q按下式进行计算：

[image: image12.png]o=

Q:

‘11
Qz





式中：q1 ，q2 … …qn—每种危险物质的最大存在量，t；

Q1 ，Q2 …Qn—每种危险物质的临界量，t。

本项目计算Q值为0.002＜1，确定本项目环境风险潜势为Ⅰ，确定本项目环境风险评价等级为简单分析。简单分析可参照本标准进行风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。

（2）环境风险分析

本项目存在环境风险情况分析如下：

序号
风险源
事故类型
环境影响途径
危害后果
1

危废暂 存间、油料区
泄漏、火 灾

由于危废间、油料区防渗措施不到位、包装桶损坏或员工操作不当等引起废润滑油、润滑油发生泄漏时，经地表径流污染土壤和地下水；遇明火可能引发火灾，污染物扩散至大气环境，消防废水地表径流污染土壤、地下水环境。
影响周边大气、
土壤、地下水环 境污染。
2

废气处 理设施
事故排放
由于设备操作不当、损坏或失效，导致废气非正常排放，扩散至大气环境。
影响周边大气环境。

（3）环境风险防范措施

1）环境风险防范措施

（1）定期对废气收集及处理设施进行检修维护，确保其正常工作，发生故障时应及时停止相关生产，维修正常后再开始作业。

（2）在生产车间明显位置张贴禁用明火的告示，厂内应配备灭火器、消防栓、消防沙等消防应急设施，灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，确保能正常使用。

（3）油料区应注明物质危险特性、安全使用说明以及事故应对措施。

（4）涉及油类机械设备应配备收油托盘，地面做好防油渗措施；车间地面油品滴漏情况应随时清理，用吸附材料吸附，保持地面的清洁；对漏油设备实施堵漏，控制泄漏，减少泄漏量，做好漏油设备的堵漏工作，以防范油类物质泄露污染土壤。

（5）废润滑油泄漏风险防范措施：

（1）建立健全安全生产责任制实行定期性安全检查，设置专人看守危废暂存间。

（2）增强安全意识，加强安全教育，增强职工安全意识，认真贯彻安全法规和制度，防止人的错误行为，制定相应的应急措施。

（3）项目危废暂存间进行防渗，要求基础必须防渗，防渗层与至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤1×10-10cm/s，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》的要求。

2）操作过程中的安全防范措施

运营操作过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。建议提高员工认识、完善制度、严格检查

职工安全生产的经验不足，一定程度上会增加事故发生的概率，因此企业对生产操作工人必须进行上岗前专业技术培训，严格管理，提高职工安全环保意识。提高员工素质。增强安全意识。建立严格的安全管理制度，杜绝违章动火、吸烟等现象，按规定配备劳动防护用品。经常性地向职工进行安全和健康防护方面的教育。

3）风险源防范措施

①在装卸使用液压油时，不得饮酒、吸烟。必须保持现场空气流通，如果发现恶心、头晕等中毒现象，应立即到新鲜空气处休息，重者送医院诊治。

②对员工进行相关培训，包括化学品危害、操作方式、事故应急方式，完善管理，同时定期对储罐进行安全检测。

4）危险废物暂存风险防范措施

项目须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对危险废物暂存场进行设计和建设，危险废物储存场所做到“三防”（即防渗漏，防雨淋和防流失）的要求（设置围堰等），按相关法律法规将危险废物交有资质单位处理，做好供应商的管理。同时严格按《危险废物转移联单管理办法》做好转移记录；危险废物暂存区处贴有危险废物图片警告标识，包装容器密封、有盖。危险品临时储存场所要有规范的危险品管理制度上墙；强化安全生产及环境保护意识的教育，提高职工的素质，加强操作人员的上岗前的培训，进行安全生产和环保等方面的技术培训教育；建立健全环境管理制度，落实安全生产责任制，防止类似事故发生。运营过程中加强监督检查，做到及时发现，立即处理，避免污染；必须经常检查安全消防设施的完好性，使其处于即用状态，以备在事故发生时，能及时、高效率的发挥作用。

5）次生风险防范措施

一旦发生火灾、爆炸事故，事故废液中将会含有泄漏化学品物质，及时收集，防止废液进入周边地表水。由于项目使用的化学品量较小，当发生火灾爆炸事故时，采用灭火器进行灭火，废液（化学品）可通过置换桶暂存，最终委托有危废资质的公司处理，确保事故下不对周围水环境造成影响，杜绝事故性废液排放。

（4）应急预案

根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发【2015】4号）、关于印发《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的通知（环办【2014】34号）等规定和要求，建设单位应进行突发环境事件应急预案的备案工作，包括环境应急预案及编制说明、环境风险评估报告、环境应急资源调查报告、环境应急预案评审意见等内容，并在项目投入生产或使用前到当地主管部门进行备案。

本项目应急预案纲要具体见下表。

表4-29突发事故应急预案纲要一览表

序号

项目

内容及要求

1

危险源概况

详述危险源类型、数量及其分布

2

应急计划区

生产区、存储区、邻区

3

应急组织

工厂：厂指挥部负责现场全面指挥；专业救援队伍负责事故控制、救援、善后处理

地区：地区指挥部负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散；专业救援队伍负责对厂专业救援队伍的支援

4

应急状态分类及应急响应程序

规定事故的级别及相应的应急分类响应程序

5

应急设施、设备与材料

生产装置及原料存储区：防火灾事故应急设施、设备及材料，主要为消防器材；防有毒有害物质外溢、扩散，主要是抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、喷淋设备等

6

应急通讯、通知和交通

应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制

7

应急环境监测及事故后评估

由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

8

应急防范措施、清除泄漏措施方法和器材

事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及链锁反应；清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备

邻近区域：控制和清除污染措施及相应设备配备

9

应急状态终止与恢复措施

规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；临近区域解除事故警戒及善后恢复措施

10

人员培训与演练

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

11

公众教育和信息

对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

12

记录和报告

设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理

13

附件

与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成

八、项目“三同时”环保设施竣工验收一览表

建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。明确职责，专人管理，切实搞好环境管理和监测工作，保证环保设施的正常运行，项目竣工环境保护验收通过后建设单位方可正式投产运行。项目环境保护验收内容和要求见表4-30。

表4-30  项目 “三同时”环保设施竣工验收内容和要求一览表

治理项目

治理措施

验收因子

排放标准

废气

1#排气筒

布袋除尘器+15m 高排气筒

颗粒物

有组织废气颗粒物排放执行30mg/m3（1.5kg/h）
厂界

卸料

将堆场布置在室内，堆场三面围蔽，并在堆场安装干雾抑尘设备

颗粒物

厂界颗粒物无组织监控浓度限值执行0.5mg/m3
除尘灰卸料、装料、原料堆场、成品外运

筛分、破碎、抛光

未经收集的粉尘，经车间干雾抑尘装置降尘后无组织排放

进料

降低进料时输送带与进料口之间的落差、车间安装干雾抑尘设施

废水

生活污水

化粪池

pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、TP、TN
赤湖工业园污水处理厂接管标准

噪声

设备噪声

采用建筑隔声、减振降噪等措施

等效A声级

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

固体废物

除尘器及车间收集粉尘

外售给有处理资质的制砖厂综合利用

集中收集、按要求处理

一般工业固废参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020） 中的适用范围：“采用库房、包装工具（罐、桶包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”。本环评要求建设单位严格执行《固体废物污染环境防治法》中固体废弃物相关污染防治政策要求。危险废物临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。生活垃圾处置按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）“第四章”之规定执行。

炉渣尾料

尾砂

废布料、塑料废物
外售综合利用

废布袋

原厂家回收

生活垃圾
交由环卫部门统一处理

废润滑油

分类收集，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理

废润滑油桶

废含油抹布及手套
九、环保设备和投资估算
项目总投资2000万元，其中环保投资33万元，占总投资1.65%。具体环保设备及投资情况，见下表：
表4-31  环保投资估算表

类别

污染源

环保措施

投资/万元

废气

粉尘
布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）
10

废水

生活污水

依托九江赣北棉花交易市场有限公司现有的化粪池处理

/

固体

废物

一般固废
设置一般固废暂存间，外售综合利用

8

危险废物

设置危废暂存间，并委托有资质单位处理

噪声

机械设备

合理布局，选用低噪音设备，采取隔声、减振等综合治理措施

2

风险防范

灭火器、吸油沙袋、事故桶等

3

地下水土壤防渗

危废暂存间、油料区地面先用水泥硬化，并涂环氧树脂防腐防渗，使其防渗层渗透系数小于1.0×10-10cm/s；生产车间、原料仓库、成品堆放区、除尘灰暂存区、一般固废暂存间防渗结构层渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s；厂区道路一般硬化
10
总计

33
十、环境管理

（1）监测计划

工程建成后，生产线中废气排气筒均应设置永久采样、监测的采样口和采样监测平台。在排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌。固体废物处置前应当有防扬散、防流失等措施，贮存（堆放）处进出路口应设置标志牌。

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019），确定污染源监测计划如下表：

表4-32 环境监测计划

类别

监测点

监测项目

监测频率

废气

排气筒（DA001）

颗粒物
每年1期，每期连续1天，每天1次

厂区边界

颗粒物
废水

化粪池排污口

pH、CODcr、BOD5、氨氮、SS、TP、TN等

1次/年

噪声

厂区四周边界

Leq（A）

每季1期，每期连续2天，每天昼、夜各1次

（2）排污口的规范化

根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》国家环境保护总局环发【1999】24号文件的要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，建设单位在投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。

拟建项目应在气、声、固排污口（源）挂牌标识。规范化整治具体如下：

（1）项目建成后，废气排气筒附近醒目处均应树立一个环保图形标志牌。

（2）项目建成后，废渣处置前应当有防扬散、防流失等措施，贮存处进出口醒目处应设置环保图形标志牌。

（3）项目建成后，在噪声较大的车间外或噪声源较大的地方醒目处应设置环保图形标志牌。

标志牌的设置应按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）的规定执行。标志牌必须保持清晰、完整，当发现有损坏或颜色有变化，应及时修复或更换。检查时间一年两次。具体如下。

表4-33 环境保护图形标志的形状及颜色表

标准名称

形状

背景颜色

图形颜色

警告标志

三角形边框

黄色

黑色

提示标志

正方形边框

绿色

白色

表4-34  环境保护图形符号一览表

序号

提示图形符号

警告图形符号

名 称

功 能

1

[image: image13.png]]





[image: image14.png]



废水排放口

表示废水向水体排放

2

[image: image15.png]



[image: image16.png]



废气排放口

表示废气向大气环境排放

3

[image: image17.png]



[image: image18.png]



一般固体废物

表示一般固体废物贮存、处置场

4

/

[image: image19.png]



危险固体废物

表示危险固体废物贮存、处置场

5

[image: image20.png]/(¢




[image: image21.png]



噪声排放源

表示噪声向外环境排放

十一、环评与排污许可制度衔接相关工作
本项目在执行环境影响评价中的相关要求的同时，应按照环境保护部办公厅于2017年11月15日发布的《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84 号）、《排污许可管理办法》（2018年1月10日起施行）、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》以及《排污许可管理条例》（2021年3月1日实施）要求做好排污许可制度的衔接工作。

本项目属于C4210金属废料和碎屑加工处理、C4220非金属废料和碎屑加工处理及N7723 固体废物治理，属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 版）》中的“三十七、废弃资源综合利用业42、93.金属废料和碎屑加工处理421，非金属废料和碎屑加工处理422：其他”及“四十七、生态保护和环境治理业 103.一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用-其他”，项目应从严执行排污重点管理。需在全国排污许可证管理信息平台申请进行排污许可重点管理。


五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	排气筒（DA001）
	颗粒物
	布袋除尘器+15m 高排气筒（DA001）
	营运期有组织废气颗粒物排放执行30mg/m3（1.5kg/h）

	
	厂界
	卸料
	颗粒物
	将堆场布置在室内，堆场三面围蔽，并在堆场安装干雾抑尘设备
	厂界颗粒物无组织监控浓度限值执行0.5mg/m3

	
	
	除尘灰卸料、装料、原料堆场、成品外运
	
	
	

	
	
	筛分、破碎、抛光
	
	未经收集的粉尘，经车间干雾抑尘装置降尘后无组织排放
	

	
	
	进料
	
	降低进料时输送带与进料口之间的落差、车间安装干雾抑尘设施
	

	地表水环境
	生活污水
	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN等
	化粪池
	达到赤湖工业园污水处理厂进水水质要求

	声环境
	机械设备
	噪声
	合理布局，基础减振，墙体衰减
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	电磁辐射
	/

	固体废物
	员工生活垃圾由环卫部门收集统一处理；

一般工业固废：除尘器及车间收集粉尘、炉渣尾料、尾砂外售给有处理资质的制砖厂综合利用，废布袋由原厂家回收，废布料、塑料废物外售综合利用；执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；

危险废物（废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布及手套等）暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

评价建议设置一般固废间（15m2）及危废暂存区（5m2）各一间。

	土壤及地下水污染防治措施
	厂区油料区、危废暂存间为重点防渗区；一般防渗区主要包括生产车间、原料仓库、成品堆放区、除尘灰暂存区、一般固废暂存间等。

	生态保护措施
	加强绿化

	环境风险

防范措施
	加强废水、废气设施管理，编制应急预案，开展应急演练，降低环境风险；生产车间应按规范配置灭火器材和消防装备；在仓库的明显位置张贴禁用明火的告示；厂区设置合理的防泄漏措施。

	其他环境

管理要求
	①根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目应实行重点管理。

②根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。


六、结论

	一、结论
本项目符合国家产业政策和当地相关规划。各项环保措施按环评要求落实到位 后，污染物排放可满足要求，对环境造成的影响在可接受范围之内。从环境保护角度而言，本项目的建设是可行的。
二、建议及需要说明的问题
（1）项目实施过程中应保证足够的环保资金，做好项目建设的“三同时 ”工作。

（2）设置专门的环保管理机构，并配备专职环保管理人员。

（3）健全公司环保规章制度，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维

护工作，确保环保各项措施正常运行。

（4）项目基础资料均由建设单位提供，并对其准确性和有效性负责。建设单位 未来如需增加本报告表所涉及之外的污染源或对其功能进行调整，则应按要求向有关环保部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。


附表

建设项目污染物排放量汇总表（t/a）

	  

     项目

分类

	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0
	0
	0
	0.78
	0
	0.78
	+0.78

	废水
	COD
	0
	0
	0
	0.03
	0
	0.03
	+0.03

	
	BOD5
	0
	0
	0
	0.006
	0
	0.006
	+0.006

	
	SS
	0
	0
	0
	0.006
	0
	0.006
	+0.006

	
	NH3-N
	0
	0
	0
	0.003
	0
	0.003
	+0.003

	
	TP
	0
	0
	0
	0.0003
	0
	0.0003
	+0.0003

	
	TN
	0
	0
	0
	0.009
	0
	0.009
	+0.009

	一般工业

固体废物
	除尘器及车间收集粉尘
	0
	0
	0
	24.42
	0
	24.42
	+ 24.42

	
	废布料、塑料废物
	0
	0
	0
	600
	0
	600
	+600

	
	炉渣尾料
	0
	0
	0
	13776.22
	0
	13776.22
	+13776.22

	
	尾砂
	0
	0
	0
	14998.6
	0
	14998.6
	+14998.6

	
	废布袋
	0
	0
	0
	0.3
	0
	0.3
	+0.3

	危险废物
	废润滑油
	0
	0
	0
	0.05
	0
	0.05
	+0.05

	
	废润滑油桶
	0
	0
	0
	0.1
	0
	0.1
	+0.1

	
	废含油抹布及手套
	0
	0
	0
	0.02
	0
	0.02
	+0.02

	生活垃圾
	生活垃圾
	0
	0
	0
	2.25
	0
	2.25
	+2.25


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

21

铸造砂20000
筛分
磁选
铁粉5000
粉尘共计1，其中除尘器收集粉尘0.88，车间收集粉尘0.09，排放0.03
铁产品5001
尾砂14998.6
卸料、进料
20000
19999.6
粉尘共计0.4，其中车间收集粉尘0.36，排放0.04



生产设备
工艺流程
产污环节
炉渣
人工分选
筛分
破碎
磁选
抛光
铁粒子
滚筒筛
打渣机
磁选机
磨光机
大铁块
铁粒子
纯炉渣堆场
粉尘、噪声
粉尘、噪声
布料和塑料废物
铁块
粉尘、噪声
炉渣



生产设备
工艺流程
产污环节
铸造砂
筛分
磁选
铁粉
滚筒筛
尾砂堆场
粉尘、噪声
磁选机
铁产品
尾砂



新鲜水
生活用水
化粪池
纳管排放
2.4
1.92
1.92
损耗0.48
干雾抑尘用水
1
3.4
损耗1



炉渣20000
人工分选
筛分
破碎
磁选
抛光
铁粒子5000
大铁块
粉尘共计12.41，其中除尘器收集粉尘10.95，车间收集粉尘1.12，排放0.34
布料和塑料废物600
铁块600
19999.6
600
18799.6
卸料、进料
粉尘共计0.4，其中车间收集粉尘0.36，排放0.04
炉渣13776.22
粉尘10.97，其中除尘器收集粉尘9.67，车间收集粉尘0.99，排放0.31
5010.97
20000



