## 执法-生活污水处理设施出水水质统计-导入模版
生活污水处理设施出水水质统计报表
以下只能填对应的阿拉伯数字，不能填中文 未正常运行原因的值必须在以下中 1:设施停运 2:管网未配套或破损 3:进水水量或浓度偏低 4:出水水质不达标 5:工艺运行不正常 6:其他 导出人:柴桑区
点位代码 | 省份 | 市（地级） | 县（区） | 乡镇 | 村名 | 经度(°) | 纬度(°) | 污水处理厂（人工湿地）名 | 污水处理方法 | 处理规模(m3/d) | 服务人口数量(人) | 是否正常运行 | 异常运行原因（数字） | 标准号 | 执行标准名称 | 执行几级标准 | 年 | 月 | 日 | 水温 (℃) | 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | pH(无量纲) | 五日生化需氧量(mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 总磷(mg/L) | 粪大肠菌群(个/L) | 总氮 (mg/L) | 动植物油(mg/L) | 备注
360404_0001 | 江西省 | 九江市 | 柴桑区 | 港口街镇 | 洗心桥村委会 | 115.782861 | 29.725261 | 洗心桥村（老街）膜生物反应器 | 膜生物反应器 | 30 | 300 | 否 | 5 | 2 | 农村生活污水处理设施水污染物排放标准（DB 36/1102—2019） | 表1二级 | 2022 | 9 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 未验收
360404_0002 | 江西省 | 九江市 | 柴桑区 | 港口街镇 | 洗心桥村委会 | 115.791127 | 29.727222 | 洗心桥村（李吴墩）膜生物反应器 | 膜生物反应器 | 30 | 100 | 否 | 5 | 2 | 农村生活污水处理设施水污染物排放标准（DB 36/1102—2019） | 表1二级 | 2022 | 9 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 未验收
360404_0003 | 江西省 | 九江市 | 柴桑区 | 狮子镇 | 蔡桥村 | 115.853145 | 29.631951 | 蔡桥村膜生物反应器 | 膜生物反应器 | 20 | 850 | 否 | 6 | 2 | 农村生活污水处理设施水污染物排放标准（DB 36/1102—2019） | 表1二级 | 2022 | 9 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 划入八里湖新区并已拆除
360404_0004 | 江西省 | 九江市 | 柴桑区 | 沙河经济技术开发区 | 兰桥村村民委员会 | 115.892186 | 29.380043 | 陈家新村膜生物反应器 | 其他 | 20 | 84 | 是 |  | 2 | 农村生活污水处理设施水污染物排放标准（DB 36/1102—2019） | 表1二级 | 2022 | 9 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 《市监测方案》未纳入执法监测
360404_0005 | 江西省 | 九江市 | 柴桑区 | 马回岭镇 | 马头村 | 115.862215 | 29.450921 | 马头村净化槽等一体化处理设施 | 净化槽等一体化处理设施 | 50 | 1400 | 是 |  | 2 | 农村生活污水处理设施水污染物排放标准（DB 36/1102—2019） | 表1二级 | 2022 | 9 | 1 | 24.3 | 8 | 0.054 | 6.8 | -1 | 7 | 0.09 | -1 | 1.58 | -1
360404_0006 | 江西省 | 九江市 | 柴桑区 | 马回岭镇 | 富民村委会 | 115.491654 | 29.268648 | 土门杨家净化槽等一体化处理设施 | 净化槽等一体化处理设施 | 50 | 1400 | 是 |  | 2 | 农村生活污水处理设施水污染物排放标准（DB 36/1102—2019） | 表1二级 | 2022 | 9 | 1 | 25.3 | 10 | 0.047 | 7 | -1 | 7 | 0.03 | -1 | 2.76 | -1
360404_0007 | 江西省 | 九江市 | 柴桑区 | 港口街镇 | 洗心桥村委会 | 115.78345 | 29.72768 | 洗心桥村（刘家洲）膜生物反应器 | 膜生物反应器 | 200 | 3085 | 是 |  | 2 | 农村生活污水处理设施水污染物排放标准（DB 36/1102—2019） | 表1二级 | 2022 | 9 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 《市监测方案》未纳入执法监测
360404_0008 | 江西省 | 九江市 | 柴桑区 | 城门街道 | 红心村委会 | 115.817076 | 29.638393 | 红心村膜生物反应器 | 生物膜 | 200 | 3000 | 是 |  | 2 | 农村生活污水处理设施水污染物排放标准（DB 36/1102—2019） | 表1二级 | 2022 | 9 | 1 | 25.5 | 9 | 0.141 | 6.9 | -1 | 7 | 0.24 | -1 | 5.74 | -1
360404_0009 | 江西省 | 九江市 | 柴桑区 | 港口街镇 | 富塘村委会 | 115.777472 | 29.726986 | 富塘村膜生物反应器 | 膜生物反应器 | 800 | 3000 | 是 |  | 5 | 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 18918-2002） | 表1一级B | 2022 | 9 | 2 | 25.3 | 11 | 0.217 | 6.9 | -1 | 7 | 0.3 | -1 | 2.31 | -1
360404_0010 | 江西省 | 九江市 | 柴桑区 | 城子镇 | 白马湖村委会 | 115.658611 | 29.826667 | 白马湖村膜生物反应器 | 其他 | 50 | 2253 | 是 |  | 2 | 农村生活污水处理设施水污染物排放标准（DB 36/1102—2019） | 表1二级 | 2022 | 9 | 2 | 25.3 | 12 | 0.108 | 6.8 | -1 | 7 | 0.04 | -1 | 1.29 | -1
360404_0011 | 江西省 | 九江市 | 柴桑区 | 城子镇 | 城镇村委会 | 115.690556 | 29.835833 | 城镇村膜生物反应器 | 其他 | 100 | 2550 | 是 |  | 2 | 农村生活污水处理设施水污染物排放标准（DB 36/1102—2019） | 表1二级 | 2022 | 9 | 2 | 24.5 | 24 | 2.847 | 6.8 | -1 | 7 | 0.21 | -1 | 3.81 | -1
360404_0012 | 江西省 | 九江市 | 柴桑区 | 狮子街道 | 住岭村委会 | 115.835993 | 29.601796 | 住岭村膜生物反应器 | 其他 | 100 | 2178 | 是 |  | 2 | 农村生活污水处理设施水污染物排放标准（DB 36/1102—2019） | 表1二级 | 2022 | 9 | 1 | 24.9 | 9 | 0.058 | 6.9 | -1 | 8 | 0.16 | -1 | 0.82 | -1