
                                                    批复

九柴环批字〔2020〕44号

关于九江科晟混凝土有限公司新增配套破碎生产线改造项目环境影响报告表的批复

九江科晟混凝土有限公司： 

 你公司《关于审批九江科晟混凝土有限公司新增配套破碎生产线改造项目环境影响报告表的申请》收悉，经研究,批复如下：

一、项目批复意见及基本情况

项目基本情况：九江科晟混凝土有限公司位于江西省九江市柴桑区狮子街道中心位置坐标（E115.80584407°，N29.60241973°），年产60万m3商品混凝土建设项目于2013 年 11 月 27 日通过环评批复（九县环批字【2013】22 号），

2015 年 8 月 10 日完成竣工验收（九县环验字【2015】04 号）。商品混凝土项目在生产过程中会产生废水泥块，为减少固废的产生，该公司你增加废水泥块破碎工序，用于加

工回收破碎利用废水泥块，处理能力为50000t/a，新建生产作业区（300m2）和原料存放区（1000m2）。

批复意见：在落实项目环境影响报告表及本批复所提各项污染防治措施的前提下，同意该项目按报告表提供的建设地址、性质、内容、规模和污染防治对策及措施建设。

   二、项目建设的污染防治措施及要求
项目在工程设计、建设、运行过程中按照环评报告表重点做好以下几项工作：  

（一）营运期废水污染防治

按照“雨污分流、清污分流、污污分流” 处理的原则合理设计雨水管网、废水管网。项目废水主要为生产废水和生活污水。生活污水经化粪池处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准，用于农田旱作物灌溉，不外排；生产废水由砂石分离一体机处理后经沉淀池沉淀后回用于生产，不外排。
（二）营运期废气污染防治

项目运营期产生的主要大气污染物为进出料粉尘和破碎筛分的粉尘。项目设破碎筛分及输送带均为密闭进行，进出料口均设有洒水喷雾装置处理，破碎筛分过程中配设 1 套集气设施对粉尘进行收集，采用 1 套布袋除尘器进行除尘，经 1 根 15m 高排气筒高空排放。项目排放的粉尘执行上海市《大气污染物排放标准》（DB31/933-2015）中的标准限值要求。
（三）营运期噪声污染防治

项目产生的噪声主要为铲车、破碎机、振动筛、水泵等机械设备噪声，经墙体隔声及距离衰减后，厂界东、南、西、北面噪声排放能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）营运期固体废弃物污染防治

按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，认真落实固废收集、处置和综合利用措施，规范贮运管理项目产生的一般工业固废综合利用。一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单。
项目固体废物主要为员工生活垃圾、沉淀池沉渣。沉淀池沉渣为一般固废，定期清捞后外售综合利用；生活垃圾统一收集后交由当地环卫部门统一清运。
（五）清洁生产 

选择先进的生产工艺和设备，降低物耗、能耗，从源头上减少污染物产生和排放，禁止采用落后的属淘汰类的生产设备及生产工艺。 

（六）信息公开要求。在工程施工和运行过程中，应建立畅通的信息公开平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

（七）排污口规范要求
按国家和我省排污口规范化整治要求设置各类排污口和标识，并建立档案。
三、健全制度和加强管理要求
    健全环保规章制度，制定严格的环境保护岗位责任制，责任到人，措施到位，并加强环保设施的运行维护管理，严禁擅自闲置，停用环保治理设施。
四、项目环评文件要求
    你公司应对所提交材料的真实性负责，如存在瞒报、假报行为，须承担由此产生的一切后果。
五、项目运行、排污许可申请、竣工验收的环保要求
项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，环保设施建设和投资概算须纳入初步设计和施工合同，保证其建设进度和资金。

项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环保设施进行验收，并依法向社会公开，未经验收或验收不合格不得投入生产。你公司在开展环保设施验收过程中应如实查验、监测、记载项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假；应按规定开展排污许可工作，手续齐全合格后方可正式投入生产。
六、其它环保要求    

（一）重新办理环评审批要求。项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染措施发生重大变动，或项目批复后5年内未开工建设时，应按照法律法规的规定，向环保部门申请办理环境保护审批手续。

（二）项目监督管理要求。请九江市柴桑生态环境保护综合执法大队负责开展本项目的日常监督管理工作，你公司应按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。

                          2020年9月28日
抄 送：九江市柴桑生态环境保护综合执法大队

九江市柴桑生态环境局办公室   2020年9月28日印发

PAGE  
4

