建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：           九江市城门加油站建设项目

建设单位（盖章）：     九江江汇能源有限公司

编制日期：                 2025年12月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 九江市城门加油站建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2505-360421-04-01-138260 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 钟丹超 | 联系方式 | 18296123821 |
| 建设地点 | 江西省九江市柴桑区通江大道西侧、城门街道南垅新村南侧 |  |  |
| 地理坐标 | （E 115 度 49 分 22.306 秒，N 29 度 39 分 13.383 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | F5265机动车燃油零售 | 建设项目行业类别 | 五十、社会事业与服务业-119加油、加气站-城市建成区新建、扩建加油站 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（备案）部门（选填） | 九江市柴桑区发展和改革委员会 | 项目备案文号 | / |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 98 |
| 环保投资占比（%） | 4.9 | 施工工期（月） | 14 |
| 是否开工建设 | 否 □是 | 用地面积（m2） | 6623 |
| 专项评价 设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》的设置要求： 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价类别; 设置原则; 本项目; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。; 本项目排放废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，故无须设置大气专题。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目外排废水主要为生活污水，生活污水经油水分离器+化粪池预处理达红心村生活污水处理站接管标准，经污水管网排入红心村生活污水处理站进一步处理后达标排放，不属于工业废水直排建设项目，故无须设置地表水专题。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。; 本项目涉及有毒有害和易燃易爆危险物质未超过临界量，故无须设置环境风险专题。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 本项目用水为市政供水管网供给，不涉及河道取水口，故无须设置生态专题。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋 工程建设项目。; 本项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目，故无须设置海洋专题。; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、附录C。 依据表1-1可知，本项目无须开展专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《柴桑区国土空间总体规划（2021-2035年）》； 审批机关：江西省人民政府； 批复文号：赣府字〔2024〕20号。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、项目与《柴桑区国土空间总体规划（2021-2035年）》相符性分析 《柴桑区国土空间总体规划（2021-2035年）》详细内容如下： 一、规划范围 规划范围包括全域和中心城区两个层次。全域规划范围为柴桑区行政辖区所有乡镇（街道、场），总面积916.55平方公里；中心城区包含沙河街道、岳师街道、城门街道、狮子街道、港口街镇、永安乡、赛城湖街道等，总面积282.74平方公里。 二、规划期限 规划期限为2021年至2035年。规划基期年为2020年，近期目标年为2025年，远期目标年为2035年，远景展望至2050年。 三、总体定位 落实江西省委省政府、九江市委市政府的重要决策部署，落实上位规划发展定位要求，把柴桑区高标准建设成为赣北地区交通物流枢纽，以文化旅游和先进制造业为主的城市综合功能区，滨江环山城乡融合示范区。 四、统筹划定三条控制线 规划至2035年，柴桑区划定耕地保有量不低于25.4005万亩，永久基本农田保护面积不低于17.7123万亩，生态保护红线面积不低于66.40平方公里，城镇开发边界面积不超过121.42平方公里。 五、落实细化主体功能分区 按照省级主体功能分区，确定柴桑区主体功能区类型为国家级城市化地区，并以乡镇为单元对主体功能区进行细化，划分为农产品主产区和城市化地区。农产品主产区包括江洲镇、新合镇、岷山乡、涌泉乡等4个乡镇；城市化地区包括城门街道、城子镇、港口街镇、马回岭镇、沙河街道、狮子街道、新塘乡、岳师街道、永安乡、赛城湖街道等10个乡镇。 六、国土空间开发保护总体格局 规划构建“一核引领、双屏守护、三轴驱动、五区互联”的总体格局。“一核”指中心城区城镇发展核心；“双屏”为株岭山－岷山生态屏障和庐山生态屏障。“三轴”为沿江产业发展轴、昌九特色城镇发展轴、九瑞乡村振兴发展轴。“五区”为东部江洲农业休闲发展区、北部沿江产业集群发展区、西部九瑞融合先导区、中部城乡融合示范区、南部农文旅联动发展区。 七、划定国土空间规划分区 全区国土空间划分为生态保护区、生态控制区、农田保护区、城镇发展区、乡村发展区、矿产能源发展区等六大类，其中乡村发展区细分为村庄建设区、一般农业区、农田储备区、果茶业发展区、林业发展区、区域基础设施区、特殊用地区和自然保留区，并配套施行分区管制制度进行差异化管理。 八、城乡公共服务中心体系 结合城镇体系结构，规划完善城乡公共服务设施体系建设，打造“区+乡镇+村”三级公共服务设施体系，明确各级服务设施的配置思路和标准。以“城乡生活圈”为抓手，依托区级中心构建30分钟城乡生活圈，依据重点镇、一般镇镇区构建15分钟城乡生活圈，依托中心村、一般村构建乡村10分钟社区生活圈。 九、综合交通体系 以高速铁路、高速公路、长江主航道、航空网及信息高速公路为主干，普通铁路、普通国省干线公路为补充，支撑九江市建设区域航运中心和全国性综合交通枢纽。 规划构建“两横两纵”的高速公路网络。“两横”指东西向杭瑞高速与九江市城区段高速南移形成的绕柴桑区城南的高速横线，杭瑞高速（都九段）往西延伸途经德安县连接永武高速的连接线。“两纵”指昌九、福银高速形成的贯穿柴桑区南北的高速通道，绕城高速江洲段过江通道。 规划构建“三横两纵”的国省道干线路网。“三横”指国道台州至小金（G351）、省道温泉至马回岭（S506）、省道赛阳至肇陈（S301）。“两纵”指国道北京至澳门（G105）西移改线、省道昌九大道（S215）。升级改造县级、乡级道路，力争县道达到三级公路标准，乡道达到四级公路标准以上。 规划构建“四横六纵”铁路网络。“四横”指武九客专、武九铁路、长昌（九）铁路、常岳九铁路；“六纵”指昌九城际、京港高铁安九段、京九铁路、昌九客专、京九铁路二通道、沙浔铁路。 十、中心城区空间布局 优化功能布局和空间结构，提升城市能级，发挥柴桑区在市中心城区的突出作用和地位。落实上位规划总体结构，依托自然地理格局和空间特征，塑造“一核三片、两轴两带”的中心城区空间格局。“一核”由高铁新区核心区与柴桑老城区共同构成；“三片”为柴桑片区、赛城湖片区和城西片区；“两带”指滨江景观带和环赛城湖生态景观带；“两轴”为“八里湖大道-双瑞大道”横向轴和“通江大道”纵向轴。 中心城区城镇开发边界面积为112.87平方公里，新增建设指标重点向居住、公共管理与公共服务、绿地开敞空间、交通运输、产业发展等功能倾斜。重点满足“十四五”期间重大项目落地需求，合理保障高铁新区、赛城湖新城等重点发展平台的建设用地空间。 十一、规划特色 1、传承历史文脉，彰显地域特色 规划充分彰显了柴桑区“靠山、临湖、沿江”的地域特色，明确了“诗画田园、古韵柴桑”的魅力建设要求；强化了历史文化保护，深度挖掘城市内涵，加大对传统文化保护与传承，以“文化+”为载体，推动发展文旅休闲产业。 2、落实底线约束，强化风貌管控 严格落实“长江大保护”要求，对河湖水域空间管控和沿江港口岸线利用提出明确的布局要求；强化沿江、环山、滨湖周边地区的风貌管控，促进山水景观与城区之间相互渗透，塑造城在景中、景融城中的特色风貌。 3、推动产城一体，促进城乡融合 积极融入全市“万亿临港产业带”和“昌九工业发展轴”，统筹产业和城市空间布局，推动开发区由单一的生产型园区经济向综合型城市经济转型；构建城乡一体化设施布局，为全面保障乡村振兴发展提供空间支撑。 十二、建立国土空间规划体系 在规划层级上，形成区级和乡镇级两级国土空间总体规划，在规划类型上，构建总体规划、详细规划和相关专项规划三种类型的规划。以区国土空间总体规划作为指导和约束全区各级各类规划编制实施的依据。乡镇规划应落实本规划确定的耕地与永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界划定任务和控制要求，严格落实本规划分解的约束性指标要求。在编制详细规划时，应符合本规划确定的规划分区管控要求，并落实公共服务设施、市政设施、道路设施、地下空间、城市更新、开发强度管控等相关内容，不得违背总体规划确定的城市“四线”等强制性内容。 十三、实施保障 柴桑区国土空间总体规划成果需纳入市级国土空间规划“一张图”与信息平台，并逐级汇总至全国国土空间规划“一张图”。基于全市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统，以国土空间开发保护现状、各级国土空间规划编制成果为基础，整合各级各类规划数据，建立标准化数据库，实现各类空间管控边界精准落地。建立“定期体检、五年一评估”的体检评估机制，对规划成果实施状况进行动态评估、监测和预警，对实施国土空间规划的主要措施和配套政策进行评价和完善。维护规划严肃性权威性，严格执行《规划》，任何部门和个人不得随意修改、违规变更。坚决贯彻党中央、国务院关于“多规合一”改革的决策部署，不在国土空间规划体系之外另设其他空间规划。 本项目位于江西省九江市柴桑区通江大道西侧、城门街道南垅新村南侧，属于《柴桑区国土空间总体规划（2021-2035年）》规划的城镇开发边界内，项目用地性质为其他商服用地（加油加气充电），建设单位已办理用地手续（详见附件5），因此，项目用地符合用地规划。 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1、项目与产业政策、规划相符性分析 （1）国家产业政策相符性分析 本项目为机动车燃油零售项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于目录中鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类，且九江市柴桑区发展和改革委员会对项目进行了备案，项目代码：2505-360421-04-01-138260，因此，项目建设符合国家产业政策要求。 （2）项目规划相符性分析 - 本项目位于江西省九江市柴桑区通江大道西侧、城门街道南垅新村南侧，属于柴桑区城市规划范围内，且根据九江市自然资源局柴桑区分局出具的土地证，项目用地性质为其他商服用地（加油加气充电）。因此，项目用地符合九江市柴桑区用地规划。 2、项目与《九江市“三线一单”生态环境分区管控》相符性分析 本项目位于江西省九江市柴桑区通江大道西侧、城门街道南垅新村南侧（地理位置：E115°49′22.306″，N29°39′13.383″），江西省生态环境分区管控信息平台查询可知，项目所在地属于江西省九江市柴桑区重点管控单元1，环境管控单元编码为ZH36040420001。该单元主要涉及城镇重点区域和受体敏感区。 表1-2 项目与《九江市柴桑区环境管控单元生态环境准入清单》相符性分析 分类; 规划要求; 相符性分析; 结论. 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; 按饮用水源保护区相关管理规定执行。; 本项目按饮用水源保护区相关管理规定执行。; 符合. 限制开发建设活动的要求; 重要险工险段、重要涉水工程及设施、河势变化敏感区、地质灾害易发区、水土流失严重区所在岸段的岸线控制利用区，应禁止建设可能影响防洪安全、河势稳定、设施安全、岸坡稳定以及加重水土流失的项目。; 本项目不在重要险工险段、重要涉水工程及设施、河势变化敏感区、地质灾害易发区、水土流失严重区所在岸段的岸线控制利用区。; 符合. 允许开发建设活动的要求; 涉及河湖（含水库）管理范围的按照相关法律法规执行。; 本项目为机动车燃油零售项目，不属于涉及河湖（含水库）管理范围的项目。; 符合. 不符合空间布局要求活动的退出要求; 无; /; /. 其他空间布局约束要求; 无; /; /. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造; 城市建成区生活污水需集中收集，其尾水排放应逐步达到一级A标准。; 本项目外排废水为生活污水，生活污水经油水分离器+化粪池预处理达红心村生活污水处理站接管标准，经污水管网排入红心村生活污水处理站进一步处理后，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级B标准排放。红心村污水处理站远期计划提标改造，尾水排放会逐步达到一级A标准。; 符合. 新增源等量或倍量替代; 无; /; /. 新增源排放标准限值; 无; /; /. 污染物排放绩效水平准入要求; 无; /; /. 其他污染物排放管控要求; 无; /; /. 环境风险防范; 用地环境风险防控要求; 严格管控类农用地管控要求; 严格管控农用地，不得在污染地块种植食用农产品。; 本项目用地性质为其他商服用地（加油加气充电），不属于农用地。; 符合. 安全利用类农用地管控要求; 安全利用类农用地，应制定替代种植、轮耕休耕等安全利用方案，降低农产品超标风险。; 本项目用地性质为其他商服用地（加油加气充电），不属于农用地。; 符合. 污染地块管控要求; 已污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，符合规划用地性质土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。; 本项目所在地不属于已污染地块。; 符合. 园区环境风险防控要求; 无; /; /. 企业环境风险防控要求; 无; /; /. 其他环境风险防控要求; 无; /; /. 资源利用效率要求; 水资源利用率要求; 无; /; /. 地下水开采要求; 按江西省水资源条例执行。; 本项目不涉及地下水开采。; 符合. 能源利用效率要求; 无; /; /. 其他资源利用效率要求; 无; /; /. 综上所述，本项目建设与《九江市柴桑区管控单元生态环境准入清单》相符。 表1-3 项目与《九江市生态环境总体准入清单》相符性分析 单元类别; 维度; 生态环境准入要求; 相符性分析; 结论. 重点管控单元; 空间布局约束; 1.强化燃煤锅炉废气精细管控，不再审批35蒸吨/小时以下燃煤锅炉，不再新增燃煤导热油炉，鼓励现有燃煤锅炉、导热油炉改为清洁能源。; 本项目无燃煤锅炉和燃煤导热油炉。; 符合. 2.禁止新、扩建不符合国家产业布局规划的石化、现代煤化工项目和不符合国家产能置换要求的严重产能过剩项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目为机动车燃油零售项目，不属于严重产能过剩和高耗能高排放项目。; 符合. 3.长江干流九江段、修河干流及鄱阳湖岸线1公里范围内禁止新建化工、造纸、印染、制革、冶炼等重污染项目。; 本项目不属于化工、造纸、印染、制革、冶炼等重污染项目。; 符合. 4.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不属于化工园区和化工项目。; 符合. 5.禁止在城市湖泊水域范围内建设除防洪、改善水生态环境、跨湖桥梁、湖底隧道之外的建筑物、构筑物。; 本项目不在城市湖泊水域范围内建设除防洪、改善水生态环境、跨湖桥梁、湖底隧道之外的建筑物、构筑物。; 符合. 6.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 7.对不符合产业政策要求、以及环境风险、安全隐患突出而又无法搬迁或转型企业，依法实施关停。; 本项目符合产业政策要求。; 符合. 8.城市建成区内的现有污染较重或严重影响环境的企业应有序搬迁改造或依法关闭。; 本项目为新建项目，不属于现有污染较重或严重影响环境项目。; 符合. 污染物排放管控; 9.“十四五”期间，全市氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量和氨氮等主要污染物减排量分别为4098吨、2035吨、10031吨和658吨。; 本项目不涉及氮氧化物排放，挥发性有机物、化学需氧量、氨氮排放量满足总量控制指标要求。; 符合. 10.造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业建设项目新建、改建、扩建实施主要水污染排放总量等量或减量置换。; 本项目不属于造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业项目。; 符合. 11.到2025年，单位生产总值二氧化碳排放确保完成省下达的指标。; 本项目二氧化碳排放量较少。; 符合. 12.推进重点重金属减排，加强重金属污染综合治理，推进重点行业企业废水总铊治理。; 本项目不排放重金属。; 符合. 13.持续提升工业园区污水收集处理水平，推进园区污水处理设施一级A提标改造。推进污泥减量化资源化无害化处置。; 本项目不在工业园区内。; 符合. 14.对长江干流及鄱阳湖区从严审批产生有毒有害污染物的新建项目，新建、改建、扩建重点行业项目实行主要水污染物排放等量或减量置换，严控新增污染物排放量。; 本项目不属于产生有毒有害污染物项目。; 符合. 15.大力推进挥发性有机物和氮氧化物源头协同减排，加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理，推进企业升级改造和区域环境综合整治。实施溶剂型工业涂料等清洁原料替代。; 本项目不涉及氮氧化物排放，挥发性有机物排放量满足总量控制指标要求。; 符合. 环境风险防控; 16.继续加强九江与南昌、九江与黄冈区域大气污染联防联控机制。; /; /. 17.加强区域污染天气监测预警体系建设，完善细颗粒物和臭氧污染天气预警应急启动、响应和解除机制。; /; /. 18.在居民集中区、医院和学校附近、重要水源涵养生态功能区等环境风险防控重点区域，禁止新建或扩建易引发环境风险的项目。; 本项目不属于易引发环境风险的项目。; 符合. 19.定期开展涉磷行业生态环境安全隐患排查，强化湖区环境安全风险防控，提升鄱阳湖滨湖地区联防联控突发水污染事件能力。; /; /. 20.禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。; 符合. 资源利用效率要求; 21.2025年九江市用水总量指标为23.41亿立方米，万元国内生产总值用水量比2020年下降17%，万元工业增加值用水量比2020年下降16%；“十四五”时期，规模以上万元工业单位增加值用水量下降18%。; 本项目用水由市政供水管网供给，年用水量为560.606m3，用水量较少，符合水资源利用总体要求。; 符合. 22.在城市公共供水管网供水规模能满足用水需要的地区，不得新增开采地下水，原有的自备水井应当限期封闭，经依法批准开采的矿泉水、地热水除外。; 本项目不开采地下水。; 符合. 23.到2025年，全市单位生产总值能耗消耗比2020年下降15%。; 本项目使用能源主要为电能，单位生产总值能耗消耗为0.1吨标准煤/万元，能耗消耗较低。; 符合. 24.禁止在禁燃区内新建、扩建、改建使用高污染燃料的项目，禁燃区的所有锅炉要按照使用规定全部淘汰或改造到位。; 本项目不属于使用高污染燃料项目，项目不涉及锅炉。; 符合. 综上所述，本项目建设与《九江市生态环境总体准入清单》相符。 3、项目与“三线一单”相符性分析 表1-4 项目与“三线一单”相符性分析 内容; 相符性分析. 生态保护红线; 本项目位于江西省九江市柴桑区通江大道西侧、城门街道南垅新村南侧，评价范围内无名胜古迹、风景区、自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，地下水评价范围内无地下饮用水源取水口，符合生态保护红线要求。. 资源利用上线; 本项目运营过程中消耗一定量的电能、水等资源，项目资源消耗量相对区域环境利用总量较少，符合资源利用上线要求。. 环境质量底线; 本项目所在区域环境质量底线为：评价范围内地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；评价范围内环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求及其它标准要求；厂界四周昼间和夜间声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、4类标准要求；评价范围内环境空气中基本污染物均不超标，表明评价区域环境空气属于达标区域。 对产生的废气、废水均采取相应的治理措施后达标排放，固废做到无害化处置，采取本次环评提出的相关防治措施后，本项目排放污染物不会突破区域环境质量底线要求。. 环境准入负面清单; 本项目位于江西省九江市柴桑区通江大道西侧、城门街道南垅新村南侧，不属于化工项目，不属于长江经济带负面清单内容（详见下文）。. 综上所述，本项目建设与“三线一单”相符。 4、项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）的通知》（长江办〔2022〕7号）相符性分析 表1-5 项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）的通知》（长江办〔2022〕7号）相符性分析 序号; 内容; 相符性分析; 结论. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目为机动车燃油零售项目，不属于码头和过长江通道项目。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不涉及新设、改设或扩大排污口。; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不开展生产性捕捞。; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于新建、扩建化工园区和化工项目，且不属于新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于石化、现代煤化工项目。; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于落后产能项目，且不属于严重过剩产能项目。; 符合. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 本项目符合法律法规及相关政策文件规定。; 符合. 综上所述，本项目建设与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）的通知》（长江办〔2022〕7号）相符。 5、项目与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（赣长江办〔2022〕7号）相符性分析 表1-6 项目与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（赣长江办〔2022〕7号）相符性分析 序号; 内容; 相符性分析; 结论. 1; 禁止建设不符合国家和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目为机动车燃油零售项目，不属于码头和过长江通道项目。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。; 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内。; 符合. 3; 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内开展以下行为： （一）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动。 （二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。 （三）违反风景名胜区规划，建设与风景名胜资源保护无关的设施。; 本项目不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。; 符合. 4; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为： （一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 （二）禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。; 本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 5; 禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为： （一）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 （二）在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。; 本项目不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 6; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖（河）造田（地）等投资建设项目。 单位和个人在水产种质资源保护区内从事水生生物资源调查、科学研究、教学实习、参观游览、影视拍摄等活动，应当遵守有关法律法规和保护区管理制度，不得损害水产种质资源及其生存环境。; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 7; 除国家规定的外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 8; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内。; 符合. 9; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。; 符合. 10; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不涉及新设、改设或扩大排污口。; 符合. 11; 禁止在长江干流江西段、鄱阳湖和《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》中的水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不开展生产性捕捞。; 符合. 12; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不属于新建、扩建化工园区和化工项目。; 符合. 13; 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。; 符合. 14; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 15; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 符合. 16; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，严格执行《产业结构调整指导目录》中淘汰类和限制类有关规定，禁止开展投资建设属于淘汰类的项目及其相关活动，禁止开展投资新建、扩建属于限制类的项目及其相关活动。对于属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级，严禁以改造为名扩大产能。; 本项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类。; 符合. 17; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能行业的项目。严格执行《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，各地各部门不得以任何名义、任何方式新增产能；对确有必要建设的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。; 本项目不属于不符合国家产能置换要求的钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能行业的项目。; 符合. 18; 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。严格执行《江西省人民政府办公厅关于严格高耗能高排放项目准入管理的实施意见》（赣府厅发〔2021〕33号），加强项目审查论证，落实等量、减量替代要求，规范项目行政审批。; 本项目不属于新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 符合. 综上所述，本项目建设与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（赣长江办〔2022〕7号）相符。 6、项目与《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》相符性分析 表1-7 项目与《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》相符性分析 规范; 相关要求; 相符性分析; 结论. 《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》; （六）推动能源清洁低碳转型。在保障能源安全的前提下，加快煤炭减量步伐，实施可再生能源替代行动。“十四五”时期，严控煤炭消费增长，非化石能源消费比重提高到20%左右，京津冀及周边地区、长三角地区煤炭消费量分别下降10%、5%左右，汾渭平原煤炭消费量实现负增长。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代，鼓励自备电厂转为公用电厂。坚持“增气减煤”同步，新增液化气优先保障居民生活和清洁取暖需求。提高电能占终端能源消费比重。重点区域的平原地区散煤基本清零。有序扩大清洁取暖试点城市范围，稳步提升北方地区清洁取暖水平。; 本项目不新增自备燃煤机组，不使用煤等非清洁能源。; 符合. （七）坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。推动高炉－转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 本项目为机动车燃油零售项目，不属于两高项目，不属于产能过剩及淘汰类项目。; 符合. （九）加强生态环境分区管控。衔接国土空间规划分区和用途管制要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入，开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。; 本项目符合国土空间规划分区和用途管制要求，符合“三线一单”要求。; 符合. （十二）着力打好臭氧污染防治攻坚战。聚焦夏秋季臭氧污染，大力推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。完善挥发性有机物产品标准体系，建立低挥发性有机物含量产品标识制度。完善挥发性有机物监测技术和排放量计算方法，在相关条件成熟后，研究适时将挥发性有机物纳入环境保护税征收范围。推进钢铁、水泥、焦化行业企业超低排放改造，重点区域钢铁、燃煤机组、燃煤锅炉实现超低排放。开展涉气产业集群排查及分类治理，推进企业升级改造和区域环境综合整治。到2025年，挥发性有机物、氮氧化物排放总量比2020年分别下降10%以上，臭氧浓度增长趋势得到有效遏制，实现细颗粒物和臭氧协同控制。; 本项目油品储运销过程设置二级油气回收系统处理挥发性有机物，排放量满足总量控制指标要求。; 符合. （二十三）有效管控建设用地土壤污染风险。严格建设用地土壤污染风险管控和修复名录内地块的准入管理。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。从严管控农药、化工等行业的重度污染地块规划用途，确需开发利用的，鼓励用于拓展生态空间。完成重点地区危险化学品生产企业搬迁改造，推进腾退地块风险管控和修复。; 本项目所在地不属于建设用地土壤污染风险管控和修复名录内地块。; 符合. （三十一）严密防控环境风险。开展涉危险废物涉重金属企业、化工园区等重点领域环境风险调查评估，完成重点河流突发水污染事件“一河一策一图”全覆盖。开展涉铊企业排查整治行动。加强重金属污染防控，到2025年，全国重点行业重点重金属污染物排放量比2020年下降5%。强化生态环境与健康管理。健全国家环境应急指挥平台，推进流域及地方环境应急物资库建设，完善环境应急管理体系。; 本项目不涉及重金属，不涉及铊。; 符合. 综上所述，本项目建设与《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》相符。 7、项目与《江西省深入打好污染防治攻坚战挥发性有机物治理专项行动实施方案》（赣环委办字〔2022〕22号）相符性分析 表1-8 项目与《江西省深入打好污染防治攻坚战挥发性有机物治理专项行动实施方案》（赣环委办字〔2022〕22号）相符性分析 序号; 相关要求; 相符性分析; 结论. 1; 深入推进油品储运销全过程油气回收治理。各设区市生态环境局要督促本地成品油销售企业建立日常检查和自行监测制度，在保障安全的前提下，加强无组织排放控制，每年组织开展一轮储油库、油罐车、加油站油气回收专项检查和整改，并形成自查整改报告。鼓励有条件的加油站开展三次油气回收。推动完成万吨及以上原油成品油码头，现役8000总吨及以上的有船全部完成油气回收治理。着力推动城市成品油年销量在5000吨以上的加油站安装在线监控设施。; 本项目为机动车燃油零售项目，销售油品为92#汽油734.4t/a、95#汽油765t/a、0#柴油2856t/a。项目设置卸油油气回收、加油油气回收系统。项目采用SF双层地埋罐，每台储罐设置油品渗漏在线监测系统，每条加油管道分别设置油品渗漏在线监测系统。; 符合. 综上所述，本项目建设与《江西省深入打好污染防治攻坚战挥发性有机物治理专项行动实施方案》（赣环委办字〔2022〕22号）相符。 8、项目与《九江市深入打好污染防治攻坚战实施方案》（九发〔2022〕6号文）相符性分析 表1-9 项目与《九江市深入打好污染防治攻坚战实施方案》（九发〔2022〕6号文）相符性分析 序号; 内容（部分相关内容）; 相符性分析; 结论. 1; 有力有序推进碳达峰碳中和。将“双碳”目标要求全面纳入生态文明建设整体布局。制定实施全市2030年前碳达峰实施方案。加强甲烷等非二氧化碳温室气体排放管控，健全排放源统计调查、核算核查和监管制度，积极做好应对气候变化工作。; 本项目使用能源主要为电能，碳排放量较少。; 符合. 2; 加快推动产业结构转型升级。实施淘汰落后产能三年行动计划，综合运用法治化、市场化手段，加快淘汰低端、低效和无效产能。大力实施传统产业转型升级工程，持续推进技改升级，引导重点行业实施清洁生产改造，推进工业园区循环化改造。实施战略性新兴产业倍增工程和未来产业培育发展工程，全力打造新型工业重镇。强化“三线一单”分区管控，加强能评、环评等审批事前事中事后监管，坚决遏制“两高”项目盲目发展。到2025年，全市单位地区生产总值能耗累计降低16%，全市高新技术产业增加值占规上工业增加值比重不低于38%。; 本项目属于允许类项目，不属于淘汰落后项目。项目为机动车燃油零售项目，不属于高耗能高排放项目。; 符合. 3; 加快推动能源结构转型升级。在保障能源安全的前提下，鼓励清洁低碳能源替代，提高电能占终端能源消费比重，大力发展可再生能源。到2025年，力争全市非化石能源占一次能源消费比重提高到17.7%。; 本项目使用能源主要为电能。; 符合. 4; 着力推进臭氧污染防治。大力推进挥发性有机物和氮氧化物源头协同减排，加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理，推进企业升级改造和区域环境综合整治。实施溶剂型工业涂料等清洁原料替代。; 本项目不涉及氮氧化物排放，挥发性有机物排放量满足总量控制指标要求。; 符合. 5; 强化“四尘”防治。强化施工扬尘精细管控，落实施工现场扬尘治理“六个100%”要求。强化道路扬尘精细管控，提高城市道路机扫率。强化运输扬尘精细管控，规范铁路、公路、港口等货运管理。强化堆场扬尘精细管控。; 本项目施工期强化落实施工现场扬尘治理“六个100%”要求。; 符合. 6; 强化“三气”防治。强化工业废气精细管控，强化机动车尾气精细管控，持续打好柴油货车污染治理攻坚战，基本淘汰国三及以下排放标准汽车。强化燃煤锅炉废气精细管控，不再审批35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，不再新增燃煤导热油炉，鼓励现有燃煤锅炉、导热油炉改为清洁能源。推广工业园区集中供热，推动淘汰工业园区集中供热范围内分散燃煤锅炉。; 本项目不涉及燃煤锅炉、燃煤导热油炉。; 符合. 7; 加强污水收集处理。开展城市老旧破损和易造成积水内涝问题的污水管网、雨污合流制管网诊断修复更新，有序推进管网错接混接漏接改造。加快补齐县（市、区）污水收集处理能力缺口。持续提升工业园区污水收集处理水平，推进园区污水处理设施一级A提标改造。推进污泥减量化资源化无害化处置。; 本项目外排废水主要为生活污水，生活污水经油水分离器+化粪池预处理达红心村生活污水处理站接管标准，经污水管网排入红心村生活污水处理站进一步处理后达标排放。; 符合. 8; 推进耕地污染防治和安全利用。强化土壤污染源头控制，开展耕地污染成因识别和排查，持续推进耕地周边涉镉等重金属重点行业企业排查整治。推进农用地安全利用示范工作，建立受污染耕地安全利用成效跟踪机制，动态调整耕地土壤环境质量类别。到2025年，受污染耕地安全利用率达到93%以上。; 本项目用地性质为其他商服用地（加油加气充电）。; 符合. 9; 推进建设用地风险管控和修复治理。从严管控重度污染地块规划用途，动态更新污染地块土壤环境管理信息，严格名录内地块建设用地准入管理。推进危险化学品生产企业搬迁改造和腾退地块风险管控与修复。; 本项目为新建项目，项目地块不属于污染地块。; 符合. 10; 推进地下水污染管控和修复。持续开展地下水环境状况调查评估，加强地下水型饮用水水源补给区划定和保护，健全地下水环境信息共享机制，逐步完善地下水监测网络体系与评价体系。推进化工园区等重点污染源地下水污染风险管控、长江经济带地下水环境状况调查及风险评估项目，实施土壤地下水污染协同防治。; 本项目采取分区防渗措施，建设运营对地下水影响较小。; 符合. 11; 提升危险废物收集与利用处置能力。按照“总量控制、适度超前”的原则布局危险废物利用处置设施。推进危险废物“点对点”定向利用。全面禁止进口“洋垃圾”。依法严厉打击危险废物非法转移、倾倒、处置等环境违法犯罪行为。加强医疗废物分类管理。; 本项目按危险废物相应标准暂存、转移、处置危险废物。; 符合. 12; 开展重金属和尾矿库污染综合治理。推进重点重金属减排，加强重金属污染综合治理，推进重点行业企业废水总铊治理。加强尾矿库环境风险隐患排查治理。; 本项目不涉及重金属排放。; 符合. 13; 确保核与辐射安全。强化核技术利用辐射安全监管，严格核技术利用项目行政许可。加强辐射事故应急能力建设。到2025年，全市放射源辐射事故年发生率低于1.3起/每万枚。; 本项目不涉及核与辐射安全。; 符合. 综上所述，本项目建设与《九江市深入打好污染防治攻坚战实施方案》（九发〔2022〕6号文）相符。 - 9、项目与《柴桑区“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 - 《规划》着眼谋划长远，立足干在当下 - 《规划》统筹考虑“十四五”总体目标与2035年高标准建成长江经济带高质量发展美丽江西“柴桑样板”远景目标，紧密对接市“十四五”生态环境保护规划和区“十四五”规划纲要，确保总体要求、形势判断、总体目标、重点任务等保持一致。既着眼谋划长远，提出了一批打基础、利长远的战略目标和举措，又立足干在当下，明确了当期见效的重大政策、重点任务和重大工程。 - 《规划》还立足区情实际，在任务部署上体现柴桑特色，围绕区委“产业兴区、交通强区、文旅旺区、环境立区、幸福城区”五大战略，打造“赣北眉目地、兴旺大柴桑”奋斗目标，坚持以稳为主、稳中求进工作总基调，以改善生态环境质量为核心，以实现减污降碳协同增效为总抓手，深入打好污染防治攻坚战。 - 《规划》坚持五项基本原则，聚焦五大维度指标 - 《规划》坚持“生态优先、绿色发展”“以人为本、依法治污”“系统保护、精准施策”“深化改革、制度创新”“政府主导、社会共治”五项基本原则，书写“十四五”生态环境保护答卷。 - “十四五”期间，生态环境质量更高起点改善、生产生活方式更高质量转型、生态系统安全性更高水平保护、环境安全风险更高要求管控、环境治理体系和治理能力现代化建设更高标准推进，全区生态文明建设取得更大进步。 - 《规划》围绕环境质量改善、应对气候变化、环境风险防控、生态保护、人居环境改善五大领域，设置25项指标，其中约束性指标15项，预期性指标10项，充分衔接市生态环境保护规划、区规划纲要，全力践行“作示范、勇争先”目标要求。 - 《规划》明确八大重点任务，实施八项重点工程 - “十四五”全区生态环境保护工作存在三大挑战：统筹环境保护与经济协同发展仍有压力，生态环境质量与群众期待还有差距，现代环境治理体系还不够完善。 - 同时，我区生态环境保护面临三大机遇：生态环境建设的战略地位愈加突出，推进高质量发展全面建设美丽中国的历史机遇愈发凸显，生态环境保护的社会氛围愈发浓烈。 - 《规划》谋划全区生态环境保护工作八大重点任务：一是坚持生态优先，绿色低碳发展；二是控制温室气体排放，应对气候变化；三是加强协同控制，持续改善环境空气质量；四是坚持“三水统筹”，稳步提升水生态环境质量；五是强化源头防控，提升土壤和地下水环境质量；六是加强生态保护修复，推进生态文明建设；七是强化环境风险防控，严守环境安全底线；八是深化改革创新，构建现代化环境治理体系。 - 《规划》还提出我区生态环境保护八项重点工程：涉及水污染治理、大气环境综合治理、土壤风险防控和治理修复、绿色低碳循环发展、农村环境综合整治、农业面源污染防治、环境执法能力建设七大类。 - 未来，不仅要有产业兴旺、生活富裕，更要有蓝天白云、清水绿岸，柴桑将努力走好生态优先、绿色发展之路，持之以恒加强生态文明建设，让绿色成为柴桑高质量发展的靓丽底色！ - 本项目位于江西省九江市柴桑区通江大道西侧、城门街道南垅新村南侧，为机动车燃油零售项目，不属于化学制浆造纸、印染、制革、电镀等排放含磷、氮、重金属等污染物的企业和项目，各项污染物经处理后均能达标排放，故项目建设符合《柴桑区“十四五”生态环境保护规划》。 - 10、项目与《江西省生态环境厅关于印发江西省重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》（赣环大气〔2019〕20号）相符性分析 表1-10 项目与《江西省生态环境厅关于印发江西省重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》相符性分析 规范; 相关要求; 相符性分析; 结论. 江西省生态环境厅关于印发江西省重点行业挥发性有机物综合治理方案; 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。到2020年底前，涉及VOCs排放企业在保证安全、正常生产的前提下，收集设备覆盖率达100%，以物料衡算等方法计VOCs收集率不低于75%。; 本项目设置二级油气回收系统，收集效率不低于75%。; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施。推进企业新建治污设施或现有治污设施改造，对生产过程中通过排气筒所排放的有组织VOCs废气，应根据生产废气的产生量、污染物的组分和性质、温度、压力等因素进行综合分析后选择适宜的工艺路线进行治理。在不影响企业正常生产的前提下，要求治理设备必须同时设置前置采样口和后置采样口，企业不得以未设置采样口为由逃避监测。采用一次性活性炭吸附技术的，要定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。; 本项目产生的挥发性有机物采取二级油气回收系统进行处置，油气回收系统属于常用可行措施。; 符合. 综上所述，本项目建设与《江西省生态环境厅关于印发江西省重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》（赣环大气〔2019〕20号）相符。 - 11、项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）相符性分析 表1-11 项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析 相关要求; 相符性分析; 结论. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》VOCs综合治理; 重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 本项目卸油和加油时油品均在密闭设备及管线中储存、转移和输送，并设置二级油气回收系统，可有效削减挥发性有机物的无组织排放。; 符合. 加强设备与场所密闭管理。舍VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。; 本项目油品储存于密闭双层储油罐中，卸油和加油时油品均在密闭设备及管线中储存、转移和输送。; 符合. 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。石化、化工行业重点推进使用低（无）泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。; 本项目采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备，使用无泄漏的潜油泵。; 符合. 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。; 本项目产生的挥发性有机物采取二级油气回收系统进行处置。; 符合. 加强设备与管线组件泄漏控制。企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件，密封点数量大于等于2000个的，应按要求开展LDAR工作。石化企业按行业排放标准规定执行。; 本项目按《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）规定执行。; 符合. 深化加油站油气回收工作。O3污染较重的地区，行政区域内大力推进加油站储油、加油油气回收治理工作，重点区域2019年年底前基本完成。埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量。规范油气回收设施运行，自行或聘请第三方加强加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查，提高检测频次，重点区域原则上每半年开展一次，确保油气回收系统正常运行。重点区域加快推进年销售汽油量大于5000吨的加油站安装油气回收自动监控设备，并与生态环境部门联网，2020年年底前基本完成。; 本项目埋地卧式双层储油罐采用电子液位仪进行汽油密闭测量，设置二级油气回收系统。; 符合. 综上所述，本项目建设与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）相符。 - 12、项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 表1-12 项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 序号; 相关要求; 相符性分析; 结论. 1; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。VOCs物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求。; 本项目油品储存于密闭双层储油罐中。; 符合. 2; 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。; 本项目卸油和加油时油品均在密闭设备及管线中储存、转移和输送。; 符合. 3; 液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目卸油和加油时油品均在密闭设备及管线中储存、转移和输送，废气采取油气回收系统处理。; 符合. 4; VOCs物料混合、搅拌、研磨、造粒、切片、压块等配料加工过程，以及含VOCs产品的包装（灌装、分装）过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目产生的挥发性有机物采取二级油气回收系统进行处置。; 符合. 5; VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。含VOCs产品的使用过程包括但不限于以下作业： a）调配（混合、搅拌等）； b）涂装（喷涂、浸涂、淋涂、辊涂、刷涂、涂布等）； c）印刷（平版、凸版、凹版、孔版等）； d）粘结（涂胶、热压、复合、贴合等）； e）印染（染色、印花、定型等）； f）干燥（烘干、风干、晾干等）； g）清洗（浸洗、喷洗、淋洗、冲洗、擦洗等）。; 本项目产生的挥发性有机物采取二级油气回收系统进行处置。; 符合. 6; 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 本项目建立台账，记录含非甲烷总烃原辅材料名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及非甲烷总烃含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 符合. 7; 工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照第5章、第6章的要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。; 本项目产生的废吸油毡、废滤芯、废含油抹布手套采取密闭容器暂存于危险废物暂存箱内。; 符合. 8; 对于工艺过程排放的含VOCs废水，集输系统应符合下列规定之一： a）采用密闭管道输送，接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施； b）采用沟渠输送，若敞开液面上方100mm处VOCs检测浓度≥200µmol/mol，应加盖密闭，接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施。; 本项目运营期废水主要为生活污水、地面冲洗废水和洗车废水，不会产生含大量非甲烷总烃废水。; 符合. 9; VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 本项目设置二级油气回收系统与生产工艺设备同步运行。; 符合. 10; 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500µmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。泄漏检测频次、修复与记录的要求按照第8章规定执行。; 本项目设置二级油气回收系统在密闭空间运行。; 符合. 11; 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; 本项目建立台账，记录二级油气回收系统的主要运行和维护信息，台账保存期限不少于3年。; 符合. 综上所述，本项目建设与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符。 - 13、项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符性分析 表1-13 项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符性分析 序号; 相关要求; 相符性分析; 结论. 1; 储油库、加油站和油罐车宜配备相应的油气收集系统，储油库、加油站宜配备相应的油气回收系统。; 本项目油罐车卸油配备卸油油气回收系统，加油配备加油油气回收系统。; 符合. 2; 油类（燃油、溶剂等）储罐宜采用高效密封的内（外）浮顶罐，当采用固定顶罐时，通过密闭排气系统将含VOCs气体输送至回收设备。; 本项目油品储存于密闭双层储油罐中，设置二级油气回收系统。; 符合. 3; 油类（燃油、溶剂等）运载工具（汽车油罐车、铁路油槽车、油轮等）在装载过程中排放的VOCs密闭收集输送至回收设备，也可返回储罐或送入气体管网。; 本项目油罐车卸油配备卸油油气回收系统。; 符合. 4; 鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。; 本项目自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。; 符合. 5; 企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。; 本项目建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。; 符合. 6; 当采用吸附回收（浓缩）、催化燃烧、热力焚烧、等离子体等方法进行末端治理时，应编制本单位事故火灾、爆炸等应急救援预案，配备应急救援人员和器材，并开展应急演练。; 本项目编制本单位事故火灾、爆炸等应急救援预案，配备应急救援人员和器材，并开展应急演练。; 符合. - 综上所述，本项目建设与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符。 - 14、项目与关于印发《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的通知（环办水体函〔2017〕323号）相符性分析 根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，加油站需要采取防渗漏和防渗漏检测措施。所有加油站的储油罐需要更新为双层罐或者设置防渗池。加油站需要开展渗漏检测，设置常规地下水监测井，开展地下水常规监测。 本项目采取埋地卧式双层储油罐，储罐区已设置渗漏检测立管、泄漏报警器、液位仪和观察井等防渗漏及监控措施；建设单位拟在储罐区地下水流场的下游，在保证安全的情况下，在靠近油罐设置地下水监测井一个，并按照自行监测要求开展常规监测。 本项目在落实好上述要求前提下，与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》相符。 15、项目与《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）相符性分析 （1）加油站等级 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中规定，加油站的等级划分详见表1-14。 表1-14 加油站的等级划分 级别; 油罐容积（m3）. 总容积; 单罐容积. 一级; 150＜V≤210; ≤50. 二级; 90＜V≤150; ≤50. 三级; V≤90; ≤30. 注：V为油罐总容积；柴油罐容积可折半计入油罐总容积。. 本项目设置2座30m3SF双层汽油罐，其中92#、95#各一座，2个50m3SF双层柴油罐，油罐总容积为160m3，柴油罐容积折半计算后油罐总容积为110m3，属二级加油站。 （2）汽油（柴油）工艺设备与站外建、构筑物的安全距离 本项目汽油（柴油）工艺设备与站外建、构筑物的防火距离分析详见表1-15~表1-16。 表1-15 汽油（柴油）工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距 级别 项目; 埋地油罐; 加油机、油罐通气管口、油气回收装置; 建（构）筑物名称. 二级站. 重要公共建筑物; 规范值; 35（25）; 35（25）; /. 设计值; 无; 无; /. 明火或散发火花地点; 规范值; 17.5（12.5）; 12.5（10）; /. 设计值; 无; 无; /. 民用建筑保护类别; 一类保护物; 规范值; 14（6）; 11（6）; /. 设计值; 无; 无; /. 二类保护物; 规范值; 11（6）; 8.5（6）; /. 设计值; 无; 无; /. 三类保护物; 规范值; 8.5（6）; 7（6）; /. 设计值; 无; 无; /. 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐; 规范值; 15.5（11）; 12.5（9）. 设计值; 无; 无; /. 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐，以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐; 规范值; 11（9）; 10.5（9）; /. 设计值; 无; 无; /. 室外变配电站; 规范值; 15.5（12.5）; 12.5（12.5）; /. 设计值; 无; 无; /. 铁路、地上城市轨道线路; 规范值; 15.5（15）; 15.5（15）; /. 设计值; 无; 无; /. 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路; 规范值; 5.5（3）; 5（3）; /. 设计值; 46.28; 43.67; 通江大道. 城市次干路、支路和三级公路、四级公路; 规范值; 5（3）; 5（3）; /. 设计值; 无; 无; /. 架空通信线; 规范值; 5（5）; 5（5）. 设计值; 无; 无; /. 架空电力线路; 无绝缘层; 规范值; 1.0（0.75）杆高或塔高，且≥6.5m; 6.5（6.5）. 设计值; 无; 无; /. 有绝缘层; 规范值; 1.0（0.75）杆高或塔高，且≥5m; 5（5）; /. 设计值; 无; 无; /. 表1-16 加油站站区内平面布置防火间距（单位：m） 设施名称; 汽油罐; 柴油罐; 汽油通气管管口; 柴油通气管管口; 加油机; 油品卸车点; 结论. 汽油罐; 规范值; 0.5; 0.5; --; --; --; --; --. 设计值; 1.4; 1.4; --; --; --; --; 符合. 柴油罐; 规范值; 0.5; 0.5; --; --; --; --; --. 设计值; 1.4; 1.4; --; --; --; --; 符合. 汽油通气管管口; 规范值; --; --; --; --; --; 3; --. 设计值; --; --; --; --; --; 26.94; 符合. 柴油通气管管口; 规范值; --; --; --; --; --; 2; --. 设计值; --; --; --; --; --; 26.70; 符合. 加油机; 规范值; --; --; --; --; --; --; --. 设计值; --; --; --; --; --; --; --. 油品卸车点; 规范值; --; --; 3; 2; --; --; --. 设计值; --; --; 27; 26.70; --; --; 符合. 站房; 规范值; 4; 3; 4; 3.5; 5（4）; 5; --. 设计值; 34.70; 34.70; 32; 32; 8; 60; 符合. 站区围墙; 规范值; 2; 2; 2; 2; --; --; --. 设计值; 18.29; 20.04; 24.76; 26.21; --; --; 符合. - 综上所述，本项目按规范设计建设，与站外、站内建、构筑物的防火、安全距离均满足要求。 - 16、项目与《江西省储油库、加油站和油罐车油气回收综合治理工作方案》相符性分析 根据《江西省储油库、加油站和油罐车油气回收综合治理工作方案》的规定，全省所有储油库、加油站和油罐车于2015年1月1日前完成油气回收综合治理工作，经治理后应满足国家三项强制性排放标准规定，确保稳定达标排放。新建储油库、加油站和新购置的油罐车，必须配备油气回收设施并符合三项强制性排放标准规定。 本项目为新建加油站，项目设置二级油气回收系统，采取自封式加油枪及密闭卸油等方式，满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）要求，故项目建设与《江西省储油库、加油站和油罐车油气回收综合治理工作方案》相符。 - 17、项目选址合理性分析 根据现场勘查，本项目选址位于江西省九江市柴桑区通江大道西侧、城门街道南垅新村南侧，项目东侧为通江大道，南侧为钢筋加工厂（废弃），西侧、北侧为红心村居民区。 本项目建设符合国家产业政策，符合“三线一单”要求，加油站储油罐、加油机和通气管管口与站外、站内建、构筑物的防火距离均满足防火间距要求，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）要求。充电区和配电室的建（构）筑物与站内外建筑之间的防火间距符合《建筑设计防火规范》（GB50016）和《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045）的有关规定，符合《电动汽车充电站设计规范》（GB50966-2014）中站址选择要求。根据《江西省商务厅关于同意调整九江市城门加油站规划布点地址的批复》（详见附件7），同意在《江西省成品油零售体系“十四五”发展规划》中对规划编号为GG-013的“城门加油站”规划布点地址由“九江市柴桑区城门街道通江大道西侧陈家凹，武九客运专线铁路桥往北方向”调整为“通江街道西侧柴桑区城门街道红心村南垅新村旁”。项目占地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、森林公园、世界自然遗产以及文物保护单位等环境敏感区域，在选址上无重大环境制约因素。项目运营期产生的废气、废水、噪声和固废在采取防治措施后，对周边环境影响较小，与周边环境兼容。项目卫生防护距离范围内没有居民住宅、学校、医院等敏感保护目标，因此，本项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 九江江汇能源有限公司成立于2025年03月18日，法定代表人为李锋，，统一社会信用代码91360421MAEDUC0L2G，企业性质为国有企业，注册地址位于江西省九江市柴桑区柳林路235号-3181。九江江汇能源有限公司由九江市柴桑区交通投资有限责任公司100%全资持股；而九江市柴桑区交通投资有限责任公司则是由九江江洲投资开发有限公司100%全资持股。 为解决周边居民往来车辆加油短缺或者排队拥挤而造成交通堵塞的情况，解决周边车辆、过境车辆和个体生产、生活、各种机械加油难的问题，规范周边成品油经营市场秩序，九江江汇能源有限公司于江西省九江市柴桑区通江大道西侧、城门街道南垅新村南侧地块开展九江市城门加油站建设项目。 - 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及国家标准第1号修改单，本项目属于F5265机动车燃油零售。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年1月1日），本项目属于“五十、社会事业与服务业-119加油、加气站-城市建成区新建、扩建加油站”，应编制环境影响报告表。项目位于江西省九江市柴桑区通江大道西侧、城门街道南垅新村南侧，项目所在地块属于柴桑区中心城区范围内，具体详见图2-1。 - 图2-1 项目与柴桑区城市建成区位置关系图 - 2、项目概况 本项目位于江西省九江市柴桑区通江大道西侧、城门街道南垅新村南侧（地理位置：E115°49′22.306″，N29°39′13.383″），项目东侧为通江大道，南侧为钢筋加工厂（废弃），西侧、北侧为红心村居民区。四至照片如下： 项目东面; 项目南面. 项目西面; 项目北面. - 3、建设内容及规模 本项目占地面积约为6623m2，总建筑面积约为1902.97m2。项目主要包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程等，各工程内容及规模详见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容一览表 工程类别; 名称; 主要建设内容及规模; 备注. 主体工程; 加油区（罩棚）; 位于厂区中部，占地面积约656.5m2，钢框架结构，净高7.7m，设置4个加油岛，2台双枪潜油泵加油机，2台四枪潜油泵加油机，12支加油枪（92#汽油加油枪5支，95#汽油加油枪3支，0#柴油加油枪4支）; 新建. 卸油区; 位于厂区东面，占地面积约90m2，设置5孔密闭卸油口; 新建. 辅助工程; 站房; 位于厂区中部，占地面积约368.86m2，钢筋混凝土框架结构，2F，高7.95m，建筑面积约737.72m2; 新建. 洗车区; 位于厂区南面，占地面积约60m2，设置1台全自动洗车机，用于清洗进站加油车辆，不得清洗油罐车、化学品运输车等危险品运输车辆; 新建. 充电区; 位于厂区西面，占地面积约508.75m2，钢框架结构，1F，建筑面积约508.75m2，设置33个充电车位; 新建. 储运工程; 储罐区; 位于厂区中部，占地面积约144m2，埋地卧式设置1座30m392#汽油罐，1座30m395#汽油罐，2座50m30#柴油罐，每座油罐设置一根9.7m高排气管; 新建. 公用工程; 供水系统; 由柴桑区市政供水管网供给; 新建. 供电系统; 由柴桑区市政供电电网供给，厂区设置一座80KVA箱式变压器; 新建. 排水系统; 采取雨污分流，雨水经排水渠排入市政雨水管网；生活污水经油水分离器+化粪池预处理达红心村生活污水处理站接管标准，经污水管网排入红心村生活污水处理站进一步处理后达标排放；地面冲洗废水经隔油池隔油预处理后，和洗车废水一起排入厂区一体化（MBR）洗车废水处理设施进一步处理后满足《城市污水再生利用·城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中车辆冲洗水质标准要求后回用于洗车，不外排; 新建. 消防系统; 配备消防沙箱、手提式灭火器、推车式灭火器、消防器材箱（灭火毯、消防铲、消防桶）、实体围墙等; 新建. 环保工程; 废气; 储油罐大小呼吸废气; 卸油油气回收系统; 新建. 加油挥发油气; 加油油气回收系统; 新建. 汽车尾气; 车辆管理和厂区绿化; 新建. 废水; 生活污水; 油水分离器+化粪池（有效容积为5m3（5m×1m×1m））; 新建. 地面冲洗废水; 隔油池（有效容积为6m3（3m×2m×1m））+一体化（MBR）洗车废水处理设施（设计处理规模为1m3/d）; 新建. 洗车废水; 一体化（MBR）洗车废水处理设施（设计处理规模为1m3/d）; 新建. 固废; 危险废物; 危险废物暂存箱，位于卸油区旁，占地面积为2.5m2，贮存能力为2.5t; 新建. 生活垃圾; 设置垃圾桶，用于收集员工及外来人员产生的生活垃圾; 新建. 土壤及地下水污染防治措施; 重点防渗区：危险废物暂存箱、储罐区、卸油区、加油区、输油管线区等；一般防渗区：排水渠、化粪池、洗车区、隔油池、一体化（MBR）洗车废水处理设施等；简单防渗区：站房室内地面、站内道路。 设置一个地下水监测井，位于储罐区东面，井深5m。; 新建. 环境风险防范措施; 灭火毯5块、5kg手提式干粉灭火器18个、50kg推车式干粉灭火器1台、消防沙箱（2m3）一个、消防铲3个、消防桶3个；安全帽、雨靴、吸油毡、吸油棉、呼吸面具、医用急救箱、应急照明设备、防毒面具、防护服等个人防护器材；警示牌、标识牌和报警器等其他风险防护措施；编制应急预案并开展演练。; 新建. - 4、产品方案 本项目主要从事92#汽油、95#汽油和0#柴油加油业务，年销售92#汽油734.4t/a，95#汽油765t/a，0#柴油2856t/a。项目共设置4台加油机，4座油罐，均为SF双层罐，其中92#汽油罐1座，容积为30m3；95#汽油罐1座，容积为30m3；0#柴油罐2座，容积均为50m3，总贮存能力160m3。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中加油站等级划分的规定，柴油罐容积折半计入油罐总容积为110m3，属于二级加油站。本项目主要产品方案详见表2-2。 表2-2 项目产品及销量情况一览表 序号; 名称; 年销售量; 备注. - 1; 92#汽油; 734.4吨; 由油罐车运至厂区内，年周转量（销售量）918t，一次最大周转量18.36t，年周转40次. 2; 95#汽油; 765吨; 由油罐车运至厂区内，年周转量（销售量）969t，一次最大周转量19.125t，年周转40次. 3; 0#柴油; 2856吨; 由油罐车运至厂区内，年周转量（销售量）3570t，一次最大周转量71.40t，年周转40次. 5、原辅材料及能源消耗情况 本项目主要原辅材料及能源消耗情况详见表2-3~表2.5。 表2-3 项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 年用量; 来源; 最大储存量; 备注. 1; 92#汽油; 734.4吨; 外购; 18.36吨; 92#汽油罐总容积为30m3，最大储存量为25.5m3（储罐充装系数为85%），92#汽油密度按0.72g/mL计. 2; 95#汽油; 765吨; 外购; 19.125吨; 95#汽油罐总容积为30m3，最大储存量为25.5m3（充装系数为85%），95#汽油密度按0.75g/mL计. 3; 0#柴油; 2856吨; 外购; 71.40吨; 0#柴油罐总容积为100m3，最大储存量为85m3（充装系数为85%），0#柴油密度按0.84g/mL计. 4; 清洗剂; 0.5吨; 外购; 0.01吨; /. 5; 水; 560.606m3; /; 依托柴桑区市政供水管网. 6; 电; 300000kW·h; /; 依托柴桑区市政供电电网. 表2-4 汽油理化性质一览表 第一部分 危险性概述. 危险性类别; 第3.1类低闪点易燃液体; 燃爆危险：; 易燃. 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 健康危害; 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 环境危害; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分 理化特性. 外观及性状; 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。. 熔点（℃）：; <-60; 相对密度（水＝1）; 0.72~0.78. 闪点（℃）：; -50~-20; 相对密度（空气=1）; 3.5. 引燃温度（℃）：; 415~530; 爆炸上限%（V/V）：; 6. 沸点（℃）：; 40~200; 爆炸下限%（V/V）：; 1.3. 溶解性：; 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。. 主要用途：; 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热。. 禁配物：; 强氧化剂; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳。. 第四部分 毒理学资料. 急性毒性：; LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油）. LC50 103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油）. 急性中毒：; 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。. 慢性中毒：; 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 刺激性：; 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。. 最高容许浓度; 300mg/m3. 表2-5 柴油理化性质一览表 第一部分 危险性概述. 危险性类别：; 第3.3类高闪点易燃液体; 燃爆危险：; 易燃. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分 理化特性. 外观及性状：; 稍有粘性的棕色液体; 主要用途：; 用作柴油机的燃料等. 闪点（℃）：; 45~55℃; 相对密度（水＝1）：; 0.82~0.86. 沸点（℃）：; 200~350℃; 爆炸上限%（V/V）：; 4.5. 自燃点（℃）：; 257; 爆炸下限%（V/V）：; 1.5. 溶解性：; 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热. 禁配物：; 强氧化剂、卤素; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 第四部分 毒理学资料. 急性中毒：; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。. 慢性中毒：; 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。. 刺激性：; 具有刺激作用. 最高容许浓度; 目前无标准. - 清洗剂理化性质：由表面活性剂、各种助剂、辅助剂配制成的，在洗涤物体表面上的污垢时，能降低水溶液的表面张力，提高去污效果。主要成分：磷酸三钠6~8%、十二烷基苯磺酸钠3~3.5%、精制松节油1~1.3%、壬基酚聚氧乙烯醚2.2~3%、碳酸氢钠23~25%、烷基苄氧化胺水8~11%、硅烷酮乳化液8~13%等。 - 6、主要生产设备 本项目主要生产设备清单详见表2-6。 表2-6 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 92#汽油罐; 地埋卧式SF双层罐、30m3; 1座; /. 2; 95#汽油罐; 地埋卧式SF双层罐、30m3; 1座; /. 3; 0#柴油罐; 地埋卧式SF双层罐、50m3; 2座; /. - 4; 加油机; 四枪潜油泵加油机; 2台; 92#汽油加油枪5支，95#汽油加油枪3支. 5; 加油机; 双枪潜油泵加油机; 2台; 0#柴油加油枪4支. 6; 潜油泵; /; 4台; /. 7; 智能加油机器人; /; 2台; /. - 8; 全自动洗车机; /; 1台; /. 9; 卸油防溢阀; DN100; 5个; /. 10; 防雨型阻火帽; DN50 PN6; 3个; /. 11; 带阻火功能机械呼吸阀; DN50 PN10; 1个; /. 12; 一体化密闭卸油口箱; 5孔; 1个; /. 13; 静电接地报警器; /; 1台; /. 14; 水泵; /; 2台; /. - 7、劳动定员及工作制度 根据建设单位提供资料，本项目劳动定员为7人，三班制，每班工作8小时，全年工作365天，在厂内食宿。 - 8、公用工程 （1）供水：本项目用水来自柴桑区市政供水管网，供生活用水、地面冲洗用水、洗车用水。 （2）排水：本项目采取雨污分流，雨水经排水渠排入市政雨水管网。项目加油作业区设有罩棚，且罩棚中间高四周低，雨水不会进入加油作业区，项目卸油作业时，严格按照规定操作流程卸油，油品滴漏量极少，极少滴漏的油品采取吸油毡吸收，不会滴落在地面，根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）可知，没有要求初期雨水的收集与处置，同时根据九江市同类型项目，均未考虑初期雨水的收集与处置，因此，项目不存在初期雨水收集与处置问题；根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中规定，项目厂界南面、西面、北面围墙内侧建设雨水沟，雨水沟为明沟，在围墙内设置水封装置，厂区内雨水汇集后排入市政雨水管网；生活污水经油水分离器+化粪池预处理达红心村生活污水处理站接管标准，经污水管网排入红心村生活污水处理站进一步处理后，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级B标准排放，最终排入赛城湖；地面冲洗废水经隔油池隔油预处理后，和洗车废水一起排入厂区一体化（MBR）洗车废水处理设施进一步处理后满足《城市污水再生利用·城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中车辆冲洗水质标准要求后回用于洗车，不外排。 （3）供电：本项目用电接自柴桑区市政供电电网。 （4）消防：根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021），加油站应设置灭火器材，小型灭火器材是控制初期火灾和扑灭小型火灾的最有效设备。本项目配备的消防器材详见表2-7。 表2-7 项目消防器材一览表 序号; 消防器材; 数量; 备注. 消防沙箱; 1个; 卸油口旁. 手提式灭火器; 42个; 加油区和站房. 推车式灭火器; 1个; 储罐区. 灭火毯; 5块; 消防器材箱. 消防铲; 3个. 消防桶; 3个. - 9、项目总平面布置 加油站根据其使用性质的不同，设置6个功能区域，即卸油区、储罐区、加油区、充电区、站房、洗车区。加油区和站房位于厂区中部，从西至东依次为充电区、站房、加油区、储罐区和卸油区，洗车区位于厂区南面。化粪池位于站房南面，靠近站房，便于收集处理项目生活污水；隔油池位于加油区东面，与加油区距离较近，便于收集地面冲洗废水；一体化（MBR）洗车废水处理设施位于洗车区东面、隔油池南面，与洗车区和隔油池的距离相对较近，便于地面冲洗废水和洗车废水的收集处理及回用；危险废物暂存箱位于卸油区旁，有利于项目危险废物收集暂存。 各区、各建筑物之间保持一定的安全距离，满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求间距，站入口、出口均临道路设置便于车辆通行，除进出口敞开外，其它方向均设置高度不低于2.2m的围墙（不燃烧实体墙），符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中“加油加气站的工艺设备与站外建（构）筑物之间，宜设置高度不低于2.2m的不燃烧实体围墙”的要求；厂区各设施的爆炸危险区域均在围墙或用地红线内，场区内除必要的硬化面积外，其余部分进行绿化；根据项目与《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的分析，油罐、加油机和通气管管口与站外、站内建、构筑物的防火距离均满足防火间距要求，项目油罐、加油机和通气管管口与民房、厂房、库房安全距离均可满足要求；站内各设施之间的防火距离符合有关规范的要求。 充电区分开设置一个入口和一个出口，并明确指示标识，充电区双车道宽度不小于6m，符合《电动汽车充电站设计规范》（GB50966-2014）中“充电站内的单车道宽度不应小于3.5m,双车道宽度不应小于6m。”的要求。 综上所述，项目总平面布置合理。 - 10、项目水平衡 本项目用水主要为生活用水、地面冲洗用水和洗车用水，生活用水包括员工生活用水和外来人员用水。 （1）生活用水 根据建设单位提供资料，本项目劳动定员为7人，全年工作365天，在厂内食宿。根据江西省人民政府关于印发《生活及服务业用水定额第2部分:服务业、居民生活和建筑业》的通知（赣府发〔2024〕17号），员工生活用水定额为160L/人·d，则员工生活用水量为408.8m3/a、1.12m3/d，生活污水产生量以生活用水量的80%计，则员工生活污水产生量为327.04m3/a、0.896m3/d。外来人员用水定额为5L/人·d（冲厕及盥洗用水），预计每天约50名顾客使用厕所，则外来人员用水量为91.25m3/a、0.25m3/d，污水排水系数按0.8计，则外来人员污水产生量为73m3/a、0.2m3/d。 综上所述，本项目生活用水量为500.05m3/a、1.37m3/d，生活污水产生量为400.04m3/a、1.096m3/d。生活污水经油水分离器+化粪池预处理后达红心村生活污水处理站接管标准，经污水管网排入红心村生活污水处理站进一步处理后，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级B标准排放，最终排入赛城湖。 （2）地面冲洗用水 本项目经营销售成品油，在贮存和加油过程原则上没有废水排放，只有在冲洗地面时，才会有废水产生，参考《给水排水标准规范实施手册》（中国建筑工业出版社），石油工业冲洗地面用水量按3L/m2·次，本项目冲洗区面积约为656.5m2，不定期冲洗，以半月清洗1次、每年清洗24次计，则地面冲洗用水量为1.97m3/次、47.28m3/a、0.13m3/d，蒸发损耗量按20%计，则地面冲洗废水产生量为1.576m3/次、37.824m3/a、0.104m3/d。地面冲洗废水经隔油池隔油预处理后，排入厂区一体化（MBR）洗车废水处理设施进一步处理后满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中车辆冲洗水质标准要求后回用于车辆冲洗，不外排。 （3）洗车用水 本项目设置一台全自动洗车机，主要用于小型车、SUV及其他7座以下车型自动洗车服务，根据建设单位提供资料，本项目洗车量按20辆/天计。根据江西省人民政府关于印发《生活及服务业用水定额第2部分：服务业、居民生活和建筑业》的通知（赣府发〔2024〕17号），洗车用水量按35L/辆·次计，则洗车用水总量为255.5m3/a、0.7m3/d，洗车用水蒸发损耗量按20%计，地面冲洗废水回用水量为37.824m3/a，故洗车用水量为13.276m3/a、0.036m3/d，洗车废水产生量为204.4m3/a、0.56m3/d。洗车废水排入厂区一体化（MBR）洗车废水处理设施进一步处理后满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中车辆冲洗水质标准要求后回用于洗车，不外排。 本项目水平衡详见图2-1。 图2-2 项目水平衡图 （m3/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1、施工期工艺流程和产排污环节 根据现场踏勘，本项目土建施工未进行，施工期内容主要包括基础施工、主体工程、装修工程及设备安装等辅助工程。各施工阶段产排污分析如下： - （1）基础施工 基础施工包括土方（挖方、填方）、地基处理（岩土工程）等。施工过程中挖掘机、推土机、打夯机、振捣机、装载机等运行时将主要产生施工噪声、施工扬尘、生态破坏和水土流失。 - （2）主体工程 混凝土输送泵、混凝土振捣棒、钢筋切割机等施工器械的运行将产生噪声；在挖土、堆场、建材搬运和汽车运输过程中会产生扬尘等环境问题；主体工程开挖产生水土流失和生态破坏；施工期产生施工人员生活污水、生活垃圾和工程养护废水。 - （3）装修工程及设备安装等辅助工程 在对建筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、镶贴装饰等），钻机、电锤、切割机等产生噪声；油漆、喷涂、建筑及装饰材料等产生废气；装修及设备安装产生施工垃圾。 从上述污染工序分析可知，施工期环境污染问题主要包括：施工期生态破坏和水土流失、施工扬尘和废气、施工噪声、施工生活污水和工程养护废水、施工生活垃圾。这些污染几乎发生于整个施工过程中，但不同污染因子在不同施工段污染强度不同。 本项目施工期工艺流程及产污节点详见图2-1。 图2-3 施工期工艺流程及产污节点图 - 2、运营期工艺流程和产排污环节 - （1）加油生产工艺流程和产排污环节如下： 图2-4 加油生产工艺流程及产排污节点图 - 1）卸油：本项目成品油由油罐车运输，采用密闭卸油方式从油罐车自流卸入成品油罐贮存。本项目汽油罐和柴油罐均采用地埋卧式SF双层油罐。每座油罐设置油品渗漏在线监测系统，按汽油各种标号设置，项目汽油和柴油均采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度小于200mm，油罐车用静电软管连接埋地油罐卸油阀门，按大于2‰的坡度坡向油罐，采取单管分品种独立卸油方式，配备快速接头和卸油软管，利用位差，油品自流到地下油罐中。通气管道、油气回收管道以大于1%的坡度坡向油罐。 - 油罐车到达项目厂区卸油区后，在卸油区附近停稳熄火，先接好静电接地装置，待油罐车熄火并静止15min后，将连通软管与油罐车的卸油口、储油罐的进油口利用密闭快速接头连接好，经计量后准备接卸。卸油前，核对油罐车与储油罐中油品的品名、牌号是否一致，各项准备工作检查无误后，开始自流卸油。油品卸完后，拆卸油罐车连接端头，并将卸油管抬高使管内油料流入储油罐内并防止溅出，盖严储油罐罐口处的卸油帽，拆除静电接地装置，卸油完毕油罐车静止15min后，发动油罐车缓慢驶离储罐区。 2）储油：油品在油罐中常压贮存。项目地埋卧式SF双层油罐进行清洗、防腐处理后设置，并考虑油罐在地下水位以下时采取防止油罐上浮的抗浮措施。直埋地下油罐的外表面进行防腐处理后采用回填不少于0.3m级配砂石保护层保护卸油罐向下延伸至罐内距罐底0.2m处，设置通气管，项目汽油罐和柴油罐的通气管分开设置，管口高出地面4m以上，通气管的公称直径为50mm，通气管管口设阻火器和机械呼吸阀，呼吸阀的工作正压为2kPa~3kPa，工作负压为1.5kPa~2kPa。 3）加油：加油站的加油机均为潜油泵式税控加油机。工作人员根据顾客需要的品种和数量在加油机上预置，确认无误后提枪加油。提枪加油时，控制系统启动安装在油罐入孔上的潜油泵将油品经加油枪向汽车油箱加油，加油完毕后收枪复位控制系统终止潜油泵运行。 - 加油机内部中央部位安装加油油气回收管道，汽油罐的入孔盖上安装的真空泵将该管道内的油蒸汽抽到汽油罐内。 4）油气回收系统回收流程：根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020），卸油油气回收系统是将油品运输油罐车卸汽油时产生的油气，通过密闭方式收集进入油品运输油罐车罐内的系统；加油油气回收系统是将给汽车油箱加汽油时产生的油气，通过密闭方式收集进入埋地油罐的系统。油气处理装置是针对油气回收系统收集的油气通过采用吸附、吸收、冷凝、膜分离等方法对油气进行回收处理的装置。由于《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020），未对柴油卸油、加油回收作要求，因此，项目仅设置汽油卸油、加油油气回收系统。 根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020），“省级生态环境主管部门根据加油站规模、年汽油销售量、加油站对周边环境影响、加油站挥发性有机物控制要求自行确定油气处理装置的安装范围”。根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号），“重点区域加快推进年销售汽油量大于5000吨的加油站安装油气回收自动监控设备，并与生态环境部门联网”。根据《江西省储油库、加油站和油罐车油气回收综合治理工作方案》，“新建储油库、加油站和新购置的油罐车，必须配备油气回收设施并符合三项强制性排放标准规定”，仅要求配备油气回收设施，未对油气处理装置进行要求。本项目年销售92#汽油734.4t/a、95#汽油765t/a，汽油年销售量未超过5000t/a，因此，项目仅设置汽油卸油、加油油气回收系统，预留油气处理装置管线，每座油罐设置油品渗漏在线监测系统。 卸油油气回收系统：埋地油罐的气相空间与油罐车的气相空间通过卸油点的油气回收气相工艺管线及气相软管连通，在卸油过程将汽油储罐中的油气回收到油罐车内。本项目在密闭卸油点处设立了油气回收专用接头，当采用卸油油气回收时，通过导静电耐油软管将密闭卸油点处的油气回收接头与油罐车上的油气回收管道相连，当油罐内液面上升时，液面之上的油气在压力作用下流入油罐车内，可以达到回收等体积的油气的效果。 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）要求，每座油罐设置有高液位报警功能的液位监测系统，油罐卸油采取防满溢措施，油品达到油罐容量的90%时，触动高液位报警装置，油品达到油罐容量的95%时，自动停止油品继续进罐，高液位报警装置位于工作人员便于察觉的地点。卸油油气回收示意图详见图2-5。 图2-5 卸油油气回收系统示意图 加油油气回收：本项目采用分散式加油油气回收系统管线，当采用加油油气回收时使用油气回收型加油枪，并在加油机内安装真空泵。真空泵控制板与加油机脉冲发生器连接，当加油枪加油时，获得脉冲信号，真空泵启动，通过加油枪回收油气。加油机的油气回收管线进入相应标号油罐，起到回收加油油气的作用。 本项目采用真空辅助式油气回收系统，汽油加油机和油罐之间设有油气回收管道，采取防止油气反向流至加油枪的措施，在加油机底部与油气回收立管的连接处，安装一个用于检测液阻和系统密闭性的丝接三通。加油油气回收管道坡度不小于1%。加油油气回收示意图详见图2-6。 图2-6 加油油气回收系统示意图 在启动卸油油气回收及加油油气回收系统时，需将汽油罐的通气管连通。启动油气回收系统时为了防止在卸油过程中串油，需在汽油罐卸油管线上安装卸油防溢阀。同时为了保证整个系统的封闭性，连通的汽油通气管需设阻火型机械呼吸阀和防雨型阻火器，并应安装球阀。阻火型机械呼吸阀的球阀为常开状态，当油罐内气压过高时，机械呼吸阀打开，集中排出油气，当油罐内气压过低时，机械呼吸阀打开，空气可进入储罐内。防雨型阻火器下的球阀为常闭状态，当阻火型机械呼吸阀失去作用时，可打开防雨型阻火器下的球阀，防止油罐内气压过高或过低，对油罐造成破坏。 5）油罐及油气回收装置清理 油罐清理：先用防爆型抽油泵抽吸油罐底油，打开罐顶上部光孔，打开油罐下部人孔进行强制机械通风，直至油气浓度达到该油品爆炸下限的25%以下后，方可佩戴相应的呼吸器具和采取必要的防护措施入罐进行作业。人工用特制塑料铲或者钉有硬橡胶的木耙子，清除罐底和罐壁的污杂及铁锈，用特制加盖铝桶盛装污杂，人工挑运至罐外。锯末撒入罐底后，用扫帚进行清扫或使用抹布擦干净。对罐内锈蚀点需要用铜刷进一步清除铁锈和积垢，然后用非离子型表面活性清洗剂等金属洗涤剂清洗，并用棉质抹布擦拭干净。当油罐达到无明显铁锈、杂质、油垢，用洁布擦拭时，不呈现显著的脏污、油泥和铁锈痕迹，且应露出金属本色。清洗油罐产生的污杂及油泥一起按危险废物处置，由具有资质单位清罐后直接带走，不在厂区内暂存。 油气回收装置清理：随时使用干的纯棉抹布坚持设备清洁，及时清理油枪，油枪口不得粘附灰尘及污物。加油时汽油液滴可能会被油气回收装置吸入，积存于胶管弯折处，因此隔1~2天应将胶管拉直后加油，利用油枪自然吸力将汽油积液滴吸走。每周对油气回收装置控制器进行清洁处理，用清洁布清洁控制器显示屏。 - （2）洗车生产工艺流程和产排污环节如下： 图2-7 洗车生产工艺流程及产排污节点图 本项目设置一台全自动洗车机，洗车过程使用不含磷清洗剂，主要产生洗车废水和噪声。 3、主要污染工序 本项目主要污染源详见表2-8。 表2-8 项目主要产污工序及污染物一览表 主要污染源; 污染物名称; 来源; 污染因子. 运营期; 废水; 生活污水; 员工生活、外来人员冲厕盥洗; pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油. 地面冲洗废水; 地面冲洗; SS、石油类. 洗车废水; 洗车; pH、CODCr、BOD5、SS、石油类、LAS. 废气; 储油罐大小呼吸废气; 卸油、储油; 非甲烷总烃. 加油挥发油气; 加油; 非甲烷总烃. 汽车尾气; 加油车辆; CO、NOx、THC. 噪声; 仪器设备运行产生噪声; 等效连续A声级. 固废; 清罐废液; 油罐清理; 清罐废液. 含油污泥; 隔油池; 含油污泥. 化粪池污泥; 化粪池; 化粪池污泥. 废吸油毡; 卸油、加油; 废吸油毡. 废滤芯; 加油机; 废滤芯. 废含油抹布手套; 加油、卸油、维修保养; 废含油抹布手套. 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，根据现场踏勘，项目用地为空地状态，故无原有污染情况及环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | - 1、环境空气质量 （1）基本污染物 根据大气功能区划分，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。项目涉及的行政区（县级以上）为柴桑区，环境空气常规因子现状监测数据引用江西省生态环境厅发布的《2024年江西省各县（市、区）六项污染物浓度年均值》中柴桑区数据，监测结果详见表3-1。 表3-1 2024年柴桑区空气质量监测结果一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准浓度 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 22; 40; 55.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 44; 70; 62.9; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 30.6; 35; 87.4; 达标. CO; 日均值95%位数质量浓度; 1000; 4000; 25.0; 达标. O3; 日最大8小时值90%位数质量浓度; 142; 160; 88.8; 达标. 由表3-1可知，2024年柴桑区常规污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求，项目所在区域为达标区。 图3-1 2024年柴桑区空气质量监测结果截图 - 2、地表水环境质量 本项目附近水体为赛城湖，水域环境功能区划为Ⅲ类区域。据《环境影响评级技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）6.6.3.2“应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息”，因此本次评价查阅“九江生态环境局发布的《九江市水生态环境质量月报（2024年12月第12期）》（https://sthjj.jiujiang.gov.cn/zwgk_215/zdly/hjzljc/hjzkgb/202501/t20250110_6826969.html）”中相关断面水质监测结果，其中长河省控断面赛城湖口为Ⅰ类水质、九江县麦沟为Ⅱ类水质。 综上所述，本项目附近水体赛城湖的地表水水质指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类或以上标准，项目所在区域地表水环境质量状况良好。 - 3、声环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本项目厂界外50米范围内存在声环境保护目标（红心村）。为了解项目声环境保护目标的声环境质量现状，本次评价委托九江市鑫洁生产环境科技有限公司于2025年9月28日对声环境保护目标进行监测，监测结果详见表3-2。 表3-2 项目声环境保护目标声环境质量现状监测结果表 监测点; 昼间dB（A）; 标准dB（A）; 夜间dB（A）; 标准dB（A）. 红心村; N1; 52.8; 60; 42.4; 50. 由上表可知，本项目声环境保护目标昼间、夜间声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 4、地下水、土壤环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 （1）地下水环境质量 本次评价委托九江市鑫洁生产环境科技有限公司对项目所在区域地下水环境进行了监测，监测点位：红心村/GW1，位于项目所在区域地下水流场上游，与项目厂界的距离为108m，监测结果详见表3-3。 表3-3 项目地下水检测结果一览表 采样时间; 2025年11月02日; 标准值; 是否超标. 监测点位/点位编号; 红心村/GW1. 采样点坐标; N:29°39′17.85″E:115°49′14.90″. 样品性状; 无色、无异味. 序号; 检测项目; 检测结果. 1; pH值; 7.2（15.2℃）; 6.5~8.5; 否. 2; 氨氮; 0.090mg/L; 0.50mg/L; 否. 3; 钾; 1.47mg/L; /; /. 4; 钠; 7.20mg/L; 200mg/L; 否. 5; 钙; 27.9mg/L; /; /. 6; 镁; 5.03mg/L; /; /. 7; 碳酸根离子; ND; /; /. 8; 碳酸氢根离子; 102mg/L; /; /. 9; 硝酸盐氮; 0.31mg/L; 20.0mg/L; 否. 10; 亚硝酸盐氮; 0.014mg/L; 1.00mg/L; 否. 11; 挥发酚; ND; 0.002mg/L; 否. 12; 氰化物; ND; 0.05mg/L; 否. 13; 氟化物; 0.30mg/L; 1.0mg/L; 否. 14; 硫酸根离子; 12.0mg/L; 250mg/L; 否. 15; 氯离子; 6.24mg/L; 250mg/L; 否. 16; 砷; 1.0μg/L; 0.01mg/L; 否. 17; 汞; 0.92μg/L; 0.001mg/L; 否. 18; 六价铬; ND; 0.05mg/L; 否. 19; 铅; ND; 0.01mg/L; 否. 20; 镉; 0.25μg/L; 0.005mg/L; 否. 21; 锰; ND; 0.10mg/L; 否. 22; 铁; 0.16mg/L; 0.3mg/L; 否. 23; 铜; ND; 1.00mg/L; 否. 24; 锌; 0.06mg/L; 1.00mg/L; 否. 25; 总硬度; 85mg/L; 450mg/L; 否. 26; 溶解性总固体; 120mg/L; 1000mg/L; 否. 27; 耗氧量; 2.3mg/L; 3.0mg/L; 否. 28; 萘; ND; 100μg/L; 否. 29; 苯; ND; 10.0μg/L; 否. 30; 甲苯; ND; 700μg/L; 否. 31; 乙苯; ND; 300μg/L; 否. 32; 二甲苯; ND; 500μg/L; 否. 备注; “ND”表示检测结果低于检出限。. 由上表可知，本项目所在区域地下水环境质量满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质要求。 （2）土壤环境质量 本次评价委托九江市鑫洁生产环境科技有限公司对项目所在区域土壤环境进行了监测，监测结果详见表3-4。 表3-4 项目土壤检测结果一览表 采样时间; 2025年11月02日; 标准值（mg/kg）; 是否超标. 监测点位/点位编号; S1/储罐区. 采样深度; 0-0.2m. 采样点坐标; N：29°39′02.14″；E：115°49′23.49″. 样品性状; 有根系、红棕色、松散状、＜20%砂砾含量、少量石子、干、中壤土. 序号; 检测项目; 检测结果; 单位. 1; 石油烃; 56; mg/kg; 4500; 否. 2; 氨氮; 3.11; mg/kg; 1000; 否. 3; 镉; 0.32; mg/kg; 65; 否. 4; 铅; 35.6; mg/kg; 800; 否. 5; 铜; 29; mg/kg; 18000; 否. 6; 砷; 13.9; mg/kg; 60; 否. 7; 汞; 0.901; mg/kg; 38; 否. 8; 镍; 35; mg/kg; 600; 否. 9; 六价铬; ND; mg/kg; 5.7; 否. 10; 氯甲烷; 34.7; μg/kg; 37; 否. 11; 氯乙烯; ND; μg/kg; 0.43; 否. 12; 1,1-二氯乙烯; ND; μg/kg; 66; 否. 13; 二氯甲烷; 5.7; μg/kg; 616; 否. 14; 反式-1,2-二氯乙烯; ND; μg/kg; 54; 否. 15; 1,1-二氯乙烷; ND; μg/kg; 9; 否. 16; 顺式-1,2-二氯乙烯; ND; μg/kg; 596; 否. 17; 氯仿; 1.6; μg/kg; 0.9; 否. 18; 1,1,1-三氯乙烷; ND; μg/kg; 840; 否. 19; 四氯化碳; ND; μg/kg; 2.8; 否. 20; 苯; ND; μg/kg; 4.0; 否. 21; 1,2-二氯乙烷; ND; μg/kg; 5; 否. 22; 三氯乙烯; ND; μg/kg; 2.8; 否. 23; 1,2-二氯丙烷; ND; μg/kg; 5; 否. 24; 甲苯; ND; μg/kg; 1200; 否. 25; 1,1,2-三氯乙烷; ND; μg/kg; 2.8; 否. 26; 四氯乙烯; 4.4; μg/kg; 53; 否. 27; 氯苯; ND; μg/kg; 270; 否. 28; 乙苯; ND; μg/kg; 28; 否. 29; 1,1,1,2-四氯乙烷; ND; μg/kg; 10; 否. 30; （间/对）-二甲苯; ND; μg/kg; 570; 否. 31; 邻-二甲苯; ND; μg/kg; 640; 否. 32; 苯乙烯; ND; μg/kg; 1290; 否. 33; 1,1,2,2-四氯乙烷; ND; μg/kg; 6.8; 否. 34; 1,2,3-三氯丙烷; ND; μg/kg; 0.5; 否. 35; 1,4-二氯苯; ND; μg/kg; 20; 否. 36; 1,2-二氯苯; ND; μg/kg; 560; 否. 37; 苯胺; ND; mg/kg; 260; 否. 38; 2-氯酚; ND; mg/kg; 2256; 否. 39; 萘; ND; mg/kg; 70; 否. 40; 苯并（a）蒽; ND; mg/kg; 15; 否. 41; 䓛; ND; mg/kg; 1293; 否. 42; 苯并（b）荧蒽; ND; mg/kg; 15; 否. 43; 苯并（k）荧蒽; ND; mg/kg; 151; 否. 44; 苯并（a）芘; ND; mg/kg; 1.5; 否. 45; 茚并（1,2,3-cd）芘; ND; mg/kg; 15; 否. 46; 二苯并（a,h）蒽; ND; mg/kg; 1.5; 否. 47; 硝基苯; ND; mg/kg; 76; 否. 备注; “ND”表示检测结果低于检出限。. 由上表可知，本项目所在区域土壤环境质量满足《建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（DB36/1282-2020）第二类用地筛选值标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | - 1、大气环境 本项目大气环境保护目标详见表3-5。 表3-5 项目大气环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对储罐区距离/m; 相对加油区距离/m; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 环境空气; -91; 0; 红心村; 居住区; 二类区; 118; 85; 西面; 25. -420; -145; 于担丘; 居住区; 二类区; 458; 378; 西南面; 378. 0; -360; 瓦窑垄; 居住区; 二类区; 340; 342; 南面; 319. 270; -250; 吴家凹; 居住区; 二类区; 329; 324; 东南面; 302. 397; -154; 姚家; 居住区; 二类区; 385; 378; 东南面; 362. 554; -42; 管家大屋; 居住区; 二类区; 521; 515; 东南面; 494. 250; 146; 管细屋; 居住区; 二类区; 265; 264; 东北面; 237. 181; 297; 魏二房; 居住区; 二类区; 334; 337; 东北面; 315. -243; 452; 魏家凹; 居住区; 二类区; 529; 503; 西北面; 451. 注：本次评价以厂区中心点（E115°49′22.306″，N29°39′13.383″）为原点坐标（0，0），正东X轴为正方向，正北Y轴为正方向建立直角坐标系给出环境现状监测点位、环境保护目标、污染源位置对应坐标，下同。 - 2、声环境 本项目声环境保护目标详见表3-6。 表3-6 项目声环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 声环境; -91; 0; 红心村; 居住区; 2类区; 西面; 25. - 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 4、生态环境 本项目评价范围内无名胜古迹、风景区、自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。 |
| 污染物排放控制标准 | - 1、废气 本项目厂界油气浓度排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3中油气浓度无组织排放限值，具体标准值详见表3-7。 表3-7 油气浓度无组织排放限值 污染物; 限值; 限值含义. 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 4.0; 监控点处1小时平均浓度值. 本项目加油油气回收管线液阻检测值应小于《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表1规定的压力限值，具体标准值详见表3-8。 表3-8 加油站油气回收管线液阻最大压力限值 通入氮气流量/（L/min）; 最大压力/Pa. 18; 40. 28; 90. 38; 155. 本项目油气回收系统密闭性压力检测值应大于等于《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表2规定的最小剩余压力限值，具体标准值详见表3-9。 表3-9 加油站油气回收系统密闭性检测最小剩余压力限值 单位：Pa 储罐油气空间/L; 受影响的加油枪数. 1-6; 7-12; 13-18; 19-24; ＞24. 1893; 182; 172; 162; 152; 142. 2082; 199; 189; 179; 169; 159. 2271; 217; 204; 194; 184; 177. 2460; 232; 219; 209; 199; 192. 2650; 244; 234; 224; 214; 204. 2839; 257; 244; 234; 227; 217. 3028; 267; 257; 247; 237; 229. 3217; 277; 267; 257; 249; 239. 3407; 286; 277; 267; 257; 249. 3596; 294; 284; 277; 267; 258. 3785; 301; 294; 284; 274; 267. 4542; 329; 319; 311; 304; 296. 5299; 349; 341; 334; 326; 319. 6056; 364; 356; 351; 344; 336. 6813; 376; 371; 364; 359; 351. 7570; 389; 381; 376; 371; 364. 8327; 396; 391; 386; 381; 376. 9084; 404; 399; 394; 389; 384. 9841; 411; 406; 401; 396; 391. 10598; 416; 411; 409; 404; 399. 11355; 421; 418; 414; 409; 404. 13248; 431; 428; 423; 421; 416. 15140; 438; 436; 433; 428; 426. 17033; 446; 443; 441; 436; 433. 18925; 451; 448; 446; 443; 441. 22710; 458; 456; 453; 451; 448. 26495; 463; 461; 461; 458; 456. 30280; 468; 466; 463; 463; 461. 34065; 471; 471; 468; 466; 466. 37850; 473; 473; 471; 468; 468. 56775; 481; 481; 481; 478; 478. 75700; 486; 486; 486; 483; 483. 94625; 488; 488; 488; 486; 486. 注：1.如果各储罐油气管线连通，则受影响的加油枪数等于汽油加油枪总数。否则，仅统计通过油气管线与被检测储罐相联的加油枪数。 2.如果实际油气空间数值处于上表中所列两油气空间数值之间时，用《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中内插公式B.2计算最小剩余压力限值。 本项目厂区内挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1规定的限值，具体标准值详见表3-10。 表3-10 项目厂区内挥发性有机物无组织排放限值 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 特别排放限值（mg/m3）; 限制含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. - 注：厂区内挥发性有机废气以NMHC表征。 - 2、废水 本项目运营期废水主要为生活污水、地面冲洗废水和洗车废水。生活污水经油水分离器+化粪池预处理达红心村生活污水处理站接管标准，经污水管网排入红心村生活污水处理站进一步处理后，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级B标准排放，最终排入赛城湖；地面冲洗废水经隔油池隔油预处理后，和洗车废水一起排入厂区一体化（MBR）洗车废水处理设施进一步处理后满足《城市污水再生利用·城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中车辆冲洗水质标准要求后回用于洗车，不外排。具体标准详见表3-11~表3-12。 表3-11 项目生活污水污染物排放标准 单位：mg/L（pH除外） 序号; 污染物名称; 红心村生活污水处理站接管标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准. 1; pH; 6~9; 6~9. 2; CODCr; 220; 60. 3; BOD5; 120; 20. 4; SS; 200; 20. 5; NH3-N; 25; 8. 6; TP; 3; 1. 7; TN; 35; 20. 8; 动植物油; 8; 3. 表3-12 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中车辆冲洗水质标准 序号; 项目指标; 车辆冲洗. 1; pH; 6.0~9.0. 2; 色（度）≤; 15. 3; 嗅; 无不快感. 4; 浊度（NTU）≤; 5. 5; BOD5（mg/L）≤; 10. 6; 氨氮（mg/L）≤; 5. 7; 阴离子表面活性剂（mg/L）≤; 0.5. 8; 铁（mg/L）≤; 0.3. 9; 锰（mg/L）≤; 0.1. 10; 溶解性总固体（mg/L）≤; 1000. 11; 溶解氧≥; 2.0. 12; 总氯≥; 0.2. 13; 大肠埃希氏菌（MPN/100ML）≤; 无. - 3、噪声 本项目施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界东面通江大道一侧35m范围内噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值，厂界南面、西面和北面噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，具体标准详见表3-13、表3-14。 表3-13 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 表3-14 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. - 4、固体废物 本项目一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；生活垃圾处置按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）“第四章”之规定执行。 |
| 总量控制指标 | 根据国家和地方的总量控制指标，本项目运营期总量控制指标有CODCr、NH3-N、VOCs。 1、废水总量控制指标 本项目外排废水主要为生活污水，生活污水经油水分离器+化粪池预处理达红心村生活污水处理站接管标准，经污水管网排入红心村生活污水处理站进一步处理后，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级B标准排放，最终排入赛城湖。 控制指标量： CODCr=400.04×60×10-6t/a=0.024t/a； NH3-N=400.04×8×10-6t/a=0.003t/a； 综上所述，本项目CODCr、NH3-N控制指标量分别为0.024t/a、0.003t/a。 2、废气总量控制指标 本项目运营期废气主要为储油罐大小呼吸废气（非甲烷总烃）、加油挥发油气（非甲烷总烃）、汽车尾气（CO、NOx、THC）。根据废气源强核算可知，项目非甲烷总烃排放量为4.320t/a，即VOCs控制总量为4.320t/a。 综上所述，本项目废气总量控制指标为：VOCs 4.320t/a。VOCs总量控制指标通过排污权交易方式获取。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 1、废气防治措施 为了减轻施工期废气对周边环境影响，本次评价提出以下防治措施： （1）对运输粉状物料的车辆，加盖遮挡物或者采用密闭运输的方式，减少沿途漏撒粉尘对环境的影响； （2）对施工场地进行适量的洒水，可大大减少扬尘量； （3）减少建筑物料的露天堆放，尤其是粉状物料的堆放，在物料堆放处加盖遮挡物，避免扬尘的影响； （4）在施工现场四周应修建不低于2.5m高围挡、围护防护墙或安装遮挡设施，实行封闭式施工； （5）施工机械产生的尾气主要是石油燃烧的产物，主要成分为CO、NOX、THC等，该类气体属于无组织排放，产生量和施工机械的先进程度和数量有很大关系，建议采用先进的环保设备、优质柴油，通过空气的稀释扩散可大大降低对环境的影响； （6）为有效抑制工地扬尘，应严格对标“八个百分百”，即“工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输、视频监控全覆盖以及新型扬尘监测设备”，要求建筑工地绿色施工。 2、废水防治措施 为了减轻施工期废水对周边环境的影响，本次评价提出以下防治措施： （1）施工废水防治措施 施工废水包括开挖、钻孔产生的泥浆水和各种施工机械设备运转的冷却及洗涤用水。前者含有大量的泥沙，后者则会有一定量的油污。同时在设备安装过程中，因调试、清洗设备，也会产生一定量的含油废水。该部分废水产生量不大，通过在施工现场建造集水池、沉砂池、排水沟等水处理构筑物，对废水按不同的性质分类收集后处理，清洗废水主要含泥沙，经沉砂池后用于场地洒水、路面清洗等，含油废水经临时隔油池沉淀后回用。 （2）生活污水防治措施 生活污水主要由于施工人员的生活活动造成，主要包括清洗废水和冲厕水。项目施工人员生活污水经临时化粪池预处理红心村生活污水处理站接管标准，经污水管网排入红心村生活污水处理站进一步处理后，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级B标准排放，最终排入赛城湖。 3、噪声防治措施 为了减轻施工期噪声对周边环境的影响，本次评价提出以下防治措施： （1）合理安排施工期，减少施工噪声影响时间，禁止午休时间（12点至14点）及夜间（晚8点至次日早8点）施工； （2）选用低噪声的施工机械及施工工艺，从根本上降低源强。经调查分析，选低噪型运载车在行驶过程中的噪声声级比同类水平其他车辆降低10~15dB（A），不同型号混凝土搅拌机声级可相差5dB（A）。同时要加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行振动噪声。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，降低噪声； （3）引进施工设备时将设备噪声作为一项重要的选取指标，尽量选用带有隔声、消声装置的设备，并加强对施工设备的保养，严格操作规范； （4）制定合理的运输线路，车辆运输应尽量避开居民区。 4、固体废物防治措施 为了减轻施工期固废对周边环境的影响，本次评价提出以下防治措施： （1）建筑垃圾可用于厂区道路修整及平整场地，剩余部分不得与生活垃圾混装混运，应统一收集，交由市政渣土部门处理； （2）施工人员生活垃圾禁止随意堆弃，统一收集后，由环卫部门运至垃圾填埋场卫生填埋无害化处理，做到日产日清。 5、生态环境影响分析 本项目建设过程中对水土保持有一定的影响。施工过程中涉及到的填挖方及临时堆土等工程活动，都会影响地下水流形态，土壤也会被混凝土取代，并对该项目涉及范围内的水土保护产生不利影响。但由于该项目工程量不大，上述活动造成的影响不会很明显。在施工过程中应尽可能减少施工用地，开挖或堆土过后场地要恢复绿色植被，场地平整尽可能用原土回填。 总的来说，项目建设对涉及区域内的生态环境及土地利用形式将会产生一定的影响。因此在施工过程中，一定要按生态规律要求，协调处理好项目建设和生态环境保护之间的关系。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | - 1、废气 （1）源强核算 本项目运营期废气主要为储油罐大小呼吸废气（非甲烷总烃）、加油挥发油气（非甲烷总烃）、汽车尾气（CO、NOx、THC）。 1）储油罐大小呼吸废气（非甲烷总烃）、加油挥发油气（非甲烷总烃） 根据项目工程分析可知，项目运营期废气主要为储油罐贮存油品过程中的大小呼吸、油品卸车和油品零售等工序排放的非甲烷总烃。根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）规定了散装液态石油产品接卸、贮存、零售的损耗，油品各种损耗规定详见表4.1-1~表4.1-3。 表4.1-1 贮存损耗率 单位：% 地区; 立式金属罐; 隐蔽罐、浮顶罐. 汽油; 其他油; 不分油品、季节. 春冬季; 夏秋季; 不分季节. A; 0.11; 0.21; 0.01; 0.01. B; 0; 0.12. 5. C; 0.03; 0.09. 注：卧式罐的贮存损耗率可以忽略不计。 表4.1-2 卸车损耗率 单位：% 地区; 汽油; 煤、柴油; 润滑油. 浮顶罐; 其他罐; 不分罐形. A; 0.01; 0.23; 0.05; 0.04. B; 0.2. C; 0.13. 表4.1-3 零售损耗率 单位：% 零售方式; 加油机付油; 量提付油; 称量付油. 油品; 汽油; 煤油; 柴油; 煤油; 润滑油. 损耗率; 0.29; 0.12; 0.08; 0.16; 0.47. 本项目位于江西省九江市柴桑区，属于A类区，储油罐为地埋卧式SF双层油罐。根据建设单位提供资料，项目年销售成品油汽油1499.4t/a、0#柴油2856t/a。根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89），卧式罐的贮存损耗率可以忽略不计，则项目油品卸车过程中汽油损耗率取0.23%，柴油损耗率取0.05%；油品零售过程中汽油损耗率取0.29%，柴油损耗率取0.08%。 考虑项目汽油卸油、加油安装有油气回收系统，柴油卸油、加油不安装油气回收系统，根据《加油站油气回收可行技术指南》（编制说明），卸油油气回收系统油气回收效率能达到95%~98%，加油油气回收系统油气回收效率能达到95%，但由于受到各种其他因素的影响，其实际的效率为85%~95%不等。因此，本次评价卸油油气回收系统油气回收效率取95%，加油油气回收系统油气回收效率取90%。故项目非甲烷总烃产排情况详见表4.1-4~表4.1-5。 表4.1-4 项目非甲烷总烃产排情况一览表 污染源; 油品卸车; 油品零售; 合计. 汽油; 柴油; 汽油; 柴油. 非甲烷总烃产生量（t/a）; 3.449; 1.428; 4.348; 2.285; 11.510. 非甲烷总烃排放量（t/a）; 0.172; 1.428; 0.435; 2.285; 4.320. |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4.1-5 项目无组织废气产排情况一览表 污染源; 污染物; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 治理设施; 治理效率; 参数; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 油品卸车; 汽油; 非甲烷总烃; 0.394; 3.449; 卸油油气回收系统; 95%; 长×宽=18m×8m; 0.020; 0.172. 柴油; 0.163; 1.428; /; /; 0.163; 1.428. 合计; 0.557; 4.877; /; /; 0.183; 1.600. 油品零售; 汽油; 非甲烷总烃; 0.496; 4.348; 加油油气回收系统; 90%; 长×宽=50.5m×13m; 0.050; 0.435. 柴油; 0.261; 2.285; /; /; 0.261; 2.285. 合计; 0.757; 6.633; /; /; 0.311; 2.720. 由表4.1-4和表4.1-5可以看出，本项目非甲烷总烃产生量为11.510t/a，汽油油气经油气回收系统收集至储油罐中，再由储油罐转运至油罐车中运往油库处理，其余非甲烷总烃排放量为4.320t/a，均呈无组织排放，对周围环境有一定影响，但影响不大。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2）汽车尾气 本项目运营期会有汽车尾气产生，主要来自加油汽车及油罐车，这部分汽车尾气以无组织形式排放，且排放源属于移动式，排放汽车尾气无法集中控制、收集，只能经大气流动扩散稀释排放，另加油汽车进站后发动机要求为关闭状态，一般排放量都很少，且易扩散，故本次环评不对汽车尾气作定量分析。建议加强车辆管理和厂区绿化，则汽车尾气对环境影响较小。 （2）废气处理措施可行性分析 本项目运营期废气主要为储油罐大小呼吸废气、加油挥发油气、汽车尾气。参照《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）可知，储油罐大小呼吸废气采取卸油油气回收系统（污染治理工艺：油气平衡）处理非甲烷总烃，加油挥发油气采取加油油气回收系统（污染治理工艺：油气回收）处理非甲烷总烃属于可行技术。 本项目在采取油气回收措施后可减小非甲烷总烃排放量，非甲烷总烃预计排放量约为4.320t/a，且最大落地浓度小于厂界大气污染物监控点浓度限值。项目非甲烷总烃排放量可达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）的要求，且项目环保措施满足《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的相关要求，项目建设地点较为开阔，空气流动良好，排放的烃类有害物质浓度相对较小，预计对周围大气环境影响不大。 为进一步减少项目废气对区域环境的影响，根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）要求，建议建设单位采取防治措施： 表4.1-6 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）摘录 项目; 标准要求. 基本要求; 加油站卸油、储油和加油时排放的油气，应采用以密闭收集为基础的油气回收方法进行控制。. 加油站应建立油气回收施工图纸、油气回收系统测试校核、系统参数设置等技术档案，制定加油站油气回收系统管理、操作规程，定期进行检查、维护、维修并记录留档。. 加油站应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护采样口或采样测试平台。. 油气回收系统、油气处理装置、在线监测系统应采用标准化连接。. 在进行包括加油油气排放控制在内的油气回收设计和施工时，应将在线监测系统、油气处理装置等设备管线预先埋设。. 卸油油气排放控制; 应采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200mm。. 卸油和油气回收接口应安装公称直径为100mm的截流阀（或密封式快速接头）和帽盖，现有加油站已采取卸油油气排放控制措施但接口尺寸不符的可采用变径连接。. 连接软管应采用公称直径为100mm的密封式快速接头与卸油车连接。. 所有油气管线排放口应按GB50156的要求设置压力/真空阀，如设有阀门，阀门应保持常开状态；未安装压力/真空阀的汽油排放管应保持常闭状态。. 连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，管线公称直径不小于50mm。. 卸油时应保证卸油油气回收系统密闭。卸油前卸油软管和油气回收软管应与油品运输汽车罐车和埋地油罐紧密连接，然后开启油气回收管路阀门，再开启卸油管路阀门进行卸油作业。. 卸油后应先关闭与卸油软管及油气回收软管相关的阀门，再断开卸油软管和油气回收软管。. 储油油气排放控制; 所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所连接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件在正常工作状况下应保持密闭，油气泄漏浓度满足本标准油气回收系统密闭点位限值要求。. 采用红外摄像方式检测油气回收系统密闭点位时，不应有油气泄漏。. 埋地油罐应采用电子式液位计进行汽油密闭测量。. 应采用符合GB50156相关规定的溢油控制措施。. 加油油气排放控制; 加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集。. 油气回收管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，受地形限制无法满足坡度要求的可设置集液器，集液器的凝结液应能密闭回收至低标号的汽油罐中。. 加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油。. 当辖区内采用ORVR的轻型汽车达到汽车保有量的20%后，油气回收系统、在线监测系统应兼容GB18352.6要求的轻型车ORVR系统。. 新建、改建、扩建的加油站在油气管线覆土、地面硬化施工之前，应向管线内注入10L汽油并检测液阻。. 油气处理装置; 油气处理装置启动运行的压力感应值宜设在+150Pa，停止运行的压力感应值宜设在0-50Pa，或根据加油站情况自行调整。. 油气处理装置排气口距地平面高度不应小于4m，具体高度以及与周围建筑物的距离应根据环境影响评价文件确定，排气口应设阻火器。油气处理装置回油管横向地下油罐的坡度不应小于1%。油气处理装置的油气排放浓度1小时平均浓度值应小于等于25g/m3。. 油气处理装置在卸油期间应保持正常运行状态。. （3）废气达标分析 - 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定的AERSCEEN计算模式进行大气污染物扩散计算，本项目无组织污染源正常排放的污染物预测结果详见表4.1-7。 表4.1-7 项目无组织污染物排放达标分析 污染物名称; 最大落地浓度值（ug/m3）; 厂界监控浓度限值（ug/m3）; 标准来源; 达标分析. 非甲烷总烃; 472.78; 4000; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）; 达标. - 综上所述，本项目无组织废气污染物排放满足相应排放标准限值要求。因此，项目在正常生产情况下，生产废气可以做到达标排放，对周边环境影响较小。 - （4）废气监测要求 - 根据《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ1249-2022）的要求，本项目废气污染源监测计划详见表4.1-8。 表4.1-8 项目废气污染源监测计划 阶段; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 实施机构; 执行标准. 运营期; 油气回收系统密闭点; 泄漏检测值; 1次/年; 有资质的监测单位; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）. 加油油气回收立管; 液阻; 1次/年. 密闭性; 1次/年. 加油枪喷管; 气液比; 1次/年. 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年. - 根据《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ1249-2022）的要求，本项目在线监测要求如下： - 1）加油站在线监测系统应能够监测每条加油枪气液比和油气回收系统压力，具备至少储存1年数据、远距离传输，具备预警、警告功能。在线监测系统监测功能、技术要求和预报警条件等执行GB20952中附录E。 - 2）加油站在线监测系统可在卸油口附近、加油机内/外（加油区）、人工量油井等处安装浓度传感器监测油气泄漏浓度。 - 3）加油站在线监测系统可在卸油区附近、人工量油井、加油区等重点区域安装视频监测用高清摄像头，连续对卸油操作、手工量油、加油操作等进行视频录像并存储。可整合利用加油站现有视频设备，视频资料应保持3个月以上以备生态环境部门监督检查，并预留接入到环保管理平台的条件。 - 4）加油站在线监测系统应每年至少校准检测1次，校准检测方法参见GB20952中附录F。 - （5）非正常工况 本项目非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即油气回收系统失效，造成废气污染物未经净化直接排放，其排放情况详见表4.1-9。 表4.1-9 项目非正常工况废气产排情况一览表 污染源; 污染物; 非正常工况原因; 排放速率（kg/h）; 频次及持续时间; 排放量（kg/a）. 加油区; 非甲烷总烃; 油气回收系统故障，处理效率为0; 0.757; 2次/a，1h/次; 1.514. 储罐区; 非甲烷总烃; 0.557; 2次/a，1h/次; 1.114. 由上表可知，非正常工况下，会加重对周边环境的影响，因此建设单位必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保油气回收系统正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气净化装置，委托有资质的机构对一次、二次、油气回收系统的气液比、密闭性、液阻等关键参数进行定期检测，确保系统高效运行，以保持油气回收系统回收效率。 ④安装油气回收在线监控系统，实时监测气液比、管线压力、处理装置状态等，异常时自动报警。 ⑤遵循“先连油气回收管，后连卸油管；先卸油，后卸气”的规程，采用“密闭卸油”和“满罐卸油”方式，控制卸油速度。确保加油枪回气罩与油箱口紧密贴合，避免溅油。鼓励客户在夜间或低温时段加油，减少挥发。 ⑥建立LDAR制度，使用便携式检测仪（如PID）定期对管线、阀门、法兰等潜在泄漏点进行扫描，及时发现并修复。 - （6）卫生防护距离 采用《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中关于卫生防护距离初值计算公式，计算项目需要设置的卫生防护距离。计算公式为： 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； Ǫc—有害气体无组织排放量，kg/h； r—有害气体无组织排放源所在单元的等效半径，m。 A、B、C、D—卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从表1查取。根据九江气象站2004~2025年累计气象观测资料，项目所在地年平均风速为2.0m/s，卫生防护距离计算如下： 表4.1-10 卫生防护距离计算源强参数表 序号; 污染源; 污染物; 源强（kg/h）; 参数A; 参数B; 参数C; 参数D; 计算结果（m）; 取值（m）. 1; 加油区; 非甲烷总烃; 0.311; 700; 0.021; 1.85; 0.84; 23.387; 50. 2; 储罐区; 非甲烷总烃; 0.183; 700; 0.021; 1.85; 0.84; 24.374; 50. - 综上所述，本项目加油区和储罐区无组织非甲烷总烃卫生防护距离分别为23.387m、24.374m，提级后加油区和储罐区卫生防护距离均为50m，故项目加油区和储罐区卫生防护距离均为50m。对照周边敏感点分布情况，项目卫生防护距离范围内没有居民住宅、学校、医院等敏感保护目标，因此，周边环境符合卫生防护距离的设置要求。建设单位应做好大气污染物治理措施，加强管理，确保处理装置正常运行，杜绝污染物事故性排放，减小对环境的影响。 - 2、废水 - （1）源强核算 本项目运营期废水主要为生活污水、地面冲洗废水和洗车废水。 1）生活污水 根据项目水平衡可知，生活用水量为500.05m3/a，生活污水产生量为400.04m3/a。废水水质参考江西省一般生活污水水质，污染物浓度分别为pH：6-9、CODCr：260mg/L、BOD5：135mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：20mg/L、TP：1.1mg/L、TN：30mg/L、动植物油：30mg/L，生活污水经油水分离器+化粪池预处理达红心村生活污水处理站接管标准，经污水管网排入红心村生活污水处理站进一步处理后，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级B标准排放，最终排入赛城湖。 2）地面冲洗废水 根据项目水平衡可知，地面冲洗用水量为47.28m3/a，地面冲洗废水产生量为37.824m3/a。根据《瑞昌市昌腾石油化工有限公司东关加油站项目环境影响报告表》类比分析可知，地面冲洗废水主要污染因子为SS：110mg/L、石油类：50mg/L。地面冲洗废水经隔油池隔油预处理后，排入厂区一体化（MBR）洗车废水处理设施进一步处理后满足《城市污水再生利用·城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中车辆冲洗水质标准要求后回用于洗车，不外排。 3）洗车废水 根据项目水平衡可知，洗车用水量为13.276m3/a，洗车废水产生量为204.4m3/a。结合项目洗车特点，参考汽车修理养护业水污染物排放标准编制说明中汽车维修洗车废水典型水质，洗车废水水质取值为CODCr：250mg/L、BOD5：100mg/L、SS：200mgL、石油类：50mg/L、LAS：2.5mgL。洗车废水排入厂区一体化（MBR）洗车废水处理设施进一步处理后满足《城市污水再生利用·城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中车辆冲洗水质标准要求后回用于洗车，不外排。 综上所述，本项目废水产排情况详见表4.2-1~表4.2-3。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4.2-1 项目生活污水污染物产排情况一览表 污染物 污染源; 水量（m3/a）; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; TP; TN; 动植物油. 生活污水; 产生浓度（mg/L）; 400.04; 6-9; 260; 135; 200; 20; 1.1; 30; 30. 产生量（t/a）; /; 0.104; 0.054; 0.080; 0.008; 0.0004; 0.012; 0.012. 治理设施; 油水分离器+化粪池. 治理效率（%）; /; /; 15; 11; 30; 0; 0; 0; 80. 是否为可行技术; 是. 排放浓度（mg/L）; 400.04; 6-9; 220; 120; 140; 20; 1.1; 30; 6. 排放量（t/a）; /; 0.088; 0.048; 0.056; 0.008; 0.0004; 0.012; 0.002. 污水处理站进水水质标准（mg/L）; /; 6-9; 220; 120; 200; 25; 3; 35; 8. （GB18918-2002）中一级B标准（mg/L）; /; 6-9; 60; 20; 20; 8; 1; 20; 3. 污水处理站处理后污染物排放量（t/a）; 400.04; /; 0.024; 0.008; 0.008; 0.003; 0.0004; 0.008; 0.001. 表4.2-2 项目生产废水污染物产排情况一览表 污染物 污染源; 水量（m3/a）; CODCr; BOD5; SS; 石油类; LAS. 地面冲洗废水; 产生浓度（mg/L）; 37.824; /; /; 110; 50; /. 产生量（t/a）; /; /; 0.004; 0.002; /. 治理设施; 隔油池. 治理效率（%）; /; /; /; 50; 80; /. 是否为可行技术; 是. 排放浓度（mg/L）; 37.824; /; /; 55; 10; /. 排放量（t/a）; /; /; 0.002; 0.0004; /. 洗车废水; 产生浓度（mg/L）; 204.4; 250; 100; 200; 50; 2.5. 产生量（t/a）; 0.051; 0.020; 0.041; 0.010; 0.0005. 综合废水; 产生浓度（mg/L）; 242.224; 210.55; 82.57; 177.52; 42.94; 2.06. 产生量（t/a）; 0.051; 0.020; 0.043; 0.0104; 0.0005. 一体化（MBR）洗车废水处理设施（格栅—沉淀调节池—MBR反应器）. 格栅; 治理效率（%）; /; /; /; 20; /; /. 排放浓度（mg/L）; /; 210.55; 82.57; 142.02; 42.94; 2.06. 沉淀调节池; 治理效率（%）; /; /; /; 95; 95; /. 排放浓度（mg/L）; /; 210.55; 82.57; 7.10; 2.15; 2.06. MBR反应器; 治理效率（%）; /; 95; 90; /; /; 90. 排放浓度（mg/L）; /; 10.53; 8.26; 7.10; 2.15; 0.21. 综合废水; 排放浓度（mg/L）; 242.224; 10.53; 8.26; 7.10; 2.15; 0.21. 排放量（t/a）; 0.003; 0.002; 0.002; 0.0005; 0.00005. 《城市污水再生利用·城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中车辆冲洗水质标准; /; /; 10; /; /; 0.5. 排放去向; 回用于洗车，不外排. 表4.2-3 项目废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 类型; 排放口地理位置; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限制/（mg/L）. DW001; 一般排放口; E115°49′21.559″; N29°39′12.690″; 400.04; 红心村生活污水处理站; 间断排放，排放期间流量不稳定; 00:00-24:00; 红心村生活污水处理站; pH; 6~9. CODCr; 60. BOD5; 20. SS; 20. NH3-N; 8. TP; 1. TN; 20. 动植物油; 3. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | （2）废水处理措施可行性分析 本项目生活污水经油水分离器+化粪池预处理达红心村生活污水处理站接管标准，经污水管网排入红心村生活污水处理站进一步处理后，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级B标准排放，最终排入赛城湖；地面冲洗废水经隔油池隔油预处理后，和洗车废水一起排入厂区一体化（MBR）洗车废水处理设施进一步处理后满足《城市污水再生利用·城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中车辆冲洗水质标准要求后回用于洗车，不外排。 - 1）废水处理措施可行性分析 本项目生活污水主要污染物为pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油，成分比较简单，各污染因子浓度相对较低，生活污水最大产生量为1.096m3/d，项目设置油水分离器+化粪池预处理生活污水，化粪池有效容积为5m3（5m×1m×1m），化粪池为生活污水常规性处理措施；地面冲洗废水主要污染物为SS、石油类，地面冲洗废水最大产生量为0.13m3/d，隔油池有效容积为6m3（3m×2m×1m），隔油池为SS、石油类常规性、针对性处理措施；洗车废水主要污染物为pH、CODCr、BOD5、SS、石油类、LAS，洗车废水最大产生量为0.56m3/d，一体化（MBR）洗车废水处理设施设计处理规模为1m3/d，满足地面冲洗废水和洗车废水最大日处理量要求。 一体化（MBR）洗车废水处理设施处理工艺：格栅—沉淀调节池—MBR反应器（兼氧区、膜滤区、设备区、清水区）—回用。地面冲洗废水和洗车废水首先通过格栅去除水中较大的悬浮物，经沉淀调节后泵入MBR反应器，污水经过兼氧活性污泥降解，后经过膜滤区吸附过滤，经设备区水泵泵入清水区用于回用。 工艺特点： ①处理过程中不使用任何化学药品和药剂，无二次污染； ②去除效率高，油污分离达95%以上，SS去除率大于95%，CODCr、BOD5去除率大于90%，浊度去除率大于99%，LAS去除率大于90%；项目地面冲洗废水和洗车废水经一体化（MBR）洗车废水处理设施处理后满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中车辆冲洗水质标准要求； ③占地面积小，操作简单，后期维护费用低； ④全/半自动化运行，管理方便。 针对一体化（MBR）洗车废水处理设施，本次评价要求建设单位须委托有资质的单位进行设计、施工，保证废水水质达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中车辆冲洗水质标准要求后回用于洗车。 - 2）依托红心村生活污水处理站可行性分析 红心村生活污水处理站位于柴桑区城门街道红心村，设计日处理污水量为200t/d，服务人口为3000人，目前红心村常住人口为1200人，剩余日处理污水量为120t/d。红心村生活污水处理站采用“格栅沉渣池+缺氧池+一级氧化池+二级氧化池+沉淀池+生态沟或生态塘”处理工艺，主要处理生活污水，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级B标准排放，最终排入赛城湖。 本项目位于红心村生活污水处理站东面，距离约为50m，项目生活污水可就近接入红心村污水处理站，项目生活污水经油水分离器+化粪池预处理后，满足红心村生活污水处理站接管标准，项目生活污水排放量为1.096t/d，占红心村生活污水处理站剩余日处理污水量的0.91%，比例较小，项目生活污水接入红心村生活污水处理站进一步处理可行。在确保环保设施正常运行的情况下，项目生活污水不会对红心村生活污水处理站的负荷、处理工艺造成影响，也不会对项目周边水环境产生影响。 综上所述，本项目废水处理措施可行。 - （3）废水监测要求 - 本项目外排废水主要为生活污水，根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）、《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ1249-2022）的要求，本项目废水污染源无需进行自行监测。 - 3、噪声 - （1）源强核算 本项目噪声源主要为潜油泵、智能加油机器人、全自动洗车机等设备工作时产生的噪声，加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声，项目主要设备噪声源强详见表4.3-1。 表4.3-1 项目主要噪声源一览表 序号; 噪声源; 等效声级值dB（A）; 数量; 治理措施; 降噪效果dB（A）; 排放强度dB（A）; 持续时间. 1; 潜油泵; 65-75; 4台; 基础减振; ≥20; 45-55; 24h/d. 2; 智能加油机器人; 65-75; 2台; 基础减振; ≥20; 45-55; 24h/d. 3; 全自动洗车机; 70-80; 1台; 基础减振、厂房隔声; ≥20; 50-60; 24h/d. 4; 水泵; 70-80; 2台; 基础减振; ≥20; 50-60; 24h/d. 5; 排气管; 65-75; 4根; 基础减振; ≥20; 45-55; 24h/d. 6; 加油车辆; 70-80; /; 加强管理; ≥20; 50-60; 24h/d. - （2）降噪措施 为减少高噪声设备噪声对周围环境产生的影响，同时为了使厂界噪声达标排放，本次评价建议采取如下治理措施： - 1）在保证工艺生产的同时注意选用低噪声的设备，同时对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声； - 2）对产生强噪声的设备，在设备与基础之间安装橡胶减振设施； - 3）在出入口位置设置减速带，用于限制进站车辆行驶速度，加强交通管理，合理疏导，禁止鸣笛； - 4）厂界东、西、南面均建设实体围墙，可有效隔声。 - （3）环境影响分析 1）室内点声源的预测 声源位于室内、室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： （B.3） 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： （B.4） 式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 2）室外点声源的预测 在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，按式（A.2）计算。 Lp（r）＝Lp（r0）+DC－（Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc） （A.2） 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 在只考虑几何发散衰减时，可按式（A.4）计算。 （A.4） 式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）——参考位置r0处的A声级，dB（A）； Adiv——几何发散引起的衰减，dB。 3）预测结果 根据上述公式计算本项目对厂界的噪声贡献值，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），项目需预测运营期厂界噪声贡献值及所有声环境保护目标处的噪声贡献值和预测值。项目声环境评价范围内存在无声环境保护目标，因此本次评价对厂界和声环境保护目标噪声进行预测，噪声预测结果详见表4.3-2。 表4.3-2 项目厂界和声环境保护目标噪声预测结果 Leq：dB（A） 预测点; 项目贡献值; 背景值; 环境噪声评价量; 环境标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 29.45; 29.45; /; /; 29.45; 29.45; 70; 55. 南厂界; 38.26; 38.26; /; /; 38.26; 38.26; 60; 50. 西厂界; 22.24; 22.24; /; /; 22.24; 22.24. 北厂界; 29.80; 29.80; /; /; 29.80; 29.80. 红心村; 19.23; 19.23; 52.8; 42.4; 52.80; 42.42; 60; 50. 图4.3-1 项目噪声影响预测等声级线图 本项目建成运营后，项目厂界东面昼间、夜间噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求，项目厂界南、西、北面昼间、夜间噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，声环境保护目标昼间、夜间噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，因此，项目生产噪声对周边声环境影响较小。 （4）噪声监测要求 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及国家标准第1号修改单，属于工业行业的行业门类为B、C、D，加油站（行业门类为F）不属于工业行业。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》属于第3至99类应当纳入排污许可管理的排污单位（含重点管理、简化管理、排污登记），须填报工业噪声。加油站（行业门类为F）不属于工业行业（工业行业门类为B、C、D）或者不属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》第3至99类应当纳入排污许可管理的排污单位（含重点管理、简化管理、排污登记），且根据《关于开展工业噪声排污许可管理工作的通知》（环办环评〔2023〕14号），无须填报工业噪声相关内容。因此，本项目噪声污染源无需进行自行监测。 - 4、固体废物 - （1）源强核算 本项目运营期固体废物主要为清罐废液、含油污泥、化粪池污泥、废吸油毡、废滤芯、废含油抹布手套及生活垃圾。 - 1）清罐废液 本项目储油罐经过一段时间（约2年）的使用后，因冷热温差的变化，冷凝水顺罐流入罐底，加快燃油的乳化，其黑油泥会逐渐增加，导致油品质量下降、腐蚀罐壁，还会给车辆及设备造成不应有的损失，故储油罐必须定时定期做好清理工作。储油罐的清理需委托具有危险废物处理资质的单位进行，清理过程中会有清罐废液产生。 本项目设置4座油罐，每座油罐清理过程中清罐废液产生量约0.4t/次，则清罐废液产生量约1.6t/次，按每两年清理一次，则清罐废液产生量约0.8t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），清罐废液属于危险废物（废物类别：HW08废矿物油与含矿物油废物，行业来源：非特定行业，废物代码：900-249-08，危险废物：其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物，危险特性：T，I），由委托的具有危险废物处理资质的单位带走处置，不在厂区内暂存。 - 2）含油污泥 - 本项目地面冲洗废水、洗车废水处理过程中会有少量浮油和污泥产生，需委托具有危险废物处理资质的单位定期清掏隔油池和一体化（MBR）洗车废水处理设施水池，每半年一次，含油污泥产生量约为1.0t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），含有污泥属于危险废物（废物类别：HW08废矿物油，行业来源：非特定行业废物代码：900-210-08，危险废物：油/水分离设施产生的废油、污泥，危险特性：T，I），由委托的具有危险废物处理资质的单位带走处置，不在厂区内暂存。 - 3）化粪池污泥 - 本项目生活污水经化粪池预处理会产生化粪池污泥，项目生活污水产生量为400.04m3/a，化粪池污泥产生量约为生活污水产生量的0.1%，则化粪池污泥产生量约0.4t/a，委托环卫部门定期清掏，带走处置，不在厂区内暂存。 - 4）废吸油毡 本项目油罐车卸油和加油机给汽车加油过程中，油嘴处有少量油品洒漏，利用吸油毡吸油，废吸油毡产生量约0.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废吸油毡属于危险废物（废物类别：HW49其他废物，行业来源：非特定行业，废物代码：900-041-49，危险废物：含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，危险特性：T/In），应集中收集后委托具有危险废物处理资质的单位处置。 5）废滤芯 本项目加油机需要定期更换滤芯，废滤芯产生量约1.0t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废滤芯属于危险废物（废物类别：HW49其他废物，行业来源：非特定行业，废物代码：900-041-49，危险废物：含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，危险特性：T/In），应集中收集后委托具有危险废物处理资质的单位处置。 6）废含油抹布手套 本项目卸油、加油、维修保养等运营过程中，会产生废含油抹布手套，根据建设单位提供资料，废含油抹布手套产生量为0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废含油抹布手套属于危险废物（废物类别：HW49其他废物，行业来源：非特定行业，废物代码：900-041-49，危险废物：含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质，危险特性：T/In），应集中收集后委托具有危险废物处理资质的单位处置。 7）生活垃圾 员工在日常生活过程中会产生一定量的生活垃圾，生活垃圾以0.5kg/人·天计算，本项目劳动定员为7人，年工作365天；外来人员生活垃圾以0.1kg/人·天计算，预计每天约50名外来人员，则项目生活垃圾产生量为3.1t/a，统一收集后委托环卫部门处置。 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），本项目固体废物属性判定结果详见表4.4-1。 表4.4-1 项目固体废物属性判定表 序号; 名称; 产生环节; 形态; 主要成份; 是否属于固体废物; 判断依据. 1; 清罐废液; 油罐清理; 液态; 矿物油; 是; 4.2-a. 2; 含油污泥; 隔油池、一体化（MBR）洗车废水处理设施; 半固态; 污泥; 是; 4.3-e. 3; 化粪池污泥; 化粪池; 半固态; 污泥; 是; 4.3-g. 4; 废吸油毡; 卸油、加油; 固态; 吸油毡; 是; 4.1-c. 5; 废滤芯; 加油机; 固态; 滤芯; 是; 4.1-c. 6; 废含油抹布手套; 卸油、加油、维修保养; 固态; 抹布手套; 是; 4.1-c. 7; 生活垃圾; 日常生活; 固态; 生活垃圾; 是; 4.1-h. 根据《国家危险废物名录（2025年）》《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）及《固体废物分类与代码目录》，本项目固体废物分析结果详见表4.4-2。 表4.4-2 项目固体废物分析结果汇总表 序号; 名称; 产生环节; 主要成分; 有害成分; 属性; 废物代码; 产生及处置量（t/a）. 1; 清罐废液; 油罐清理; 矿物油; 矿物油; 危险废物; HW08（900-249-08）; 0.8. 2; 含油污泥; 隔油池、一体化（MBR）洗车废水处理设施; 污泥; 矿物油; 危险废物; HW08（900-210-08）; 1.0. 3; 化粪池污泥; 化粪池; 污泥; /; 一般固废; SW07（900-099-S07）; 0.4. 4; 废吸油毡; 卸油、加油; 吸油毡; 矿物油; 危险废物; HW49（900-041-49）; 0.2. 5; 废滤芯; 加油机; 滤芯; 矿物油; 危险废物; HW49（900-041-49）; 1.0. 6; 废含油抹布手套; 卸油、加油、维修保养; 抹布手套; 矿物油; 危险废物; HW49（900-041-49）; 0.05. 7; 生活垃圾; 日常生活; 生活垃圾; /; 生活垃圾; SW64（900-099-S64）; 3.1. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017年第43号），本项目危险废物汇总情况详见表4.4-3，危险废物贮存场所情况详见表4.4-4。 表4.4-3 项目危险废物汇总表 序号; 名称; 危废类别; 危废代码; 产生量（t/a）; 产生环节; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 清罐废液; HW08; 900-249-08; 0.8; 油罐清理; 液态; 矿物油; 矿物油; 两年; T，I; 由委托的具有危险废物处理资质的单位带走处置，不在厂区内暂存. 2; 含油污泥; HW08; 900-210-08; 1.0; 隔油池、一体化（MBR）洗车废水处理设施; 半固态; 污泥; 矿物油; 三个月; T，I. 3; 废吸油毡; HW49; 900-041-49; 0.2; 卸油、加油; 固态; 吸油毡; 矿物油; 三个月; T，In; 危险废物暂存箱暂存，委托有危险废物处置资质的单位处置. 4; 废滤芯; HW49; 900-041-49; 1.0; 加油机; 固态; 滤芯; 矿物油; 三个月; T，In. 5; 废含油抹布手套; HW49; 900-041-49; 0.05; 卸油、加油、维修保养; 固态; 抹布手套; 矿物油; 三个月; T，In. 表4.4-4 项目危险废物贮存场所基本情况一览表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危险废物暂存间; 废吸油毡; HW49; 900-041-49; 卸油区旁; 2.5m2; 液态采用加盖的桶贮存、固态采用有内衬的复合编织袋贮存; 2.5t; 半年. 2; 废滤芯; HW49; 900-041-49. 3; 废含油抹布手套; HW49; 900-041-49. 表4.4-5 项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 属性; 固体废物代码; 利用处置量（t/a）; 利用处置方式. 1; 清罐废液; 危险废物; HW08（900-249-08）; 0.8; 由委托的具有危险废物处理资质的单位带走处置，不在厂区内暂存. 2; 含油污泥; 危险废物; HW08（900-210-08）; 1.0. 3; 化粪池污泥; 一般固废; SW07（900-099-S07）; 0.4; 委托环卫部门定期清掏，带走处置，不在厂区内暂存. 4; 废吸油毡; 危险废物; HW49（900-041-49）; 0.2; 委托具有危险废物处理资质的单位处置. 5; 废滤芯; 危险废物; HW49（900-041-49）; 1.0; 委托具有危险废物处理资质的单位处置. 6; 废含油抹布手套; 危险废物; HW49（900-041-49）; 0.05; 委托具有危险废物处理资质的单位处置. 7; 生活垃圾; 生活垃圾; SW64（900-099-S64）; 3.1; 委托环卫部门处置. （2）环境管理要求 1）一般工业固体废物的暂存场所参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，采取相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，贮存场所应设置环境保护图形标志。 2）危险废物在厂内暂存期间，企业应该严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，设置专门的危险废物贮存场所，设立标牌，不允许露天堆放，危险废物贮存场所的具体要求为：设施底部必须高于地下水位最高水位；应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外；应位于居民中心区常年最大风频的下风向；场所内必须有泄漏液体收集装置；在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存；装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间；危险废物的堆放要做好“三防工作”（即防风、防雨和防晒）；同时应将危险废物分类收集贮存，并粘贴危险废物标签，并做好相应的纪录，不相融的危险废物必须分开存放，并有隔离间隔断，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。危险废物外运采用专门密闭车辆，防止散落和流洒。对危险废物的转移处理须严格按照国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》执行。 3）危险废物的收集、贮存以及处置应严格按照《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）实行。具体处置方法如下： ①收集 采用不易破损、变形、老化的密闭容器分类收集，有效防止危险废物的渗漏和扩散。 ②贮存 贮存严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行。本项目对危险废物暂存间建设要求如下： A.采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物； B.地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝； C.基础防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料； D.应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ③处置 处置时尽可能采用减量化、资源化利用措施，委托处置应与处置单位签订委托处理合同，报生态环境部门备案。危险废物转移需执行报批和转移联单等制度。 综上所述，本项目严格按照国家固体废物贮存有关要求，在厂区内设置专门的区域作为固体废物堆放场地，树立显著的标志，由专门的人员进行管理，避免其对周围环境产生二次污染，采取上述措施后，建设项目产生的固体废物经妥善处理、处置后，对周围环境影响很小。 - 5、地下水 - （1）污染类型及污染途径 本项目油品贮存对地下水产生污染的途径主要为垂直入渗，储油罐和运输管道渗漏、含油污水的跑冒滴漏和落地油等可能通过包气带渗透到含水层而污染地下水。 - （2）污染防治措施 本项目地下设施（埋地卧式储油罐、输油管线等）因长期使用、维护不力或材料腐蚀等原因造成油品泄漏，油品中有害物质易在土壤中长距离迁移进入地下水，成为影响地下水环境的重要风险源。项目对土壤和地下水造成的污染具有极强的隐蔽性，很难察觉，土壤和地下水环境一旦受到污染，很难清理整治，而且治理成本极高。为此，本次评价按照源头控制、分区防控、跟踪监测、应急响应提出以下防治措施： 1）源头控制 本项目采用双层储油罐进行柴油和汽油的贮存，储油罐外壁为玻璃钢纤维增强材料，内壁为钢制结构。双层储油罐不但具有防腐性能优良、安装简便的特点，还可以安装漏油监控系统，具有全天候实时监测、泄漏自动报警的功能，可极大的杜绝储油罐漏油而造成地下水污染的事故发生。 2）分区防控 本项目将全厂按照物料或者污染物泄漏的途径和生产单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区及简单防渗区三类地下水污染防治区域。 重点防渗区：危险废物暂存箱、储罐区、卸油区、加油区、输油管线区等；一般防渗区：排水渠、化粪池、洗车区、隔油池、一体化（MBR）洗车废水处理设施等；简单防渗区：站房室内地面、站内道路。 重点防渗区防渗措施：危险废物暂存箱、储罐区、卸油区、加油区、输油管线区等采取底层土压实，并在其上铺设碎石层，再在上层铺设15~20cm的水泥进行硬化，并铺设环氧树脂防渗；地下储罐区采取底层土压实，并在其上铺设碎石层，再在上层铺设15~20cm的水泥进行硬化，并在全罐区底部及内壁涂环氧树脂防渗；卸油、通气、油气回收等工艺管道均采用无缝钢管，其技术性能应符合《输送流体用无缝钢管》（GB/T8163-2008）的要求，管道组成件与无缝钢管材质相同，出油管道采用热塑性塑料双层管道，埋地工艺管线均采用钢筋混凝土管沟敷设，连接方式为焊接，管道外表面防腐设计执行《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计规范》（SH/T3022-2011），等级为特加强级。通过上述措施可使重点防渗区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。 一般防渗区防渗措施：排水渠、化粪池、洗车区、隔油池、一体化（MBR）洗车废水处理设施等地面采取压实底层土，并在上铺设碎石层，最后在上层铺设10~15cm的水泥进行硬化。通过采取上述措施可使一般防渗区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。 简单防渗区防渗措施：采用水泥进行地面硬化。 3）跟踪监测 参照《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，建设单位应在储罐区附近布设一个地下水环境影响跟踪监测井，以作为日常地下水监控及风险应急状态的地下水监控井。 4）应急响应 建设单位应按国家、地方及行业相关规范要求，制定地下水污染应急预案，并在发现地下水受到污染时立刻启动应急预案，采取应急措施阻止污染扩散，防止周边居民人体健康及生态环境受到影响。地下水污染应急预案应包括下列要点： ①如发现地下水污染事故，应立即向公司环保部门及行政管理部门报告，调查并确认污染源位置； ②采取有效措施及时阻断确认的污染源，防止污染物继续渗漏到地下，导致土壤和地下水污染范围扩大； ③立即对重污染区域采取有效的修复措施，包括开挖并移走重污染土壤作危险废物处置，对重污染区的地下水抽出并妥善处置，防止污染物在地下继续扩散； ④对厂区及周边区域的地下水敏感点进行取样监测，确定水质是否受到影响。如果水质受到影响，应及时通知相关方并立即停用受影响的地下水。 在认真采取以上措施的基础上，项目一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储罐区，不会对地下水造成影响。 （3）地下水环境监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ1249-2022）、《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的要求，本项目地下水环境监测计划详见表4.5-1。 表4.5-1 项目地下水环境监测计划 阶段; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 实施机构; 执行标准. 运营期; 厂界内潜水含水层; 石油类; 1次/半年; 有资质的监测单位; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）. 石油烃（C6-C9）; 1次/半年. 石油烃（C10-C40）; 1次/半年. 甲基叔丁基醚; 1次/半年. 挥发性有机物（萘、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯）; 1次/半年. - 6、土壤 （1）污染类型及污染途径 污染物可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下三种： 1）大气沉降：污染物来源于被污染的大气，主要集中在土壤表层，主要污染物是大气中的各污染物，它们降落到地表可引起土壤土质发生变化，破坏土壤肥力与生态系统的平衡。 2）垂直入渗：项目事故状态下危险废物渗滤液直接通过包气带渗入土壤，或发生泄漏，致使土壤受到污染。 3）地面漫流：项目固体废物等在堆放、运输过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接影响土壤。 本项目土壤影响类型为污染影响型，产生的废气均为非沉降性废气，废气产生量较少，沉降作用不明显；项目拟将危险废物暂存箱、储罐区、输油管、卸油区、加油区、输油管线区等按重点防渗区进行处理；排水渠、化粪池、洗车区、隔油池、一体化（MBR）洗车废水处理设施等按照一般防渗区进行处理；站房室内地面、站内道路按照简单防渗区进行处理，因此垂直入渗与地面漫流对周围土壤环境影响也较小。项目地面设置基础防渗，防止地面污水渗入地下污染土壤。隔油池、化粪池做好防渗，做好管道的连接施工，并且内壁及底面设置相应的防腐防渗处理，防止污水下渗，可有效防止污水处理系统的废水下渗，对土壤造成污染。项目在落实土壤保护措施的前提下，项目建设对厂区及周围土壤环境的影响可接受。 （2）土壤环境监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ1249-2022）的要求，本项目土壤环境监测计划详见表4.6-1。 表4.6-1 项目土壤环境监测计划 阶段; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 实施机构; 执行标准. 运营期; 储罐区; 石油类; 1次/年; 有资质的监测单位; 《建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（DB36/1282-2020）. 石油烃（C6-C9）; 1次/年. 石油烃（C10-C40）; 1次/年. 甲基叔丁基醚; 1次/年. - 7、生态 本项目用地范围内无自然保护区、风景名胜区等生态环境保护目标，对周围生态环境基本无影响。 - 8、环境风险 - （1）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及危险物质主要为汽油、柴油和危险废物中的废吸油毡、废滤芯、废含油抹布手套等，项目风险物质详见表4.8-1。 表4.8-1 项目风险物质数量与临界量比值表 序号; 风险物质名称; CAS号; 储存位置; 最大存在量（t）; 临界量（t）; 比值Q. 1; 汽油; /; 储罐区; 37.485; 2500; 0.014994. 2; 柴油; /; 储罐区; 71.40; 2500; 0.02856. 3; 废吸油毡; /; 危险废物暂存箱; 0.2; 50; 0.004. 4; 废滤芯; /; 危险废物暂存箱; 1.0; 50; 0.02. 5; 废含油抹布手套; /; 危险废物暂存箱; 0.05; 50; 0.001. 由上表可知，本项目Q值=0.014994+0.02856+0.004+0.02+0.001=0.068554＜1，故项目环境风险潜势为Ⅰ，项目环境风险可进行简单分析。 （2）环境风险识别 本项目主要进行汽油、柴油的销售，根据《建设项目环境风险评价技术导则（HJ169-2018）》附录A.1表1对项目主要物料进行风险识别，项目销售的汽油、柴油属于“易燃物质”、“爆炸性物质”，具有火灾、爆炸危险性。 （3）风险源识别 1）物质危险性识别 ◆原辅材料：根据《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92），常用危险化学品按其主要危险特性分为8类。汽油属第3类“易燃液体”中的“低闪点液体”。建筑火险分级为汽油为甲级，柴油为乙级。由于汽油闪点很低，因此按照劳动部发〔1995〕56号《爆炸危险场所安全规定》，加油站属于特别危险场所，其危险特性为： a、汽油蒸汽与空气易形成爆炸性混合物； b、与氧化剂会发生强烈反应，遇明火、高热会引起燃烧爆炸。 ◆火灾爆炸伴生物：汽油、柴油均属易燃、易爆液体，如果在储存、输送过程发生跑、冒、滴、漏，卸油过程中如果静电接地不好或管线、接头等有渗漏，加油过程加油设备及管线出现故障或加油过程操作不当等会引起油料泄漏，油料蒸发出来的可燃气体在一定的浓度范围内，能够与空气形成爆炸性混合物，遇明火、静电及高温或与氧化剂接触等易引起燃烧或爆炸；同时其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃，也会造成火灾爆炸事故。 ◆毒性危害：加油站主要的毒性物质为汽油和柴油，其毒性危害如下：汽油对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。液体吸入呼吸道可引起吸入性皮炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 ◆其它危险、危害性：加油站的电气设备较多，若绝缘、保护装置不良或损坏及人的误操作，易造成触电事故。 2）生产系统危险性识别 ◆储罐：储罐是加油站最容易发生事故的场所，如油罐泄漏遇雷击或静电闪火引燃引起爆炸。 ◆加油岛：加油岛为各种机动车辆加油的场所。由于汽车尾气带火星、加油过满溢出、加油机漏油、加油机防爆电气故障等原因，容易引发火灾爆炸事故。 ◆装卸油作业：加油车不熄火，送油车静电没有消散，油罐车卸油连通软管导静电性能差；雷雨天往油罐卸油或往汽车车箱加油速度过快，加油操作失误；密闭卸油接口处漏油；对明火源管理不严等，都有可能会导致火灾、爆炸或设备损坏或人身伤亡事故。 综上所述，本项目环境风险识别结果详见表4.8-2。 表4.8-2 项目环境风险识别一览表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径. 1; 储罐区、卸油区; 储油罐; 汽油、柴油; 大气、地表水、地下水污染; 火灾、爆炸. 2; 加油区; 加油岛; 汽油、柴油; 大气、地表水、地下水污染; 管道泄漏. （4）风险事故情形分析 本项目主要是对各种油品进行贮存及加油，工艺流程包括汽车卸油、储存、发油等。根据工程的特点并调研同类型工程，本项目主要事故类型可以分为火灾与爆炸、溢出与泄漏两大类。 1）火灾与爆炸 有资料表明，在发油时，因为液位下降，罐内气体压力小于大气压力，大量空气补充进入罐内，当达到爆炸极限时，遇火就会发生爆炸。同时，油品输出使罐内形成负压，在罐外燃烧的火焰还会被吸储油罐内，使罐内油蒸气爆炸。 加油站若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：油类泄漏或油气蒸发；有中够的空气助燃；油气必须与空气混和，并达到一定的浓度；现场有明火。 只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。根据全国统计，储油罐火灾及爆炸事故发生的概率运运低于3.1×10-5次/年。 2）油罐溢出、泄漏 油罐的泄漏的溢出较易发生。因此，储油罐及输油管线的泄漏、溢出问题不能轻视。 根据统计，储油罐可能发生溢出的原因如下：油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出；在为储油罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。 可能发生油罐泄漏的原因如下：输油管道腐蚀致使油类泄漏；由于施工而破坏输油管道；在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生。 溢出和泄漏的油类不仅污染地表水环境，污染地下水，而且对地区水源可能带来不良影响。一旦污染，将难以消除，而且还是引起火灾和爆炸的隐患。 3）事故风险识别 从前面两种事故分析来看，火灾与爆炸出现的频率较低，但其危害性较大，一旦出现瞬间即可完成，并且很难进行补救的应急，其后果十分严重。本加油站采用卧式油罐埋地设置，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021），采用卧式油罐埋地设置比较安全。 油罐溢出、泄漏的发生频率相对火灾与爆炸要高一些，其发生带有明显的随机性和偶然性。这类事故的出现对环境的影响将会持续一定的时间，带来的后果也较为严重。本项目各输油管道与油罐都按照有关规范进行了设计与施工，并取了有效的检测渗漏的设施，只要加强管理，按照操作规范作业，产生该类事故的几率也很小。 （5）环境风险分析 1）大气环境风险后果分析 ◆泄漏影响分析 根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。 本项目储油罐采用地埋卧式储油罐工艺，加油站一旦发生渗漏与溢出事故，由于项目采取了渗漏溢出检测设施，因此可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，此外，油罐区内的油罐为双层油罐，故在油罐发生泄漏时，经通过罐体之间的空隙进行收集，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响小。 ◆火灾、爆炸影响分析 汽油、柴油为碳氢化合物，分解产物为一氧化碳CO、CO2及水，其中完全燃烧时产生CO2，不完全燃烧时产生CO。CO在大气中比较稳定，不易与其他物质产生化学反应，但当CO浓度过高时，人在这种环境下待的时间较长，就会出现晕眩、头痛、怠倦的现象，CO对人的主要危害就是引起组织缺氧，导致急性或者慢性中毒甚至有死亡的威胁。此外，CO还可能造成听力与视力的损害，比如视野的减小或者听力的丧失。二氧化碳对环境影响主要为温室效应。根据前面分析，加油站出现火灾、爆炸事故概率较小，排放CO、CO2经大气稀释、扩散后对周边大气环境影响较小。 2）地表水环境风险后果分析 泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4~C9烃类、芳烃类、醇酮类以卤代烃类有机物，一旦破坏水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需要十几年，甚至几十年的时间。 本项目储罐区内油罐采用双层油罐，并安装双层罐泄漏检测仪，对各座油罐进行24小时连续监控，一旦发生泄漏，就会发现，并及时采取措施，不会进入地表水体，对地表水环境产生影响小。 汽油和柴油燃烧、爆炸产生污染物主要为CO和CO2，两种物质均不溶于水。项目站内布设灭火器均为干粉灭火器及消防沙箱，发生火灾及灭火过程中项目内不会产生废水。 3）地下水环境风险后果分析 油罐或管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦被成品油污染，将会使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附大量的油品，而且土壤吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便是得到及时控制，地下水要完全恢复也需要很久的时间。 建设单位采用双层油罐，且安装双层罐泄漏检测仪，对各座油罐进行24小时连续监控；同时采用新型的“双层复合输油管道”。采取以上措施后，运营过程油品渗入地下水的可能性很小。此外，设计在项目储罐区东面设置了1个地下水监测井，定时进行监测，一旦水质发生变化，立即检查防渗系统，进行及时补修，确保地下水污染降低到最小，因此项目防渗层破裂，影响下游区域的可能性较小，如破裂通过及时监测、补救，可防止扩散，对周边区域的地下水环境影响较小。 （6）风险防范措施要求 1）站区总体风险防范措施 ◆建立事故管理和应急计划，设立站内急救指挥小组，并和当地有关事故急救部门建立正常的定期联系。 ◆应建立各类事故的处理预案，一旦事故发生可迅速进行处理。当事故发生后，疏散人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，应急处理人员穿化学防护服，确保安全条件下处理。 ◆罐区严禁存放火种和油脂、易燃易爆物，远离热源，设置“危险、禁止烟火”等标志。 ◆备有一定数量灭火器材并保持有效状态以及防毒面具等气防设备。 ◆严格按照我国有关劳动安全、环保与卫生的规范和标准，在设计、施工和运行过程中必须针对可能存在的不安全、不卫生而采取相应的安全防卫措施，消除事故隐患。 ◆加强设备（包括各种安全仪表）的维修、保养，杜绝由于设备劳损、折旧带来的事故隐患。 ◆加强对职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生。 2）油料储存及使用过程中事故防范措施 ◆建立健全并严格执行防火防爆的规章制度，严格遵守各项操作规程。 ◆消防系统安全防范措施。 ◆加油站的灭火器材配置：干粉灭火器、手提式泡沫灭火器、推车式干粉灭火器、沙池和灭火毯均严格执行《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）和《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的规定。 ◆工艺技术、电气安全防范措施：油品管道的法兰、阀门密封处、油泵轴封处，汽车装车栈台和装卸臂等处应采取措施防止发生油品跑冒滴漏，易燃品禁止带入库区。电气设备均有保护接零和接地所有设备和管道均作可靠静电接地。考虑直接雷击和感应雷击，设置必要的避雷装置并可靠接地。为防止静电积聚和放电，除设备管道有良好的静电接地外，操作人员必要时穿防静电工作服和鞋，罐区入口处设置消除人体静电装置。 ◆汽车必须熄火后、加油加气。加油完毕后才能启动。 ◆站内禁止使用手机、塑料桶等易产生静电的物品。 3）运输过程中的事故防范措施 由于危险品的运输较其它货物的运输有更大的危险性，因此在运输过程中应小心谨慎，确保安全。为此注意以下几个问题： ◆合理规划运输路线及运输时间。 ◆危险品的装运应做到定车、定人。定车就是要把装运危险品的车辆，相对固定，专车专用。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险品的运输任务始终是由专业人员来担负，从人员上保障危险品运输过程中的安全。 ◆被装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按《危险货物包装标志》（GBl90—90）规定的危险物品标志，包装标志要粘牢固、正确。具有易燃、有毒等多种危险特性的化学品，则应该根据其不同危险特性而同时粘贴相应的几个包装标志，以便一旦发生问题，可以进行多种防护。 ◆在危险品运输过程中，一日发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和生态环境等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安、交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。 4）环境影响途径防范措施 ◆储罐及加油区域全部电器要防爆，同时禁止使用明火，需采取防止静电累积、静电接地措施，并安装可燃气体探测仪；加油站设置符合标准的灭火设施，防腐设计及建设符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中的相关要求；生产中应使用满足工艺要求的设备、管道，并定期检修、防腐，员工规范操作，杜绝物料的“跑、冒、滴、漏”；生产中使用的设备、管道应配置准确的监控仪表和完善的安全附件、防雷、防静电设施。 ◆埋地油罐采用SF双层卧式油罐，储油罐采用双层结构，内层为玻璃钢，外层为钢结构，中间夹层5厘米，夹层中设有漏油探测器。当发生漏油时，探测器报警，并切断油路；储油油罐均设通气管，其通气口配阻火帽。 ◆装设高液位自动监测系统，具有油罐渗漏的监测功能和高液位的警报功能，及时掌握油罐情况，如果发生泄漏能够及时发现，及时采取措施。 ◆加强对项目周围大气和地表水、地下水环境的监测，对油品的泄露要及时掌握，防止油品的泄露对周围大气、土壤、水环境造成危害。 ◆建立一套完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。 ◆对储罐渗漏事故的防护，对储罐、阀门等进行定期检测。对泄漏到液池内的物料应使用临时抽吸系统尽快收集，减少蒸发量或引起爆炸和着火的机会。一旦发生火灾爆炸，要尽快使用已有的消防设施扑救，疏散周围非急救人员，远离事故区。 ◆做到灭火装置完整有效，严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）有关规定配置灭火器材。 ◆加油站应设置醒目的防火、禁止吸烟及明火标志。 ◆从业人员应委托专业部门或本部门内培训，经考核合格后上岗，在今后经营过程中根据AQ3010-2007《加油站作业安全规范》对本站安全管理要求进行完善。 ◆储油罐池采取防渗措施；埋地管道外表面除锈等级Sa2级，采用环氧煤沥青防腐涂层，防腐等级为加强级别防腐绝缘保护层；埋地油罐外壁采用石油沥青加强级防腐涂层。 5）环境保护防范措施 ◆相关部门在规划加油站周边有关项目时，应严格遵守《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）有关规定，新建项目与加油站有关单元的距离不得小于最小安全防护距离。 ◆在设计时应考虑抗震和振动、脆性破裂、温度应力、腐蚀破裂及密封泄漏等因素，并采取相应的安全措施加以控制； ◆在项目区设置地下水常规监控井，本项目处于地下水饮用水水源保护区和补给径流区外，根据《加油站地下水污染防治技术指南》，可设置一个地下水监测井，拟设置于埋地油罐区地下水下游处（加油站厂区内）。地下水的常规监测点设置以便于了解项目所在厂区的地下水环境质量的变化情况，根据变化情况采取相应的保护措施。 ◆本项目不设置事故应急池。由于加油站内不使用水灭火，消防主要采用干粉灭火器、灭火毯、消防沙等灭火方式，加油站内不设消防给水系统，故无消防废水产生。本项目采用双层输油管线均为埋地式，且设置在线监测系统，能有效监控并防止油品泄漏，发生火灾几率很小。发生火灾后，采用消防沙、干粉灭火器等进行灭火，灭火后的含油废物妥善收集后委托有资质的单位进行处理。 ◆本项目设有消防沙以及吸油毡等应急物资，发生泄漏时，可用消防沙和吸油毡吸收，吸收后的含油废物妥善收集后委托有资质的单位进行处理。 （7）应急预案 无论预防工作如何周密，风险事故总是难以根本杜绝，本项目必须制定风险事故应急预案。制定预案的目的是要迅速而有效地将事故损失减至最小，应急预案原则如下： ①按照国家和行业的“安全生产”要求进行建设和生产，按相关要求制定本项目《应急救援预案》。项目必须进行“安全评价”，必须落实其提出的各项措施。 ②与当地消防部门保持畅通的联络渠道，随时可获得消防部门的指导、监督，出现险情时可随时取得支持。 ③确定救援组织、队伍和联络方式。 ④制定事故类型、等级和相应的应急响应程序。 ⑤配备必要的救灾防毒器具及防护用品。 ⑥对生产系统制定应急状态切断终止或剂量控制以及自动报警连锁保护程序。 ⑦岗位培训和演戏，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估。 ⑧制定区域防灾救援方案，油库外受影响人群的疏散、撤离方案，明确逃生路线，与当地政府、消防、生态环境和医疗救助等部门加强联系，以便风险事故发生时得到及时救援。 根据调查，本项目需要建立的应急预案主要包括以下几种：重大火灾爆炸事故应急处理预案重大泄漏、跑冒事故应急处理预案、抗震减灾应急预案。 - 本项目做好上述风险防范措施后，项目环境风险处于可接受水平。 - 9、环境管理 - （1）环境管理 - 1）管理机构和人员 根据本项目的生产特点，对环境管理机构的设置建议如下： 环境管理应由总经理主管负责，下设环境保护专职机构，并与各职能部门保持密切的联系，由专职环境保护管理工作人员实施全公司的环境管理工作，其主要职责是： - ①贯彻执行国家和地方的环境保护法规和标准。 - ②接受环保主管部门的检查监督，定期上报各项环境管理工作的执行情况。 - ③组织制定公司各部门的环境管理规章制度。 - ④负责环保设施的正常运转，以及环境监测计划的实施。 - 2）规章制度 企业应建立健全环境管理制度体系，确保在日常运行中将环保目标落到实处。 - ①应按照《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T24001）要求建立并有效运行环境管理体系。 - ②项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。 - ③依法按照排污许可证申请与核发技术规范提交排污许可申请，申报排放污染物种类、排放浓度等，建设单位应当严格执行排污许可证的规定，禁止无证排污或不按证排污。 - ④严格按照本次评价要求，杜绝超标超总量排放。 - ⑤严格按照本次评价及排污许可证要求对项目废气、废水、噪声进行例行监测。 - ⑥建设单位在环评编制、审批、排污许可证申请、竣工环保验收、正常运行等各阶段均应按照有关要求，通过网站或者其他便于公众知悉的方式，依法向社会公开本项目污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。包括工程组成及原辅材料组分要求，建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等相关内容。 - ⑦企业应建立绿色物流供应链制度，对主要零部件供应商提出环保要求，符合相关法律法规标准要求 - ⑧企业需按要求设置清洁生产管理岗位，清洁生产水平应达到国内清洁生产先进水平，实行环境、能源管理岗位责任制，环境管理应由总经理主管负责，下设环境保护专职机构，并与各职能部门保持密切的联系，由专职环境保护管理和工作人员实施全公司的环境管理工作。 - ⑨应按要求制定企业环境风险专项应急预案、应急设施、物资齐备，并定期培训和演练。 - 3）环保设施维修保养 当发生设备故障时，应及时安排设备供应方及营运支持人员进行设备维修和更换，确保环保设施正常运行。 - 4）自行监测 根据《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ1249-2022），排污单位应查清本单位的污染源、污染物指标及潜在的环境影响，制定监测方案，设置和维护监测设施，按照监测方案开展自行监测，做好质量保证和质量控制，记录和保存监测信息，依法向社会公开监测结果。 - 5）严格执行“三同时” 建设单位在本项目建设过程中应认真执行环保“三同时”政策，严格落实提出的各项污染物防治措施。 （2）排污口规范化 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》国家环境保护总局环发〔1999〕24号文件的要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，建设单位在投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应与污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。 本项目应在气、水、声、固排污口（源）挂牌标识。规范化整治具体如下： 1）废气排气筒附近醒目处均应竖立一个环保图形标志牌。 2）废气排放口必须符合规定的高度和按照《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不大于75mm的采样口。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。 3）项目建成后，废渣处置前应当有防扬散、防流失等措施，贮存处进出口醒目处应设置环保图形标志牌。 4）项目建成后，在噪声较大的车间外或噪声源较大的地方醒目处应设置环保图形标志牌。 - 标志牌的设置应按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）的规定执行。标志牌必须保持清晰、完整，当发现有损坏或颜色有变化，应及时修复或更换。检查时间一年两次。具体详见表4.9-1和表4.9-2。 表4.9-1 环境保护图形标志的形状及颜色表 标准名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表4.9-2 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废水排放口; 表示废水向水体排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 4; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 5; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. - 10、环保投资与竣工验收 本项目环保投资与竣工验收内容详见表4.10-1。 表4.10-1 项目环保投资与竣工验收一览表 污染类型; 治理项目; 环保治理内容; 投资额（万元）; 排放标准; 实施时间. 废水; 生活污水; 油水分离器+化粪池; 5; 红心村生活污水处理站接管标准; 与建设项目同时设计、施工、建成投产. 地面冲洗废水; 地面冲洗废水经隔油池隔油预处理后，和洗车废水一起排入厂区一体化（MBR）洗车废水处理设施进一步处理; 15; 满足《城市污水再生利用·城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中车辆冲洗水质标准要求后回用于洗车，不外排. 洗车废水. 废气; 储油罐大小呼吸废气; 卸油油气回收系统; 15; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）. 加油挥发油气; 加油油气回收系统; 15; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）. 汽车尾气; 车辆管理和厂区绿化; 1; /. 噪声; 噪声源治理; 选取低噪声设备、高噪声设备基础减振、厂房隔声; 5; 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准. 固废; 清罐废液; 由委托的具有危险废物处理资质的单位带走处置; 8; 不在厂区内暂存. 含油污泥. 化粪池污泥; 委托环卫部门定期清掏，带走处置; 2; 不在厂区内暂存. 废吸油毡; 危险废物暂存箱暂存，定期交由有资质的单位处置; 4; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 废滤芯. 废含油抹布手套. 生活垃圾; 委托环卫部门处置; 3; 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）“第四章 生活垃圾”之规定执行. 地下水和土壤污染防治; 重点防渗区：危险废物暂存箱、储罐区、卸油区、加油区、输油管线区等；一般防渗区：排水渠、化粪池、洗车区、隔油池、一体化（MBR）洗车废水处理设施等；简单防渗区：站房室内地面、站内道路。重点防渗区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s；一般防渗区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s；简单防渗区采用水泥进行地面硬化; 20; /. 风险应急物资配备; 灭火毯5块、5kg手提式干粉灭火器18个、50kg推车式干粉灭火器1台、消防沙箱（2m3）一个、消防铲3个、消防桶3个；安全帽、雨靴、吸油毡、吸油棉、呼吸面具、医用急救箱、应急照明设备、防毒面具、防护服等个人防护器材；警示牌、标识牌和报警器等其他风险防护措施; 5; /. 合计; 98; ——. 11、排污许可 本项目为F5265机动车燃油零售，属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》中的“四十二、零售业52”—“100汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售526”—“位于城市建成区的加油站”，建设单位排污前需在全国排污许可证管理信息公开平台-公开端申请简化管理排污许可证。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 储油罐大小呼吸废气 | 非甲烷总烃 | 卸油油气回收系统 | 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020） |  |
|  | 加油挥发油气 | 非甲烷总烃 | 加油油气回收系统 | 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020） |  |
|  | 汽车尾气 | CO | 车辆管理和厂区绿化 | / |  |
|  |  | NOx |  |  |  |
|  |  | THC |  |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH | 油水分离器+化粪池（有效容积为5m3） | 6-9 | 红心村污水处理站接管标准 |
|  |  | CODCr |  | 220 |  |
|  |  | BOD5 |  | 120 |  |
|  |  | SS |  | 200 |  |
|  |  | NH3-N |  | 25 |  |
|  |  | TP |  | 3 |  |
|  |  | TN |  | 35 |  |
|  |  | 动植物油 |  | 8 |  |
|  | 地面冲洗废水 | SS | 地面冲洗废水经隔油池（有效容积为6m3）隔油预处理后，和洗车废水一起排入厂区一体化（MBR）洗车废水处理设施（设计处理规模为1m3/d）进一步处理 | 满足《城市污水再生利用·城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中车辆冲洗水质标准要求后回用于洗车，不外排 |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |
|  | 洗车废水 | pH |  |  |  |
|  |  | CODCr |  |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |  |
|  |  | SS |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |
|  |  | LAS |  |  |  |
| 声环境 | 机械设备 | 等效连续A声级 | 选取低噪声设备、高噪声设备基础减振、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准 |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |  |
| 固体废物 | 生产 | 清罐废液 | 由委托的具有危险废物处理资质的单位带走处置 | 不在厂区内暂存 |  |
|  |  | 含油污泥 |  |  |  |
|  |  | 化粪池污泥 | 委托环卫部门定期清掏，带走处置 | 不在厂区内暂存 |  |
|  |  | 废吸油毡 | 危险废物暂存箱（贮存能力为2.5t）暂存，委托具有危险废物处理资质的单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |  |
|  |  | 废滤芯 |  |  |  |
|  |  | 废含油抹布手套 |  |  |  |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 委托环卫部门处置 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订） |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 重点防渗区：危险废物暂存箱、储罐区、卸油区、加油区、输油管线区等；一般防渗区：排水渠、化粪池、洗车区、隔油池、一体化（MBR）洗车废水处理设施等；简单防渗区：站房室内地面、站内道路。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及。 |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 灭火毯5块、5kg手提式干粉灭火器18个、50kg推车式干粉灭火器1台、消防沙箱（2m3）一个、消防铲3个、消防桶3个；安全帽、雨靴、吸油毡、吸油棉、呼吸面具、医用急救箱、应急照明设备、防毒面具、防护服等个人防护器材；警示牌、标识牌和报警器等其他风险防护措施；编制应急预案并开展演练。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）环境管理 根据项目的生产特点，对环境管理机构的设置建议如下： 环境管理应由总经理主管负责，下设环境保护专职机构，并与各职能部门保持密切的联系，由专职环境保护管理和工作人员实施全公司的环境管理工作，其主要职责是： ①贯彻执行国家和地方的环境保护法规和标准； ②接受生态环境主管部门的检查监督，定期上报各项环境管理工作的执行情况； ③组织制定公司各部门的环境管理规章制度； ④负责环保设施的正常运转，以及环境监测计划的实施。 （2）排污口规范化设置 按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）文件的要求设置排污口及环境保护图形标志牌。 （3）排污许可 按照《排污许可管理条例》及《排污许可管理办法（试行）》相关要求，在本项目取得环境影响评价审批意见后，排污单位应当在排污行为发生之前向核发环保部门提出排污许可的申请，修订现有排污许可手续。 （4）环境监测 落实排污许可例行监测相关要求。 |  |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合国家和江西省有关产业、环境保护的政策和法规；项目选址合理，符合“三线一单”要求，所在区域环境质量现状总体良好；项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，在企业重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，严格执行环境保护“三同时”制度的前提下，从环保的角度来看，九江市城门加油站建设项目的建设可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 4.320t/a | / | 4.320t/a | / |
| 废水 | CODCr | / | / | / | 0.024t/a | / | 0.024t/a | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.008t/a | / | 0.008t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 0.008t/a | / | 0.008t/a | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.003t/a | / | 0.003t/a | / |
|  | TP | / | / | / | 0.0004t/a | / | 0.0004t/a | / |
|  | TN | / | / | / | 0.008t/a | / | 0.008t/a | / |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.001t/a | / | 0.001t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 化粪池污泥 | / | / | / | 0.4t/a | / | 0.4t/a | / |
| 危险废物 | 清罐废液 | / | / | / | 0.8t/a | / | 0.8t/a | / |
|  | 含油污泥 | / | / | / | 1.0/a | / | 1.0t/a | / |
|  | 废吸油毡 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | / |
|  | 废滤芯 | / | / | / | 1.0t/a | / | 1.0t/a | / |
|  | 废含油抹布手套 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |
| 生活 | 生活垃圾 | / | / | / | 3.1t/a | / | 3.1t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①