新建项目（排水户）办理排水许可流程

符合要求的办理临时排水许可或备案手续

申报施工工地临时排水许可

新建项目排水设计方案意见审查

核发排水许可证

申报排水接入许可

排水设施工程竣工规划核实

一、新建项目排水设计方案意见审查：

自然资源行政主管部门审查建设工程规划方案征求意见时，排水许可主管部门就规划方案中的排水设计是否符合雨污分流规划，排水设施连接公共排水设施接入点和相关标准提出意见。

二、新建项目施工工地临时排水许可：

（1）城市排水许可申请表

（2）施工期间、临时施工排水平面布置图（排水方向、沉淀池（三级）规格及位置）

（3）工地临时生活区厕所、食堂生活污水排水平面布置图（排水接驳点、隔油池、化粪池规格及位置）

（4）符合要求的，办理城市临时排水许可证或备案手续

三、新建项目排水接入许可

（1）城市排水许可申请表

（2）九江市城区建设项目排水设计方案审查申请表

（3）企业法人营业执照、组织机构代码复印件，法人、申请人身份证复印件

（4）排水设计方案（含雨污水平面，各单体底层（雨污出户管）平面、纵断、横断、大样等图纸及计算书）（纸质版、电子版）

四、排水设施工程竣工规划核实：

（1）申请报告

（2）排水设施工程竣工规划核实表

（3）排水设施雨污分流管网竣工图

（4）各单体底层（雨污出户管）排水平面竣工图

（5）排水设施雨污分流预验收报告

（6）经验收合格后办结《排水设施工程竣工规划核实的批复》，符合条件的核发《城市排水许可证》。

现状单位（排水户）办理排水许可流程

沉淀物排污类

（洗车、修车、农贸市场、工地等）

工业、医疗类

餐饮排污类

（餐饮店、酒店、食堂、农家乐等）

一，餐饮排污类（餐饮店、酒店、食堂、农家乐等）

（1）联合执法检查，查看是否雨污分流，接驳市政公共排水管网是否正确，排水管道是否畅通，隔油池、格栅井、残渣过滤池等预处理设施是否按规范设置，是否正常运行，是否建立排水设施养护制度，做好养护台账等。

（2）检查不合格，下达整改通知责令整改。

（3）整改完毕进行复查，拒不整改或整改不合格交联合执法立案查处。

（4）符合要求办理排水许可备案。

二、沉淀物排污类

（1）联合执法检查，查看是否雨污分流，接驳市政公共排水管网是否正确，沉淀池、格栅井等预处理设施是否按规范设置，是否运行正常，是否建立排水设施养护制度，做好养护台账等。

（2）检查不合格，下达整改通知责令整改。

（3）整改完毕进行复查，拒不整改或整改不合格交联合执法立案查处。

（4）符合要求办理排水许可备案。

三、工业、医疗类

1.排水户提供：

（1）排水平面图（与市政公共管网接驳位置、预处理设施等）

（2）重点排污户提供已安装的主要水污染物排放自动监测设备等有关材料

（3）环评报告或排污许可证（复印件）

（4）水质检测报告

2.现场执法检查：

（1）检查不合格下达整改通知责令整改

（2）检查不合格，下达整改通知责令整改。

（3）整改完毕进行复查，拒不整改或整改不合格交联合执法立案查处。

（4）符合要求办理排水许可备案。