建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：华琛玻纤玻璃纤维制品项目

建设单位（盖章）：九江华琛玻璃纤维有限公司

编制日期：              2025年9月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、基本建设项目情况	1

二、 建设项目工程分析	30

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	43

四、主要环境影响和保护措施	49

五、环境保护措施监督检查清单	84

六、结论	87

附表	88

附图

- 项目地理位置图

- 项目厂界四至关系图

- 项目总平面布置图

- 敏感点分布图

- 九江市柴桑区沙城工业园片区控制性详细规划土地利用规划图

- 九江市柴桑区沙城工业园片区控制性详细规划规划结构图

- 雨水工程规划图

- 污水工程规划图

- 九江市生态保护红线分布图

- 管控单元位置图

- 项目所在区域水功能区划图

- 分区防渗图

- 引用VOCS、TSP监测点位图

附件

- 项目委托书

- 营业执照

- 项目备案通知书

- 土地证

- 法人身份证

- 环境空气质量现状检测报告(引用VOCS、TSP)

- 液体胶、固化剂msds报告

- 会议纪要

- 总量确认书

# 一、基本建设项目情况

| 建设项目名称 | 华琛玻纤玻璃纤维制品项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2209-360421-04-01-567987 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李涛 | 联系方式 | 13707926759 |
| 建设地点 | 江西省九江市柴桑区沙城工业园 |  |  |
| 地理坐标 | E115°53′35.649″，N29°34′35.419″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3061玻璃纤维及制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30 58、玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造306 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 九江市柴桑区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 10000 | 环保投资（万元） | 45 |
| 环保投资占比（%） | 0.45 | 施工工期 | 12月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 6666 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则对照表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目废气排放不涉及含有毒有害污染物; 不开展. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本新建项目外排废水仅生活污水，经化粪池预处理后经污水管网排入蛟滩污水处理厂。; 不开展. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量; 不开展. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 不开展. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 不开展. 地下水; 涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作; 不涉及; 不开展. 注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录 B.附录 C。. 根据上表对照分析，本项目无须设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《九江市柴桑区沙城工业园片区控制性详细规划》 审批机关：九江市人民政府 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与九江市柴桑区沙城工业园片区控制性详细规划相符性分析 沙城工业园地处柴桑区老城东南，规划范围东至濂溪区赛阳镇，南至沙河经济技术开发区兰桥村，西至昌九高速，北至沙河，规划总用地面积470.31公顷。 产业定位：综合上位规划和现状自然条件，本次规划功能定位：重点发展电子电器、新材料等支柱产业的柴桑区城南产业园。 规划结构：规划整个片区的功能结构为“一楔两轴、三区两点”。 一楔：楔入该区域的生态绿心； 两轴：沿庐山东路的生活联系轴；沿发展大道的交通联系轴。 三区：北部产业园、南部产业园和配套服务区。 两点：北部综合服务点和南部片区服务点。 本项目位于江西九江沙城工业园，根据土地证可知，本项目用地性质为工业用地，符合规划用地要求（土地利用规划图见附图5）。本项目为玻璃纤维管制造行业，属属于机械电子、新型建材、纺织的配套上游产业，且已经“五人会议”同意（会议纪要见附件），符合九江市柴桑区沙城工业园片区控制性详细规划。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.选址可行性分析 本项目建设地址位于江西省九江市柴桑区沙城工业园。根据附件土地证可知项目所在地用地性质为工业用地。因此，本项目符合九江市柴桑区沙城工业园片区控制性详细规划土地利用规划要求。 （1）选址所在地环境敏感程度 项目选址不属于生活饮用水水源和地下水补给区、风景名胜区、温泉疗养区、水产养殖区、基本农田保护区、自然保护区等需要特殊保护区域，项目所在区域环境敏感程度一般。 （2）环境影响程度 根据国家环境主管部门发布的数据和现状监测数据可知，项目所在地环境质量现状均能达到相应的功能区划的要求，项目建设不会使得区域环境功能发生改变。 （3）与外环境兼容性分析 根据现场调查，九江华琛玻璃纤维有限公司位于江西省九江市柴桑区沙城工业园，西侧为江西美芝莱健康产业有限公司，东侧为江西晟浔机械有限公司、北侧为九江礼涞农业集团，南侧为富园三路。同时，离本项目厂界最近的敏感点为西南侧约342m的石岭蔡家。项目所处九江市柴桑区沙城工业园，以新材料、生命健康、数字经济和装备制造为主导产业，从项目周边企业分布来看，区域内仍未形成明显产业集群，本项目与周边企业未构成明显环境制约。因此，从项目周边环境来看，项目与周边企业基本相容。 2.产业政策相符性 本项目为玻璃纤维制品项目，本项目产物新型绝缘玻璃纤维套管属于C3061玻璃纤维及制品制造。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类、鼓励类，为允许类。同时项目生产过程未使用国家明令禁止的淘汰类和限制类的设备及工艺，符合国家相关产业政策。且项目已通过九江市柴桑区发展和改革委员会的备案立项批准，详见附件。综上，本项目建设符合国家和地方产业政策。 2、与长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)相符性分析 根据长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)，本项目与其相符性分析见下表。 表1-3 与《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》的相符性分析 序号; 内容; 符合性分析; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过江通道项目。; 本项目位于江西九江沙城工业园，不属于码头项目。; 相符. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内; 相符. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮水水体的投资建设项目。禁止在饮水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本工程不涉及水源保护区范围内。; 相符. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目不涉及水产种质资源保护区、围湖造田、围海造地或围填海、国家湿地公园的岸线和河段。; 相符. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线，禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本工程不涉及《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区、保留区。项目不属于《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区。; 相符. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本工程不在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 相符. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区内开展生产性捕捞。; 本项目不涉及生产性捕捞。; 相符. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不涉及。; 相符. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 相符. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于石化、现代煤化工项目。; 相符. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高能耗高排放项目; 项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于严重过剩产能行业的项目，不属于高耗能排放项目。; 相符. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定; /; 相符. 综上所述，本项目不在长江经济带发展负面清单内。. 对照《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》，本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》内项目。 3、与江西省长江经济带发展负面清单符合性分析 根据江西省推动长江经济带发展领导小组办公室文件《江西省长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022年版)》(赣长江办【2022】7号)，本项目与其相符性分析见下表。 表1-4 与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022年版)》(赣长江办〔2022〕7号)相符性分析 项目; 内容; 符合性分析; 符合性. 严格岸线河段管控; 禁止建设不符合国家和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。(责任单位：省交通运输厅、省发展改革委、省水利厅); 项目不属于码头项目和过长江通道项目。.; 符合. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。(责任单位：省林业局、省自然资源厅、省水利厅、省生态环境厅); 不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内。; 符合. 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内开展以下行为(责任单位：省林业局、省生态环境厅、省水利厅、省文旅厅)：(一)开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动。(二)修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。(三)违反风景名胜区规划，建设与风景名胜资源保护无关的设施。; 不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为：(责任单位：省生态环境厅、省水利厅、省自然资源厅、省文旅厅)(一)新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。(二)禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动; 不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为：(责任单位：省生态环境厅、省水利厅、省自然资源厅省)(一)新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。(二)在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施。; 不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖(河)造田(地)等投资建设项目。(责任单位：省农业农村厅、省生态环境厅、省水利厅)单位和个人在水产种质资源保护区内从事水生生物资源调查、科学研究、教学实习、参观游览、影视拍摄等活动，应当遵守有关法律法规和保护区管理制度，不得损害水产种质资源及其生存环境。; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 除国家规定的外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、釆矿以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目：(责任单位：省林业局、省水利厅、省生态环境厅、省自然资源厅); 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。(责任单位：省水利厅、省发展改革委、省自然资源厅、省生态环境厅、省住建厅、省农业农村厅、省交通运输厅、省林业局); 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内。; 符合. 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。(责任单位：省生态环境厅、省水利厅、省自然资源厅、省发展改革委); 本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。; 符合. 严控区域活动管控; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。(省生态环境厅、省水利厅); 本项目不在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 符合. 禁止在长江干流江西段、鄱阳湖和《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》中的水生生物保护区开展生产性捕捞。(责任单位：省农业农村厅、省公安厅、省市场监管局); 不涉及生产性捕捞。; 符合. 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。(责任单位：省生态环境厅、省自然资源厅、省工信厅、省发展改革委、省应急厅、省水利厅); 本项目不属于化工项目。; 符合. 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。(责任单位：省生态环境厅、省自然资源厅、省应急厅、省发展改革委、省水利厅); 本项目不属于新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。(责任单位：省发展改革委、省工信厅、省生态环境'、省自然资源厅); 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 严格产业准入; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。(责任单位：省发展改革委、省工信厅、省生态环境厅、省自然资源厅); 不属于此类项目; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，严格执行《产业结构调整指导目录》中淘汰类和限制类有关规定，禁止开展投资建设属于淘汰类的项目及其相关活动，禁止开展投资新建、扩建属于限制类的项目及其相关活动。对于属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级，严禁以改造为名扩大产能。(责任单位：省发展改革委、省工信厅、省生态环境厅、省自然资源厅); 不属于此类项目; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能行业的项目。严格执行《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，各地各部门不得以任何名义、任何方式新增产能片；对确有必要建设的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。(责任单位：省工信厅、省发展改革委、省生态环境厅); 不属于此类项目; 符合. 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。严格执行《江西省人民政府办公厅关于严格高耗能高排放项目准入管理的实施意见》(赣府厅发〔2021〕33号)，加强项目审查论证，落实等量、减量替代要求，规范项目行政审批。(责任单位：省发展改革委、省生态环境厅、省工信厅); 本项目不属于高耗能高排放项目; 符合. 对照江西省推动长江经济带发展领导小组办公室文件《江西省长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022年版)》(赣长江办【2022】7号)，本项目不属于《江西省长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022年版)》(赣长江办【2022】7号)内项目。 4、本项目与九江市生态环境分区管控要求分析 根据《2023 年九江市生态环境分区管控成果动态更新研究报告》，以县（市、区）为单位，动态更新后，九江市市共划定环境管控单元141个，其中优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元分别30个、83和和28个。从面积分布看优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元面积分别为8091.07、4154.65和6831.41平方公里，分别占全市国土面积的42.41%、21.78%、35.81%。 本项目与“九江市生态环境总体准入清单”的相符性分析详见下表；本项目与“柴桑区重点管控单元生态环境准入清单”相符性分析详见下表。 表1-5 本项目与“九江市生态环境总体准入清单（2023年动态更新版）”符合性分析 单元类别; 维度; 生态环境准入要求; 符合性分析; 符合性. 重点管控单元; 空间布局约束维度; 强化燃煤锅炉废气精细管控，不再审批35蒸吨/小时以下燃煤锅炉，不再新增燃煤导热油炉，鼓励现有燃煤锅炉、导热油炉改为清洁能源。; 本项目不使用锅炉; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关产业政策明令禁止的落后产能项目；禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能项目。; 本项目不属于产能过剩项目; 符合. 长江干流九江段、修河干流及鄱阳湖岸线1公里范围内禁止新建化工、造纸、印染、制革、冶炼等重污染项目。; 不属于新建化工、造纸、印染、制革、冶炼等重污染项目; 符合. 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 项目不属于化工项目; 符合. 禁止在城市湖泊水域范围内建设除防洪、改善水生态环境、跨湖桥梁、湖底隧道之外的建筑物、构筑物。; 本项目不在城市湖泊水域范围; 符合. 对不符合产业政策要求，以及环境风险、安全隐患突出而又无法搬迁或转型企业，依法实施关停。; 本项目符合产业政策要求; 符合. 城市建成区内的现有污染较重或严重影响环境的企业应有序搬迁改造或依法关闭。; 本项目不属于污染较严重企业; 符合. 污染物排放管控; “十四五”期间，全市氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量和氨氮等主要污染物减排量分别为4098吨、2035吨、10031吨和658吨。; 本项目生活污水经化粪池预处理后排入蛟滩污水处理厂深度处理，挥发性有机物经过二级活性炭处理后排放量较少; 符合. 造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料约制造、制革、农药、电镀等重点行业建设项目新建、改建、扩建实施主要水污染排放总量等量或减量置换。; 本项目不属于造纸、焦化等行业; 符合. 到2025年，单位生产总值二氧化碳排放确保完成省下达的指标。; 本项目排放少量二氧化碳; 符合. 推进重点重金属减排，加强重金属污染综合治理，推进重点行业企业废水总铊治理。; 本项目不排放重金属; 符合. 持续提升工业园区污水收集处理水平，推进园区污水处理设施一级A提标改造。推进污泥减量化资源化无害化处置。; 本项目不属于污水处理厂; 符合. 对长江干流及鄱阳湖区从严审批产生有毒有害污染物的新建和改扩建项目，新建、改建、扩建重点行业项目实行主要水污染物排放等量或减量置换，严控新增污染物排放量。; 本项目不产生有毒有害污染物; 符合. 大力推进挥发性有机物和氮氧化物源头协同减排，加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理，推进企业升级改造和区域环境综合整治。实施溶剂型工业涂料等清洁原料替代。; 本项目挥发性有机物处理达标后排放; 符合. 环境风险防控; 继续加强九江与南昌、九江与黄冈区域大气污染联防联控机制。; /; /. 加强区域污染天气监测预警体系建设，完善细颗粒物和臭氧污染天气预警应急启动、响应和解除机制。; /; /. 在居民集中区、医院和学校附近、重要水源涵养生态功能区等环境风险防控重点区域，禁止新建或扩建易引发环境风险的项目。; 本项目不易引发环境风险; 符合. 定期开展涉磷行业生态环境安全隐患排查，强化湖区环境安全风险防控，提升鄱阳湖滨湖地区联防联控突发水污染事件能力。; /; /. 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目; 符合. 资源利用效率要求; 2025年九江市用水总量指标为23.41亿立方米，万元国内生产总值用水量比2020年下降17%，万元工业增加值用水量比2020年下降16%；“十四五”时期，规模以上万元工业单位增加值用水量下降18%。; 本项目用水量较少; 符合. 在城市公共供水管网供水规模能满足用水需要的地区，不得新增开采地下水，原有的自备水井应当限期封闭，经依法批准开采的矿泉水、地热水除外。; 本项目不采用地下水; 符合. 到2025年，全市单位生产总值能耗消耗比2020年下降15%。; 本项目能耗较低; 符合. 禁止在禁燃区内新建、扩建、改建使用高污染燃料的项目，禁燃区的所有锅炉要按照使用规定全部淘汰或改造到位。; 本项目位于工业园区，不使用高污染燃料; 符合. 对照上表，本项目符合相关要求。 表1-6与柴桑区重点管控单元1生态环境准入清单相符性分析 环境管控单元编码; ZH36042120001. 环境管控单元名称; 江西省九江市柴桑区重点管控单元1. 地理位置; 江西省九江市柴桑区. 范围; 沙河经济技术开发区（沙城工业园）. 管控单元分类; 重点管控单元. 单元特征; 该单元为省级工业园沙城工业园，规划主导产业为电子、纺织、建材等。. 清单编制要求; 生态环境准入要求; 符合性分析; 是否符合. 空间布局约束; 允许开发建设活动的要求; 无; 项目为玻璃纤维及制品制造的新建项目，全厂外排废水量不大。; 符合. 禁止开发建设活动的要求; 无. 限制开发建设活动的要求; 现有工业集聚区限制引入废水排放量大的项目. 不符合空间布局要求活动的退出要求; 现有污染严重治理无望企业限期退出. 污染物排放管 控; 现有源提标升级改造; 工业园内现有企业需预处理达到污水集中处理设施接管标准; 生活污水经化粪池处理达九江市蛟滩污水处理厂接管标准后，接管该污水处理厂处理。; 符合. 新增源等量或倍量替代; 无; /; /. 新增源排放标准限值; 新建项目污染物排放应达到行业排放标准或集中污水处理设施接管标准。; 外排废水可以满足接管标准; 符合. 污染物排放绩效水平准入要求; 污染物排放绩效水平达到相应行业准入要求和清洁生产相应水平; 满足要求; 符合. 环境风险防控; 严格管控类农用地环境风险防控要求; 无; /; /. 安全利用类农用地环境风险防控要求; 无; /; /. 污染地块（建设用地）环境风险防控要求; 已污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，符合规划用地性质土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。; 本次为新建项目，江西省九江市柴桑区沙城工业园，不属于已污染地块，无需进行土壤污染调查; 符合. 园区敏感点风险准入类防控要求; 紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险等级高的建设项目。; 项目环境风险等级低，无紧邻的居住、科教、医院等环境敏感点。; 符合. 园区风险防控体系要求; 园区应建立三级环境风险防控体系。; 满足要求; 符合. 企业风险防控配套措施; 生产、存储危险化学品及产生大量废水的工业企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。; 项目为玻璃纤维及制品制造项目，不涉及此类项目。; 符合. 企业生产过程风险防控要求; 产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的工业企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。; 项目一般固废暂存于一般固废暂存区，堆放区应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的规定；危险废物暂存于危废暂存间，危废暂存间建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定。; 符合. 资源利用效率要求; 水资源重复利用率要求; 按行业标准或生态工业园区标准执行。; 项目用水量较少; 符合. 水资源利用效率和强度要求; 按行业标准或生态工业园区标准执行。; 项目用水量较少; 符合. 地下水禁采要求; 按江西省水资源条例执行; 本项目不采用地下水; 符合. 地下水开采总量要求; 无; /; /. 能源利用效率要求; 按行业标准或生态工业园区标准执行。; 项目能源消耗较少; 符合. 岸线管控要求; 无; /; /. 6、与《江西省大气污染防治条例》的符合性分析 2016年12月，江西省人大常委会颁布了《江西省大气污染防治条例》，其中要求：“排污单位应当加强大气污染物排放精细化管理，对不经过排气筒集中排放的大气污染物，采取必要的密闭、集中收集、覆盖、吸附、清扫、洒水等处理措施，控制生产环节以及内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。 本项目属于C3061玻璃纤维及制品制造，不属于“两高”行业、淘汰、落后产能，项目废气产生量较少，均达标排放，符合《江西省大气污染防治条例》。 7、长江共抓打保护，不搞大开发政策相符性分析 长江经济带战略是我国一项重大区域发展战略，也是我国走绿色发展之路的重要示范。习近平同志指出，长江经济带发展必须坚持生态优先、绿色发展，把生态环境保护摆上优先地位，共抓大保护，不搞大开发。本项目为C3061玻璃纤维及制品制造，坚决落实共抓大保护，不搞大开发政策。对于项目产生的污染物，坚决做好污染防治工作，项目有机废气产生量为1.166t/a，有机废气有组织产生量为1.0494t/a，有机废气排放量0.51421t/a，废气采取了治理措施后，经核算项目VOCs排放浓度2.8567mg/m3＜80mg/m3，满足排放标准要求，有机废气经二级活性炭吸附装置处理后经23m排气筒DA001可达标排放；磨毛粉尘经布袋除尘器处理后经23m排气筒DA001可达标排放；油烟废气经高效静电油烟净化器处理后引至屋顶排放，厂区无生产废水仅有生活污水经化粪池处理达蛟滩污水处理厂接管标准后通过泵站提升至蛟滩污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准排放；噪声经过墙体衰减、合理布局、基础减振等方式处理后能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准；固体废物均得到妥善处理，对周边环境系影响比较小。因此本项目符合共抓大保护，不搞大开发的政策。 8、《长江经济带生态环境保护规划》相符性分析 表1-8 与《长江经济带生态环境保护规划》相符性分析一览表 条例名称; 相关要求; 项目情况; 符合性分析. 《长江经济带生态环境保护规划》(环规财〔2017〕88号); 分区保护重点：中游区包括江西、湖北、湖南等省，区域湖泊、湿地生态功能退化，江湖关系复杂，沿江重化工高密度布局，污染重、风险隐患大，部分地区总磷、重金属污染较重。要加强丹江口库区及上游地区、湘资沅中游、赣江中上游等区域的水土流失治理与生态修复，重点协调江湖关系，保护水生生态系统，维护生物多样性，恢复沿江沿岸湿地，确保水质安全，优化和规范沿江产业发展，管控土壤环境风险，引导湖北磷矿、湖南有色金属、江西稀土等资源合理开发。; 本项目位于江西九江沙城工业园，不属于沿江重化工行业。; 符合. 严格控制高耗水行业发展。以供给侧结构性改革为契机，倒逼钢铁、造纸、纺织、火电等高耗水行业化过剩产能，严禁新增产能。加强高耗水行业用水定额管理，严格控制高耗水项目建设。限制上海、马鞍山、南京等地钢铁行业，杭州、成都、南昌等地造纸行业，宁波、苏州等地纺织行业，铜陵、淮南、武汉、黄石、六盘水、遵义等地区火电行业规模。严格控制上海、南京、武汉、九江等地区的老石化基地以及岳阳化工产业园、淮北煤化工产业园的工业用水总量。鼓励沿海城市在电力、化工、石化等行业直接利用海水作为循环冷却水。; 本项目位于江西九江沙城工业园，不属于高耗水行业。; 符合. 严守生态保护红线。要将生态保护红线作为空间规划编制的重要基础，相关规划要符合生态保护红线空间管控要求，不符合的要及时进行调整。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。对国家重大战略资源勘查，在不影响主体功能定位的前提下，经国务院有关部门批准后予以安排。对生态保护红线保护成效进行考核，结果纳入生态文明建设目标评价考核体系，作为党政领导班子和领导干部综合评价及责任追究、离任审计的重要参考。建立生态保护红线监管平台，加强监测数据集成分析与综合应用，强化生态状况监测，实时监控人类干扰活动、生态系统状况与服务功能变化，预警生态风险。; 本项目不位于划定的生态红线范围内。; 符合. 坚守环境质量底线，推进流域水污染统防统治：建立水环境质量底线管理制度，坚持点源、面源和流动源综合防治策略，突出抓好良好水体保护和严重污染水体治理，强化总磷污染控制，解决长江经济带突出水环境问题，切实维护和改善长江水质。; 项目生活污水经处理后达蛟滩污水处理厂接管标准后排入蛟滩污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准排放。; 符合. 综上，拟建项目与《长江经济带生态环境保护规划》(环规财[2017]88号)的相关要求相符。 9、与《长江经济带发展规划纲要》规划相符性分析 空间布局是落实长江经济带功能定位及各项任务的载体，也是长江经济带规划的重点，经反复研究论证，形成了“生态优先、流域互动、集约发展”的思路，提出了“一轴、两翼、三极、多点”的格局。 “一轴”是指以长江黄金水道为依托，发挥上海、武汉、重庆的核心作用，以沿江主要城镇为节点，构建沿江绿色发展轴。突出生态环境保护，统筹推进综合立体交通走廊建设、产业和城镇布局优化、对内对外开放合作，引导人口经济要素向资源环境承载能力较强的地区集聚，推动经济由沿海溯江而上梯度发展，实现上中下游协调发展。 “两翼”是指发挥长江主轴线的辐射带动作用，向南北两侧腹地延伸拓展，提升南北两翼支撑力。南翼以沪瑞运输通道为依托，北翼以沪蓉运输通道为依托，促进交通互联互通，加强长江重要支流保护，增强省会城市、重要节点城市人口和产业集聚能力，夯实长江经济带的发展基础。 “三极”是指以长江三角洲城市群、长江中游城市群、成渝城市群为主体，发挥辐射带动作用，打造长江经济带三大增长极。长江三角洲城市群。充分发挥上海国际大都市龙头作用，提升南京、杭州、合肥都市区国际化水平，以建设世界级城市群为目标，在科技进步、制度创新、产业升级、绿色发展等方面发挥引领作用，加快形成国际竞争新优势。长江中游城市群。增强武汉、长沙、南昌中心城市功能，促进三大城市组团之间的资源优势互补、产业分工协作、城市互动合作，加强湖泊、湿地和耕地保护，提升城市群综合竞争力和对外开放水平。成渝城市群。提升重庆、成都中心城市功能和国际化水平，发挥双引擎带动和支撑作用，推进资源整合与一体发展，推进经济发展与生态环境相协调。 “多点”是指发挥三大城市群以外地级城市的支撑作用，以资源环境承载力为基础，不断完善城市功能，发展优势产业，建设特色城市，加强与中心城市的经济联系与互动，带动地区经济发展。 本项目位于江西省九江市柴桑区，项目的建设有利于推动长江经济带发展，有利于优化沿江产业和城镇化布局。因此本项目建设符合《长江经济带发展规划纲要》。 10、与《中华人民共和国长江保护法》相符性分析 表1-9 与《中华人民共和国长江保护法》相符性分析 长江保护法要求; 本项目; 是否符合. 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目的。; 项目属于玻璃纤维及制品制造，不属于化工项目。; 符合. 在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库的。; 项目不属于尾矿库相关活动。; 符合. 违反生态环境准入清单的规定进行生产建设活动的。; 项目不违反生态环境准入清单的规定。; 符合. 禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。长江流域县级以上地方人民政府应当加强对固体废物非法转移和倾倒的联防联控。; 固体废物均进行合理处置，不涉及非法转移及倾倒。; 符合. 综上所述，项目建设与《中华人民共和国长江保护法》相符。 11、本项目与《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》(2021年11月2日)、《九江市关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》相符性分析 意见提出的主要目标是，到2025年，生态环境持续改善，主要污染物排放总量持续下降，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%，地级及以上城市细颗粒物(PM2.5)浓度下降10%，空气质量优良天数比率达到87.5%，地表水Ⅰ—Ⅲ类水体比例达到85%，近岸海域水质优良(一、二类)比例达到79%左右，重污染天气、城市黑臭水体基本消除，土壤污染风险得到有效管控，固体废物和新污染物治理能力明显增强，生态系统质量和稳定性持续提升，生态环境治理体系更加完善，生态文明建设实现新进步。 项目主要能源为电，项目生活污水经预处理后达蛟滩污水处理厂接管标准后排入蛟滩污水处理厂处理。生产中的一般固废回收或外售，危险废物委托有危废处理资质单位处理；重污染天气响应九江市重污染天气应急响应措施减产减排。故本项目与以上实施意见相符。 12、与《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》相符性分析 本项目厂址位于九江市柴桑区沙城工业园，不属于鄱阳湖生态经济区中划分的湖体核心保护区、滨湖控制开发带，为鄱阳湖生态经济区中划分的高效集约发展区。《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》规定：在高效集约发展区内，县级以上人民政府应当科学划分生态保护、农业发展、城镇建设和产业集聚区域。在高效集约发展区内进行开发建设活动，不得影响自然保护区、自然和文化遗产、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园以及饮用水源地、水源涵养区的生态环境和安全。 根据《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》：“第四十九条在鄱阳湖生态经济区内开发利用自然资源应当采取有效措施防止环境污染和生态破坏。造成环境污染和生态破坏的开发利用者应当承担整治恢复责任。拒不履行整治恢复责任或者整治恢复不符合要求的由县级以上人民政府环境保护主管部门或者资源管理主管部门组织有治理能力的其他单位代为整治恢复所需费用由开发利用者承担。开发利用者拒不承担所需费用的由组织代为整治恢复的主管部门责令限期缴纳开发利用者逾期仍不缴纳的由组织代为整治恢复的主管部门依法申请人民法院强制执行”。 本项目位于九江市柴桑区沙城工业园，项目生活污水经预处理后排入蛟滩污水处理厂进一步进行处理，处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后进入长江，故本项目符合《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》中的相关要求。 13、与江西省发展改革委关于印发《江西省“两高”项目管理目录(2023年版)》的通知相符性分析 2023年11月7日，江西省发展改革委关于印发《江西省“两高”项目管理目录(2023年版)》的通知，根据《通知》：“两高”项目范围：“两高”项目范围包括：石化、化工、煤化工、钢铁、焦化、建材、有色、煤电8个行业年综合能源消费量10000吨标准煤(当量值)及以上的项目。 本项目属于C3061玻璃纤维及制品制造，不在以上8个行业中，且不涉及锅炉等设备，不涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料，本项目属于综合能源消费量低于10000吨标准煤(当量值)的项目。因此不属于该《通知》高能耗、高排放行业项目范围内，因此本项目建设符合要求。 14、与《江西省深入打好污染防治攻坚战挥发性有机物治理专项行动实施方案》（赣环委字〔2022〕22号）相符性分析 表1-10 与《江西省深入打好污染防治攻坚战挥发性有机物治理专项行动实施方案》（赣环委办字〔2022〕22号）符合性分析 序号; 要求; 本项目; 符合性. 1; 大力推进 VOCs 原辅材料源头替代。严格落实国家和地方产品 VOCs 含量限制标准，对溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用企业制定低 VOCs 含量原辅材料替代计划。到 2025年，溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂等使用量下降比例达到国家要求。推动建立多部门联合执法机制，组织开展含 VOCs 原辅材料达标情况联合检查，定期对生产企业、销售场所进行检查抽查，曝光不合格产品并追溯其生产、销售、进口、使用企业，依法追究责任。; 项目使用的原材料稳定，基本不挥发，经核算项目VOCs经负压集气罩+两级活性炭吸附装置处理后排放浓度小于排放标准，可达标排放。; 符合. 2; 全面加强 VOCs 无组织排放控制。加强含 VOCs 物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好 VOCs 物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置控制风速应不低于0.3 米/秒。对 VOCs 物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理。; 项目使用的原材料稳定，基本不挥发，生产过程中产生的VOCs的过程在密闭空间中进行，且设置了集气罩进行收集。; 符合. 3; 持续提升治污设施“三率”。组织开展现有 VOCs 废气收集率、治理设施同步运行率和去除率自查，对达不到要求的VOCs 收集、治理设施进行更换或升级改造，实现达标排放。对单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次活性炭吸附、喷淋吸收、生物法等工艺设施的，要重点加强效果评估。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行《大气污染物综合排放标准》和《挥发性有机物无组织排放控制标准》。; 经核算项目VOCs经负压集气罩+两级活性炭吸附装置处理后排放浓度小于排放标准，可达标排放。; 符合. 4; 深入推进油品储运销全过程油气回收治理。各设区市生态环境局要督促本地成品油销售企业建立日常检查和自行监测制度，在保障安全的前提下，加强无组织排放控制，每年组织开展一轮储油库、油罐车、加油站油气回收专项检查和整改，并形成自查整改报告。鼓励有条件的加油站开展三次油气回收。推动完成万吨及以上原油成品油码头，现役 8000 总吨及以上的油船全部完成油气回收治理。着力推动城市成品油年销量在 5000吨以上的加油站安装在线监控设施。; 不涉及。; 符合. 5; 持续推进重点行业、重点企业及重点园区开展整治。严格石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业挥发性有机物全过程管控。督促重点企业按《VOCs 综合治理“一企一策”约束性大纲》的要求编制一企一策方案，明确企业 VOCs 综合治理任务时间节点和工作目标，建立管理台账并实施针对性治理。以提高园区VOCs 管理水平及企业 VOCs 治理能力为目标，跟踪督促重点园区编制“一园一策”方案并加快实施，推进园区 VOCs 治理工作入深向实。组织专家对各地市重点企业“一企一策”和重点园区“一园一策”进行抽查审核，督促提高编制质量，提升VOCs 治理方案的指导性、专业性及有效性。强化涉 VOCs 企业分级管控，扩大绩效分级评估范围，结合臭氧污染天应急预案，根据重点行业企业应急减排清单，分别落实不同的应急减排要求。推进开发区因地制宜推广建设涉挥发性有机物“绿岛”项目，探索建设集中涂装中心、活性炭集中处理中心等。; 项目不涉及工业涂装，VOCs经负压集气罩+二级活性炭吸附处理后由23m排气筒达标排放，对周边环境影响较小。; 符合. 6; 协同推进 VOCs 和 NOx 污染减排。聚焦重点行业、重点企业、重点工业园区，以更高要求、更高标准、更严措施，对全省涉VOCs 排放企业，分行业、分领域、全环节开展全面自检，科学制定减排计划，将减排任务落实到重点行业重点企业的减排工程项目，推动建设一批示范项目、示范园区；推动钢铁等行业超低排放改造，积极推动老旧柴油货车淘汰，开展非标油联合执法行动，实现 VOCs、NOx 减排量满足“十四五”规划时序进度要求。; 项目不涉及工业涂装，VOCs经负压集气罩+二级活性炭吸附处理后由23m排气筒达标排放，对周边环境影响较小。; 符合. 本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）的相符性分析 表1-11 项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 类别; 要求（摘录）; 本项目情况; 符合性. VOCs 物料储 存; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。VOCs物料储库料仓应满足密闭空间的要求。; 项目使用的原材料稳定，不易挥发，且保存在密闭容器中存放于密闭仓库。; 符合. VOCs 物料转 移和输 送控制 要求; 液态 VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。; 本项目涉及液态VOCs物料（液体胶、二甲苯），使用密闭容器运输。; 符合. 工艺过 程VOCs 控制要 求; VOCs质量占比大于等于10％的含 VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目产品VOCs质量占比小于10％，搅拌、涂覆、烘干产生的VOCs经集气罩+二级活性炭吸附处理后由23m排气筒达标排放。; 符合. 有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型(挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等)等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 项目搅拌、涂覆、烘干阶段产生的VOCs经集气罩+二级活性炭吸附处理后由23m排气筒达标排放。. 企业应建立台账，记录含VOCs原 辅材料和含VOCs产品的名称、使 用量、回收量、废弃量、去向以及 VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 企业将建立台账，记录含VOCs原辅料材料的名称、使用量、回收量、废弃量、去向及VOCs含量等信息，台账至少保存 5年。; 符合. VOCs 废气收 集处理 系统要 求; 工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。; 含VOCs废料（渣、液）按要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器加盖密闭; 符合. VOCs废气收集处理系统应和生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 本项目VOCs经负压集气罩+二级活性炭吸附处理后由23m排气筒达标排放; 符合. 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg／h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80％；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率＞2kg／h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80％；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。; 本项目VOCs排放速率低于3kg/h，可以实现达标排放。; 符合. 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息。台账保存期限不少于3年。; 企业将设置台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息。且台账保存期限不少于5年。; 符合. VOCs 物料储 存无组 织排放 控制要 求; VOC物料应储存于密闭的容器、包装袋储罐、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。VOCs物料储罐应密封良好。VOCs物料储库、料仓应满足对密闭空间的要求。; 项目使用的原材料稳定，不易挥发，且保存在密闭袋装容器中存放于密闭仓库。; 符合. 由上表可知，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019）相关要求。 表1-12 与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 控制途径; 挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策要求; 本项目情况; 符合性分析. 末端治理与综合利用; - 在工业生产过程中鼓励VOCs的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用。 - 对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放。 - 对于含中等浓度VOCs的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用。 - 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 - 含有有机卤素成分VOCs的废气，宜采用非焚烧技术处理。 - 恶臭气体污染源可采用生物技术、等离子体技术、吸附技术、吸收技术、紫外光高级氧化技术或组合技术等进行净化。净化后的恶臭气体除满足达标排放的要求外，还应采取高空排放等措施，避免产生扰民问题。 - 在餐饮服务业推广使用具有油雾回收功能的油烟抽排装置，并根据规模、场地和气候条件等采用高效油烟与VOCs净化装置净化后达标排放。 - 严格控制VOCs处理过程中产生的二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放。 - 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。; 项目有机废气处理采用集气罩收集，再经二级活性炭吸附处理后经23m高排气筒达标排放。根据《挥发性有机物治理实用手册》（第二版，生态环境部大气环境司、生态环境部环境规划院编著），吸附法适用于使用涂料的机械、汽车、家具等行业中低风量，温度低于50℃，浓度小于1000mg/m3的VOCs，且具有成本低、能耗低、适合多种污染物、除臭效果好等优点。项目不产生生产废水，废气经以上措施处理后可达标排放，项目产生的废活性炭交由有资质的单位处理处置。; 符合. 运行与监测; - 鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。 - 企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。 - 当采用吸附回收（浓缩）、催化燃烧、热力焚烧、等离子体等方法进行末端治理时，应编制本单位事故火灾、爆炸等应急救援预案，配备应急救援人员和器材，并开展应急演练。; 1、本评价建议企业建立监测制度，并对污染物排放状况开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。2、本评价要求企业建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。 3、本评价建议单位编制事故火灾、爆炸等应急救援预案，配备应急救援人员和器材，并开展应急演练。; 符合. 综上所述，本项目符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中相关要求。 - 与《玻璃纤维行业规范条件(2020版)》(2020年第30号)符合性分析 表1-13 与《玻璃纤维行业规范条件(2020版)》(2020年第30号)符合性分析 序号; 类别; 要求; 本项目情况; 相符性. 一; 建设布局; （一）项目应符合国家产业政策、土地利用规划，当地城乡建设规划和产业规划，以及相关环保、安全、能耗等规定，统筹资源、能源、环境、物流和市场等要素合理布局。鼓励玻璃纤维企业向具备能源、资源或市场优势的地区进行转移。; 根据土地证可知，用地为工业用地，符合九江市柴桑区沙城工业园片区控制性详细规划土地利用规划，项目建设严格按照相关环保、安全、能耗等规定建设; 符合. （二）新建和扩建玻璃纤维生产项目应在国家和地方规定的风景名胜区、生态功能保护区、自然保护区、文化遗产保护区、饮用水源保护区、基本农田保护区等区域以外。企业厂房总体布局应符合《玻璃纤维工厂设计标准》（GB 51258）及《工业企业总平面设计规范》（GB 50187）。鼓励现有玻璃纤维企业进入工业园区，集聚发展。; 项目位于九江市柴桑区沙城工业园，在国家和地方规定的风景名胜区、生态功能保护区、自然保护区、文化遗产保护区、饮用水源保护区、基本农田保护区等区域以外。厂区道路按要求设置消防通道，厂房总体布局应符合《玻璃纤维工厂设计标准》（GB 51258）及《工业企业总平面设计规范》（GB 50187）。; 符合. （三）项目建设应符合产业结构调整指导目录要求，禁止新建和扩建限制类项目，依法彻底淘汰陶土坩埚玻璃纤维拉丝生产工艺与装备，鼓励发展高强、高模量、耐碱、低介电、高硅氧、可降解、异形截面、复合纤维（玻璃纤维与热塑性树脂复合）等高性能及特种玻璃纤维。; 项目生产玻璃纤维管，本项目为新建项目，属于高性能及特种玻璃纤维管生产线，属于允许类项目，符合产业结构调整指导目录要求; 符合. 二; 工艺技术与装备; （四）新建无碱玻璃纤维池窑法粗纱拉丝生产线（单丝直径>9 微米）和无碱玻璃纤维池窑法细纱拉丝生产线（单丝直径≤9 微米），应符合产业结构调整指导目录要求。; 本项目为新建项目，项目采用四川玻纤池窑纱，根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》属于允许类项目，符合产业政策要求。; 符合. （五）玻璃球窑生产线，鼓励采用先进的窑炉熔制工艺和保温节能技术，使用澄清剂应符合《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2）。玻璃纤维代铂坩埚法拉丝生产线，鼓励采用分拉、大卷装，以及原料球、浸润剂及窑炉温度智能化集中控制系统等先进工艺和装备。玻璃纤维池窑法拉丝生产线，鼓励采用纯氧燃烧、电助熔、余热利用、废丝回收利用、智能化生产与物流等先进工艺和装备。; 项目采用四川玻纤池窑纱，本项目为新建项目，采用原料无碱玻璃纤维纱及编织机等先进工艺和装备。; 符合. 三; 产品质量于技术创新; （六）企业应建立完善的质量管理体系，配备质量检验机构和专职检验人员，实施质量管理体系认证。; 企业按要求建立完善的质量管理体系，配备质量检验机构和专职检验人员，实施质量管理体系认证。; 符合. （七）企业应加强入厂原材料检测，严控产成品质量，达到相关标准要求，鼓励建立产品追溯体系、完善的企业产品标准体系和售后服务管理体系。; 企业按要求加强入厂原材料检测，严控产成品质量，达到相关标准要求。; 符合. （八）企业应提高自主研发和创新能力，积极建立企业技术中心、工程研究中心、重点实验室等研发机构，实施差异化、品牌化生产经营。; 企业按要求提高自主研发和创新能力，实施差异化、品牌化生产经营。; 符合. 四; 环境保护; （九）企业应严格遵守环境保护法律法规，实施清洁生产，配备除尘、脱硫、脱硝、废水回收处理、废丝回收处理等环保设施；项目应严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度。企业应依法申领排污许可证，并按证排污。; 项目烘干使用清洁能源电，废气经收集处理后通过排气筒排放，满足排放标准要求，生活污水达到经化粪池处理后排入园区污水处理厂处理，废玻璃纤维纱、不合格品收集后交由专业公司回收处理，污染物排放量小，满足环保部门的总量控制要求；项目严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度。企业将依法进行排污登记。; 符合. （十）加强无组织排放控制。大气污染物排放应符合国家或地方污染物排放标准要求。; 项目有机废气通过收集处理达标后经23m高排气筒排放，项目生活污水达到经化粪池处理后排入园区污水处理厂处理; 符合. （十一）玻璃纤维纱浸润剂废液应进行回收处理后循环利用，废水排放应符合国家和地方相关排放标准和限制要求。外排污水应达到《污水综合排放标准》（GB8978）和所在地相关环境要求。; 项目生活污水达到经化粪池处理后排入园区污水处理厂处理; 符合. （十二）生产加工过程产生的废丝均应采取回收利用或深加工工艺实现无公害处理，不得采用填埋方式进行处置。; 项目产生的废玻璃纤维纱收集后交由专业公司回收处理; 符合. 五; 能源消耗; （十三）玻璃球窑生产线。无碱玻璃球单位综合能耗≤0.35吨标煤/吨球，中碱玻璃球单位综合能耗≤0.25吨标煤/吨球。; 采用四川玻纤池窑纱，项目年用电量为100.0万kWh，综合能耗小于1.2吨标煤/吨纱，符合能耗要求。; 符合. （十四）玻璃纤维代铂坩埚法拉丝生产线。无碱玻璃纤维单位综合能耗≤0.35吨标煤/吨纱（不含玻璃球生产环节能耗），高硅氧玻纤、低介电玻纤等高性能及特种玻璃纤维单位综合能耗≤1.2吨标煤/吨纱。; 符合. （十五）玻璃纤维池窑法拉丝生产线。粗纱单位综合能耗≤0.4 吨标煤/吨纱，单丝直径 4 至 9 微米的细纱≤0.6吨标煤/吨纱，高硅氧玻纤、低介电玻纤等高性能及特种玻璃纤维单位综合能耗≤1.0 吨标煤/吨纱。; 符合. - 与《胶粘剂挥发性有机化合物限量》的相符性分析 根据《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表3本体型胶粘剂 VOC 含量限量中(其他 有机硅类)要求 VOC 含量限量≤100g/kg，根据附件七液体胶检测报告可知挥发性有机化合物含量=6g/kg≤100g/kg满足要求。 15、与《玻璃纤维工厂设计标准》(GB51258-2017)符合性分析 根据中华人民共和国住房和城乡建设部关于发布国家标准《玻璃纤维工厂设计标准》的公告，《玻璃纤维工厂设计标准》为国家标准，编号为GB51258-2017，自2018年5月1日起实施。其中，第11.2.2、11.2.5、12.3.5条为强制性条文，必须严格执行。具体符合性分析见下表。 类别; 玻璃纤维工厂设计标准; 符合性. 给水; 11.2.2; 厂区生活用水管道严禁与自备的生产用水水源供水管道直接连接。; 生活用水与生产用水水源供水管道独立，未直接连接. 11.2.5; 循环水系统应设水塔。; 无循环水系统. 通风; 12.3.5; 拉丝车间的纤维成形区及卷统区应设排烟装置。; 外购无碱玻璃纤纱不自产. 环境保护; 一般规定; 16.1.1; 玻璃纤维工厂排放的各类污染物应符合排放标准，控制污染物的排放量应在“总量指标”允许范围内。; 各类污染物经处理达标排放，污染物排放总量在允许范围. 16.1.2; 环境保护设计应结合生产工艺，对生产过程产生的废气、废水和固体废弃物，进行综合治理和回收利用。; 对生产过程产生的废气、废水和固体废弃物，进行综合治理、回收利用. 16.1.3; 环境保护设计应满足环境影响评价报告及审批意见的要求。; 按要求设置. 16.2.1; 玻璃纤维工厂排放到大气的污染物应符合现行国家标准的有关规定：; 污染物经处理后满足现行标准再排放。. 16.2.2; 配料系统应在拆包处、料仓顶、秤斗、混合罐和其他易产生粉尘处设置收尘装置，配合料应采用管道气力输送方式。; 外购无碱玻璃纤纱不自产. 16.2.3; 窑炉废气污染防治措施应符合下列规定：1、密炉废气处理应与余热利用统筹规划;2、玻璃纤维化学成分宣采用低氟低硼或无氟无硼等环保成分配方;当氟化物的排放总量超过环保排放标准时，应设置脱氟设施;3、窑炉宜采用低硫原料、燃料;当硫氧化物和硫化物的排放浓度超过环保排放标准时，应设置脱硫设施;4、燃烧系统宜采用纯氧燃烧技术，低氮燃烧器;当氮氧化物的排放浓度超过环保排放标准时，应设置脱硝设施;5、窑炉烟囱高度除应满足窑炉工艺要求外，还应根据环境影响评价结果确定。; 无窑炉废气. 16.2.4; 锅炉房烟囱数量，高度的确定应符合已批准的环评报告的规定，并应符合现行国家标准的有关规定;当烟尘及二氧化硫排放浓度超过环保排放标准时，应设置收尘和脱硫设施。; 无锅炉房. 16.2.5; 烘干车间烘干炉、短切毡生产线固化炉等工业炉的废气，宜集中送至废气处理站处理。; 按要求设置处理. 16.2.6; 厂址应选择在大气扩散稀释能力较强的地区，自然条件应有利于烟囱烟气的排放和扩散; 建设于九江市柴桑区沙城工业园，满足要求. 16.2.7; 新建、异地扩建或改建项目与居住区之间留有的大气环境防护距离，应满足项目环境影响评价文件的要求; 本项目环境防护距离为50m，满足要求. 废水污染防治; 16.3.1; 废水污染防治设计应贯彻清污分流。分质处理、节约用水、中水回用的原则、生产废水和生活污水的管网应分开布置。; 本项目仅生活污水. 16.3.2; 污水排放水质应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB 8978 的有关规定;排放口设置应满足当地的环保要求。; 满足环保要求. 16.3.3; 窑炉车间、拉丝车间的生产污水应集中收集送至污水处理站处理;制品车间生产污水，应由车间地面排水沟集中收集送至污水处理站处理。; 无生产污水. 16.3.4; 生产污水应经物化、生化、膜法或组合工艺处理达标后回用或排放。; 无生产污水. 16.3.5; 采用湿法工艺处理废气时产生的废水，经处理后宜循环使用。; 未采用湿法工艺处理废气. 噪声污染防治; 16.4.1; 玻璃纤维工厂噪声控制设计应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GB/T 50087 的有关规定，厂界噪声应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348 的有关规定。; 满足要求. 16.4.2; 高噪声生产场所宜设置控制、监督、值班用的隔声室;高噪声设备宜布置在隔声的设备间内，并应与工人操作区隔开; 按要求设置. 16.4.3; 强烈振动设备之间应采用梁性连接;有强烈振动的管道与建(构)筑物、支架的连接，不应采用刚性连接。; 按要求设置. 16.4.4; 设备选型时应选用低噪声设备;设备噪声超过许可标准时，应根据噪声性质，采取消声、建筑隔断、隔声减振等防治措施。; 按要求设置. 16.4.5; 风机、空气压缩机、水泵等高噪声设备应在设计中采取噪声防治措施，宜采用安装消声器及建筑隔离等措施。; 按要求设置. 16.4.6; 窑炉车间、拉丝车间噪声与振动较大的生产设备宜安装在底层，并应采用安装消声器、建筑隔离及减振措施。; 按要求设置. 固体废弃物污染防治; 16.5.1; 固体废弃物应以回收和综合利用为原则。有利用价值的固体废弃物应回收利用，无利用价值的可作无害化堆置、集中处置。; 交由专业公司回收处理. 16.5.2; 玻璃纤维工厂应设置废丝处理站，手拉废丝、制品边角料不合格品等固体废弃物应经处理后综合利用。; 交由专业公司回收处理. 环境监测; 16.6.1; 工厂宜设置环境监测站，并宜配备必要的监测仪器。; /. 16.6.2; 监测采样点的布置应符合现行国家标准的有关规定，并应符合下列规定：1烟囱应设置永久采样点、监测孔和采样监测用平台：2 废水排水应实行计量，计量装置的位置应结合水质监测取样点确定：3 废水排放口应设置永久性采样点。; 按要求设置. 16.6.3; 污染物的采样及监测应符合下列规定：1 废气采样及监测应符合国家现行标准《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GBT 16157，《固定源废气监测技术规范》HIT 397 或《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》HI/T75 的有关规定;2 废水采样及检测应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB 8978 的有关规定。; 按要求设置. |

- 建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设规模及内容 1）项目背景 九江华琛玻璃纤维有限公司成立于2010年4月14日，拟投资10000万元于江西省九江市柴桑区沙城工业园进行项目生产，主要从事玻璃纤维管制造行业。项目用地中心坐标为（E115°53′35.649″，N29°34′35.419″），拟投资10000万元建设玻璃纤维制品项目。 依据国务院682号《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》及其他法律法规的要求，项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）相关规定，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30 58、玻璃纤维和玻璃纤维及制品制造306 ”，因此，本项目需要编制“环境影响报告表”。 受建设单位委托，本公司承担了本项目的环境影响评价工作。我司接受委托后，立即组织技术人员到项目所在地及周围进行了实地调查与踏勘，详细了解与收集本项目的有关资料，并对本项目的环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》及其他有关文件，编制了《华琛玻纤玻璃纤维制品项目环境影响报告表》，现上报审查 - 主要建设内容 项目占地面积6666m2，建筑面积13719.6m2，建设内容包括生产车间、研发中心、门卫室等。项目组成包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程、储运工程等。 项目组成及主要环境问题见表2-1： 表2-1 项目组成表 工程类别; 工程内容; 具体情况; 备注. 主体工程; 生产车间占地面积3124.80m2，车间高度为17.75m; 1F，建筑面积3155.55m2，用于危化品仓库、成品仓库和办公室; 新建. 2F，建筑面积3155.55m2，主要作为捻线、打纱、编织工序车间. 3F，建筑面积3155.55m2，主要作为配胶、搅拌、涂覆、烘干、烘干车间. 4F，建筑面积3155.55m2，主要作为收卷、包装车间. 研发中心; 占地面积345.78m2，三层钢结构厂房，高度为11.85m，建筑面积1058.76m2，引进设备：单纱强力机、纱线捻度机、WB2670A耐电压测试仪，用于原材料进厂检测其强度、产品出场检测性能，不使用化学试剂; 新建. 贮运 工程; 危化品仓库; 位于厂房1F，主要用于储存液体胶、二甲苯、固化剂，建筑面积40m2; 新建. 成品仓库; 位于厂房1F，主要用于储存产品，建筑面积40m2. 辅助工程; 门卫室; 占地面积38.64m2，一层，高度为3.84m，建筑面积38.64m2; 新建. 办公室; 位于厂房1F，主要用于办公，建筑面积100m2; 新建. 食堂; 占地面积100m2; 新建. 公用工程; 供电; 主要由市政电网供应，年用电量约100万kw/a。; /. 供水; 主要由市政自来水管网供应，用水量4.75m3/d。; /. 排水; 实施雨污分流排水制，厂区雨水通过雨水系统收集，排入市政雨水管网；生活污水经隔油池+化粪池预处理后，排入园区污水管网，进入蛟滩污水处理厂处理处理。; /. 环保工程; 废气治理设施; 项目产生的废气污染物主要为颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃，颗粒物经过布袋除尘器处理后由23mDA001排气筒排放，二甲苯、非甲烷总烃经两级活性炭吸附装置处理后由23mDA001排气筒排放，符合《玻璃工业大气污染物排放标准》(GB26453-2022)；未被收集的颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)；厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCS无组织排放中特别排放限值，食堂油烟经油烟净化器处理后引至屋顶排放。; 新建. 废水治理设施; 项目废水主要为生活污水，生活污水经隔油池+化粪池处理后，符合蛟滩污水处理厂进水水质标准。; 新建. 噪声防治措施; 空压机等采取隔声、减振、消声措施。; 新建. 固体废物; 一般工业固体废物分类收集，项目设置一处15m2一般固体废物暂存间，定期交由专业公司回收处理；危险废物定期交由有危险废物处理资质单位处置，项目设置一处60m2危废暂存间；生活垃圾由环卫部门定期清运。; 新建. 环境风险措施; ①火灾、爆炸风险常与装置设备故障相关联。企业在该项目生产和安全管理中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。②工程设计中充分考虑易燃易爆物质的安全因素，反应、物料输送等关键岗位建议通过设备安全控制连锁措施降低风险性，原料区做好分区防渗要求，防止原辅料泄漏污染。③必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有泄漏情况及时转移物料，对泄漏物料用砂土等吸附收集委托有资质单位处置，杜绝泄漏情况对土壤、地下水污染。有异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转。④将“安全第一，以防为主”作为公司经营的基本原则。加强公司职员的安全意识，严禁在厂区吸烟，防止因明火导致厂区火灾、爆炸，对公司职工进行消防培训，当事故发生后能在最短时间内集合，在佩戴上相应的防护设备后，随同厂内技术人员进入泄漏地点。当情况比较严重时，应在组织自救的同时，通知城市救援中心和消防队，启动外界应急救援计划。; 新建. 2、项目产品及产能 项目主要年生产玻纤纱4003吨、玻璃纤维胚管2003吨、玻璃纤维管55吨，项目产品及产能情况见表2-2。 表2-2 产品及产能信息表 序号; 产品名称; 年产量; 产品质量标准; 备注. 1; 玻纤纱; 4003吨; 《玻璃纤维无捻粗纱布》(GB/T18370-2014); 其中2000t直接外售，剩余2003t用于加工为玻璃纤维胚管. 2; 玻璃纤维胚管; 2003吨; 《绝缘软管》GB/T 7113-2014; 由玻纤纱进一步加工制成。其中1945t直接外售，剩余玻璃纤维胚管用于涂油加工为玻璃纤维管. 3; 玻璃纤维管; 55吨; 内径0.5mm-1mm。由玻璃纤维胚管进一步加工制成。. 注：本项目评价范围包含上述全部产品生产线，均同步建设，不分期。 3、设备清单 项目设备清单见表2-3。 表2-3 项目设备清单 序号; 工序; 设备名称; 设备型号; 项目数量（台/条）. 1; 捻线; 捻线机; DNZ-210; 24. 2; 打纱; 全自动打纱机; HRD-829; 32. 3; 编织; 高速编织机; 40锭、48锭、56锭; 150. 4; 涂覆; 通管机（90头）; LIH-03; 2. 5; 高温炉; /; 2. 6; 烘烤炉; /; 2. 7; 牵引机; /; 2. 8; 收卷机; /; 2. 9; /; 液压乳化分散机; 7.5kw; 2. 10; 剪切; 电脑切管机; YS100-WH; 2. 11; 公共单元; 货梯; 3t; 2. 12; 立式消防泵; XBD型; 3. 13; 空压机; 压缩机JM-75A/压力容器1m3、0.84Mp; 4. 14; 叉车; 3t; 2. 15; 箱式变压器; 630kvA; 1. 16; 研发中心; 单纱强力机; YG021E; 1. 17; 纱线捻度机; /; 1. 18; 耐电压测试仪; WB2670A; 1. 19; 单纱强力机; YG021; 1. 主要生产设备产能匹配性分析详见表2-4。 表2-4 主要生产设备产能匹配性分析 序号; 设备名称; 单组设备生产能力; 设备数量（套）; 正常运行时间（h/d）; 最大处理能力; 设计处理量; 是否可达. 1; 通管机（90头）; 3.5m/min; 3; 24; 15120m/d; 13444.4m/d; 是. 2; 捻线机; 0.8t/d; 24; 24; 19.2t/d; 13.343t/d; 是. 3; 全自动打纱机; 0.5t/d; 32; 24; 16t/d; 13.343t/d; 是. 4; 编织机; 0.05t/d; 150; 24; 15t/d; 6.677t/d; 是. 产能匹配分析：本项目年产量55t玻璃纤维管，约403.33万米，则日产量13444.4m玻璃纤维管。通管机日工作24h，年最大产能为3.5×90×2×24×300=453.6万米/a，能够满足年生产55t玻璃纤维管需要。捻线机日工作24h，年最大产能为0.8×24×300=5760t/a，能够满足年捻线4003t玻璃纤维纱需要，打纱机日工作24h，年最大产能为0.5×32×300=4800t/a，能够满足年打纱4003t玻璃纤维纱需要，编织机日工作24h，年最大产能为0.05×150×300=2250t/a，能够满足年编织2003t玻璃纤维胚管需要。 4、主要原辅材料 - 原辅材料使用情况 项目原辅材料及能源消耗见表2-5。 表2-5 项目原辅材料及能源消耗信息表 序号; 名称; 年设计使用量t; 最大存储量（t/a）; 储存位置; 储存方式及形态; 来源; 备注. 1; 无碱玻璃纤纱; 4003; 40; 仓库; 箱装; 外购; 原料. 2; 液体胶; 11; 1; 仓库; 桶装; 外购; 辅料. 3; 二甲苯; 1.1; 0.1; 仓库; 桶装; 外购. 4; 固化剂; 1.1; 0.1; 仓库; 桶装; 外购. 能耗. 序号; 名称; 年使用量. 1; 水（m3/a）; 1425. 2; 电（kw/h）; 100万. （2）原辅材料性质： 玻璃纤维纱：主要成分为二氧化硅、三氧化铝、氧化钙、氧化镁、二氧化钛、氧化锌、碱；玻璃纤维纱作为强化塑料的补强材料应用时，最大的特征是抗拉强度大。抗拉强度在标准状态下是6.3～6.9g/d，湿润状态5.4~5.8g/d。耐热性好，温度达300℃ 时对强度没影响。有优良的电绝缘性，是高级的电绝缘材料，也用于绝热材料和防火屏蔽材料，一般只被浓碱、氢氟酸和浓磷酸腐蚀。 液体胶：是无色（或淡黄色）、无味、无毒、不易挥发的液体，是一种由硅元素和氧元素交替排列形成的聚硅氧烷，通常以液态或凝胶状存在，具有优异的化学稳定性和耐高温性能，通常表现出良好的润滑性、低粘度和抗氧化性硅胶制品突出的性能是使用温度宽广，它具有很小的蒸汽压、较高的闪点和燃点、较低的凝固点，可在50℃--180℃温度范转内长期使用。此外还具有低的粘温系数、较高的抗压缩性、有的品种还具有耐辐射的性能。抗剪切性强，为一般矿物油的20倍以上的压缩性，是理想的液体弹簧，优异的电气特性，耐击穿电压高、耐电弧、耐电晕、介电耗小，还具有透光性好和对人体无毒害作用等优点。液体胶：为无色透明液体，有轻微气味，pH值6.5，沸点 100℃，熔点0℃，闪点>100℃相对密度(水=1)：1.1，水溶解性：不溶于水，溶于部分有机溶剂，稳定性：正常条件下稳定。主要成分为甲基乙烯基硅油 48%、乙烯基液体硅橡胶 22%、交联剂 4%、催化剂 6%、去离子水10%、气象二氧化硅10%，MSDS 成分报告详见附件。根据企业提供的液体胶VOCs含量检测报告可知，液体胶VOCs含量为6g/kg。液体胶msds详见报告附件。 二甲苯：无色透明液体，有类似甲苯的臭味。密度0.88(水=1)、3.66(空气=1)，凝固点-25.5℃沸点144.4℃，闪点30℃，自燃点463℃，爆炸极限1%~7%。用作溶剂和涂料生产。 固化剂：固化剂又名硬化剂，液体物质，是一类增进或控制固化时间的物质或混合物。主要成分为甲基四氢苯酐43%、二氧化硅57%，闪点＞130℃，沸点为303℃，不含挥发性有机物质。 表2-6 涂油参数一览表 产品; 种类; 密度 ρ（g/cm3）; 胶液厚度δ（μm）; 喷胶液面积（m2/年）; 胶液中体积固体分NV%; 用量t/a. 胶液; 1.13; 808; 12566.4; 87; 13.2. 玻璃纤维胚管的表面积=800万米×Π×0.0005=12566.4m2，液体胶：二甲苯：固化剂=10：1：1，混合胶液密度=（1.7×1+0.87×1+1.1×10）/12=1.13g/cm3，胶液中固体份=（0.94×10+0×1+1×1）/12=0.87 物料平衡： 表2-7 项目物料平衡 投入（t/a）; 产出（t/a）. 原料; 无碱玻璃纤纱; 4003; 产品; 玻纤纱; 2000. 辅料; 液体胶; 11; 玻璃纤维胚管; 1945. 二甲苯; 1.1; 玻璃纤维管; 55. 固化剂; 1.1; 固废; 废玻璃纤维纱; 13.5875. 活性炭; 2.14076; 不合格品; 1.254. 收集尘; 0.17152. 废活性炭; 2.67595. 有组织废气外排; 非甲烷总烃; 0.51421. 颗粒物; 0.00173. 无组织废气外排; 非甲烷总烃; 0.1166. 颗粒物; 0.01925. 合计; 4018.34076; 合计; 4018.34076. 液体胶用量和产品的匹配性分析： 表2-8 项目原辅材料用量和产品的匹配性分析 序号; 设备名称; 消耗系数（t/t产品）; 正常运行时间（h/d）; 最大使用能力（t/d）; 环评设计用量（t/d）; 是否可达. 2; 液体胶; 0.02; 24; 0.00366; 0.0037; 是. 5、劳动定员及工作制度 项目劳动定员95人，均不在厂区住宿、有食堂，生产车间年生产天数300天，生产班数3班，每班8小时。 6、公用工程 （1）供电 本工程项目生产装置及辅助生产装置均为二级负荷，其它辅助装置为三级负荷。供电电源由市政电网供给，年用电量约100万kWh。 （2）给排水 ①给水 本项目水源由当地自来水供水管网供给，并在厂内环状布置供水管，本项目用水仅生活用水。 生活用水 项目定员95人，均不在厂区住宿、有食堂，参照《生活及服务业用水定额第1部分：公共机构》（DB36/T 1827.1-2023）中“党政机关”“有食堂”中的先进值15m3/（人·a），则用水量为4.75m3/d（1425t/a），污水排放量按用水的80%计，则项目生活污水产生量为3.8m3/d（1140t/a）。 ④排水及去向 本项目排水采用雨、污水分流制，营运期排水规划为生活污水经隔油池+化粪池预处理后，排入园区污水管网，进入蛟滩污水处理厂处理。 ③水平衡 项目用水平衡见下图、表。 表2-9水平衡一览表（m3/d） 项目; 投入; 产出. 总计; 新鲜水; 循环; 损耗量; 循环; 排入/污水处理厂; 总计. 生活用水; 4.75; 4.75; 0; 0.95; 0; 3.8; 4.75. 合计; 4.75; 4.75; 0; 0.95; 0; 3.8; 4.75. 图 2-1 项目水平衡图 单位：m3/d 6、非甲烷总烃、二甲苯平衡 图2-2 VOCs平衡 单位：t/a 图2-3 二甲苯平衡 单位：t/a 8、项目平面布置合理性分析 本项目总占地面积6666m2，建（构）筑面积13719.6m2，整个厂区布置功能分区明确，生产工艺流程合理，人流、物流分开，布局紧凑，保持了总体布局的合理性和完整性。 项目所在区域主导风向为东北风，办公区位于车间内，靠近道路一侧，方便出入；生产车间位于厂区内西北侧位置，仓库位于车间内，整体布置合理。 项目总平面布置与《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)符合性分析情况见下表。 表2-10 项目与《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)符合性分析 序号; 规定内容; 项目情况; 符合性. 1; 总平面布置，应在总体规划的基础上，根据工业企业的性质、规模、生产流程、交通运输、环境保护，以及防火、安全、卫生、节能、施工、检修、厂区发展等要求，结合场地自然条件，经技术经济比较后择优确定; 项目总平面布置依照工艺流程布置，最大程度保证工艺通畅、节能、安全等方面; 符合. 2; 总平面布置应节约集约用地，提高土地利用率。; 项目各功能分区内各项设施的布置较为紧凑、合理; 符合. 3; 厂区的通道宽度，应符合通道两侧建筑物、构筑物及露天设施对防火、安全与卫生间距的要求。; 项目厂区预留通道，可供生产运输、消防通道等正常通行; 符合. 综上所述，本项目总平面布置功能分区明确，在生产厂房内布局时既满足工艺流程，也满足功能分区要求及运输作业要求。评价认为项目总平面布置合理。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程及产污环节 本项目玻璃纤维管生产工艺流程图2-2。 图2-4 玻璃纤维管生产工艺流程及产物环节图 2、工艺流程简述：4003t无碱玻璃纤纱捻线、打纱之后成了产品1-玻纤纱，外售2000t，剩余2003t玻纤纱进行编织工序得到产品2-玻璃纤维胚管，外售1945t，剩余玻璃纤维胚管经过磨毛、涂油、烘干得到最终产品3-玻璃纤维管55t。 1)捻线工艺 将无碱玻璃纤维纱直接穿纱至捻线机，绕于筒管。启动设备，纱线加捻成股线，该过程产生设备噪声。 2)打纱工艺 将捻好的股线安装至打纱机放线架，卷绕成小规格线圈。启动设备，完成小轴线圈制备，该过程产生设备噪声。 3)编织工艺 将玻璃纤维纱安装在编织机的纱锭上，调整编织参数(如编织密度、编织角度)。启动编织机，使纱线在编织机的引导下交织成管状结构，形成套管胚管。该工序产生废玻璃纤维纱、设备噪声。 4）脱蜡、磨毛工艺 脱蜡：无碱含蜡型玻纤指在生产过程中使用石蜡型玻纤浸润剂减少织品表面起毛增加光滑度的一种玻纤，由无碱含蜡型玻纤制成的坯管需要进行脱蜡处理。编织好的胚管进入脱蜡塔，采用电加热管加热，将玻璃纤维纱表面的蜡脱除，加热温度为570℃左右，石蜡热分解起始温度为220℃，因此脱蜡过程中石蜡完全分解，分解产物为CO2和水,因此该过程将产生少量CO2，无其他有机废气产生。 磨毛：无碱无蜡型玻纤表面无石蜡附着，但织品容易起毛，需要进行磨毛处理，将胚管通过通管机磨砂处磨掉胚管表面的毛刺，保证胚管表面光滑平整，将产生少量颗粒物。 4)搅拌工艺 将二甲苯、液体胶、固化剂按比例1：10：1混合，搅拌均匀，形成用于涂覆的胶液。该过程只是物理混合，无需添加交联剂、架桥剂和硫化剂，该过程只是对二甲苯和液体胶进行混合均匀，混合搅拌过程中由于物料的相互摩擦作用下会产生摩擦热(摩擦升温的温度可达50℃左右)，该工序产生有机废气（主要成分为非甲烷总烃、二甲苯）和噪声 5)涂覆、烘干工艺 人工将盛有胶液包装桶加盖密闭运至通管机，用吸料泵吸入通管机配套胶槽内，胚管通过传送装置穿过胶槽涂胶口，液态硅胶均匀的白动涂覆在套管胚管表面得到硅橡胶涂层。套管胚管涂覆胶液后，通过传送装置进入通管机配套烘道，烘道进出口可调，能使得进出口尺寸刚好容纳不同直径、涂覆好的玻璃纤维管。烘道烘干采用电加热，烘干温度在 150~170℃之问，不同规格的玻璃纤维管平均烘干速度约3.5m/min。该工序产生有机废气（主要成分为非甲烷总烃、二甲苯）、设备噪声。 6)剪切、成卷工艺 将产品按照所需规格剪切后，利用收卷机将烘干的产品包线紧密，均匀，整齐地在卷绕在线盘上，利用绕线机将盘上成品绕成卷，确保卷绕整齐、无松散。该工序产生设备噪声、少量的不合格品。 7)入库/出货工艺 对成品进行最终检验，确保质量合格，将合格产品进行包装和标识，标注规格、型号，生产日期等信息，存入仓库，按照类别和规格进行分类存放，便于管理和发货。该工序产生废包装材料。 - 产排污环节及污染治理设施 表2-9 产排污环节及污染治理设施情况表 污染类别; 污染物种类; 产污环节; 污染防治设施; 排放方式及去向; 排放口编号及名称. 污染防治设施编号及名称; 污染防治设施工艺. 废水; CODcr、BOD5、SS、TP、TN、NH3-N; 日常生活; 隔油池+化粪池; 厌氧发酵; 蛟滩污水处理厂; DW001废水排放口. CODcr、BOD5、SS、NH3-N; 日常生活; 化粪池; 厌氧发酵; 平远县园区工业污水处理厂污水处理厂; DW001. 废气; 颗粒物; 磨毛; 布袋除尘器; 布袋除尘; 有组织排放至大气环境; DA001废气排放口. 二甲苯、非甲烷总烃; 搅拌、涂覆、烘干; 两级活性炭吸附装置; 活性炭吸附; 有组织排放至大气环境. 油烟; 食堂; 高效静电油烟净化器; /; 引至屋顶排放; /. 噪声; 等效A声级; 设备噪声; /; 减震、隔声; 周边环境; /. 固废; 生活垃圾; 日常生活; /; /; 焚烧; /. 废包装材料; 包装; /; /; 交由专业公司回收处理; /. 收集尘; 废气处理; /; /; /. 废玻璃纤维纱; 编织; /; /; /. 不合格品; 成卷; /; /; /. 废活性炭; 废气处理装置; /; /; 交由有资质的单位处置; /. 废包装桶; /; /; /; /. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无与项目有关的原有污染及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 (1)区域环境质量达标情况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》(污染影响类)，大气常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等本评价采用江西省生态环境厅2024年的江西省各县(市、区)六项污染物浓度年均值公报数据中的柴桑区数据来判断项目所在区域的达标情况，详见下表。 表3-1 2024年度柴桑区环境空气质量数据 污染物; 年评价指标; 现状浓度 (μg/m3); 标准限值 (μg/m3); 占标率 (%); 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 22; 40; 55; 达标. PM2.5; 30.6; 35; 87.43; 达标. PM10; 44; 70; 62.86; 达标. CO; 日均值95％位数值; 1.0mg/m3; 4mg/m3; 25; 达标. O3; 日最大8h值第90%位数值; 142; 160; 88.75; 达标. 根据上表可知，柴桑区2024年SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求，因此，柴桑区环境空气质量属于达标区。 (2)特征污染因子 为了解项目所在地大气环境现状，根据工程特点及环境特征，本项目引用南昌青徽环保技术有限公司的九江市沙城工业园环境现状监测（报告编号：QH250302005）中1个环境空气质量监测点，监测时间为2025年3月8日-2025年3月10日，监测因子为TSP、TVOC，引用的监测点位为项目东北侧190m的亿隆盛下风向A1，监测时间在三年之内，位于本项目下风向，引用监测数据有效。监测点位置及监测结果统计见表。 ①监测点设置 表3-2 空气环境现状监测点位及项目 编号; 监测点名称; 方位; 距离本项目（m）; 监测项目; 所在环境功能. A1; 亿隆盛下风向; 东北; 190; TVOC; 二类功能区. 环境空气现状监测统计结果及评价结果见表3-3。 表3-3 环境空气TVOC现状监测和评价结果 单位：mg/m3 监测点位; 监测项目; 监测结果. 亿隆盛下风向A1; TVOC; 现状监测均值; 0.235~0.545. 标准值; 0.6. 最大标准指数（%）; 45.4%. TSP; 现状监测均值; 0.102~0.124. 标准值; 0.3. 最大标准指数（%）; 13.8%. 从表中的统计结果来看，环境空气评价因子TSP、TVOC浓度值指标未出现超标情况，标准指数小于1，满足《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准要求，表明评价区域内的TVOC现状良好，满足功能区划要求。 2、地表水环境 项目最终受纳水体长江环境质量规划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)Ⅲ类水域水质标准，本项目地表水环境质量现状评价引用江西省九江生态环境监测中心发布的《九江市水生态环境质量月报》(2024年12月第12期)中的监测结果。 根据监测结果可知，长江九江段2个监测断面，湖口(右岸)和姚港均为Ⅱ类水质。根据《九江市水生态环境质量月报》(2024年12月第12期)中的监测结果可知，项目所在区域地表水体长江九江段水环境质量符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ш类水质标准。 3、声环境 （1）声环境功能区划 本项目选址为江西省九江市柴桑区沙城工业园，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）相关规定，本项目为3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。因此，本项目无需对本项目开展声环境质量现状监测。 4、生态环境 本项目处于江西省九江市柴桑区沙城工业园内，不属于产业园外新增用地，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》中要求，故不开展生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目属于玻璃纤维及制品制造，不属于电磁辐射类项目，不开展电磁辐射现状调查。 6、地下水、土壤环境 本项目属于玻璃纤维及制品制造，用地范围内将进行硬化，不存在土壤、地下水污染途径，因此，不进行土壤、地下水环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目经过现场勘察，项目厂界外500m周围环境敏感点主要是居住区、办公楼等，厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 大气环境 经过现场勘察，项目厂界外（500m周围无自然保护区、风景名胜区居住区、文化区和村镇等大气环境敏感点）500m周围大气环境敏感点主要是居住区等，本项目选址500m范围内大气环境敏感点见下表，敏感点位置分布见附图。 表3-4 项目大气环境敏感点一览表 序号; 名称; 坐标/m; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. E; N. 1; 石岭蔡家; 115°53′27.55″; 29°34′20.05″; 人群100人; 二类区; 西南; 342. 2; 下边邹家; 115°53′49.79″; 29°34′26.67″; 人群100人; 二类区; 东南; 369. 2、声环境 经过现场勘查，项目50m周围无医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等声环境敏感目标。 3、地下水环境 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于江西省九江市柴桑区沙城工业园内，项目用地范围内不涉及特殊生态敏感区（自然保护区、世界文化和自然遗产地等）和重要生态敏感区（风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等）等生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 大气污染物排放标准 项目磨毛工序产生的颗粒物和涂覆、搅拌工序产生的非甲烷总烃、二甲苯排放执行《玻璃工业大气污染物排放标准》(GB26453-2022)；未被收集的颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)；厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCS无组织排放中特别排放限值。详见表3-5。 表3-5 废气污染物排放标准 污染因子; 监控点位; 浓度限值（mg/m3）; 无组织排放监测浓度限值(mg/m3); 执行标准. 颗粒物; DA001; 30; 1.0; 《玻璃工业大气污染物排放标准》(GB26453-2022)；《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996). 非甲烷总烃; 80; 4.0. 二甲苯; 40; 1.2. NMHC; 厂区内厂房外; 10; 监控点处 1h平均浓度值; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCS无组织排放中特别排放限值. 30; 监控点处任意一次浓度值. - 水污染物排放标准 本项目外排废水主要为生活污水，生活污水经隔油池+化粪池处理后经污水管网排入蛟滩污水处理厂，经蛟滩污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准后，最终排入长江。具体标准详见下表。 表3-6 蛟滩污水处理厂进水水质标准(摘录)单位：mg/L(pH除外) 序号; 污染物名称; 标准限值; 标准来源. 1; pH; 6~9; 蛟滩污水处理厂进水水质标准. 2; COD; ≤220. 3; BOD5; ≤120. 4; SS; ≤200. 5; 氨氮; ≤25. 6; 总磷; 3. 7; 总氮; 35. 表3-7 蛟滩污水处理厂污染物排放标准(摘录)单位：mg/L(pH除外) 序号; 污染物名称; 标准限值; 标准来源. 1; pH; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准. 2; COD; ≤50. 3; BOD5; ≤10. 4; SS; ≤10. 5; 氨氮; ≤5. 6; 总磷; 0.5. 7; 总氮; 15. - 噪声排放标准 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放标准；本项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声环境功能区排放限值，详见下表。 表3-8 噪声排放标准限值 单位：dB(A) 项目; 标准; 昼间; 夜间. 施工期; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准; 60; 50. - 固体废物控制标准 本项目一般固废暂存应满足：不得露天堆放、分类存放、设置明确贮存场所标识牌等，参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目生活污水经隔油池+化粪池预处理后，出水水质符合蛟滩污水处理厂进水水质标准，通过园区污水管网排入蛟滩污水处理厂处理，其中废水排放量1140t/a，CODCr排放量0.171t/a，氨氮排放量0.023t/a。 CODCr总量控制指标为0.057t/a，氨氮总量控制指标为0.0057t/a。 本项目废气污染物主要为VOCs、颗粒物，VOCs产生量1.166t/a；颗粒物产生量0.1925t/a 因此，本项目拟申请废气污染物排放总量控制指标： VOCs：1.166×0.1（无组织）+1.166×0.9×0.49（有组织）=0.6308t/a。 颗粒物：0.1925×0.1（无组织）+0.1925×0.9×0.01（有组织）=0.0210t/a。 依据《九江市排污权储备交易管理办法（试行）》的相关规定，对颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、挥发性有机物的单项新增年排放量小于0.1吨，氨氮小于0.01吨的，或者工业污水处理厂、城镇生活污水处理厂、垃圾处理场、危险废物和医疗废物处置厂，以及学校、医院、福利院等社会民生建设项目填写“豁免交易”。本项目CODCr、氨氮、颗粒物符合“豁免交易”条件，VOCs不符合“豁免交易”条件，需进行排污权交易，交易的内容为VOCs排放量0.6308t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工扬尘防治措施 项目施工期对区域大气环境的影响主要是地面扬尘污染，污染因子为TSP。施工产生的地面扬尘主要来自三个方面，一是来自土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘；二是来自建筑材料包括白灰、水泥、沙子等搬运和搅拌扬尘；三是来自来往运输车辆引起的二次扬尘。在土方开挖时应采取洒水作业，防止粉尘飞扬，应按照挖填结合、相互平衡的原则，并加强回填土方堆放管理，应采取压实、喷水、覆盖等措施；施工时应尽量使用商品砼，减少现场搅拌；运输车应按规定配备放撒装备，装置不宜过满，保证运输过程不散落，同时在道路进行洒水降尘，防止二次扬尘。当企业做好相应防治措施后，施工期对周围大气环境影响不大。 建设单位施工期应落实扬尘防治八个百分百措施： （1）施工工地现场围挡和外架防护100%全封闭 施工现场连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙）；围挡高度不低于1.8m；设置全封闭围挡，围挡上部设置喷淋装置，保证围挡喷淋全覆盖，每组间隔不大于4m。围挡间无缝隙，底部设置防溢座；出入口位置设置企业形象标识和工程名称的门头，设置扬尘污染防治责任标示牌、施工工地扬尘监管“三员”信息公示牌、公示工程信息、并明确扬尘防治措施责任人及监督电话。 （2）现场湿法作业100% 土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工作业时，辅以持续加压洒水或喷淋设施。现场配备洒水设备或保洁人员，每天定时洒水降尘。 （3）场区道路硬化100% 出入口位置硬化，场区主要道路硬化。 （4）渣土物料覆盖100% 场内裸露黄土或需外运、待回填土方及时覆盖；现场物料堆放整齐；砂石、灰土、水泥等易起尘建筑物料堆放必须实施全覆盖；现场必须按要求设置垃圾废料池；严禁现场露天搅拌。 （5）物料密闭运输100% 运输车辆使用有资质的单位进行清运；采取密闭运输，防止建筑材料、垃圾和工程渣土洒落和流溢；严禁抛洒和倾倒，保证运输途中不污染道路和环境卫生。 （6）出入车辆清洗100% 施工现场出入口设置车辆冲洗设施（包含冲洗池、冲洗设备、排水沟、沉淀池等），配备高压水枪对进出车辆及门口道路及时冲洗，保证出场运输车辆轮胎及车身出场干净。 （7）扬尘远程监控100% 安装远程视频监控和数据采集系统（含PM2.5/PM10、噪声、湿度、温度数据）。 （8）工地内非道路移动机械车辆100%达标 禁止未粘贴环保标识、无机械号牌、未安装监控装置的非道路移动机械进场，不使用不达标的油品。 2、施工废水防治措施 施工期的废水包括施工废水和生活污水。施工阶段产生的废水应合理处置，严禁直接排入附近水体。 （1）施工废水 施工废水主要为钻孔灌注桩排水、建筑养护排水、设备清洗及维修、进出车辆冲洗水等，废水中主要含有大量悬浮物的泥浆水，SS浓度含量较高。该类废水如未经处理直接排放，必然会造成周围地区污水漫流，并对受纳水体产生不利影响。同时，还有可能在下水道中沉积，堵塞下水道，使周围地区下水道系统受到破坏。因此必须采取措施对施工废水进行处理。主要的污染源治理措施如下： ①施工废水不以渗坑、渗井或漫流方式排放，施工现场设立沉淀池，施工废水流入到沉淀池沉淀后将上清液循环使用，不外排。 ②加强对施工机械的维护管理，定期检修，避免油料泄漏随地表径流进入水体。 ③施工场地施工车辆的冲洗水经沉淀后用于地面降尘和生产用水。 ④场地排水沟、排水设施设计规范，加强管理，通畅无阻。 采取上述措施后，施工期废水对环境无不良环境影响。 （2）施工人员生活污水 施工人工生活污水进入厂区内化粪池排入污水处理厂，定期清掏，不直接外排，减少对地表水体的影响。 3、施工噪声防治措施 在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。施工中使用的打桩机、挖掘机、推土机、运输车辆等都是噪声的产生源。为加强施工期的管理，要求在施工期间采取以下相应措施： （1）合理安排施工期，减少施工噪声影响时间，禁止午休时间（12点至14点）及夜间施工（晚8时至晨8时）。 （2）选用低噪声的施工机械及施工工艺，从根本上降低源强。 （3）合理安排高噪声设备的使用时间，同时要选择设备放置的位置，注意使用自然条件减噪，把施工期的噪声影响减至最低。 （4）施工场地四周设置临时隔声声障（如设置临时围墙等）；对位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量入操作间，适当建立单面声障。 4、施工固废防治措施 施工期产生的固体废物主要为施工废料和施工人员生活垃圾等。建筑废物优先回收利用，不能利用的交由环卫部门处理；施工人员的生活垃圾交由环卫部门处理。因此施工期的固体废物对周围环境影响不大。 5、施工期对社会环境影响 本项目的建设不涉及拆迁及移民安置问题，项目所在区域不涉及文物古迹及其他基础设施影响，距离项目最近的居民区为石岭蔡家（与厂界相距342m），项目施工期对人群的影响较小，此外本项目建成运营后将会带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。 6、施工期对交通环境影响及环境保护措施 施工期对交通的影响主要为交通运输粉尘，交通运输粉尘主要来自两方面：一方面是汽车行驶产生的扬尘；另一方面是装载水泥、土石方等多尘物料运输时，汽车在行进中如防护不当易导致物料失落和飘散，使运输道路沿线空气中的粉尘浓度增加，影响范围主要是施工区运输道路沿线。根据实地勘察，沿线影响范围居民点较少，评价要求施工单位运输车辆经过居民点时放缓车速，同时对运送土方车辆采取洒水和篷布遮盖，减缓对运输道路沿线的空气造成污染。施工期结束后，交通粉尘浓度大幅降低，对当地局部空气影响不大。 7、施工期生态环境保护措施 a、合理规划施工场地布置，合理划定施工范围和人员、车辆的行走路线。 b、合理开挖。施工活动要保证在征地红线范围内进行。 c、规范施工。在施工期选用先进的施工手段，减少开挖土石方量，及时清理临时垃圾，严禁就地倾倒。 d、积极进行环保宣传，严格管理监督。建议施工前做好施工期环境管理与教育培训、印发环境保护手册，组织专业人员对施工人员进行环保宣传教育，施工期严格施工红线，严格行为规范，进行必要的管理监督。 e、积极采取有效措施预防火灾。加强日常管理与巡回检查，在施工区竖立防火警示牌，对施工人员进行防火宣传教育，以预防和杜绝火灾发生。 8、水土流失治理措施 水土保持应贯彻“预防为主，防治结合”的方针，首先应做好水土流失的预防工作，工程设计中必须同时考虑水土保持措施，加强施工期管理，做到随时挖掘、随时整理、随时填筑、随时夯实，文明施工，并及时实施相应的水土保持措施，尽量减少施工过程中造成的人为水土流失。 针对本项目建设特点和可能产生水土流失的环节，评价建议项目施工单位采取如下水土保持措施以防治水土流失： （1）项目施工期，在施工场界外围修筑临时排水截洪沟，防止雨水对开挖面的冲刷而直接进入雨水管网和周围水体，从源头上减少水土流失的形成； （2）建设场界内的水土保持与建设计划有机结合，使裸露的开挖面尽量少，施工结束后尽快覆土绿化，减少开挖面裸露时间和裸露面积，尽快回填开挖土方； （3）加强对场界内开挖土方临时堆放场地的管理，设置挡土设施，防止雨水冲刷流失，土方根据需要回填，剩余弃土运走后，及时清理场地，按照规划设计要求进行绿化、美化、种植草坪、树木等。 9、监督管理方案 ①施工单位必须认真遵守有关环保法规，依法履行防治污染，保护环境的各项义务。 ②施工单位要有专人负责场地环保工作，检查、落实有关防止扬尘、噪声措施。 ③市（区）环境保护行政主管部门对所辖行政区域内环境污染防治实施统一监督管理。施工单位必须在开工15日前向施工现场所在市（区）环境保护行政主管部门提出申报，经批准后方可施工，施工期间应积极配合环保部门检查工作。 施工结束后，上述不利的环境影响随之消失。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 大气环境影响分析 （1）大气污染物产排情况分析 大气污染物产排情况分析详见表4-1。项目排放口基本情况4-3。 表4-1 大气污染物产排情况分析 产污环节; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 是否为可行性技术; 污染物排放; 排放限值标准（mg/m3）. 风量m3/h; 产生浓度mg/m3; 产生速率(kg/h); 产生量(t/a); 工艺; 效率%; 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放量(t/a). 有组织排放. 磨毛; DA001; 颗粒物; 10000; 2.4063; 0.0241; 0.17325; 布袋除尘器; 99; 是; 0.0096; 0.0002; 0.00173; 30. 搅拌、涂覆、烘干; 非甲烷总烃; 15000; 9.7167; 0.1458; 1.0494; 两级活性炭吸附; 51; 是; 2.8567; 0.0714; 0.51421; 80. 二甲苯; 9.1667; 0.1375; 0.99; 51; 是; 2.695; 0.0674; 0.4851; 40. 无组织排放. 磨毛; 无组织排放; 颗粒物; /; /; 0.0027; 0.01925; /; /; /; /; 0.0027; 0.01925; 1.0. 搅拌、涂覆、烘干; 非甲烷总烃; /; /; 0.0162; 0.1166; /; /; /; /; 0.0162; 0.1166; 4.0. 二甲苯; /; /; 0.0153; 0.11; /; /; /; /; 0.0153; 0.11; 1.2. 食堂; 有组织; 油烟; 8000; 1.781; 0.01425; 0.02565; 高效油烟净化装置; 75; 是; 0.445; 0.0035625; 0.0064; 2. 注：负压集气罩收集效率为90％，非甲烷总烃包括了二甲苯。 |
| --- | --- |

|  | （2）非正常排放 非正常排放是指非正常工况下的污染物排放，如设备检修、污染治理设施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的排放。本项目非正常排放情景拟定为废气治理设施非正常运行，废气治理设施故障失效，废气未经处理直接排放。非正常排放源强详见表4-2。 表4-2 非正常排源强 污染源; 污染物; 工况; 废气排放量 （Nm3/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）; 排放时间 （h/a）. DA001; 颗粒物; 非正常工况; 25000; 2.4063; 0.0241; 0.17325; 7200. 非甲烷总烃; 25000; 9.7167; 0.1458; 1.0494. 二甲苯; 25000; 9.1667; 0.1375; 0.99. （3）废气排放口基本情况 本项目废气排放口基本情况详见表4-3。 表4-3 建设项目废气排放口基本情况 编号; 名称; 排气筒中心位置坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况. X; Y. DA001; 废气排放口; 0; -36; 21; 0.5; 25; 7200; 正常工况. 注：以（E115.533593355，N29.343758672）坐标原点为项目中心点，X轴方向为东侧，Y轴方向为北侧，Z轴方向为铅垂方向 （2）污染源强核算 本项目废气主要为磨毛过程中产生粉尘、搅拌、涂覆、烘干工序产生的非甲烷总烃和二甲苯。 ①磨毛工序 玻璃纤维在磨毛过程中将会产生少量粉尘，由于工艺类似，可类比《进贤县嘉隆新材料年产2万件玻璃钢制品和1万米玻璃钢管道项目》，按3.5Kg/t产品计算，根据建设单位提供的资料，仅做玻璃纤维管需要磨毛，玻璃纤维管年产为55t，则粉尘产生量为0.1925t/a。经集气罩负压收集后经布袋除尘器处理由排气筒DA001排放，根据《江西省生态环境厅关于做好 2021年主要大气污染物总量减排核算工作的通知》(赣环大气(2021)24号)中表1内容可知，密闭式集气罩负压收集效率为90%，布袋除尘处理磨毛废气的处理效率为99%，风机风量为10000m3/h，则有组织产生量为0.17325t/a，有组织排放量为0.00173t/a；无组织排放量为0.01925t/a。 ②搅拌、涂覆、烘干工序 项目搅拌、涂覆、烘干工序生产过程中二甲苯、液体胶混料过程会发生摩擦产生热量，会产生少量非甲烷总烃。涂覆烘干加热过程工作温度约为 150-170℃左右。根据有关资料，二噁英产生的条件为400~800℃，故加工过程原料不会分解，不会产生二噁英。 本项目使用的二甲苯、液体胶烘干温度通过电加热控制约170℃。根据其理化特性，其为高分子化合物，具有较高的化学稳定性，烘干加热过程中其加热温度( 150-170℃)未达到液体胶沸点及分解温度，不能使其完全裂解，但会有一小部分能量较高的分子达到了键断裂的活化能进而分解产生微量的烷烃、烯烃类废气，污染物以非甲烷总烃计。搅拌、涂覆、烘干工序：项目搅拌、涂覆、烘干工序由于液体胶的使用会挥发产生有机废气，其主要污染物以非甲烷总烃计。根据企业提供液体胶的 VOCs含量检测报告可知，使用的液体胶挥发性有机物含量为6g/kg，则挥发系数为0.6%，液体胶用量约11t/a，则搅拌、涂覆、烘干过程中非甲烷总烃产生量为(11t/a×0.6%)=0.066t/a，二甲苯全部挥发，产生量1.1t/a，共计产生VOCs（以非甲烷总烃计）1.166t/a。 项目将搅拌、涂覆、烘干工序设置在密闭车间内，并分别在每台产污设备上方设置负压集气罩对废气进行收集后，再经两级活性炭吸附装置处理后高空排放，根据《江西省生态环境厅关于做好 2021年主要大气污染物总量减排核算工作的通知》(赣环大气(2021)24号)中表1内容可知，密闭式集气罩收集效率为90%，一次性活性炭吸附挥发性有机废气去除效率为30%，本项目采取两级活性炭吸附装置，去除效率为51%。项目搅拌、涂覆、烘干工序收集风量为15000m³/h，年工作300天，每天工作24小时，则非甲烷总烃有组织排放量为0.51421t/a，排放速率为0.0714kg/h，二甲苯有组织排放量为0.4851t/a，排放速率为0.0674kg/h。本项目非甲烷总烃、二甲苯产生量详见表4-1。 ③脱蜡废气 无碱含蜡型玻纤指在生产过程中使用石蜡型玻纤浸润剂减少织品表面起毛增加光滑度的一种玻纤，项目后续生产过程需要在玻纤坯管表面涂覆胶液，因此无碱含蜡型玻纤制成的胚管需要进行脱蜡处理。石蜡是固态高级烷烃的混合物，主要成分的分子式为CnH2n+2，其中n-17~35。主要组分为直链烧烃，还有少量带个别支链的烷烃和带长侧链的单环环烧烃：直链烧烃中主要是正二十二烷(C22H46)和正二十八烷(C28H58)。石蜡的熔点为 50-60℃，沸点为 250-550℃，本项目加热温度为570℃左右，石蜡完全分解为水、CO2。项目不生产玻纤，仅对外购的成品玻纤加工后进行脱蜡处理，废气产生量极少，仅对其进行定性分析。 ④食堂油烟 食堂设4个灶头，根据《饮食业油烟排放标准（试行）》，为中型规模。食堂在烹饪炒作时将会产生油烟废气，本项目最大就餐人数按95人/天计，每人每天消耗的动植物油以30g/d计，则年消耗食用油0.855t/a，做饭时挥发损失约3%，则厨房油烟产生量为0.0257t/a。厨房每天的使用时间为6小时，单个灶台基准排风量为2000m3/h，则油烟产生浓度为1.781mg/m3。本评价要求建设单位安装净化效率不低于75%的高效油烟净化装置处理油烟，则食堂油烟年排放量为0.0064t/a，排放浓度为0.445mg/m3，能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中型规模标准，处理达标后的废气经专用烟道排放。 表4-4 饮食业油烟产排情况一览表 污染物; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 油烟处理效率（%）; 排放量t/a; 排放浓度（mg/m3）; 执行标准（mg/m3）. 食堂油烟; 0.0257; 1.781; 75; 0.0064; 0.445; ≤2. （5）排气筒高度合理性论证 《玻璃工业大气污染物排放标准》(GB 26453-2022)中关于排气筒高度规定见4.8 排气筒高度应不低于15m(因安全考虑或有特殊工艺要求的，以及物料转运点单机除尘设施除外)，具体高度以及与周边建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。 本项目建筑高度为17.75m，因此设立一根23m排气筒，本项目排气筒高度为23m＞15m，满足上述排气筒高度规定。 2、废气污染防治措施 （1）废气收集措施 ①非甲烷总烃、二甲苯收集 项目拟将搅拌、涂覆、烘干工序设置在密闭车间，在产污工段拟采用集气罩收集，为保证收集效率，集气罩截面积应完全覆盖散发源，并且保证集气罩边缘风速大于0.5m/s，废气收集效率可达90%。 （3）废气治理措施 ①磨毛粉尘治理措施 本项目磨毛工序产生的磨毛粉尘拟采用布袋除尘器进行处理，废气收集效率可达90%，设计总处理风量为10000m3/h，处理后通过一根23mDA001排气筒达标排放。 ②非甲烷总烃治理措施 本项目搅拌、涂覆、烘干工序产生的非甲烷总烃拟采用两级活性炭吸附装置进行处理，设计总处理风量为15000m3/h，处理后通过一根23mDA001排气筒达标排放。 活性炭吸附：活性炭是一种由含碳材料制成的外观呈黑色，内部孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强的一类微晶质碳素材料。活性炭材料中有大量肉眼看不见的微孔，1克活性炭材料中微孔的总内表面积可高达700~2300m2。正是这些微孔使得活性炭能“捕捉”各种有毒有害气体和杂质。由于气相分子和吸附剂表面分子之间的吸引力，使气相分子吸附在吸附剂表面。吸附剂表面积愈大，单位质量吸附剂所能吸附的物质愈多。活性炭吸附率会因活性炭的饱和程度而不同，饱和程度越低，吸附效率越高，当活性炭吸附接近饱和时，则需考虑更换。为了保证吸附效率，活性炭吸附装置应每季度更换一次活性炭。 活性炭吸附装置处理效率按50%估算，则有两级活性炭吸附装置对机废气的综合处理效率可达51%以上。 本项目生产过程中产生的颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯经两级活性炭吸附装置处理后由23m高排气筒排放，符合《玻璃工业大气污染物排放标准》(GB26453-2022)，同时加强加工车间通风换气，确保无组织排放颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯的厂界浓度可达到《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)无组织排放标准，对周围环境空气影响很小。 同时，项目严格控制有机废气无组织排放，无组织排放控制需符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCS无组织排放中特别排放限值的要求。 为满足吸附设施处理效率长期稳定达标排放，活性炭吸附装置的建设需满足以下几方面要求： a.废气中VOCs浓度不宜高于200mg/m3。 b.蜂窝活性炭有着比表面积大、阻力小、微孔发达、吸附容量高、使用寿命长等特点，本项目吸附剂拟采用蜂窝活性炭。蜂窝活性炭的橫向强度应不低于0.3MPa，纵向强度应不低于0.8MPa，蜂窝活性炭的BET比表面积应不低于750m/g。 c.采用蜂窝活性炭作为吸附剂，吸附床层的气速≤1.2m/s。 d.对于二次性吸附工艺，当排气浓度不能满足设计或排放要求时应更换吸附剂。为了保证活性炭吸附装置的处理效率，建设单位应定期更换活性炭，活性炭更换周期不得低于每季度1次。 ②有机废气无组织排放污染防治措施 项目所用的VOCs物料为液态液体胶、二甲苯均采用包装袋盛装，该物质常温下不挥发；废活性炭经收集后用桶盛装并加盖密闭，暂存于专门的危废间。 （6）卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）的有关规定，确定建设项目的卫生防护距离按下式计算： 式中：Qc－大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）； Cm－大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方(mg/m3)； r－大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米 (m)； A、B、C、D－为卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成，查询详见下表； L－大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米(m)。 据统计，项目所在地近5年平均风速为1.6m/s。本项目无组织排放废气的等标排放量核算见下表（本次卫生防护距离核算中将锡及其化合物、VOCs（以非甲烷总烃计）无组织排放量进行计算）： 表4-3 无组织排放污染物等标排放量计算结果 生产车间; 污染物名称; Qc（kg/h）; Cm（mg/m3）; 等标排放量（Qc/Cm）（m³/h）. 厂房; 颗粒物; 0.0027; 0.9; 0.003. VOCS; 0.0162; 1.2; 0.0135. 二甲苯; 0.0153; 0.2; 0.0765. 说明：当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在 10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值，因此本项目生产车间选择二甲苯为主要特征大气有害物质。. 本次评价厂房选择二甲苯为主要特征大气有害物质，并以二甲苯的无组织排放情况核算本项目卫生防护距离。具体如下： 表4-4 卫生防护距离计算参数选择 计算系数; 5年平均风速; 卫生防护距离L（m）. L≤1000; 1000<L≤2000; L≥2000. 工业大气污染源构成类别. I; II; III; I; II; III; I; II; III. A; <2; 400; 400*; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01*; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85*; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78*; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：*为本项目计算取值注； Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。 II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3.或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类；无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。. 本项目的卫生防护距离计算系数和计算结果详见下表。 表4-5 无组织排放卫生防护距离计算参数及结果 源位置; 污染物; 排放量（kg/h）; 长度（m）; 宽度（m）; 高（m）; 计算结果（m）; 卫生防护距离（m）. 厂房; 二甲苯; 0.0153; 108; 29; 17.75; 2.336; 50. 卫生防护距离在100m以内，级差为50m；超过100m但小于1000m时，级差为100m，当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级，将卫生防护距离的计算结果取整。由计算结果可知，项目生产车间卫生防护距离为50m，结合项目周围敏感点分布情况，本项目卫生防护距离范围内无居民集中区、医院、学校及食品、药品企业等环境敏感目标，符合卫生防护距离的要求。卫生防护距离包络线详见附图。 综上所述，项目废气对周围大气环境影响较小 3、废气污染源监测要求 建设单位按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）以及排污许可证申请与核发技术指南的规定，制定污染源监测计划。项目检测计划见表4-5。 表4-5 营运期环境监测计划一览表 污染源; 监测位置; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废气; 有组织废气; DA001; 颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃; 1次/年; 《玻璃工业大气污染物排放标准》(GB26453-2022). 无组织废气; 厂界上风向1个，下风向3个; 颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996). 4、大气环境影响分析 根据2024年度柴桑区环境空气质量数据可知：2024年柴桑区环境空气各项基本污染物指标均达标，项目所在区域环境空气质量为达标区域。本项目所在区域环境空气质量良好，能够满足二类功能区要求，即所在区域属达标区。本项目大气污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯。非甲烷总烃、二甲苯经两级活性炭吸附装置处理后由23m排气筒排放，颗粒物经布袋除尘器处理后由23m排气筒排放，颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯有组织排放能达到《玻璃工业大气污染物排放标准》(GB26453-2022)。因此，本项目对周边环境影响不大，项目大气环境影响可接受。 5、水环境影响分析 运营期间，项目建成后废水主要为生活废水。 项目定员95人，均不在厂区住宿、有食堂，参照《生活及服务业用水定额第1部分：公共机构》（DB36/T 1827.1-2023）中“党政机关”“有食堂”中的先进值15m3/（人·a），则用水量为4.75m3/d（1425t/a），污水排放量按用水的80%计，则项目生活污水产生量为3.8m3/d（1140t/a）。生活污水中的主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N、SS等，污染物产排情况详见表4-6。 表4-6 生活污水污染物产生及排放情况 废水类型; 废水量; 名称; CODCr; BOD5; 氨氮; SS; 总磷; 总氮. (m3/d); (m3/a). 生活污水; 3.8; 1140; 产生浓度(mg/L); 250; 150; 30; 150; 4; 30. 产生量（t/a）; 0.285; 0.171; 0.0342; 0.171; 0.0046; 0.0342. 排放浓度(mg/L); 150; 90; 20; 80; 4; 25.5. 排放量（t/a）; 0.171; 0.103; 0.023; 0.091; 0.0046; 0.0291. 生活污水经隔油池+三级化粪池预处理后，达到蛟滩污水处理厂进水水质标准，排入园区污水管网，进入蛟滩污水处理厂处理。 （1）排放口基本情况 本项目生活污水经隔油池+三级化粪池预处理后，符合蛟滩污水处理厂进水水质标准，排入园区污水管网，进入蛟滩污水处理厂处理。本项目废水为为间接排放。 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息（表4-7）。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 措施 | 表4-7 建设项目废水类别、污染物及污染治理措施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理 设施编号; 污染治理 设施名称; 污染治理 设施工艺. 1; 生活污水; pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷; 蛟滩污水处理厂; 间断排放，流量不稳定，但有周期性规律; TW001; 隔油池+化粪池; 厌氧发酵; DW001; 是 否; 企业总排 口雨水排放 口清净下水排放 口温排水排放 口车间或车间处理设施排放口. 表4-8 建设项目废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放 时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 115.533348093; 29.343261632; 0.114; 蛟滩污水处理厂; 连续排放，流量稳定，但有周期性规律; /; 蛟滩污水处理厂; pH; 6~9. COD; ≤50. BOD5; ≤10. SS; ≤10. 氨氮; ≤5. 总磷; 0.5. 总氮; 15. 表4-9 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 废水排放浓度限值（mg/L）. 1; DW001; pH; 蛟滩污水处理厂进水水质标准; 6~9. COD; ≤220. BOD5; ≤120. SS; ≤200. 氨氮; ≤25. 总磷; 3. 总氮; 35. 表4-10 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（kg/d）; 年排放量（t/a）. 1; DW001; COD; 150; 0.57; 0.171. BOD5; 90; 0.343; 0.103. NH3-H; 20; 0.077; 0.023. SS; 80; 0.303; 0.091. 总磷; 4; 1.53×10-5; 0.0046. 总氮; 25.5; 9.7×10-5; 0.0291. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （1）监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（ HJ1122-2020）4.4.3.3废水监测，单独排入公共污水处理系统的生活污水无需开展自行监测。本项目外排废水仅为生活污水，生活污水经隔油池+化粪池预处理后通过污水管网入蛟滩污水处理厂深度处理，因此本项目无需开展废水自行监测。 2、废水污染防治措施 （1）水污染控制和水环境影响减缓措施 本项目产生的废水主要为生活污水，生活污水经隔油池+化粪池预处理后，符合蛟滩污水处理厂进水水质标准，通过园区污水管网排入蛟滩污水处理厂处理。 三级化粪池由相联的三个池子组成，中间由过粪管联通，主要是利用厌氧发酵、中层过粪和寄生虫卵比重大于一般混合液比重而易于沉淀的原理，粪便在池内经过30天以上的发酵分解，中层粪液依次由1池流至3池，以达到沉淀或杀灭粪便中寄生虫卵和肠道致病菌的目的。 三级化粪池原理：新鲜粪便由进粪口进入第一池，池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自然分为三层，上层为糊状粪皮，下层为块状或颗状粪渣，中层为比较澄清的粪液。在上层粪皮和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多，中层含虫卵最少，初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池，而将大部分未经充分发酵的粪皮和粪渣阻留在第一池内继续发酵。流入第二池的粪液进一步发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪 厚度比第一池显著减少。流入第三池的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三池功能主要起储存已基本无害化的粪液作用。 生活污水经三级化粪池预处理后，符合蛟滩污水处理厂进水水质标准，通过园区污水管网排入蛟滩污水处理厂处理。 （2）依托蛟滩污水处理厂处理可行性 蛟滩污水处理厂位于九江市八里湖新区昌九城际铁路北侧、永宁路北延线西侧，污水处理改良A2O工艺，建设规模为总处理规模为12万m3/d，拟分三期实施建设，即：近期（一期）4万m3/d，中期（二期）8万m3/d（即在近期基础上新增4万m3/d污水处理能力），远期（三期）12万m3/d（即在中期基础上新增4万m3/d污水处理能力），九江市八里湖新区蛟滩污水处理厂一期建设时的纳污范围主要包括九江县中心城区（不含九江县综合工业园和出口加工区）、八里湖新区南组团、八里湖新区九龙片区、滨湖旅游度假区的生产、生活废水，二期扩建时，新增八里湖新区南组团(含排山片区及金桥片区部分区域)及赛城湖新城生产、生活废水。 本项目位于九江市柴桑区沙城工业园，属于蛟滩污水处理厂接管范围。根据规划环评，规划园区内企业严格限制工业废水日排量超过2000吨排入污水管网，沙城工业园目前废水量约为128865.380万m3/d（即430t/d），余量为1570t/d，本项目废水量约3.8t/d，占余量的0.24%，余量能够满足接管需求，同时本项目废水为员工生活污水，经过化粪池预处理后能够满足蛟滩污水处理厂接管标准，因此，本项目产生的生活污水纳入蛟滩污水处理厂处理排放可行。 - 噪声影响分析 （1）噪声源强分析 本项目噪声产生源主要是编织机、全自动打纱机、玻纤管涂覆线、捻线机等生产设备，其中项目本项目同类设备较多，且均位于相同区域，故多台设备以1个空间相对位置进行表示，项目设备1m处噪声源强及治理措施见表4-11。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-11 噪声源强及治理措施一览表 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量; 声源源强; 控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界/m; 运行时段; 室内边界声级/dB(A); 建筑插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 1; 生产车间; 声功率级/dB(A); 选用低噪声设备、加设减振基础、车间隔声、消声等措施; X; Y; Z; 8小时/天; 声压级 /dB(A); 建筑物外距离. 捻线机（单台声压级为80）; 24; 93.8; 10; 14; 1; 10; 73.8; 20; 53.8; 1m. 全自动打纱机（单台声压级为75）; 32; 90; 10; 42; 1; 10; 70; 50; 1m. 高速编织机（单台声压级为75）; 150; 101.7; 12; 61; 1; 12; 80.1; 60.1; 1m. 玻纤管涂覆线（单线声压级为75）; 2; 78; 10; 88; 1; 10; 58; 38; 1m. 合计; 61.4; /. 注：①以（E115.533593355，N29.343758672）坐标原点为项目中心点，X轴方向为东侧，Y轴方向为北侧，Z轴方向为铅垂方向。②同一区域布置多台设备的，等效为1个点源，空间相对位置为多台设备中心点位置；以噪声源最近受声的声压级作最不利情况考虑。. 表4-12 噪声源强产排情况、降噪措施表（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声功率级/dB(A). 1; 风机; /; -10; 15; 1.2; 构筑物隔声、距离衰减等/15dB; 70; 隔声减震; 24h. 2; 空压机; /; -10; 13; 1.2; 构筑物隔声、距离衰减等/15dB; 70; 隔声减震; 24h. 注：表中坐标以（E115.533593355，N29.343758672）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2）分析结果： 本次噪声预测考虑各设备所采取的噪声防治措施后的影响，具体包括：墙体隔声、基础减震等。在计算声能在户外传播中各种衰减因素时，只考虑屏障（围墙）衰减、距离衰减，其它影响的衰减如空气吸收、地面效应、温度梯度等均作为预测计算的安全系数。在采取上述减噪、降噪措施后，噪声预测结果详见表4-12。 表4-12 工业企业周边噪声预测结果与达标分析表（dB（A）） 厂界; 噪声预测值/dB(A); 噪声标准/dB(A); 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东（21m）; 46.86; 46.86; 65; 55; 达标; 达标. 南（103m）; 33.04; 33.04; 65; 55; 达标; 达标. 西（17m）; 48.69; 48.69; 65; 55; 达标; 达标. 北（62m）; 37.45; 37.45; 65; 55; 达标; 达标. 从表4-12可以看出，厂界各预测点昼、夜间噪声值均未超过相应标准，可以实现达标排放，本项目噪声对周边声环境影响不大。 （3）监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范工业噪声》(HJ1301-2023)，并结合项目运营期间污染物排放特点，制定本项目的噪声污染源监测计划，建设单位需按监测计划实施。监测分析方法按照现行国家、部委颁布的标准和有关规定执行。项目监测计划见表4-13。 表4-13 营运期噪声监测计划一览表 类别; 监测点; 监测项目; 监测频次; 监测技术、采样方法、监测分析方法; 执行标准. 噪声; 厂界四周外1m; 等效A声级; 1次/季，昼夜各1次; 手工监测技术；采样、分析方法参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348--2008）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. - 固体废物 （1）固体废弃物产生情况 本项目固体废物有不合格品、废包装材料、废玻璃纤维纱、收集尘等一般固废以及废活性炭、废含油抹布和手套、废包装桶和生活垃圾。 1）一般固废 ①不合格品 本项目成卷工序会产生少量不合格品，根据建设单位提供资料，产生不合格品约为1.254t/a，收集后交由专业公司回收处理。 ②废包装材料 项目原料使用包装袋储存，由于生产过程原料的消耗，会有废包装袋产生，根据建设单位提供资料，固体硅胶废包装袋为6.84t/a。收集后交由专业公司回收处理，并按有关规定落实工业固体废物申报登记制度。 ③废玻璃纤维纱 项目编织工序会产生少量的废玻璃纤维纱，根据建设单位提供资料，废玻璃纤维纱产生量为13.5875t/a，收集后交由专业公司回收处理。 ④收集尘 根据工程分析，磨毛工序 布袋除尘器收集的粉尘量约为0.17152t/a。收集后交由专业公司回收处理。 - 危险废物 ①废活性炭 本项目VOCs采用两级活性炭吸附工艺进行处理，吸附装置内的活性炭需定期更换，更换周期为每季度1次，更换时会产生废活性炭。参考《现代涂装手册》（化学工业出版社，陈治良主编），活性炭吸附容量一般为25%，即1kg活性炭吸附0.25kg有机废气。本项目需要吸附的VOCs（含非甲烷总烃）0.53519t/a，则需要消耗活性炭2.14076t/a。项目活性炭吸附装置每季度更换1次活性炭，则吸附装置每活性炭填装量不得少于0.53519t。本项目每年产生的废活性炭2.67595t/a。 根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废活性炭属于危险废物，废物类别HW49其他废物，危废代码900-041-49。建设单位拟将其交由有资质的单位处置。 ②废包装桶 根据建设单位提供资料，废包装桶产生量为0.2t/a；根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废包装桶废物类别HW49其他废物，危废代码900-041-49。收集后交由有危险废物处理资质单位处置。 ③废含油抹布和手套 根据建设单位提供资料及《国家危险废物名录》（2025年版），本项目废含油抹布和手套危废类别为HW49其他废物，危险废物编号为900-041-49，产生量为0.01t/a，统一收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处理 3）生活垃圾 本项目员工95人，生活垃圾产生系数类比按0.5kg/d·人计算，则项目生活垃圾的产生量为47.5kg/d，即14.25t/a。生活垃圾分类收集，由环卫部门定期清运，生活垃圾处置方式：焚烧。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表 4-14 项目固体废物产排情况一览表 工序/生产线; 装置; 废物代码; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处理设施; 最终去向. 核算方法; 产生量（t/a）; 工艺; 处理量（t/a）. 成卷; /; 900-003-S17; 不合格品; 一般固废; 系数法; 1.254; /; /; 交由专业公司回收处理. 包装; /; 900-099-S17; 废包装材料; 一般固废; 系数法; 6.84; /; /; 交由专业公司回收处理. 编织; 编织机; 900-011-S17; 废玻璃纤维纱; 一般固废; 系数法; 13.5875; /; /; 交由专业公司回收处理. 磨毛; /; 900-099-S59; 收集尘; 一般固废; 系数法; 0.17152; /; /; 交由专业公司回收处理. 废气处理装置; 两级活性炭; 900-041-49; 废活性炭; 危险废物; 系数法; 2.67595; /; /; 交由有资质的单位处置. 生产工序; /; 900-041-49; 废含油抹布和手套; 危险废物; 系数法; 0.01; /; /; 交由有资质的单位处置. /; /; 900-041-49; 废包装桶; 危险废物; 系数法; 0.2; /; /; 交由有资质的单位处置. 日常生活; /; 900-099-S64; 生活垃圾; 生活垃圾; 系数法; 14.25; /; /; 环卫部门清运. 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况详见下表。 - 表4-15危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 危险特性; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危险废物暂存间; 废活性炭; HW12; 900-041-49; T/In; 60m2; 暂存; 最大贮存能力为10t; 贮存周期约为1个月，最长不得超过一年. 2; 废含油抹布和手套; HW49; 900-041-49; T. 3; 废包装桶; HW49; 900-041-49; T/In. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）固体废物环境管理要求 一般固废管理措施 委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。同时建立环境管理台账制度，一般工业固体废物环境管理台账记录应符合生态环境部规定的一般工业固体废物环境管理台账相关标准及管理文件要求。 ①采用库房、包装工具(罐、桶、包装袋等)贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 ②危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场：不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存。 ③贮存场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等； ④环卫部门定期清运生活垃圾，减少环境污染。 总之，按照上述规定对固废进行妥善处置后，在加强管理，并在落实好各项污染防治措施和固体废物综合利用等安全处置措施的前提下，本项目产生的固体废物对周围环境的影响较小。 （3）危险废物环境管理要求 本项目产生的危险废物暂存于危险废物暂存间内。为保证暂存的危险废物不对环境产生污染，在自产危险废物贮存过程中执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定，收集、转移过程中执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012），严格遵守与本项目相关的法律法规。对危险废物暂存间提出如下措施： ①采取室内贮存方式，设置环境保护图形标志和警示标志。 ②危险废物按类别放入相应的容器内，禁止与一般工业固体废物、生活垃圾混放，不相容的危险废物分开存放并设置隔断。设置漫坡，防止事故状态下，废液泄漏。 ③收集危险废物的容器放置在隔架上，其底部与地面相距一定距离，以保持地面干燥，盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。 ④危险废物暂存场室内地面应作硬化处理，采取防腐防渗措施，且表面无裂隙。 ⑤危险废物暂存场内暂存的固体废物应定期委托有资质单位处理处置。 ⑥危险废物暂存场室内地面、裙脚和收集沟、收集池做防渗漏处理，所使用的材料要与危险废物相容。 ⑦建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存。 - 地下水、土壤 - 土壤、地下水环境影响 ①正常情况下土壤、地下水环境影响分析 本项目对污水处理设施、污水管线等进行严格的防腐防渗处理后，通过采取以上环保措施后，废水下渗量很小，在正常情况下对土壤和地下水的影响很小。 ②非正常情况下地下水环境影响分析 如果污水处理设施、污水管线、等防渗层发生破损，泄露的废液将入渗进入地下，污染土壤及地下水。非正常状况下，将不可避免的会对项目所在区域周围，特别是地下水下游部分区域的土壤及地下水产生一定程度的污染。因此，建设单位应积极采取有效的防渗措施，定期监控地下水水质，一旦发现废液渗漏后，马上采取有效的应急措施，避免泄漏持续发生。 （2）分区防渗设置 根据项目各功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将项目所在构筑物划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。重点防渗区是可能会对地下水造成污染，风险程度较高或污染物浓度较高，需要重点防治或者需要重点保护的区域。一般防渗区是可能会对地下水造成污染，但危害性或风险程度相对较低的区域。简单防渗区为基本不会对地下水造成污染的区域。 根据防渗参照的标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采用典型防渗措施如下：在具体设计中应根据实际情况在满足防渗标准的前提下作必要的调整。 建设单位应按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的要求，划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，具体划分情况如下： 表4-15 分区防渗表 防渗区域; 防渗等级; 防渗要求. 成品仓库、办公室; 简单防渗区; 水泥简单硬化. 生产车间、研发中心; 一般防渗区; 防扬尘、防雨淋、防渗漏等要求，采用抗渗等级不低于1级的抗渗混凝土，防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s. 危化品仓库、胶液搅拌区、危废暂存间; 重点防渗区; 防渗方案自上而下：①池内壁采用水泥砂浆抹面；②2mm厚 HDPE 膜；③池体采用防渗混凝土，防渗等级不小于S8；④150mm 厚水泥砂砾基层（水泥含量 5%）；⑤防渗柔性材料垫层；⑥100mm 粉质粘土夯实；⑦原土夯实。防渗系数K≤1.0×10-10cm/s，或参照GB18598执行. 项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，不会对区域地下水环境产生明显影响。 - 生态 本项目地址位于工业园区，地面已硬化，用地范围内无生态环境保护目标。 - 环境风险 （1）评价依据 ①风险调查 按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169 2018)，参照《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2018)和《职业性接触毒物危害程度分级》(GB 50844-85)对项目所涉及的有毒有害、易燃易爆物质进行危险性识别和综合评价。本项目液体胶、二甲苯、废包装桶、废活性炭属于风险物质。 ②风险潜势初判 计算所涉及的每种危险物质在厂内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T168-2018）中对应的临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q。 当建设单位存在多种环境风险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种环境风险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100 本项目涉及的风险物质主要为液体胶、二甲苯、废包装桶，分别计算其在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应的临界量的比值Q，详见表4-16。 表4-16 建设项目危险物质厂界内的最大存在总量与其临界量的比值Q 序号; 原料名称; 最大储量; 临界量; qn/Qn. qn/吨; Qn/吨. 1; 液体胶（涉水、涉气风险物质）; 1; 100; 0.01. 2; 二甲苯; 0.1; 10; 0.01. 3; 废包装桶（涉水、涉气风险物质）; 0.2; 100; 0.002. 4; 废活性炭; 0.225; /; /. 合计; 0.022. 由表4-14计算结果可知，本项目危险物质最大储存量与临界量比值Q=0.022，即Q＜1。根据导则附录C.1.1规定，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，因此本项目的环境风险潜势为Ⅰ。 ③评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T168-2018），评价工作等级划分见表4-17。 表4-17 评价工作等级划分表 环境风险潜势; IV+、IV; III; II; I. 评价工作等级划分; 一; 二; 三; 简单分析. 综上所述，环境风险评价工作等级确定为简单分析。 （2）环境敏感目标调查 本项目位于江西省九江市柴桑区沙城工业园，周边环境敏感点情况详见表3-4及附图。 （3）环境风险识别 ①源项分析 表4-18 建设項目风险识别表 序号; 危险单位; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 废气处理设施; 未收集的有机废气; 废气超标排放; 大气; 周边. 2; 危险废物暂存间; 危险废物; 泄露; 大气、地表水. 3; 危化品仓库; 液体胶、二甲苯; 泄露; 地表水、大气. 4; 火灾; CO、烟尘、消 防废水; 火灾引起的次生/件 生污染物排放; 大气、地表水、地下水. （4）风险事故情形分析 (1)大气：搅拌、涂覆、烘干工序产生的有机废气由于废气处理设施故障造成废气未经处理直接排放到环境空气中，造成大气污染；危险废物、液体胶、二甲苯等未按规范存放导致有机废气挥发而对大气环境造成影响；当项目厂区内部发生火灾事故时，其产生的高温烟尘及火灾燃烧产物对周围环境的二次污染。 (2)地表水：危险废物、危化品仓库没有做好防雨、防淋、防腐措施，导致发生泄露进入周围环境，只有渉透性的泄漏物通过地面径流经厂区内雨水管网外排至厂外地表水体中，影响地及水环境；当项目厂区内部发生火灾事故时，灭火过程中产生的消防废水未截留在厂区内，可能会随着地面径流进入雨水管网，直接进入外部水体环境中，污染地表水环境。 （3）地下水：污染地表水的消防废水未能够及时有效处理，从而进入地下水体，污染了地下水环境。 （4）风险防范措施 ①危化品仓库的风险防范措施 为了避免化学品泄漏引起的环境风险，除必须加强管理、严格操作规范外，本评价建议企业采取以下防范措施： 1）设置专门的化学原料仓库，并由专人管理，做好日常出入库登记。 2）卸料及搬运时要轻拿轻放，以免撮坏包装，引起泄漏。 ②危险废物的风险防范措施 由前面工程分析可知，本项目生产过程产生的危险废物主要包括：废活性炭、废含油抹布和手套、废包装桶。在建设单位交由有资质的单位处理处置前，厂内必须设置危险废物暂存场所对其进行合理贮存和严格管理，若任意堆放或暂存场所未采取防渗防漏措施或疏于管理，都将造成危险废物中的有毒有害物质进入周边环境，给周边的上壤、生态、水体及空气等环境造成定的危害。 危险废物暂存仓的贮存场所须满足以下要求： 1）基础做好防渗层，地面和墙壁设置防滲衬里。 2）堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 3）衬里放在一个基础或底座上。 4）衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及的范围。 5）衬里材料与堆放危险废物相容。 6）危险废物采用密闭的胶桶包装，不同类的危险废物分开包装，不得混合。 7）危险废物临时堆放场要做好防风、防雨、防晒、防渗漏。 危废仓库泄漏防范和应对措施： - 仓库门口应设置坝坡高于室内地面20cm，形成内封闭系统。 - 墙体及地面做好防腐、防渗等措施，废液储存桶周围设置0.3m高的围堰。 - 配备相应品种和数量的防器材：禁止使用易产生火花的机械设备和工具： 要设置“危险”、“禁止烟火”等警世标志。 - 各种废液应按其相应堆放规范堆置，禁丄堆置过高，防止滾动。 - 建立严格的管理和规章制度，废液装卸时，全过程应有人在现场监督，一旦发生事故，立即采用防范措施。 ③项目废气治理设施故障防范措施： 1）废气处理系统按相关的标准要求设计、施工和管理。对于放置在室外的处理设备，在设计过程选用耐腐蚀材料，并充分考也设备运行过程的对抗击、抗震动等的要求； 2）定期更换活性炭，对废气处理系统进行定期与不定期检査，及时维修或更换不良部件； 3）另外，建设单位制定完善的管理制度及相应的应急处理措施，保证废气处理系统发生故障时能及时作出反应及有效的应对。 ④项目火灾的防范措施： 1）总图布置在厂区总平面布置方面，项目严格执行相关规范要求，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，以防止在火灾时相互影响，并严格按工艺处理物料特性，对厂区进行划分。 2）项目原料仓和成品仓库内的各物料，根据各物料的性质分开存放，并且做好消防措施，按照贮存各原料的种类荽求，按标准设置相应的消防器材。 3）在仓库、车间设置门槛或堆坡，发生应急事故时产生的废水能截留在仓库或车间内.以免废水对周围环境造成二次汚染. （5）分析结论 本项目涉及的主要环境风险物质为液体胶、二甲苯、废包装桶等，风险事故风险类型主要为泄漏事故以及火灾引发的伴生/次生污染物排放环境事故，但只要建设单位认真落实本次评价提出的各项风险防范措施，运营中加强安全管理，杜绝人为操作失误，制定完善、有效的突发环境事件应急预案，一旦发生事故采取有效的措施，防止事故蔓延，并做好事后环境污染治理工作，则项目的环境风险影响是可控的，不会对环境和人员安全造成明显的影响。 - 电磁辐射 本项目属于玻璃纤维及制品制造，不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射影响评价。 - 表4-18 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 华琛玻纤玻璃纤维制品项目. 建设地点; （江西）省; （九江）市; 柴桑区沙城工业园. 地理坐标; 经度; 115度53分35.649秒; 纬度; 29度34分35.419秒. 主要危险物质及分布; 主要危险物质：液体胶、二甲苯。 分布：液体胶、二甲苯主要分布在危化品仓库。. 环境影响途径及危害后果; 原辅料泄漏可能会导致土壤、地下水污染，原辅料、产品起火、生产设备起火，严重时可能会会引发爆炸。. 风险防范措施要求; ①火灾、爆炸风险常与装置设备故障相关联。企业在该项目生产和安全管理中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。 ②工程设计中充分考虑易燃易爆物质的安全因素，反应、物料输送等关键岗位建议通过设备安全控制连锁措施降低风险性，危化品仓库做好分区防渗要求，防止原辅料泄漏污染。 ③必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有泄漏情况及时转移物料，对泄漏物料用砂土等吸附收集委托有资质单位处置，杜绝泄漏情况对土壤、地下水污染。有异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转。 ④将“安全第一，以防为主”作为公司经营的基本原则。加强公司职员的安全意识，严禁在厂区吸烟，防止因明火导致厂区火灾、爆炸，对公司职工进行消防培训，当事故发生后能在最短时间内集合，在佩戴上相应的防护设备后，随同厂内技术人员进入泄漏地点。当情况比较严重时，应在组织自救的同时，通知城市救援中心和消防队，启动外界应急救援计划。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析。在落实好各项环境风险防范措施后，对所在区域环境的影响较小，在可接受范围内。. 8、排污口规范化设置 （1）固体废物贮存（处置）场 固体废物堆放场所，必须有防渗漏、防淋雨、防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌。 （2）环境保护图形标志 在厂区的废水排放口、废气排放口、噪声源强处、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995及其修改清单执行。环境保护图形标志的形状及颜色见下表，环境保护图形符号见下表。 表4-19 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表4-20 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废水排放口; 表示污水向水体排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 5; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 9、环保投资估算 为了确保本项目的废水、废气、噪声等符合国家有关排放标准要求，减轻项目对周围环境所带来的污染，根据本评价中提出的环保治理措施和对策，对该项目的环保设施投资进行估算，详见表4-21。 表4-21 项目环保投资估算一览表 （单位：万元） 污染源; 环保措施; 投资（万元）. 废气; 集气罩、布袋除尘器、活性炭吸附装置、排气筒、油烟净化器; 20. 废水; 隔油池+化粪池; 8. 固废; 固废间（15m2），危废间（60m2）; 8. 噪声; 设备基础减振、隔声等措施; 5. 其他; 防腐、防渗、消防设施; 4. 合计; 45. 项目总投资10000万元，其中环保投资45万元，占总投资比例为0.45%。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 布袋除尘器+23mDA001排气筒 | 《玻璃工业大气污染物排放标准》(GB26453-2022) |
|  |  | 二甲苯、非甲烷总烃 | 两级活性炭吸附+23mDA001排气筒 |  |
|  | / | 食堂油烟 | 高效静电油烟净化器处理(处理效率不低于75%) | 《饮食业油烟排放标准(试行)》中型标准 |
|  | 厂界无组织 | 颗粒物、VOCs、二甲苯 | 加强通风 | 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) |
|  | 厂区无组织 | NMHC | 加强通风 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCS无组织排放中特别排放限值的要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODCr、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN | 隔油池+化粪池 | 蛟滩污水处理厂进水水质标准 |
| 声环境 | 项目厂界四周 | 编织机、叉车等 | 选用低噪声设备、基础减振、隔声、消声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 不合格品、废包装材料、废玻璃纤维纱、收集尘收集后交由专业公司回收处理；废活性炭、废含油抹布和手套、废包装桶属于危险废物，收集后交由有危险废物处理资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 分区防渗，生产区域、仓库区和危废暂存间等重点防渗区防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1X10-7cm/s，或参照GB18598执行；一般固体废物贮存区等一般防渗区防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1X10-7cm/s，或参照GB16889执行；成品仓库、生活办公区等简单防渗区一般地面硬化即可 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 对危化品仓库、胶液搅拌区、危废暂存间设置防渗、防漏措施。定期更换活性炭，对废气处理系统进行定期与不定期检査，及时维修或更换不良部件。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①加强环保设施的维护和管理，保证设备正常运行，落实环保资金，以实施治污措施，实现污染物达标排放。 ②建设单位应严格按环境影响报告表的要求认真落实“三同时”，明确职责，专人管理，切实做好环境管理工作，保证环保设施的正常运行。 ③严格按照《排污许可管理条例》及最新的分类管理名录进行排污许可证的申领工作，并严格执行自行监测要求。 ④废水排放口、固定噪声源、固体废物贮存和排气筒和危险废物等必须按照国家和江西省的有关规定进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时要求按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。 ⑤建设单位应建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，台账记录内容和频次须满足排污许可证环境管理要求，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责。⑥本项目在执行环境影响评价中的相关要求的同时，应按照环境保护部办公厅于2017年11月15日发布的《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）、《排污许可管理办法》（2018年1月10日起施行）、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》以及《排污许可管理条例》（2021年3月1日实施）要求做好排污许可制度的衔接工作。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目执行登记管理，应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。排污单位应建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，台账记录频次和内容须满足《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）环境管理要求，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责。台账应按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目建设符合国家现行产业政策，符合相关规划，选址合理。项目贯彻了“清洁生产、总量控制和达标排放”控制污染方针，采取的“三废”染治理措施经济合理、技术可行。工程实施对地表水、大气、声学等环境不会产生明显不利影响。建设单位严格落实本次环评和工程设计提出的环保对策，严格执行“三同时”制度，在确保本项目产生的污染物达标排放并满足总量控制要求前提下，本项目在选址范围内实施建设从环保角度分析是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.00173 | 0 | 0.00173 | +0.00173 |
|  | 二甲苯 | 0 | 0 | 0 | 0.4851 | 0 | 0.4851 | +0.4851 |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.51421 | 0 | 0.51421 | +0.51421 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0.171 | +0.171 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0.103 | +0.103 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0.023 | +0.023 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0.091 | +0.091 |
|  | 总磷 | 0 | 0 | 0 | 0.0046 | 0 | 0.0046 | +0.0046 |
|  | 总氮 | 0 | 0 | 0 | 0.0291 | 0 | 0.0291 | +0.0291 |
| 一般工业 固体废物 | 不合格品 | 0 | 0 | 0 | 1.254 | 0 | 1.254 | +1.254 |
|  | 收集尘 | 0 | 0 | 0 | 0.17152 | 0 | 0.17152 | +0.17152 |
|  | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 6.840 | 0 | 6.840 | +6.840 |
|  | 废玻璃纤维纱 | 0 | 0 | 0 | 13.5875 | 0 | 13.5875 | +13.5875 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 2.67595 | 0 | 2.67595 | +2.67595 |
|  | 废含油抹布和手套 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  | 废包装桶 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 14.25 | +14.25 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①